**柳州市工人医院总院呼叫系统零配件采购项目需求**

1. **项目名称**

柳州市工人医院总院呼叫系统零配件采购项目

1. **项目概况**

我院总院区病房呼叫系统为山东亚华电子股份有限公司的亚华品牌产品，系统零配件必须采用原厂家对应型号才能与主机兼容。因此申请按单一来源采购。

1. **资质要求**
2. 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，具有合法经营权；
3. 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
4. 投标人有效的“营业执照”副本复印件。
5. 投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

**四、项目清单内容**

**主要项目清单内容**：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **总院传呼系统配件清单** | | | | | | |
| **序号** | **商品名称** | **品牌** | **型号** | **规格** | **质保** | **备注**  **（新型号）** |
| 1 | 医护主机(927) | 亚华 | YH-927 | 台 | 壹年 |  |
| 2 | 主控机(997S) | 亚华 | YH-997S | 台 | 壹年 |  |
| 3 | 门口机(6227) | 亚华 | YH-6227 | 门 | 壹年 | YH-6227U |
| 4 | 床头机(6207) | 亚华 | YH-6207 | 门 | 壹年 | YH-6207U |
| 5 | 走廊显示屏(D208SA) | 亚华 | YH-D208SA | 台 | 壹年 |  |
| 6 | 紧急呼叫分机(6277) | 亚华 | YH-6277 | 门 | 壹年 | YH-6277L |
| 7 | 值班分机(6127） | 亚华 | YH-6127 | 门 | 壹年 |  |
| 8 | 无线主机（W81） | 亚华 | YH-W81 | 台 | 壹年 |  |
| 9 | 无线分机（WN1） | 亚华 | YH-WN1 | 个 | 壹年 |  |
| 10 | 移动医护分机（WR3） | 亚华 | YH-WR3 | 台 | 壹年 |  |
| 11 | 智能通讯管理主机(968K) | 亚华 | YH-968K | 台 | 壹年 |  |
| 12 | 床头分机(6399W) | 亚华 | YH-6399W | 门 | 壹年 |  |
| 13 | 卫生间分机（6089L） | 亚华 | YH-6089L | 门 | 壹年 |  |
| 14 | 手柄线（K11） | 亚华 | YH-K11 | 条 | 壹年 |  |
| 15 | 走廊显示屏（245K） | 亚华 | YH-245K | 台 | 壹年 |  |
| 16 | 总线放大器（Z9S） | 亚华 | YH-Z9S | 台 | 壹年 |  |
| 17 | 手柄线（K2-2） | 亚华 | YH-K2-2 | 条 | 壹年 |  |
| 18 | 线材 |  | RVV2\*1.5 | 米 | 壹年 |  |
| 19 | 软件 | 亚华 | YH-997S软件 | 套 | 壹年 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

注：以上内容全部包含运输、拆除、搬运、安装人工和所有税费等所有费用。

**五、招标要求**

1. 应标方负责项目所有零配件的采购及安装。
2. 所有零配件至少保修1年。
3. 所有零配件到场后经院方验收合格后才能进行安装。
4. 安装过程中确保安全施工，不能影响医院业务正常运行。
5. **报价方式**

每季度甲乙双方核对零配件使用数量，甲乙双方签字验收，作为请款依据，每季度结算一次费用。每季度按实际量核对无误后，乙方按季度开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方支付季度采购款的全款。

总务科

2025年8月5日