柳州市工人医院2025-2026年度后勤物资（空调类）项目

采购需求

- 项目名称

- 柳州市工人医院2025-2026年度后勤物资（空调类）项目

- 项目概况

应我院各科室需求，拟对后勤物资（空调类）进行采购，遴选1家供应商。

三、供应商资质条件

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

5、投标人需在政采云平台上完成注册（提供相关材料证明）。

- 物资具体参数

详见附件1：柳州市工人医院2025-2026年度后勤物资（空调类）项目采购需求清单

备注：如对需求有疑问，请联系林女士0772-3837054

五、物资属性及相关要求

1.供应商确保所供应产品必须符合以上配置要求，报价内容包含投标品牌、型号、配置、偏离情况、质保期等。

2.交货后如出现个别产品不符合质量要求的情况，供应商应无条件给予更换。

3、货品按医院要求送到指定地点，并完成安装调试及验收（以出具验收报告为准）。

3、供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

4、供应商积极响应，接到任务后2个工作日送货（量不认大小）并完成安装调试。

5、突发特殊情况下（如采购人有紧急检查），中标人需在24小时内完成采购人的采购任务。

6、质保期不少于6年。

7、报价包含：人工费、材料费、安装费、运输费、装卸车费、管理费、保险、维护、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用。

六、合同期及结算方式

1、合同期限为：1年或达到预算金额时合同自动终止。

2、结算方式：按实际采购量结算，每季度结算一次。

七、供应商遴选方式

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供应商。

总务科经办人：

总务科主任：

2025年8月12日

详见附件1：柳州市工人医院2025-2026年度后勤物资（空调类）项目采购需求清单

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 配置 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷暖1.2匹挂机 | 美的 | 1、匹数：1.2匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥5.3 6、额定制冷量：≥2650W 7、额定制热量：≥4600W 8、额定制冷功率：≤500W 9、额定制热功率：≤1100W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 2 | 冷暖1.5匹挂机 | 美的 | 1、匹数：1.5匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥5.3 6、额定制冷量：≥3510W 7、额定制热量：≥5010W 8、额定制冷功率：≤845W 9、额定制热功率：≤1240W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 3 | 冷暖2匹挂机 | 美的 | 1、匹数：2匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥4.74 6、额定制冷量：≥5020W 7、额定制热量：≥7210W 8、额定制冷功率：≤1240W 9、额定制热功率：≤2010W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 4 | 冷暖3匹挂机 | 美的 | 1、匹数：3匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥4.52 6、额定制冷量：≥7360W 7、额定制热量：≥10000W 8、额定制冷功率：≤1950W 9、额定制热功率：≤2930W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 5 | 冷暖2匹柜机 | 美的 | 1、匹数：2匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥4.91 6、额定制冷量：≥5220W 7、额定制热量：≥7310W 8、额定制冷功率：≤1270W 9、额定制热功率：≤2000W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 6 | 冷暖3匹柜机 | 美的 | 1、匹数：3匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥4.7 6、额定制冷量：≥7330W 7、额定制热量：≥10000W 8、额定制冷功率：≤1945W 9、额定制热功率：≤2850W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 7 | 冷暖5匹柜机 | 美的 | 1、匹数：5匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥3.7 6、额定制冷量：≥12210W 7、额定制热量：≥14210W 8、电源参考规格：380V-50Hz 7、包安装，含5米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 8 | 冷暖2匹嵌入机 | 美的 | 1、匹数：2匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥4.83 6、额定制冷量：≥5110W 7、额定制热量：≥6360W 8、额定制冷功率：≤1250W 9、额定制热功率：≤1480W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 9 | 冷暖3匹嵌入机 | 美的 | 1、匹数：3匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥4.10 6、额定制冷量：≥7410W 7、额定制热量：≥9250W 8、额定制冷功率：≤2190W 9、额定制热功率：≤2600W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 10 | 冷暖5匹嵌入机 | 美的 | 1、匹数：5匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥3.84 6、额定制冷量：≥12200W 7、额定制热量：≥13600W 8、额定制冷功率：≤4650W 9、额定制热功率：≤4000W 10、电源参考规格：380V-50Hz 11、包安装、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 11 | 冷暖1.2匹挂机 | 格力 | 1、匹数：1.2匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥5.31 6、额定制冷量：≥2680W 7、额定制热量：≥4630W 8、额定制冷功率：≤610W 9、额定制热功率：≤1200W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 12 | 冷暖1.5匹挂机 | 格力 | 1、匹数：1.5匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥5.27 6、额定制冷量：≥3510W 7、额定制热量：≥5010W 8、额定制冷功率：≤820W 9、额定制热功率：≤1250W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 13 | 冷暖2匹挂机 | 格力 | 1、匹数：2匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：二级 5、能效比：≥4.26 6、额定制冷量：≥5020W 7、额定制热量：≥6680W 8、额定制冷功率：≤1380W 9、额定制热功率：≤1900W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 14 | 冷暖3匹挂机 | 格力 | 1、匹数：3匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：二级 5、能效比：≥4.19 6、额定制冷量：≥7300W 7、额定制热量：≥9770W 8、额定制冷功率：≤2050W 9、额定制热功率：≤3450W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 15 | 冷暖2匹柜机 | 格力 | 1、匹数：2匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：二级 5、能效比：≥4.21 6、额定制冷量：≥5110W 7、额定制热量：≥7210W 8、额定制冷功率：≤1380W 9、额定制热功率：≤2250W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 16 | 冷暖3匹柜机 | 格力 | 1、匹数：3匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：二级 5、能效比：≥4.12 6、额定制冷量：≥7400W 7、额定制热量：≥9650W 8、额定制冷功率：≤2090W 9、额定制热功率：≤2750W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 17 | 冷暖5匹柜机 | 格力 | 1、匹数：5匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：二级 5、能效比：≥4.12 6、额定制冷量：≥12160W 7、额定制热量：≥14100W 8、额定制冷功率：≤3500W 9、额定制热功率：≤3950W 10、电源参考规格：380V 11、包安装，含5米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 18 | 冷暖2匹嵌入机 | 格力 | 1、匹数：2匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：二级 5、能效比：≥4.35 6、额定制冷量：≥5000W 7、额定制热量：≥6350W 8、额定制冷功率：≤1300W 9、额定制热功率：≤1600W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 19 | 冷暖3匹嵌入机 | 格力 | 1、匹数：3匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：二级 5、能效比：≥3.48 6、额定制冷量：≥7200W 7、额定制热量：≥9200W 8、额定制冷功率：≤2500W 9、额定制热功率：≤3100W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 20 | 冷暖5匹嵌入机 | 格力 | 1、匹数：5匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：二级 5、能效比：≥3.45 6、额定制冷量：≥12000W 7、额定制热量：≥13500W 8、额定制冷功率：≤4750W 9、额定制热功率：≤4750W 10、电源参考规格：380V-50Hz 11、包安装、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 21 | 冷暖1.2匹挂机 | 海尔 | 1、匹数：1.2匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥5.29 6、额定制冷量：≥2650W 7、额定制热量：≥4550W 8、电源参考规格：1-220-50Hz 9、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 22 | 冷暖1.5匹挂机 | 海尔 | 1、匹数：1.5匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥5.28 6、额定制冷量：≥3510W 7、额定制热量：≥5000W 8、电源参考规格：1-220-50Hz 9、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 23 | 冷暖2匹挂机 | 海尔 | 1、匹数：2匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥4.81 6、额定制冷量：≥5060W 7、额定制热量：≥7230W 8、电源参考规格：1-220-50Hz 9、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 24 | 冷暖3匹挂机 | 海尔 | 1、匹数：3匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥4.48 6、额定制冷量：≥7290W 7、额定制热量：≥9770W 8、电源参考规格：1-220-50Hz 9、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 25 | 冷暖2匹柜机 | 海尔 | 1、匹数：2匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥4.75 6、额定制冷量：≥5200W 7、额定制热量：≥7250W 8、电源参考规格：1-220-50Hz 9、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 26 | 冷暖3匹柜机 | 海尔 | 1、匹数：3匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥4.51 6、额定制冷量：≥7320W 7、额定制热量：≥9950W 8、电源参考规格：1-220-50Hz 9、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 27 | 冷暖5匹柜机 | 海尔 | 1、匹数：5匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：二级 5、能效比：≥4.7 6、额定制冷量：≥1215W 7、额定制热量：≥1385W 8、电源参考规格：380V-50Hz 9、包安装，含5米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 28 | 冷暖1.2匹挂机 | 科龙 | 1、匹数：1.2匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥5.28 6、额定制冷量：≥2600W 7、额定制热量：≥4400W 8、额定制冷功率：≤630W 9、额定制热功率：≤1140W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 29 | 冷暖1.5匹挂机 | 科龙 | 1、匹数：1.5匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥5.16 6、额定制冷量：≥3500W 7、额定制热量：≥5000W 8、额定制冷功率：≤810W 9、额定制热功率：≤1380W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 30 | 冷暖2匹挂机 | 科龙 | 1、匹数：2匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥4.7 6、额定制冷量：≥5000W 7、额定制热量：≥6500W 8、额定制冷功率：≤1300W 9、额定制热功率：≤1800W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 31 | 冷暖3匹挂机 | 科龙 | 1、匹数：3匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：一级 5、能效比：≥4.38 6、额定制冷量：≥7250W 7、额定制热量：≥9600W 8、电源参考规格：1-220-50Hz 9、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 32 | 冷暖3匹柜机 | 科龙 | 1、匹数：3匹 2、冷暖类型：冷暖 3、定频或变频：变频 4、能效等级：二级 5、能效比：≥3.48 6、额定制冷量：≥7200W 7、额定制热量：≥9200W 8、额定制冷功率：≤1950W 9、额定制热功率：≤3000W 10、电源参考规格：1-220-50Hz 11、包安装，含3米管、支架、打孔、高空 | 台 |  |
| 33 | 空调加长铜管 | / | 1.2-1.5匹 | 米 |  |
| 34 | 空调加长铜管 | / | 2匹 | 米 |  |
| 35 | 空调加长铜管 | / | 3匹 | 米 |  |
| 36 | 空调加长铜管 | / | 5匹 | 米 |  |
| 37 | 空调加长排水管 | / | 铝塑管 | 米 |  |
| 38 | 精装套管 | / | 含管槽辅材 | 米 |  |