## 鱼峰检验科智慧医学实验室设备
鱼峰检验科智慧医学实验室设备机配套试剂耗材
序号 | 货物名称 | 数量 | 技术指标要求
1 | 鱼峰检验科智慧医学实验室设备 | 1批 | 一、总体需求：参加调查单位提供设备方案。满足日常住院批量标本检测工作，同时可实现门急诊标本快速检测，建立门急诊流水线及临检生化流水线，实现智慧检验，优先采用能将相关设备整合到流水线上的产品。 二、主要相关设备： （一）门急诊流水线 1.前处理系统（可与临检生化流水线共用）： （1）功能要求：标本离心、脱盖、分配检测单元、样本外观识别、标本归档等； （2）离心速度：不低于450管/小时。 （3）试剂及耗材：无 2. 血液分析仪参数 （1）检测项目：血液细胞分析仪具备的分析项目应包括：血常规五分类、有核红细胞，体液样本的细胞计数与分类，有异常细胞报警提示。 （2）检测速度：三个模块(两个模块适用于末梢血标本，用血量不高于30ul，不强求连入流水线)，每个模块测试速度不低于100测试/小时。 （3）试剂及耗材：鱼峰检验科设备配套说明表---(一)-2 3. 超敏CRP仪参数 （1）检测项目：超敏CRP。 （2）检测速度：不低于100测试/小时。 （3）试剂及耗材：鱼峰检验科设备配套说明表---(一)-3 4. 凝血分析仪参数 （1）检测项目：具备开展PT、APTT、TT、FIB、D-二聚体、FDP、ATIII，可开展项目数不少于20个。 （2）检测速度：1个模块，检测速度不低于200测试/小时。 （3）试剂及耗材：鱼峰检验科设备配套说明表---(一)-4 5.生化分析仪参数 （1）检测项目：肝功能、肾功能、脂类、心肌、电解质、糖尿病检测、特殊蛋白、风湿病等生化项目，可开展项目数不少于60个。 （2）检测速度：两个模块，总测试速度不低于4000测试/小时。 （3）试剂及耗材：鱼峰检验科设备配套说明表---(一)-5 6. 发光分析仪参数 （1）检测项目：心肌标志物、HCG、输血前三项、PCT、IL6、脑钠肽等发光项目，可开展项目数不少于30个。 （2）检测速度：1个模块，测试速度不低于300测试/小时。 （3）试剂及耗材：鱼峰检验科设备配套说明表---(一)-6 （二）临检生化流水线 1.前处理系统（可与临检生化流水线共用）： （1）功能要求：样本分拣、标本离心、脱盖、分配检测单元、样本外观识别、标本归档等； （2）离心速度：模块数不限，总速度不低于600管/小时。 （3）可提供脂血，黄疸，溶血等血清指数检测。 （4）试剂及耗材：无 2.血液分析仪参数 （1）检测项目：血液细胞分析仪具备的分析项目应包括：血常规五分类、有核红细胞，体液样本的细胞计数与分类，有异常细胞报警提示。 （2）检测速度：两个模块，总测试速度不低于200测试/小时。 （3）试剂及耗材：无单独表格，已包含在鱼峰检验科设备配套说明表---(一)-2 3.超敏CRP仪参数 （1）检测项目：超敏CRP。 （2）检测速度：不低于100测试/小时。 （3）试剂及耗材：无单独表格，已包含在鱼峰检验科设备配套说明表---(一)-3 4.凝血分析仪参数 （1）检测项目：具备开展PT、APTT、TT、FIB、D-二聚体、FDP、ATIII，可开展项目数不少于20个。 （2）检测速度：两个模块，总检测速度不低于500测试/小时。 （3）试剂及耗材：无单独表格，已包含在鱼峰检验科设备配套说明表---(一)-4 5.生化分析仪参数 （1）检测项目：肝功能、肾功能、脂类、心肌、电解质、糖尿病检测、特殊蛋白、风湿病等生化项目，可开展项目数不少于60个。 （2）检测速度：两个模块，总测试速度不低于4000测试/小时。 （3）有急诊功检测功能，能实现可在任何时间即时插入急诊样品，插队测试。 （4）试剂及耗材：无单独表格，已包含在鱼峰检验科设备配套说明表---(一)-5 6.发光分析仪参数 （1）检测项目：肿瘤标志物、甲功、性激素、心肌标志物、HCG、输血前三项、PCT、IL6、脑钠肽等发光项目，可开展项目数不少于60个。 （2）试剂位≥90个，可不停机连续装载试剂。 （3）检测速度：至少两个模块，总测试速度不低于900测试/小时。 （4）有急诊功检测功能，能实现可在任何时间即时插入急诊样品，插队测试。 （5）试剂及耗材：无单独表格，已包含在鱼峰检验科设备配套说明表---(一)-6 7. 标本后处理系统参数 （1）后处理功能：后处理模块可自动归档、复检、抛弃标本。 （2）标本处理能力：每小时可处理≥850标本。 （3）后处理容量：储存模块最大标本容量≥10000管。 （4）可与LIS进行双向通讯。 （5）试剂及耗材：鱼峰检验科设备配套说明表---(二)-7 （三）其他检验设备 1.尿干化学分析仪 （1）检测项目：pH值、亚硝酸盐、葡萄糖、蛋白质、隐血、酮体、胆红素、尿胆原、比重、白细胞、维生素C等。 （2）检测速度：两台仪器，每台不低于50管/小时。 （3）试剂及耗材：鱼峰检验科设备配套说明表---(三)-1 2.尿沉渣分析流水线 （1）检测项目：尿液沉渣定量分析。 （2）检测速度：两台仪器，每台不低于50管/小时。 （3）具备尿液沉渣拍照功能，仪器具备自主学习或定期升级软件。 （4）试剂及耗材：鱼峰检验科设备配套说明表---(三)-2 3.自动粪便处理分析系统 （1）检测项目：大便常规、潜血、寄生虫镜检等，有项目拓展功能。 （2）检测速度：不低于40样本/小时。 （3）具备粪便沉渣拍照功能，仪器具备自主学习或定期升级软件。 （4）急诊要求：提供急诊标本专用通道，优先快速检测。 （5）试剂及耗材：鱼峰检验科设备配套说明表---(三)-3 4.阴道微生态分析仪参数 （1）具备相差湿片镜检、革兰氏染色镜检、干化学指标检测。 （2）全自动送样与进样装置。 （3）样本上机后自动处理，自动完成标本洗脱，混匀、稀释、加样。 （4）自动进行革兰氏染色。 （5）形态学检测指标：清洁度、线索细胞、孢子、菌丝、滴虫、AV评分、菌群密集度、菌群多样性、革兰阳性大杆菌比例，加德纳/拟杆菌，形似动弯杆菌，革兰阳性球菌，革兰阴性杆菌，细胞内革兰阴性双球菌，Nugent评分等。 （6）干化学检测项目≥4项，包含但不限于pH、过氧化氢、白细胞酯酶、唾液酸苷酶等。 （7）仪器需配套阴道微生态分析软件，支持自动获取并整合样本相差湿片镜检、革兰染色镜检、干化学结果，支持出具规范的三级图文报告。 （8）检测速度：每小时不低于50张玻片。 （9）试剂及耗材：鱼峰检验科设备配套说明表---(三)-4 5.血液流变测试分析仪参数 （1）检测项目：全血粘度（高切、中切、低切）、血浆粘度、红细胞压积、全血还原粘度（高切、低切）、红细胞聚集指数、红细胞变形指数、血沉、血沉方程K值、红细胞刚性指数、全血低切相对指数、全血高切相对指数、卡松粘度。 （2）检测速度：不小于30个/小时（依血液粘度有所不同）。 （3）试剂及耗材：鱼峰检验科设备配套说明表---(三)-5 6.血氨仪： （1）样本类型：全血、血浆等。 （2）检测时间：≤ 5分钟/测试。 （3）加样方式：可自动加样。 （4）试剂及耗材：鱼峰检验科设备配套说明表---(三)-6 7. 离心机（2台） （1）高速1台：具备转速范围在10000～30000转/分钟（r/min）低温高速离心机，主要用途为对乳糜血样本进行高速离心。 （2）低速1台：具备最大转速低于8000转/分钟（r/min）低速离心机。 （3）试剂及耗材：无 8. 制水机 （1）制水量：≥300L/h。 （2）纯化水水质：电导率≤0.1μs/cm（在线监测），微颗粒＜5个/ml。 （3）配备原水增压泵，能够适应各种水压状态。 （4）试剂及耗材：鱼峰检验科设备配套说明表---(三)-8 9. 水浴箱（1台）： （1）控温范围：室温 + 5℃ - 100℃ 。 （2）显示方式：数显温度，清晰直观。 （3）外形尺寸：尺寸（mm）≥500×300×200 （4）加热方式：不锈钢管式加热器等高效加热方式，功率≥1500W 。 （5）试剂及耗材：无 10. UPS （1）满足以上设备功率使用； （2）放电时间满足1小时。 （3）试剂及耗材：无 三、其他：设备支持双向通讯，报价包含连入L I S所需成本；包含每年设备校准保养；包含配套智慧实验室管理软件，软件应用界面简单，操作方便，功能强大，涵盖质控分析、实验室事务管理、日常办公等功能。所报试剂耗材均可在广西招采子系统采购。
2 | 配套试剂耗材 | / | 序号 | 名称 | 预估每年使用的人份数/使用量① | 单位 | 单价（元）② | 投标总价（元）③（③=①*②） | 每毫升报价 | 试剂耗材生产厂家
① | 血液分析仪(一)-2 | / | 1 | 清洗液（CL-50） | 50ml*346.8盒 | 盒
|  |  | 2 | 血细胞分析用稀释液（DCL-300A） | 20L*264桶 | 桶
|  |  | 3 | 血细胞分析用染色液（WPC-800A） | 12mLx2*4盒 | 盒
|  |  | 4 | 血液分析仪用校准品XN | 3.0ml*40瓶 | 瓶
|  |  | 5 | 血液分析仪用质控品XN CHECK（Level1） | 3.0ml*242瓶 | 瓶
|  |  | 6 | 血液分析仪用质控品XN CHECK（Level2） | 3.0ml*242瓶 | 瓶
|  |  | 7 | 血液分析仪用质控品XN CHECK（Level3） | 3.0ml*8瓶 | 瓶
|  |  | 8 | 血细胞分析用染色液 Fluoroc ell WDF（ | 42mLx2*104盒 | 盒
|  |  | 9 | 血细胞分析用染色液 Fluorocell RET | 12mLx2*9盒 | 盒
|  |  | 10 | 血细胞分析用染色液 Fluorocell WNR | 82mLx2*66盒 | 盒
|  |  | 11 | 血细胞分析用溶血剂 Lysercell WDF | 4Lx2*51盒 | 盒
|  |  | 12 | 血细胞分析用溶血剂 Lysercell WNR | 4Lx2*45盒 | 盒
|  |  | 13 | 血细胞分析用溶血剂 SULFOLYSER | 1.5Lx2*45盒 | 盒
|  |  | 14 | 血细胞分析用稀释液 CELLPACK DFL | 1.5Lx2*5盒 | 盒
② | 超敏CRP仪 (一)-3 | / | 1 | 全量程C反应蛋白 | 96T*832盒 | 盒
③ | 凝血分析仪(一)-4 | / | 1 | 全自动血液凝固分析装置清洗液 | 50ml*1*324盒 | 盒
|  |  | 2 | D-二聚体测定试剂盒（免疫比浊法） | 426T*156盒 | 盒
|  |  | 3 | D-二聚体质控试剂盒INNOVANCE D-Dimer | （1)质控品1:5x1mL；2)质控品2:5x1mL）*22盒 | 盒
|  |  | 4 | 缓冲液Dade Owren's Veronal Buffer | 10x15mL*84盒 | 盒
|  |  | 5 | 活化部分凝血活酶时间测定试剂盒（凝固法）APTT | 10x10mL*96盒 | 盒
|  |  | 6 | 氯化钙溶液Calcium Chloride Solution | 10×15ml*36盒 | 盒
|  |  | 7 | 凝血酶时间测定试剂盒（凝固法）TT | 500ml*288盒 | 盒
|  |  | 8 | 凝血酶原时间测定试剂盒（凝固法）Thromborel S | 10x10mL*120盒 | 盒
|  |  | 9 | 凝血质控品Dade Ci-Trol 3（水平III） | 10x1.0mL*48盒 | 盒
|  |  | 10 | 纤维蛋白原测定试剂（凝固法）FIB | 10x5mL*48盒 | 盒
|  |  | 11 | 质控品Dade Ci-Trol 1（水平I） | 10x1.0mL*72盒 | 盒
|  |  | 12 | 凝血质控物（水平3） | 12×1ml/盒*48盒 | 盒
|  |  | 13 | 全自动血液凝固分析装置用反应杯（CS系列凝血反应杯） | 3000T*144盒 | 盒
|  |  | 14 | 全自动血液凝固分析装置清洗液（Ⅱ） | 5L*29盒 | 盒
|  |  | 15 | 校准品Standard Human Plasma | 10x1.0mL*2盒 | 盒
|  |  | 16 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物 缓冲液① 积水 | 缓冲液①:10mLx2*38盒 | 盒
|  |  | 17 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物 胶乳液② 积水 | 胶乳液②:10mLx2*38盒 | 盒
|  |  | 18 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物质控品 | 1.0mLx2浓度x3*24盒 | 盒
④ | 生化分析仪(一)-5 | / | 1 | 总胆红素检测试剂盒BILT3（科华） | （1140T）：R1：3×380T*122盒，R2：1×1140T*122盒 | 盒
|  |  | 2 | 直接胆红素检测试剂盒BILD2（科华） | （1140T）：R1：3×380T*111盒，R2：1×1140T*111盒 | 盒
|  |  | 3 | 谷草转氨酶检测试剂盒AST（科华） | （1230T）：R1：3×410T*111盒，R2：2×615T *111盒 | 盒
|  |  | 4 | 谷丙转氨酶检测试剂盒ALT（科华） | （1200T）：R1*120盒：3×400T，R2：2×600T*120盒 | 盒
|  |  | 5 | 碱性磷酸酶检测试剂盒ALP2（科华） | （1140T）：R1：3×380T*70盒，R2：1×1140T*70盒 | 盒
|  |  | 6 | γ-谷氨酰转肽酶检测试剂盒GGT-2 | 1200测试/盒*103盒 | 盒
|  |  | 7 | 胆碱酯酶检测试剂盒CHE2 | 650测试/盒*48盒 | 盒
|  |  | 8 | 乳酸脱氢酶检测试剂盒LDHI2（科华） | 1290测试(R1：3×430T*26盒，R2：1×1290T*26盒) | 盒
|  |  | 9 | 前白蛋白检测试剂盒PREA | 480测试（试剂1：3×20mL*16盒；试剂2：1×20mL**16盒） | 盒
|  |  | 10 | 葡萄糖检测试剂盒GLUC3 | 2200测试/盒*43盒 | 盒
|  |  | 11 | 果糖胺检测试剂盒FRA | 250测试/盒*5盒 | 盒
|  |  | 12 | C反应蛋白检测试剂盒CRP | 1×200测试/盒*153盒 | 盒
|  |  | 13 | 脂肪酶检测试剂盒LIPC | 580测试/盒*22盒 | 盒
|  |  | 14 | α-淀粉酶检测试剂盒AMYL2 | 750测试/盒*19盒 | 盒
|  |  | 15 | 肌酐检测试剂盒CREP2 | 600测试*213盒 | 盒
|  |  | 16 | 尿酸检测试剂盒UA2 | 1000测试/盒*213盒 | 盒
|  |  | 17 | 尿素／尿素氮检测试剂盒UREAL | 1900测试/盒*64盒 | 盒
|  |  | 18 | 钙检测试剂盒CA2 | 2250测试/盒*42盒 | 盒
|  |  | 19 | 磷检测试剂盒PHOS2 | 600测试/盒*40盒 | 盒
|  |  | 20 | 重碳酸盐检测试剂盒CO2-L | 700测试*17盒 | 盒
|  |  | 21 | 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒HDLC4 | 500测试/盒*125盒 | 盒
|  |  | 22 | 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒LDLC3 | 500测试/盒*112盒 | 盒
|  |  | 23 | 胆固醇检测试剂盒CHOL2 | 2100测试/盒 *27盒 | 盒
|  |  | 24 | 甘油三酯检测试剂盒TRIGL | 800测试/盒 *71盒 | 盒
|  |  | 25 | 载脂蛋白B检测试剂盒APOBT | 150测试/盒 *28盒 | 盒
|  |  | 26 | 载脂蛋白A1检测试剂盒APOAT | 100测试/盒 *42盒 | 盒
|  |  | 27 | α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒HBDH2 | 500测试 *55盒 | 盒
|  |  | 28 | 肌酸激酶同工酶MB检测试剂盒CKMB | 600测试 *77盒 | 盒
|  |  | 29 | 肌酸激酶检测试剂盒CK | 800测试/盒 *57盒 | 盒
|  |  | 30 | 免疫球蛋白G检测试剂盒IGG-2 | 500测试 *10盒 | 盒
|  |  | 31 | 免疫球蛋白M检测试剂盒IGM-2 | 500T *10盒 | 盒
|  |  | 32 | 免疫球蛋白A检测试剂盒IGA-2 | 500T 10盒 | 盒
|  |  | 33 | 补体C4检测试剂盒C4-2 | 150T 26盒 | 盒
|  |  | 34 | 补体C3c检测试剂盒C3C-2 | 150T 26盒 | 盒
|  |  | 35 | 类风湿因子检测试剂盒RF-Ⅱ | 500T *8盒 | 盒
|  |  | 36 | 铁检测试剂盒IR0N2 | 750测试 *7盒 | 盒
|  |  | 37 | 不饱和铁结合力检测试剂盒UIBC | 300测试/盒 *6盒 | 盒
|  |  | 38 | 抗链球菌溶血素O检测试剂盒ASLOT | 400测试 *22盒 | 盒
|  |  | 39 | 样本稀释液/NaCl9%c701(05172152188) | 119ml *15盒 | 盒
|  |  | 40 | 视黄醇结合蛋白检测试剂盒RBP | 试剂1：1×60mL*37盒，试剂2：1×20mL *37盒 | 盒
|  |  | 41 | 同型半胱氨酸测定试剂盒（酶循环法）Hcy | 60mL/盒 *65盒 | 盒
|  |  | 42 | 纤维结合蛋白Fn | 160ml/盒 *78盒 | 盒
|  |  | 43 | 胱抑素C检测试剂盒 | 试剂1：3×45mL*11盒，试剂2：2×15mL *11盒 | 盒
|  |  | 44 | 总胆汁酸（九强-开放）TBA | 540测试/盒；试剂1:1×75mL*64盒；试剂2:1×25mL*64盒 | 盒
|  |  | 45 | B2-微量球蛋白检测试剂盒（乳胶免疫比浊法）BMG | 试剂1：2×60mL*119盒，试剂2：2×15mL *119盒 | 盒
|  |  | 46 | 转铁蛋白（美康-开放）TRF | 160mL(试剂1:2×60mL*2盒+试剂2:1×40mL*2盒) | 盒
|  |  | 47 | 腺苷脱氨酶测定试剂盒（过氧化物酶法）ADA | 430测试/盒（试剂1:1×50mL*7盒；试剂2:1×25mL*7盒） | 盒
|  |  | 48 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶测定试剂（葡萄糖-6-磷酸底物法） | R1：2×45ml*13盒，R2：2×15ml *13盒 | 盒
|  |  | 49 | 总蛋白检测试剂盒 c701（九强-开放） | 3920测试（试剂：8×70mL） *31盒 | 盒
|  |  | 50 | 白蛋白检测试剂盒 c701（科华） | （1350T）：测定试剂：3×450T*91盒，校准品：2×1mL *91盒 | 盒
|  |  | 51 | 锌离子检测试剂盒（PAPS显色剂法） | 50ml(试剂1：1×40ml+试剂2：1×10ml)*4盒；校准品：1×1ml*4盒 | 盒
|  |  | 52 | 铜测定试剂盒（PAESA显色剂法）（九强） | 540测试/盒（试剂1:1×75mL；试剂2:1×25mL）*4盒 | 盒
|  |  | 53 | 镁检测试剂盒（MG2）c701c702 | 200测试/盒 *23盒 | 盒
|  |  | 54 | 总蛋白检测试剂盒TPUC3 702 | 600测试 *10盒 | 盒
|  |  | 55 | 碱性洗液/NaOHDc701(05172128188) | 102ML *415盒 | 盒
|  |  | 56 | 清洗液/ECO/701(05907543188) | 96ML *190盒 | 盒
|  |  | 57 | 酸性洗液/SMS/c701(05172136188) | 119ml *84盒 | 盒
|  |  | 58 | 样本稀释液ISE(04880480190) | 2x2000ml *25盒 | 盒
|  |  | 59 | 电解质内标液ISE(04880455190) | 2x2000ml *58盒 | 盒
|  |  | 60 | 电解质参比液ISE(10820652216) | 500ML *60瓶 | 瓶
|  |  | 61 | 生化LSB碱性-清洗液 | 1.8L *200瓶 | 瓶
|  |  | 62 | 多项生化低值质控品Multi1PNU-QCS(05117208922) | 20x5ml *6盒 | 盒
|  |  | 63 | 多项生化高值质控品Multi2PPU-QCS(05117291922) | 20x5ml *6盒 | 盒
|  |  | 64 | 类风湿因子质控品RF/cs(03005496122) | （水平1:2x1mL水平2:2x1mL ）*12盒 | 盒
|  |  | 65 | 心肌质控品(04917049190) | 4x2ml *5盒 | 盒
|  |  | 66 | 蛋白质病理值质控品（尿液／脑脊液）PRECIPATHPUC(03121291122) | 4x3mL *5盒 | 盒
|  |  | 67 | 蛋白质正常值质控品（尿液／脑脊液）PrecinormPUC(03121313122) | 4x3mL *5盒 | 盒
|  |  | 68 | 电解质低值定标液ISE(11183974216) | 10x3ml *12盒 | 盒
|  |  | 69 | 电解质高值定标液ISE(11183982216) | 10x3ml *24盒 | 盒
|  |  | 70 | 氨水/乙醇/二氧化碳检测用校准品NH3/ETH/CO2(20751995190) | 2x4ml *2盒 | 盒
|  |  | 71 | 多项生化校准品/CFAS(10759350190) | 12x3mL *4盒 | 盒
|  |  | 72 | 类风湿因子校准液PrecisetRF(12172828322) | 5x1mL *1盒 | 盒
|  |  | 73 | 蛋白质多项校准品C.f.a.s.Proteins(11355279216) | 5x1mL *2盒 | 盒
|  |  | 74 | 酸性洗液SMS(04880307190) | 2x1.8L盒 *5盒 | 盒
|  |  | 75 | 钾电极/K(10825441001) | 1PC *4盒 | 盒
|  |  | 76 | 氯电极/CL(03246353001) | 1PC *4盒 | 盒
|  |  | 77 | 钠电极/NA(10825468001) | 1PC *4盒 | 盒
|  |  | 78 | 比色杯 | 4套/箱*4盒 | 套
|  |  | 79 | C系列灯泡 | 16只 | 只
⑤ | 发光分析仪(一)-6 | / | 1 | 绒毛膜促性腺激素及β亚单位检测试剂盒HCG-BETA | 100T*173盒 | 盒
|  |  | 2 | 黄体生成激素检测试剂盒LH | 100T*138盒 | 盒
|  |  | 3 | 促卵泡成熟激素检测试剂盒FSH | 100T*120盒 | 盒
|  |  | 4 | 孕酮检测试剂盒PROG | 100T*199盒 | 盒
|  |  | 5 | 催乳素检测试剂盒PRL | 100测试/盒 *92盒 | 盒
|  |  | 6 | 睾酮检测试剂盒TESTO | 100T*92盒 | 盒
|  |  | 7 | 雌二醇检测试剂盒E2 | 100T*195盒 | 盒
|  |  | 8 | 通用稀释液UniversalDiluent(11732277122) | 2x16ml *90盒 | 盒
|  |  | 9 | 脑利钠肽前体检测试剂盒（电化学发光法）BNP | 100测试/盒 *36盒 | 盒
|  |  | 10 | 肌红蛋白检测试剂盒MYO | 100T*185盒 | 盒
|  |  | 11 | 高敏肌钙蛋白T检测试剂盒TNT | 200T*93盒 | 盒
|  |  | 12 | 降钙素原检测试剂盒PCT | 100T*39盒 | 盒
|  |  | 13 | 游离甲状腺素检测试剂盒FT4 | 200测试/盒 *184盒 | 盒
|  |  | 14 | 游离三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒FT3 | 200T*163盒 | 盒
|  |  | 15 | 促甲状腺激素检测试剂盒TSH | 200T*205盒 | 盒
|  |  | 16 | 三碘甲状腺原氨酸检测试剂盒T3 | 200T*153盒 | 盒
|  |  | 17 | 促甲状腺素受体抗体检测试剂盒TSHR | 100测试/盒 *20盒 | 盒
|  |  | 18 | 甲状腺素检测试剂盒T4 | 200T*171盒 | 盒
|  |  | 19 | 皮质醇检测试剂盒CORT | 100T*13盒 | 盒
|  |  | 20 | C肽检测试剂盒CPEPTID | 100测试/盒 *27盒 | 盒
|  |  | 21 | 胰岛素检测试剂盒Ins | 100测试/盒 *52盒 | 盒
|  |  | 22 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测试剂盒A-TPO | 100T*30盒 | 盒
|  |  | 23 | 甲状腺球蛋白检测试剂盒TGⅡ | 100T*31盒 | 盒
|  |  | 24 | 甲状腺球蛋白抗体检测试剂盒A-TG | 100T*30盒 | 盒
|  |  | 25 | 甲胎蛋白检测试剂盒AFP | 100T*295盒 | 盒
|  |  | 26 | 癌胚抗原定量测定试剂盒CEA | 100T*290盒 | 盒
|  |  | 27 | 糖类抗原19-9定量测定试剂盒CA199 | 100测试/盒 *223盒 | 盒
|  |  | 28 | 糖类抗原125检测试剂盒CA125 | 100T*212盒 | 盒
|  |  | 29 | 糖类抗原15-3测定试剂盒CA153 | 100T*136盒 | 盒
|  |  | 30 | 非小细胞肺癌相关抗原21-1定量测定试剂盒CYFRA | 100T*80盒 | 盒
|  |  | 31 | 神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒NSE | 100T*89盒 | 盒
|  |  | 32 | 糖原抗原724测定试剂盒（电化学发光法） | 100测试/盒 *114盒 | 盒
|  |  | 33 | 鳞状上皮细胞癌抗原检测试剂盒（电化学发光法）SCC | 100测试/盒 *203盒 | 盒
|  |  | 34 | 人附睾蛋白4检测试剂盒HE4 | 100测试/盒 *23盒 | 盒
|  |  | 35 | 总前列腺特异性抗原TPSA | 100T*14盒 | 盒
|  |  | 36 | 游离前列腺特异性抗原测定试剂盒FPSA | 100T*11盒 | 盒
|  |  | 37 | 铁蛋白检测试剂盒FERR | 100测试/盒 *206盒 | 盒
|  |  | 38 | 白介素6 | 100测试/盒 *25盒 | 盒
|  |  | 39 | 糖类抗原50测定试剂盒CA50 | 100人份/盒 *116盒 | 盒
|  |  | 40 | 糖类抗原242测定试剂盒 | 100人份/盒 *122盒 | 盒
|  |  | 41 | 血清透明质酸测定试剂盒HA | 100人份/盒 *32盒 | 盒
|  |  | 42 | 层粘连蛋白测定试剂盒LN | 100人份/盒 *32盒 | 盒
|  |  | 43 | Ⅲ型前胶原N端肽测定试剂盒 | 100人份/盒 *32盒 | 盒
|  |  | 44 | Ⅳ型胶原测定试剂盒 | 100人份/盒 *32盒 | 盒
|  |  | 45 | 糖-类抗原199测定试剂盒 | 100人份/盒 *65盒 | 盒
|  |  | 46 | 糖-类抗原125测定试剂盒 | 100人份/盒 *54盒 | 盒
|  |  | 47 | 糖-类抗原153测定试剂盒 | 100人份/盒 *18盒 | 盒
|  |  | 48 | 糖-类抗原724测定试剂盒 | 100人份/盒 *22盒 | 盒
|  |  | 49 | 前-列腺特异性抗原测定试剂盒PSA | 100人份/盒 *67盒 | 盒
|  |  | 50 | 游-离前列腺特异性抗原测定试剂盒FPSA | 100人份/盒 *43盒 | 盒
|  |  | 51 | 鳞-状细胞癌相关抗原 | 100人份/盒 *18盒 | 盒
|  |  | 52 | 清洗液PreCleanM(03004899190) | 5x600mL *200盒 | 盒
|  |  | 53 | 三丙胺缓冲液/ProCellM(04880340190) | 2x2L *480盒 | 盒
|  |  | 54 | 一次性使用样品杯/吸液头(配罗氏E601/602) | 可配罗氏E601/602（48盒*（84+84）)*150箱 | 箱
|  |  | 55 | 缓冲液(04880293188)e601/e801 | 2x2L *450盒 | 盒
|  |  | 56 | 多标记物质控品PreciControLMuLtimarker(05341787190) | 6x2.0mL(冻干品，复溶体积) *2盒 | 盒
|  |  | 57 | 肿瘤标志物质控品PreciControLTumorMarker(11776452122) | 4x3.0mL *50盒 | 盒
|  |  | 58 | 肺癌相关肿瘤标志物质控PreciControlLungCancer(07360070190) | 4x3.0mL *10盒 | 盒
|  |  | 59 | 肌钙蛋白质控品(05095107190) | 4x2ml *5盒 | 盒
|  |  | 60 | 甲状腺相关自身抗体质控品PreciControlThyroAB(05042666191) | 4x2.0mL *10盒 | 盒
|  |  | 61 | 肌红蛋白定标液/MYO/cs(12178222122) | 4x1.0ml *4ml | ml
|  |  | 62 | 癌胚抗原定标液/CEA/cs(11731645322) | 4x1.0ml *4ml | ml
|  |  | 63 | 甲状腺球蛋白定标液/TG/cs(08991405190) | 4x1.0ml *4ml | ml
|  |  | 64 | 游离三碘甲状腺原氨酸定标液/FT3/cs(06437222190) | 4x1.0ml *4ml | ml
|  |  | 65 | C-肽定标液/C-P/cs(03184919190) | 4x1.0ml *4ml | ml
|  |  | 66 | 脑利钠肽前体定标液proBNPⅡCalSet(09315292190) | 4x1.0mL *4ml | ml
|  |  | 67 | 游离前列腺特异性抗原定标液/FPSA/cs(08851964190) | 4x1.0ml *4ml | ml
|  |  | 68 | 促甲状腺素受体抗体定标液CalSetAnti-TSHR(08496641190) | 4×2.0mL *8ml | ml
|  |  | 69 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体定标液/A-TPO/cs(06472931190) | 4x1.5ml *6ml | ml
|  |  | 70 | 游离甲状腺素定标液CalSetFT4IV(09043292190) | 4×1.0mL *4ml | ml
|  |  | 71 | 三碘甲状腺原氨酸定标液/T3/cs(11731548122) | 4x1.0ml *4ml | ml
|  |  | 72 | 清洗液（两周保养液）/ISE(11298500316) | 5x100ml *5盒 | 盒
|  |  | 73 | 清洗液ProbeWashM(03005712190) | 12x70mL *1盒 | 盒
|  |  | 74 | 样本稀释液/DiLMu(雌二醇专用）E601(03609987190) | 2x16mL *1盒 | 盒
|  |  | 75 | 催乳素定标液/PROL/cs(03277356190) | 4x1.0ml *4ml | ml
|  |  | 76 | 孕酮定标液/PROG/cs(07092547190) | 4x1.0ml *4ml | ml
|  |  | 77 | 皮质醇定标液/CORT/cs(06687750190) | 4x1.0ml *4ml | ml
|  |  | 78 | 胰岛素定标液/Insulin/cs(12017504122) | 4x1.0ml *4ml | ml
|  |  | 79 | 人附睾蛋白4定标液HE4CaLSet(05950945190) | 4x1.0mL（冻干品复溶体积） *4ml | ml
|  |  | 80 | 鳞状上皮细胞癌抗原定标液SCCCalSet(07126999190) | 4x1.0mL *4ml | ml
|  |  | 81 | 细胞角蛋白19片段定标液CYFRA21-1CalSet | 4x1.0ml *4ml | ml
|  |  | 82 | 雌二醇定标液/E2/cs(06656048190) | 4x1.0ml *4ml | ml
⑥ | 标本后处理系统(二)-7 | / | 1 | 归档试管盖 | 5000个/盒*60盒 | 盒
⑦ | 尿干化学分析仪(三)-1 | / | 1 | 干化学尿液分析试纸条 | 100T*826筒 | 筒
|  |  | 2 | 浓缩清洗液 | 200ml*21600ml | ml
|  |  | 3 | 多项目尿液化学分析控制品 | 10ml*6*864ml | ml
⑧ | 尿沉渣分析流水线(三)-2 | / | 1 | UF校准品（UTA-100A) | 47ml*2*6盒 | 盒
|  |  | 2 | 化学清洗液3Washing Solution3 | 1Lx5*5盒 | 盒
|  |  | 3 | 多项目尿液化学分析控制品 | 10ml*6*864ml | ml
|  |  | 4 | 尿液分析试纸条（干化学法）AUTION Sticks 10PA （日本爱科来） | 100*120筒 | 筒
|  |  | 5 | 尿液分析用鞘液（UTS-900A） | 20L*39桶 | 桶
|  |  | 6 | 尿液分析用染色液 UFII SEARCH-BAC | 2×25ml*6盒 | 盒
|  |  | 7 | 尿液分析用染色液 UFII SEARCH-SED | 29mLx2*6盒 | 盒
|  |  | 8 | 尿液分析用稀释液 UFII PACK-BAC | 2.1Lx2*11盒 | 盒
|  |  | 9 | 尿液分析用稀释液 UFII PACK-SED | 2.1Lx2*11盒 | 盒
|  |  | 10 | 尿有形成份检测质控品UF II CONTROL | 1*47ml*32盒 | 盒
⑨ | 自动粪便处理分析系统(三)-3 | / | 1 | OB检测试剂盒 | 100人份/盒*207盒 | 盒
|  |  | 2 | 样本稀释液 | 800T*66桶 | 桶
|  |  | 3 | 冲洗液 | 400测试/5L/桶*100桶 | 桶
|  |  | 4 | 样本采集管 | 50支/包，8包/箱*96箱 | 箱
⑩ | 阴道微生态分析仪(三)-4 | / | 1 | 阴道微生态检测试剂盒 | 20人份/盒*80盒 | 盒
|  |  | 2 | 高倍显微镜配套耗材 | 100人份*20盒 | 盒
|  |  | 3 | 革兰氏染色液（结晶紫） | 1L*6瓶 | 瓶
|  |  | 4 | 革兰氏染色液（碘液） | 1L*6瓶 | 瓶
|  |  | 5 | 革兰氏染色液（番红） | 1L*6瓶 | 瓶
⑪ | 血液流变测试分析仪(三)-5 | / | 1 | 加样针清洗维护液 | 4L*24桶 | 桶
|  |  | 2 | 毛细管专用清洗液 | 4L*30桶 | 桶
|  |  | 3 | 血流变清洗液 | 4L*20桶 | 桶
|  |  | 4 | nNF非牛顿流体质控物 | 100ml*12瓶 | 瓶
⑫ | 血氨仪(三)-6 | / | 1 | 血氨试纸条日本爱科来 | 50条/盒 *49盒 | 盒
⑬ | 制水机(三)-8 | / | 1 | RO反渗膜 | 6支 | 支
|  |  | 2 | 超纯化树脂 | 100升 | 升
|  |  | 3 | 软水盐 | 10kg/包*60包 | 包