## 西院检验科智慧医学实验室设备
西院检验科智慧医学实验室设备
序号 | 货物名称 | 数量 | 技术指标要求
1 | 西院检验科智慧医学实验室设备 | 1套 | 西院检验科智慧医学实验室设备需求参数 一、总体需求：参加调查单位提供设备方案。满足日常工作，可实现门急诊标本快速检测，同时实现智慧检验，优先采用能将相关设备整合到流水线上的产品。 二、主要相关设备： （一）、全自动生化分析仪 1、检测项目：肝功能、肾功能、脂类、心肌、电解质、糖尿病检测、特殊蛋白、风湿病等生化项目，可开展项目数不少于60个。 2、检测速度：两个模块，总测试速度不低于2000测试/小时。 3、急诊要求：提供急诊标本专用通道，优先快速检测。 4、试剂及耗材：设备配套试剂明细表(全自动生化仪） （二）、全自动化学发光分析仪 1、检测项目：肿瘤标志物、甲功、性激素、心肌标志物、PCT等发光项目，可开展项目数不少于30个 2、检测速度：两个模块，总测试速度不低于600测试/小时。 3、急诊要求：提供急诊标本专用通道，优先快速检测。 4:、试剂及耗材：设备配套试剂明细表(全自动化学发光分析仪） （三）、前处理系统 1、功能：标本分拣、标本离心、脱盖、分配检测单元、样本外观识别、标本归档等。 2、离心速度：不低于450管/小时。 3、试剂及耗材：无 （四）、全自动血球分析仪 1、检测项目：血液细胞分析仪具备的分析项目应包括：血常规五分类、有核红细胞，体液样本的细胞计数与分类，有异常细胞报警提示。 2、检测速度：两个模块，有末梢血检测模式，总测试速度不低于100测试/小时。 3、急诊要求：提供急诊标本专用通道，优先快速检测。 4、试剂及耗材：设备配套试剂明细表(全自动血球分析仪） （五）、超敏CRP检测仪 1、检测项目：超敏CRP。 2、检测速度：不低于100测试/小时。 3、试剂及耗材：设备配套试剂明细表(超敏CRP检测仪） （六）、全自动血凝分析仪 1、检测项目：具备开展PT、APTT、TT、FIB、D-二聚体、FDP、ATIII，可开展项目数不少于20个。 2、检测速度：两个模块，总检测速度不低于500测试/小时。 3、急诊要求：提供急诊标本专用通道，优先快速检测。 4、试剂及耗材：设备配套试剂明细表(全自动血凝分析仪） （七）、尿干化学分析仪 1、检测项目：pH值、亚硝酸盐、葡萄糖、蛋白质、隐血、酮体、胆红素、尿胆原、比重、白细胞、维生素C等。 2、检测速度：不低于50管/小时。 3、急诊要求：提供急诊标本专用通道，优先快速检测。 4、试剂及耗材：设备配套试剂明细表(尿干化学分析仪） （八）、尿沉渣分析流水线 1、检测项目：尿液沉渣定量分析。 2、检测速度：不低于50管/小时。 3、急诊要求：提供急诊标本专用通道，优先快速检测。 4、具备尿液沉渣拍照功能，仪器具备自主学习或定期升级软件。 5、试剂及耗材：设备配套试剂明细表(尿沉渣分析流水线） （九）、自动粪便处理分析系统 1、检测项目：大便常规、潜血、寄生虫镜检等，有项目拓展功能。 2、检测速度：不低于40样本/小时。 3、急诊要求：提供急诊标本专用通道，优先快速检测。 4、试剂及耗材：设备配套试剂明细表(自动粪便处理分析系统） （十）、制水机 （1）制水量：≥250L/h。 （2）纯化水水质：电导率≤0.1μs/cm（在线监测），微颗粒＜5个/ml。 （3）配备原水增压泵，能够适应各种水压状态。 （4）试剂及耗材：设备配套试剂明细表(制水机） （十一）、 UPS （1）满足以上设备功率使用； （2）放电时间满足1小时。 （3）试剂及耗材：无 三、其他：设备支持双向通讯，报价包含连入LIS所需成本；包含每年设备校准保养；包含配套智慧实验室管理软件，软件应用界面简单，操作方便，功能强大，涵盖质控分析、实验室事务管理、日常办公等功能。所报试剂耗材均可在广西招采子系统采购。
2 | 配套试剂耗材 | / | 序号 | 名称 | 预估每年使用的人份数/使用量① | 单位 | 单价（元）② | 投标总价（元）③（③=①*②） | 每毫升报价 | 试剂耗材生产厂家
① | 全自动生化分析仪 | / | 1 | α-淀粉酶 | 914.4 | 人份
|  |  | 2 | 脂肪酶 | 886.8 | 人份
|  |  | 3 | 补体C3c | 1807.2 | 人份
|  |  | 4 | 补体C4 | 1807.2 | 人份
|  |  | 5 | 免疫球蛋白A | 1986 | 人份
|  |  | 6 | 免疫球蛋白G | 1986 | 人份
|  |  | 7 | 免疫球蛋白M | 1986 | 人份
|  |  | 8 | 乳酸脱氢酶 | 8172 | 人份
|  |  | 9 | 胆固醇 | 26253.6 | 人份
|  |  | 10 | 钙 | 47232 | 人份
|  |  | 11 | 铁 | 4002 | 人份
|  |  | 12 | 镁 | 3963.6 | 人份
|  |  | 13 | 抗链球菌O | 7585.2 | 人份
|  |  | 14 | 类风湿因子 | 8332.8 | 人份
|  |  | 15 | 重碳酸盐检 | 1444.8 | 人份
|  |  | 16 | 样本稀释液 DiLuent NaCL 9% | 50ml*8盒 | 盒
|  |  | 17 | C反应蛋白 | 44408.4 | 人份
|  |  | 18 | α-羟丁酸脱氢酶 | 7179.6 | 人份
|  |  | 19 | γ-谷氨酰转肽酶 | 56916 | 人份
|  |  | 20 | 胆碱酯酶 | 6567.6 | 人份
|  |  | 21 | 甘油三酯 | 26296.8 | 人份
|  |  | 22 | 高密度脂蛋白胆固醇 | 23050.8 | 人份
|  |  | 23 | 低密度脂蛋白胆固醇 | 23053.2 | 人份
|  |  | 24 | 谷丙转氨酶 | 80132.4 | 人份
|  |  | 25 | 谷草转氨酶 | 68398.8 | 人份
|  |  | 26 | 葡萄糖 | 50114.4 | 人份
|  |  | 27 | 果糖胺 | 646.8 | 人份
|  |  | 28 | 肌酐 | 64812 | 人份
|  |  | 29 | 肌酸激酶 | 18428.4 | 人份
|  |  | 30 | 肌酸激酶同工酶MB | 18426 | 人份
|  |  | 31 | 碱性磷酸酶 | 35221.2 | 人份
|  |  | 32 | 磷 | 12620.4 | 人份
|  |  | 33 | 尿素／尿素氮 | 64777.2 | 人份
|  |  | 34 | 尿酸 | 63624 | 人份
|  |  | 35 | 前白蛋白 | 2215.2 | 人份
|  |  | 36 | 直接胆红素 | 63988.8 | 人份
|  |  | 37 | 总胆红素 | 70752 | 人份
|  |  | 38 | 样本稀释液 | / | /
|  |  | 39 | 总胆汁酸 | 7462.8 | 人份
|  |  | 40 | 白蛋白 | 54789.6 | 人份
|  |  | 41 | 总蛋白 | 54830.4 | 人份
|  |  | 42 | 纤维结合蛋白Fn | 31993.2 | 人份
|  |  | 43 | 同型半胱氨酸 | 6639.6 | 人份
|  |  | 44 | 视黄醇结合蛋白 | 23526 | 人份
|  |  | 45 | 腺苷脱氨酶 | 2271.6 | 人份
|  |  | 46 | β2-微球蛋白 | 33918 | 人份
|  |  | 47 | 电解质参比液ISE | 500mL*42瓶 | 瓶
|  |  | 48 | 电解质内标液 | 2x2000*36盒 | 盒
|  |  | 49 | 样本稀释液ISE Diluent Gen.2 | 2x2000mL*19盒 | 盒
|  |  | 50 | 碱性洗液NaOHD c701 | 102mL*70盒 | 盒
|  |  | 51 | 氢氧化钠NaOH-D | 66mL*6盒 | 盒
|  |  | 52 | 碱性清洗液 | 1.8L*66盒 | 盒
|  |  | 53 | 清洗液EcoTergentc 701 | 96mL*70盒 | 盒
|  |  | 54 | 酸性洗液Acid wash Solution | 2x1.8 L*5盒 | 盒
|  |  | 55 | 酸性洗液SMS ACID WASH c701 | 119mL*66盒 | 盒
|  |  | 56 | 酸性洗液SMS c311/c501 | 50mL*12盒 | 盒
|  |  | 57 | KJ2117170日立样品杯 | 5000*3箱 | 箱
|  |  | 58 | 多项生化高值质控品 | 20x5ml*2盒 | 盒
|  |  | 59 | 多项生化低值质控品 | 20x5ml*2盒 | 盒
|  |  | 60 | 类风湿因子质控品 | （水平1:2x1mL水平2:2x1mL）*30盒 | 盒
② | 全自动化学发光分析仪 | / | 1 | 清洗液Probe Wash M | 12x70mL*2盒 | 盒
|  |  | 2 | 缓冲液 CleanCell M | 2 x 2 L*114盒 | 盒
|  |  | 3 | 清洗液PreClean M | 5x600mL*96盒 | 盒
|  |  | 4 | 三丙胺缓冲液ProCell M | 2x2L*102盒 | 盒
|  |  | 5 | 分析吸头/分析杯 | 48x84个*23箱 | 箱
|  |  | 6 | 通用稀释液 | 2×16ml*36盒 | 盒
|  |  | 7 | 甲胎蛋白 | 6954 | 人份
|  |  | 8 | 癌胚抗原 | 8066.4 | 人份
|  |  | 9 | 糖类抗原125 | 3940.8 | 人份
|  |  | 10 | 糖类抗原15-3 | 3876 | 人份
|  |  | 11 | 糖类抗原19-9定量 | 4890 | 人份
|  |  | 12 | 铁蛋白检 | 4597.2 | 人份
|  |  | 13 | 促甲状腺激素 | 3344.4 | 人份
|  |  | 14 | 甲状腺素 | 3222 | 人份
|  |  | 15 | 游离甲状腺素 | 3230.4 | 人份
|  |  | 16 | 三碘甲状腺原氨 | 3016.8 | 人份
|  |  | 17 | 游离三碘甲状腺原氨酸 | 3003.6 | 人份
|  |  | 18 | 高敏肌钙蛋白T | 12607.2 | 人份
|  |  | 19 | 肌红蛋白 | 11968.8 | 人份
|  |  | 20 | 降钙素原 | 4425.6 | 人份
|  |  | 21 | 肌钙蛋白质控品 | 4x2ml*1盒 | 盒
|  |  | 22 | 免疫分析质控物水平1 | 12*5ML*2盒 | 盒
|  |  | 23 | 免疫分析质控物水平2 | 12*5ML*2盒 | 盒
|  |  | 24 | 心肌质控品 | 4x2ml*1盒 | 盒
|  |  | 25 | 肿瘤标志物质控品 | 4x3.0mL*16盒 | 盒
③ | 全自动血球分析仪 | / | 1 | 清洗液（CL-50） | 50ml*54盒 | 盒
|  |  | 2 | 血细胞分析用染色液Fluorocell WDF | 42mLx2*18盒 | 盒
|  |  | 3 | 血细胞分析用染色液Fluorocell WNR | 82mLx2*12盒 | 盒
|  |  | 4 | 血细胞分析用溶血剂Lysercell WDF | 4Lx2*17盒 | 盒
|  |  | 5 | 血细胞分析用溶血剂Lysercell WNR | 4Lx2*19盒 | 盒
|  |  | 6 | 血细胞分析用溶血剂SULFOLYSER | 1.5Lx2*16盒 | 盒
|  |  | 7 | 血细胞分析用稀释液 CELLPACK DCL | 20L*156桶 | 桶
|  |  | 8 | 血液分析仪用质控品XNCHECK（低） | 3.0ml*36支 | 支
|  |  | 9 | 血液分析仪用质控品XNCHECK（中） | 3.0ml*36支 | 支
④ | 超敏CRP检测仪 | / | 1 | 全程CRP | 9244 | 人份
⑤ | 全自动血凝分析仪 | / | 1 | 缓冲液Dade Owrens Veronal | 10x15mL*36盒 | 盒
|  |  | 2 | 凝血酶时间TT | 37735.2 | 人份
|  |  | 3 | 凝血酶原时间（凝固法）PT | 38919.6 | 人份
|  |  | 4 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物 缓冲液① 积水 | 缓冲液①:10mx2*38盒 | 盒
|  |  | 5 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物 胶乳液② 积水 | 胶乳液②:10mx2*38盒 | 盒
|  |  | 6 | 纤维蛋白原 | 29666.4 | 人份
|  |  | 7 | 氯化钙 | 10×15ml*16盒 | 盒
|  |  | 8 | 活化部分凝血酶时间 | 38881.2 | 人份
|  |  | 9 | D-D二聚体(含校准) | 17564.4 | 人份
|  |  | 10 | 血凝清洗液1（GSA-500A) | 50ml*1*84盒 | 盒
|  |  | 11 | 血凝清洁液Ⅱ（GSZ-510A) | 5L*18盒 | 盒
|  |  | 12 | CS系列凝血反应杯 | 3000*72盒 | 盒
|  |  | 13 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物质控品 | 1.0mLx2浓度x3*6盒 | 盒
|  |  | 14 | 凝血质控物 | 水平312×1ml/盒*9盒 | 盒
|  |  | 15 | D-二聚体质控试剂盒(OPDY03) | 1)质控品1:5x1mL*7盒；2)质控品2:5x1mL*7盒 | 盒
|  |  | 16 | 凝血质控品（水平I） | 10x1.0mL*18盒 | 盒
|  |  | 17 | 凝血质控品（水平III） | 10x1.0mL*18盒 | 盒
⑥ | 尿干化学分析仪 | / | 1 | 化学清洗液 | 1Lx5*3盒 | 盒
|  |  | 2 | 尿液分析试纸条（干化学法） AUTION Sticks 10PA | 24583.2 | 人份
|  |  | 3 | 一次性尿杯 | 10000只/箱*3箱 | 箱
|  |  | 4 | KJ727尿液专用管 | 12ml 2000支/箱*4箱 | 箱
|  |  | 5 | 多项目尿液化学分析控制品 | 10ml/瓶，6瓶/盒*7盒 | 盒
⑦ | 尿沉渣分析流水线 | / | 1 | 尿液分析用鞘液 | 20L*13桶 | 桶
|  |  | 2 | 尿液分析用染色液UFⅡ SEARCH-SED | 29mLx2*5盒 | 盒
|  |  | 3 | 尿液分析用染色液UFⅡ SEARCH-BAC | 2×25ml*3盒 | 盒
|  |  | 4 | 尿液分析用稀释液UFⅡ PACK-BAC | 2.1Lx2*4盒 | 盒
|  |  | 5 | 尿液分析用稀释液UFⅡ PACK-SED | 2.1Lx2*4盒 | 盒
|  |  | 6 | 尿有形成份检测质控品（UTC-900A） | 1*47ml*9盒 | 盒
⑧ | 自动粪便处理分析系统 | / | 1 | OB检测试剂盒JV2019091702 | 5654.4 | 人份
|  |  | 2 | 样本稀释液QC0101 | 10042.8 | 人份
|  |  | 3 | 冲洗液QC1002 | 10042.8 | 人份
|  |  | 4 | 样本采集管（适用于FA160） | 50支/包，8包/箱*30箱 | 箱
⑨ | 制水机 | / | 1 | OR防渗膜 | 3个 | 个
|  |  | 2 | 超纯树脂 | 40L/桶*5桶 | 桶
|  |  | 3 | 软水盐 | 10kg/包*42包 | 包