**总院中央空调群控系统网络引擎故障维修配件采购项目需求**

1. **项目名称**

总院中央空调群控系统网络引擎故障维修配件采购项目

1. **项目概况**

总院中央空调群控系统报故障，经排查为其中一个网络引擎损坏无法修复需更换需采购1个进行更换（详见下表）。

1. **资质要求**
2. 投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。
3. 投标人有效的“营业执照”副本复印件。
4. 投标人具备安全生产许可证、‌特种设备安装改造维修许可证或‌电力行业相关资质等
5. 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
6. **维修配件采购需求及报价**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 品牌 |
| 网络控制引擎更换 | MS-NAE451L-2 | 块 | 1 |  |  |
| 合计金额（元） |  |
| 报价含材料产品、人工、运输、拆装、调试、管理、保险、维护、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用。 |

1. **项目实施要求**
2. 现场施工人员必须具有特种设备专业证书资质；
3. 采购配件要求与原中央空调群控系统兼容；
4. 乙方在施工期间或在质保期间内须有专人与甲方保持联系，保证能够2小时内安排专业工作人员到达现场解决问题，确保设备能够正常运行。
5. 乙方须认真对维修设备所需配件的名称、规格、型号、数量进行认真核对无误后方能施工，如因配件不匹配而造成的后果，由乙方承担全部责任。
6. 质保期：所更换配件依据项目验收日期起算，质保期至少为一年。
7. 维修过程中，500元钱以下的配件由乙方自行负责解决，甲方不再另行采购
8. 现场施工人员必须严格安全施工，施工安全由乙方全部负责。
9. 如需现场勘探请联系叶工：13877216376
10. **供应商遴选方式**

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供货商。

 使用、承办科室：总务科

 科主任：

 经办人：

 时间：2025年8月 日