柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程项目需求

一、项目名称

柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程。

二、项目概况

项目为柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程项目，本工程总改造建筑面积约为490.71㎡，项目位于柳州市柳石路1号，原有建筑功能为氧舱治疗室，由于业务需要改为直线加速器机房，因高度及内部布局不满足功能需要，需局部拆除后于兴建；原有外部连廊影响消防车通行，不满足消防要求，采取拆除原有连廊，并新建混凝土连廊连接其他科室用房。

三、投标人/供应商资格条件

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格，▲参与单位需具备建筑工程施工总承包资质（一级、二级）；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

▲6、参与单位应按院方要求，进行现场踏勘；

▲7、标书中应注明该单位相关业绩；

四、项目内容

柳州市工人医院鱼峰山院区新增直线加速器机房改造工程项目，该工程项目为单层医疗建筑，结构类型为框架结构，所有专业包含（拆除、土建、装饰、水电、给排水、消防、智能化、暖通等）施工内容：原有建筑拆除；建筑装饰工程：混凝土结构，砌筑，防水工程；楼地面工程；腻子涂料工程；门窗安装等；水电工程：强弱电、给排水等；室外管网；消防工程；智能化系统设备安装工程；通风空调工程等。具体施工内容见：设计施工图、工程量清单。

五、招标要求

1、应标方负责项目所有工程内容的安装及施工。

▲2、维保期至少2年。

3、施工过程中不得影响医院正常运行。

4、装修风格与院区风格统一，工程主要材料需提前准备样板供院方选择，经院方选定后方能进行订货施工。

5、工程现场施工必须符合建筑消防安全规范要求。

6、施工过程中应标单位需安排专业工程师进行现场施工管理工作。

六、合同工期及报价方式

▲1、签订合同后，120天内完成所有工程内容施工；

2、投标单位必须提供工程量清单预算报价，项目竣工后按实际完成工程量进行结算。

柳州市工人医院

总务科

2025年10月16日