附件：

| 申请科室 | 数量 |  | 数量 | 铅当量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1医学影像科 | 胸（腹部）包绕式防护巾 |  | 7 规格600x1600mm | 0.5mmpb |
|  | 成人 | 铅帽 | 4 | 0.5mmpb |
|  |  | 铅衣 | 16 | 0.5mmpb |
|  |  | 铅围脖 | 12（带舌头）+12(不带舌头) | 0.5mmpb |
|  |  | 铅围裙 | 18 | 0.5mmpb |
|  | 儿童 | 铅帽 | 3 | 0.5mmpb |
|  |  | 铅衣 | 3 | 0.5mmpb |
|  |  | 铅围脖 | 6 | 0.5mmpb |
|  |  | 铅围裙 | 6 | 0.5mmpb |
|  | 胸片防护架铅帘 |  | 12 需现场测量定制 | 0.5mmpb |
| 2肿瘤科 | 成人 | 无铅铅帽 | 1 | 0.5mmpb |
|  |  | 无铅铅衣 | 1 | 0.5mmpb |
|  |  | 无铅铅围脖 | 1 | 0.5mmpb |
|  |  | 无铅铅围裙 | 1 | 0.5mmpb |
|  | 铅眼镜 |  | 1 | 0.5mmpb |
|  | 铅屏风（需要写明屏风的高度、宽度） |  | 1 规格2000mm*1200mm，铅当量＞4mmPb | 6mmpb |
|  | 铅衣架（带衣帽钩、带万向轮、带底盘） |  | 1 | / |
|  | 表面污染检测仪（新增Y90项目使用） |  | 1 | / |
| 3西院手术室 | 铅屏风（需要写明屏风的高度、宽度） |  | 2 规格1800mm*900mm，观察窗350mm*250mm,防护当量为2mmpb | 2mmpb |
| 4口腔科 | 成人 | 铅围脖 | 1 | 0.5mmpb |
|  | 儿童 | 铅围脖 | 1 | 0.5mmpb |
| 5核医学科 | 成人 | 无铅铅衣 | 3 | 0.5mmpb |
|  |  | 无铅铅围裙 | 3 | 0.5mmpb |
|  |  | 无铅铅围脖 | 3 | 0.5mmpb |
| 6骨密度室 （风湿免疫科） | 成人 | 铅帽 | 1 | 0.5mmpb |
|  |  | 铅衣 | 1 | 0.5mmpb |
|  |  | 铅围脖 | 1 | 0.5mmpb |
|  |  | 铅围裙 | 1 | 0.5mmpb |
| 7肿瘤诊疗中心 | 个人剂量报警仪 |  | 20 | / |
| 8体检科 | 成人 | 铅帽 | 2 | 0.5mmpb |
|  |  | 铅衣 | 2 | 0.5mmpb |
|  |  | 铅围脖 | 2 | 0.5mmpb |
|  |  | 铅围裙 | 2 | 0.5mmpb |
|  |  | 铅方巾 | 2 | 0.5mmpb |
|  |  | 铅三角巾 | 2 | 0.5mmpb |
| 9介入室 | 成人 | 无铅铅帽 | 5 | 0.5mmpb |
|  |  | 无铅铅衣 | 5 | 0.5mmpb |
|  |  | 铅围脖 | 5 | 0.5mmpb |
|  |  | 无铅铅围裙 | 5 | 0.5mmpb |