柳州市工人医院2026年度后勤物资（医疗利器盒、垃圾袋类）项目采购需求

- 项目名称

- 柳州市工人医院2026年度后勤物资（医疗利器盒、垃圾袋类）项目采购

- 项目概况

应我院各科室需求，拟对后勤物资（医疗利器盒、垃圾袋类）进行采购，遴选1家供应商。

三、供应商资质条件

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

- 物资具体参数

采购内容：

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 规格 | 尺寸（cm） | 材质 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 圆形利器盒 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 2升 | 13.5*14.5cm | 高密度聚丙烯（pp） | 个 |
| 2 | 圆形利器盒 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 3升 | 16.5*17cm | 高密度聚丙烯（pp） | 个 |
| 3 | 圆形利器盒 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 6升 | 21*21cm | 高密度聚丙烯（pp） | 个 |
| 4 | 圆形利器盒 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 15升 | 26.5*27cm | 高密度聚丙烯（pp） | 个 |
| 5 | 方形利器盒 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 15升 | 30.5*21.5*30cm | 高密度聚丙烯（pp） | 个 |
| 6 | 方形利器盒 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 30升 | 35*25*42cm | 高密度聚丙烯（pp） | 个 |
| 7 | 利器盒架子 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 2升 | 直径13.7*高度20*弯钩长度4cm，底部带支撑横条 | 不锈钢 | 个 |
| 8 | 利器盒架子 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 3升 | 直径16.8*高度23*弯钩长度8cm，底部带支撑横条 | 不锈钢 | 个 |
| 9 | 利器盒架子 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 6升 | 直径21.4*高度26*弯钩长度5.8cm底部带支撑横条 | 不锈钢 | 个 |
| 10 | 方形医疗桶架子 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 5升（翻盖桶架子） | 长23*宽19.4*高28*弯钩长4cm，底部带支撑横条 | 不锈钢 | 个 |
| 11 | 方形医疗桶架子 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 10升（翻盖桶架子） | 长22.5*宽18.7*高41.6*弯钩长5.5cm，底部带支撑横条 | 不锈钢 | 个 |
| 12 | 治疗车垃圾桶 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 5升（医疗手提圆桶） | 上直径22*下直径17*高19cm | 高密度聚乙烯（PE) | 个 |
| 13 | 治疗车垃圾桶 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 10升（医疗手提圆桶） | 上直径30*下直径23*高度27cm | 高密度聚乙烯（PE) | 个 |
| 14 | 治疗车垃圾桶 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 15升（医疗手提圆桶） | 上直径33*下直径25*高度30cm | 高密度聚乙烯（PE) | 个 |
| 15 | 方形医疗桶 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 5升（医疗翻盖桶） | 24*20*22cm | 高密度聚乙烯（PE) | 个 |
| 16 | 方形医疗桶 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 10升（医疗翻盖桶） | 24*20*33cm | 高密度聚乙烯（PE) | 个 |
| 17 | 方形医疗桶 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 15升（医疗翻盖桶） | 32.5*22.5*45cm | 高密度聚乙烯（PE) | 个 |
| 18 | 方形医疗桶 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 20升（医疗翻盖桶） | 36*26*50cm | 高密度聚乙烯（PE) | 个 |
| 19 | 方形医疗桶 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 40升（医疗翻盖桶） | 41*32.5*65cm | 高密度聚乙烯（PE) | 个 |
| 20 | 方形医疗桶 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 60升（医疗翻盖桶） | 44*36*75.5cm | 高密度聚乙烯（PE) | 个 |
| 21 | 医疗翻盖桶无盖 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 20升 | 36*26*39cm | 高密度聚乙烯（PE) | 个 |
| 22 | 医疗翻盖桶无盖 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 40升 | 41*32.5*45cm | 高密度聚乙烯（PE) | 个 |
| 23 | 医疗翻盖桶无盖 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 60升 | 44*36*59cm | 高密度聚乙烯（PE) | 个 |
| 24 | 医疗脚踏桶 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 18升 | 30*26*40cm | 高密度聚乙烯（PE) | 个 |
| 25 | 医疗脚踏桶带内桶 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 18升 | 30*26*40cm | 高密度聚乙烯（PE) | 个 |
| 26 | 医疗脚踏桶 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 30升 | 36*32*48cm | 高密度聚乙烯（PE) | 个 |
| 27 | 医疗脚踏桶带内桶 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 30升 | 36*32*48cm | 高密度聚乙烯（PE) | 个 |
| 28 | 医疗脚踏桶 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 70升 | 45*36*63cm | 高密度聚乙烯（PE) | 个 |
| 29 | 医疗脚踏桶 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 100升 | 47.5*54*81cm | 高密度聚乙烯（PE) | 个 |
| 30 | 医疗脚踏桶 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 120升 | 46*55*94cm | 高密度聚乙烯（PE) | 个 |
| 31 | 周转桶 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 240升（带轮） | 740*590*980mm | 高密度聚乙烯（PE) | 个 |
| 32 | 垃圾车 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 660升（带轮） | 1460*790*1220mm | 高密度聚乙烯（PE) | 个 |
| 33 | 垃圾桶内胆 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 28*31*47cm | 28*31*47cm | 铝塑玻璃钢 | 个 |
| 34 | 不锈钢二分类垃圾桶 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 900*380*980mm | 900*380*980mm | 不锈钢 | 个 |
| 35 | 不锈钢三分类垃圾桶 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 1200*320*1000mm | 1200*320*1000mm | 不锈钢 | 个 |
| 36 | 黄色医疗垃圾袋有耳 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 25公分 50个/扎 | 25*35cm*1.6丝 | 高密度聚乙烯（PE) | 扎 |
| 37 | 黄色医疗垃圾袋有耳 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 30公分 50个/扎 | 30*46cm*1.6丝 | 高密度聚乙烯（PE) | 扎 |
| 38 | 黄色医疗垃圾袋有耳 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 34公分 50个/扎 | 34*56cm*1.6丝 | 高密度聚乙烯（PE) | 扎 |
| 39 | 黄色医疗垃圾袋无耳 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 60公分 50个/扎 | 56*60cm*1.8丝 | 高密度聚乙烯（PE) | 扎 |
| 40 | 黄色医疗垃圾袋无耳 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 60公分（加厚） 50个/扎 | 56*60cm*2.5丝 | 高密度聚乙烯（PE) | 扎 |
| 41 | 黄色医疗垃圾袋有耳 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 76公分 50个/扎 | 76*90cm*1.8丝 | 高密度聚乙烯（PE) | 扎 |
| 42 | 黄色医疗垃圾袋有耳 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 76公分（加厚） 50个/扎 | 76*90cm*2.5丝 | 高密度聚乙烯（PE) | 扎 |
| 43 | 黄色医疗垃圾袋无耳 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 100公分 50个/扎 | 90*100cm*2.5丝 | 高密度聚乙烯（PE) | 扎 |
| 44 | 黄色医疗垃圾袋有耳 | 科美特、京瑞康、欧泽利 | 120公分 50个/扎 | 90*120cm*2.5丝 | 高密度聚乙烯（PE) | 扎 |

备注：如对需求有疑问，请联系林女士0772-3837054

五、物资属性及相关要求

1.供应商确保所供应产品必须符合以上要求。

2.交货后如出现个别产品不符合质量要求的情况，供应商应无条件给予更换。

3、货品按医院要求送到指定地点，并完成安装调试及验收（以出具验收报告为准）。

3、供应商确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

4、供应商积极响应，接到任务后3个工作日要求送货（量不认大小）。

5、突发特殊情况下（如采购人有紧急检查），中标人需在24小时内完成采购人的采购任务。

6、报价包含：人工费、材料费、安装费、运输费、装卸车费、管理费、保险、维护、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用。

7、具体报价清单详见附件。

六、合同期及结算方式

1、合同期限为：1年

2、结算方式：按实际采购量结算，每季度结算一次。

七、供应商遴选方式

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供应商。

八．参加投标的供应商必须现场提供样品，清单如下：（备注：中标后将由采购人封样，作为验收依据，不予退还。）

| 样品清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项号 | 名称 | 规格 | 尺寸 | 材质 | 数量 |
| 1 | 黄色医疗垃圾袋有耳 | 25公分 50个/扎 | 25*35*1.6 | 高密度聚乙烯（PE) | 1个 |
| 2 | 黄色医疗垃圾袋有耳 | 34公分 50个/扎 | 34*56*1.6 | 高密度聚乙烯（PE) | 1个 |
| 3 | 黄色医疗垃圾袋无耳 | 60公分 50个/扎 | 56*60*1.8 | 高密度聚乙烯（PE) | 1个 |
| 4 | 黄色医疗垃圾袋无耳 | 60公分（加厚） 50个/扎 | 56*60*2.5 | 高密度聚乙烯（PE) | 1个 |
| 5 | 圆形利器盒 | 2升 | 13.5*14.5cm | 高密度聚丙烯（pp） | 1个 |
| 6 | 圆形利器盒 | 6升 | 21*21cm | 高密度聚丙烯（pp） | 1个 |
| 7 | 圆形利器盒 | 15升 | 26.5*27cm | 高密度聚丙烯（pp） | 1个 |
| 8 | 方形医疗桶 | 5升 | 24*20*22cm | 高密度聚乙烯（PE) | 1个 |
| 9 | 方形医疗桶架子 | 5升 | 长23*宽19.4*高28*弯钩长4cm，底部带支撑横条 | 不锈钢 | 1个 |