总院生殖医学中心实验区消防设施紧急采购安装项目需求

一、项目名称

总院生殖医学中心实验区消防设施紧急采购安装。

二、项目概况

项目为总院生殖医学中心实验区消防设施紧急采购安装，项目位于柳州市工人医院总院门诊楼5楼西侧(咖啡屋旁），该项目包含：

一、消防电气类：烟感探测器24个、播报器4个、疏散指示标志8个、安全出口指示标志8个；阻燃配管SC20约420米，管内穿线WDZN-RYJS-2×1.5mm²约500米，消防广播线WDZN-RYJS-2.5mm²约350米及配套安装辅材等。

二、消防水设施类：喷淋头40个、消防栓拆改2套（含拆除、重新安装及调试）；DN100镀锌管约15米、DN15镀锌管约50米；灭火器MF/ABC5手提式磷铵盐型25个（含放置支架），及管道连接、密封等辅材等。

具体见招标清单

- 三、投标人/供应商资格条件

投标人须同时满足以下全部资格条件，否则投标文件将被视为无效：

- 法人资格要求：投标人需为国内注册（符合国家有关规定要求），具备独立法人资格，能独立承担民事责任，提供有效的主体登记证明文件。

- 信用及合规要求：投标人近三年在经营活动中无重大违法记录和不良信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体等名单，需提供“信用中国”等官方平台查询截图（加盖单位公章），查询时间须在投标截止日前15日内。

- 营业执照要求：提供参与单位有效的营业执照副本复印件（加盖单位公章），经营范围需包含消防相关工程业务，适配项目实施需求。

- 组织机构代码及法人证明要求：已办理“三证合一”的投标人，提供法定代表人身份证明复印件（加盖单位公章）即可；未办理“三证合一”的，另需提供国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（加盖单位公章）。

- 税务登记要求：已办理“三证合一”的投标人无需额外提供；未办理“三证合一”的，需提供参与单位有效的税务登记证副本复印件（国税或地税均可，加盖单位公章）。

- 消防专业资质要求：须具备消防设施工程相关专业资质（消防设施工程专业承包贰级及以上资质），且持有有效的安全生产许可证（加盖单位公章），资质符合《建筑业企业资质标准》相关规定，资质动态监管结果处于合格状态；省外企业需按项目所在地规定办理进省备案手续（若有）。

- 业绩要求：标书中须注明本单位相关业绩，需附完整业绩证明材料（含项目名称、合作方、完成时间、项目内容、验收情况等关键信息，加盖单位公章），业绩需与消防设施改造相关，具备相应项目实施经验。

四、项目内容

项目为总院生殖医学中心实验区消防设施紧急采购安装，项目位于柳州市工人医院总院门诊楼5楼西侧(咖啡屋旁），该项目包含：

一、消防电气类：烟感探测器24个、播报器4个、疏散指示标志8个、安全出口指示标志8个；阻燃配管SC20约420米，管内穿线WDZN-RYJS-2×1.5mm²约500米，消防广播线WDZN-RYJS-2.5mm²约350米及配套安装辅材等。

二、消防水设施类：喷淋头40个、消防栓拆改2套（含拆除、重新安装及调试）；DN100镀锌管约15米、DN15镀锌管约50米；灭火器MF/ABC5手提式磷铵盐型25个（含放置支架），及管道连接、密封等辅材等。

具体工程量清单如下：

工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 消防电 |  |  |  |
| 1 | 烟感 | JTY-GM-TX3100N | 个 | 24 |
| 2 | 模块 | TX3207 | 个 | 2 |
| 3 | 广播 | YJ04-0506 | 个 | 4 |
| 4 | 声光报警 | TX3307A | 个 | 7 |
| 5 | 启泵按钮 | TX3153 | 个 | 2 |
| 6 | 手报 | J-SJP-M-TX3142 | 个 | 5 |
| 7 | 疏散指示 | HZ-BLJC-II 1LROW1W | 个 | 8 |
| 8 | 吸顶应急灯 | HZ-ZFJC-E5W | 个 | 6 |
| 9 | 安全出口 | HZ-BLJC-II 1LROW1W | 个 | 8 |
| 10 | 隔离模块 |  | 个 | 6 |
| 11 | 阻燃配管SC20 | SC20 | 米 | 462 |
| 12 | 管内穿线WDZN-RYJS-2*1.5mm² | WDZN-RYJS-2*1.5mm² | 米 | 496 |
| 13 | 消防广播线WDZN-RYJS-2.5mm² | RVS-2*1.5mm2 | 米 | 322 |
| 二 | 消防水 |  |  |  |
| 1 | 喷淋头 | DN15 | 个 | 24 |
| 2 | 消防箱 | 1800*700 | 个 | 2 |
| 3 | DN100镀锌管 | DN100 | 米 | 12 |

五、招标要求

1.应标方负责项目所有材料和辅材的采购、运输及安装；

2.要求所有材料质量保证期至少1年；

3.主要材料到场后经院方验收合格后才能进行安装；

4.应标单位负责项目清单内所有材料设备的搬运；

5.安装过程中确保安全施工，因违规操作而发生安全事故的由应标方负责完全责任，在搬运和安装过程中不得影响医院业务正常运行；

六、合同工期及报价方式

1.签订合同后，10天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。