宫颈癌筛查系统参数要求：

1．配置：主机、手控器、传感器、工作站、打印机。

2．手控器电极端脉冲测量误差≤3%。

3．手控器具有彩色触摸屏。

4. 光输出≥3种波长的光，至少含绿光、远红外和红外光 ，

参考波长520±10nm，660±10nm和936±15nm。

5. 手控器内置锂电，无线操作，续航能力≥4小时，可反复充电。

6. 软件：手控器韧件，主机韧件，癌症运算法则；有无线网卡，可与计算机进行数据通信。

7. 可用于孕妇。

8．对于CIN2及以上敏感度超过90%（提供证明材料）。

9. 提供FDA/或CE认证文件和ISO13485国际标准化认证