喉显微器械包器械配置要求： 


1、  高压注射器1套，用于脂肪注射
1.1  高压手柄：与注射器持器管配合使用。
1.2  注射器持器管：用于塑料针管与高压手柄配合使用。
1.3  注射套管：弯曲，尖端外径1.2-1.4mm，内径0.6-0.8mm，工作长度16-22cm
2、  持针器1把，用于喉显微手术：精细型，上弯，用于声带手术，杓状软骨和其他喉内手术，鞘杆由远端至近端阶梯式不断加粗，带锁止持，带锯齿，圆形钳口，直径1.5-1.7mm，工作长度22-25cm。
3、  剪刀4把，用于喉显微手术：精细型，工作长度22-25cm，包扩直头、45°上弯、右弯和左弯。
