鼻内镜，鼻窦手术包  1套

1、我科已有美敦力鼻科磨钻主机（进口）钻头需适配美敦力主机

3.5mm, RAD 120 刀头       3

5mm弯炳圆形高速金刚钻   3

4mm弯炳DCR高速钻头    3

镰状刀 5把

弯可调吸引管 直径2.5*24    6把

鼻科小弯剪左弯  3把

鼻科小弯剪右弯  3把

长嘴切钳        3把

尖切钳          5把

中切钳          3把

大切钳          3把

上颌窦探针      4把

上颌窦探针      4把  (弯度不同)

鼻息肉钳  下弯115°张开125° 6把

鼻息肉钳  下弯90°张开115° 6把

鼻咬切钳     4.0mm 带吸引 0° 5把

旋切刀头  直   15把

弯    8把

鼻内镜  0°    3把

鼻内镜  45°   3把

鼻内镜  75°   3把