零星物资（全科医学科家电）需求清单

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 数量（单位） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷暖柜式空调 | 3匹，变频，一级能效，含安装所需管道 | 1台 |  |
| 2 | 冷暖挂式空调 | 2匹，变频，一级能效，含安装所需管道 | 1台 |  |
| 3 | 冷暖挂式空调 | 1.5匹，变频，一级能效，含安装所需管道 | 19台 |  |
| 4 | 冷暖挂式空调 | 1.2匹，变频，一级能效，含安装所需管道 | 2台 |  |

建议品牌：格力、海尔、美的。

1、报价包含：人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、维护、利润、税金等安装完成所需的所有费用。

2、提供原厂质保年限，合同签订1个月内完成供货、安装调试。

3、验收完成后一次性支付货款。