总院住院楼15号电梯故障需更换及采购主机轴承的项目需求

- 项目名称

- 总院住院楼15号电梯故障需更换及采购主机轴承的项目

- 项目概况

- 总院住院楼15号梯异响，经检查为电梯主机轴承损坏，需采购更换。

- 资质要求

- 投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。

- 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

- 投标人有效的“营业执照”副本复印件。

- 维修采购需求及报价

| 名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机轴承 | NMX14 | 1 |  |  | 品牌：通力 |

- 项目实施要求

- 主机轴承品牌须为通力，否则无法使用，施工完成后由我院维保单位进行验收，如验收过程中发现配件不符合或非原厂，招标单位拒绝验收，期间所产生费用由中标单位承担。

- 现场施工人员必须须持有《特种设备作业人员证》（电梯维修证）。

- 乙方在施工期间或在质保期间内须有专人与甲方保持联系，保证能够2小时内安排专业工作人员到达现场解决问题，确保设备能够正常运行。

- 乙方须认真对维修设备所需配件的名称、规格、型号、数量进行认真核对无误后方能施工，如因配件不匹配而造成的后果，由乙方承担全部责任。

- 质保期：所更换配件依据项目验收日期起算，质保期1年。

- 维修过程中500元钱以下的配件由乙方自行负责解决，甲方不再另行采购

- 现场施工人员必须严格安全施工，施工安全由乙方全部负责。

- 供应商遴选方式

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供货商。