柳州市工人医院医疗保健科嵌入式空调采购需求

一、项目名称

柳州市工人医院医疗保健科嵌入式空调采购。

二、项目概况

为保证医疗保健科套间病房正常使用，拟采购一拖二嵌入式空调1套。

三、投标人/供应商资格条件

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

四、项目内容

采购内容：6匹一拖二嵌入机1套，参数如下：

| 序号 | 名称 | 建议品牌 | 参数配置 |  | 数量（单位） | 质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 外机 | 内机 |  |  |
| 1 | 6匹一拖二嵌入机 | 美的/格力/海尔 | 1.额定制冷量≥15KW 2.额定制热量≥17KW 3.额定制冷功率≥4.8KW 4.额定制热功率≥4.6KW 5.APF≥5.1W*hw*h 6.噪音值≤57dB(A) 7.风量≥7300m³/h | 1.制冷量≥7.5KW 2.制热量≥8.5KW 3.风量≥1000m³/h 4.噪音值：35-46dB(A) 5.嵌入式内机 | 1套 | 不少于3年 |
| 2 | 铜管 | / | 6匹嵌入机 |  | 单价采购，按实际使用量结算 |  |
| 3 | 水管 | / | 6匹嵌入机 |  |  |  |

五、报价要求

1、报价含人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、质保期、利润、税金、硬件、系统安装等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

3、报价人需按采购清单要求填写应标品牌型号、应标参数、偏离情况、报价、质保期等内容。

六、其他要求

1、交货时如出现质量、型号、参数与招投标文件不符的情况，投标人应无条件给予更换。

2、投标人确保所供应产品符合国家相关技术部门规定技术要求。

七、合同期及结算方式

1、本项目为一次性采购，签订合同后，15天内完成所有设备采购及调试安装；

2、结算方式：供货安装调试完毕，正常使用验收完成后一次性支付全款（铜管、水管按实际使用量结算）。