柳州市工人医院2026年电梯年检服务采购项目需求

- 项目名称

- 柳州市工人医院2026年电梯年检服务采购项目

- 资质要求

- 参与单位需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）具有从事本次招标采服务的准入资格及相关资质证件，具备法人资格的服务商；

- 应当持有《特种设备检验检测机构核准证》，并且核准项目中包括电梯检测，或者电梯定期检验；

- 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单；

- 本项目不接受联合体投标、分包及转包。

- 检测内容及报价要求

- 62台电梯设备清单详见附件。报价含检测费用、投入相关设备、运输、人工、税金及检测报告等全部费用。

- 检测依据及要求

- 检测依据：根据《电梯自行检测规则》（TSG T7008-2023）要求进行检测；

- 检测人员：从事电梯自行检测的人员应当具有电梯检验员及以上资格；

- 检测仪器设备：检测单位应当配备与《电梯自行检测规则》（TSG T7008-2023）要求相适应的仪器设备，并且按照相关规定进行检定或者校准；

- 进行现场检测前，检测人员应当确认仪器设备状态良好；

- 检测期间，应遵守招标人安全管理要求，招标人应指派专人协助中标人进行检测；

- 招标人提出的有关检测结果的疑问，中标人应及时进行解释、复核。

- 中标人向招标人出具检测报告，对测试不合格项目，提出由招标人进行整改，完成整后应再次进行检测，费用由中标人承担，直至检测合格。

- 其他要求：

1.检测公司在柳州市有2年或以上的检测经验、有常驻检测员的优先。

2.检测公司在柳州市有1000台以上的检测经验优先。

3.检测公司是中国特种设备检验协会会员单位，获得企业质量管理体系、环境管理体系、职工健康安全管理体系的认证的优先。

- 付款方式

- 本项目无预付款，每季度完成项目检测并出具检测合格报告，双方核对无误验收后，乙方开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方支付本次采购款的全款。

- 供应商遴选方式

- 对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家服务商。

- 附件：

- 1.柳州市工人医院2026年电梯年检（第三方检测）设备清单

- 承办科室：总务科

2025年12月28日

附件1：

| 使用单位名称 | 设备品种 | 使用登记证号 | 设备地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B00215(20) | 柳州市柳南区和平路156号工人医院住院大楼东核心筒西面右4梯 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B00214(20) | 柳州市柳南区和平路156号工人医院住院大楼西核心筒东面右1梯 |
| 柳州市工人医院 | 自动扶梯 | 梯31桂B00060(20) | 柳州市柳南区和平路156号工人医院街一（北）FT2（4东上5西）右梯 |
| 柳州市工人医院 | 自动扶梯 | 梯31桂B00061(20) | 柳州市柳南区和平路156号工人医院街二（南）FT3（4东上5西）左梯 |
| 柳州市工人医院 | 自动扶梯 | 梯31桂B00057(20) | 柳州市柳南区和平路156号工人医院院街二（南）FT3（3东上4西）左梯 |
| 柳州市工人医院 | 自动扶梯 | 梯31桂B00052(20) | 柳州市柳南区和平路156号工人医院院街一（北）FT2（2东上3西）右梯 |
| 柳州市工人医院 | 自动扶梯 | 梯31桂B00044(20) | 柳州市柳南区和平路156号工人医院院街二（南）FT3（-1东上1西）右梯 |
| 柳州市工人医院 | 自动扶梯 | 梯31桂B00042(20) | 柳州市柳南区和平路156号工人医院院街一（北）FT2（-1东上1西）右梯 |
| 柳州市工人医院 | 自动扶梯 | 梯31桂B00056(20) | 柳州市柳南区和平路156号工人医院院街一（北）FT2（3东上4西）右梯 |
| 柳州市工人医院 | 自动扶梯 | 梯31桂B00062(20) | 柳州市柳南区和平路156号工人医院院街二（南）FT3（4东上5西）右梯 |
| 柳州市工人医院 | 自动扶梯 | 梯31桂B00045(20) | 柳州市柳南区和平路156号工人医院门诊大厅FT1（1上2）东梯 |
| 柳州市工人医院 | 自动扶梯 | 梯31桂B00058(20) | 柳州市柳南区和平路156号工人医院院街二（南）FT3（3东上4西）右梯 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B00217(20) | 柳州市柳南区和平路156号工人医院特殊医技楼南梯 |
| 柳州市工人医院 | 自动扶梯 | 梯31桂B00049(20) | 柳州市柳南区和平路156号工人医院院街二（南）FT3（1东上2西）左梯 |
| 柳州市工人医院 | 自动扶梯 | 梯31桂B00053(20) | 柳州市柳南区和平路156号工人医院院街二（南）FT3（2东上3西）左梯 |
| 柳州市工人医院 | 自动扶梯 | 梯31桂B00047(20) | 柳州市柳南区和平路156号工人医院院街一（北）FT2（1东上2西）左梯 |
| 柳州市工人医院 | 自动扶梯 | 梯31桂B00048(20) | 柳州市柳南区和平路156号工人医院院街一（北）FT2（1东上2西）右梯 |
| 柳州市工人医院 | 自动扶梯 | 梯31桂B00055(20) | 柳州市柳南区和平路156号工人医院院街一（北）FT2（3东上4西）左梯 |
| 柳州市工人医院 | 自动扶梯 | 梯31桂B00059(20) | 柳州市柳南区和平路156号工人医院院街一（北）FT2（4东上5西）左梯 |
| 柳州市工人医院 | 自动扶梯 | 梯31桂B00046(20) | 柳州市柳南区和平路156号工人医院门诊大厅FT1（1上2）西梯 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B00213(20) | 柳州市柳南区和平路156号工人医院高压氧仓无机房电梯 |
| 柳州市工人医院 | 自动扶梯 | 梯31桂B00050(20) | 柳州市柳南区和平路156号工人医院院街二（南）FT3（1东上2西）右梯 |
| 柳州市工人医院 | 自动扶梯 | 梯31桂B00043(20) | 柳州市柳南区和平路156号工人医院院街二（南）FT3（-1东上1西）左梯 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B00216(20) | 柳州市柳南区和平路156号工人医院特殊医技楼北梯 |
| 柳州市工人医院 | 自动扶梯 | 梯31桂B00054(20) | 柳州市柳南区和平路156号工人医院院街二（南）FT3（2东上3西）右梯 |
| 柳州市工人医院 | 自动扶梯 | 梯31桂B00051(20) | 柳州市柳南区和平路156号工人医院院街一（北）FT2（2东上3西）左梯 |
| 柳州市工人医院 | 自动扶梯 | 梯31桂B00041(20) | 柳州市柳南区和平路156号工人医院院街一（北）FT2（-1东上1西）左梯 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B00445(19) | 工人医院门诊大厅后2#梯（右梯） |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B00447(19) | 工人医院门诊大厅后1#梯（左梯） |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B00539(23) | 柳州市鱼峰区柳石路1号工人医院5#楼西面右梯 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B00240(24) | 柳州市鱼峰区柳石路145号柳州市工人医院南院1#楼右梯 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B00355(24) | 柳州市鱼峰区柳石路145号工人医院南院1号住院楼左梯 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B00744(23) | 柳州市鱼峰区柳石路1号工人医院2号楼东梯 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B00745(23) | 柳州市鱼峰区柳石路1号工人医院2号楼西梯 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B00931(23) | 柳州市鱼峰区柳石路1号工人医院5号楼东面后梯 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B00746(23) | 柳州市鱼峰区柳石路1号工人医院5号楼东面前梯 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B00747(23) | 柳州市鱼峰区柳石路1号工人医院5号楼西面左梯 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B01122(17) | 柳州市红岩路四区47号柳州市工人医院西院副楼东面中梯 |
| 柳州市工人医院 | 自动扶梯 | 梯31桂B00065(17) | 柳州市红岩路四区47号柳州市工人医院西院2-3右梯 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B01129(17) | 柳州市红岩路四区47号柳州市工人医院西院主楼东面左梯 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B01123(17) | 柳州市红岩路四区47号柳州市工人医院西院副楼东面右梯 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B01126(17) | 柳州市红岩路四区47号柳州市工人医院西院主楼东面 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B01125(17) | 柳州市红岩路四区47号柳州市工人医院西院副楼西面左二梯 |
| 柳州市工人医院 | 自动扶梯 | 梯31桂B00062(17) | 柳州市红岩路四区47号柳州市工人医院西院1-2左梯 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B01132(17) | 柳州市红岩路四区47号柳州市工人医院西院主楼东面中梯 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B01121(17) | 柳州市红岩路四区47号柳州市工人医院西院副楼东面左梯 |
| 柳州市工人医院 | 自动扶梯 | 梯31桂B00063(17) | 柳州市红岩路四区47号柳州市工人医院西院1-2右梯 |
| 柳州市工人医院 | 自动扶梯 | 梯31桂B00064(17) | 柳州市红岩路四区47号柳州市工人医院西院2-3左梯 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B01124(17) | 柳州市红岩路四区47号柳州市工人医院西院副楼西面左梯 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B01130(17) | 柳州市红岩路四区47号柳州市工人医院西院主楼西面右二 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B01131(17) | 柳州市红岩路四区47号柳州市工人医院西院主楼东面右梯 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B01128(17) | 柳州市红岩路四区47号柳州市工人医院西院主楼西面右一 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B01127(17) | 柳州市红岩路四区47号柳州市工人医院西院主楼西面 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B03034(18) | 柳州市柳石路1号工人医院3#楼住院部8号梯 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B03032(18) | 柳州市柳石路1号工人医院3#楼住院部7号梯 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B03028(18) | 柳州市柳石路1号工人医院3#住院部3号梯 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B03029(18) | 柳州市柳石路1号工人医院3#住院部2号梯 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B03033(18) | 柳州市柳石路1号工人医院3#楼住院部1号梯 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B03031(18) | 柳州市柳石路1号工人医院3#楼住院部4号梯 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B03030(18) | 柳州市柳石路1号工人医院3#住院部5号梯 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B03035(18) | 柳州市柳石路1号工人医院3#楼住院部6号梯 |
| 柳州市工人医院 | 曳引驱动乘客电梯 | 梯11桂B00951(24) | 柳州市鱼峰区柳石路1号柳州市工人医院鱼峰山院区门诊楼13#梯(左梯) |