医疗美容科采购数码相机项目需求

一、项目名称

医疗美容科采购数码相机项目

- 项目概况

为满足医疗美容科临床影像留底需求,规范诊疗资料管理,现申请采购专业摄影设备,详细具体参数见下表。

- 资质要求

- 投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及·服务，具备法人资格的供应商。

- 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

- 投标人有效的“营业执照”副本复印件。

- 投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

- 具体要求及报价表

| 序号 | 名称 | 参数 | 数量 | 相应产品品牌、参数 | 价格 | 质保 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微单相机 | 有效像素：≥2400万 传感器类型：CMOS 传感器尺寸：APS-C 高清摄像：≥4K 高清视频 液晶屏类型：触摸屏、旋转屏； 液晶屏尺寸：3 英寸 取景器类型：电子取景器 标准ISO 感光度：≥ISO 100-32000 连拍速度：约11 张/秒； 视频拍摄能力：4K 120P 功能：4K 视频、AI 功能(智能识别/追焦）、5 轴防抖、高速连拍、Wi-Fi RAW 照片输出：14bit；（含原装电池一块） | 1 |  |  |  |
| 2 | 镜头 | 焦距：90mm AF/MF 切换：支持；适用机身类型：微单 自动对焦马达：支持自动对焦；镜头类型：微距镜头 最大光圈：F2.8；滤镜直径：67mm | 1 |  |  |  |
| 3 | 储存卡 | 容量：≥128g；读：250MB/s；写：120MB/s | 1 |  |  |  |
| 4 | 电池 | 容量：约2280mAh；重量：约83g（备用电池） | 1 |  |  |  |
| 5 | 相机包 | 类型：单肩；颜色：黑色 | 1 |  |  |  |
| 6 | 提词器 | 拍摄设备：单反/微单/手机；提词设备：手机/≤11寸ipad 竖拍构图：单反/微单/手机1；镜面尺寸：≥186*144.5mm（含支架） | 1 |  |  |  |
| 合计金额（元） |  |  |  |  |  |  |

- 质量和供货要求

- 所提供的产品型号、技术规格、技术参数等质量必须与等于或优于招投需求。

- 所提供的产品必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。质保期至少1年。

- 保证所提供产品在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

- 提供的产品均应按招投标文件要求的包装材料、标准、方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

- 不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

- 供应商遴选方式

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供货商。

总务科经办人：                                 医疗美容科：

总务科主任：

2026年1月  日                                 2026年1月   日