药剂科采购药品追溯一体机和无线扫码枪的项目需求

一、项目名称

药剂科采购药品追溯一体机和无线扫码枪项目

- 项目概况

为落实国家政策要求，提升药品管理信息化水平，故申请采购7台药品追溯一体和13台无线扫码枪，详细具体参数见下表。

- 资质要求

- 投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及·服务，具备法人资格的供应商。

- 投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

- 投标人有效的“营业执照”副本复印件。

- 投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

- 投标人需为政采云平台注册公司

- 具体要求及报价表

| 序号 | 名称 | 功能参数 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 药品追溯一体机 | - 产品要求：尺寸 ≤420.5*240*496.5mm设备颜色 白色 ; - 多码快扫： 采用先进的解码算法和图像识别技术集成，连续读码模式，多码识读最大支持识别≥100个码，单次扫码≥75条/秒 - 工业级高清摄像头： 镜头≥690万像素，分辨率≥3200*2160 dpi，自动切换模式轻松快速识读药盒上不同码制和各类印刷质量或水雾覆膜的追溯码，增加放大处理器可对溯源码白码精准识别。 - 精准高效：识读范围 高度：≥50mm-450mm、幅面：≥613.5x463.5mm 镜头视角 ：≥水平68.9°，垂直54.5° ， 图像识别技术防止重复码、漏码等情况出现 - 图像传感器类型：高灵敏度CMOS，光源：白色LED 镜片：抗反光偏振滤光片 - 即插即用：采用标准 USB3.0 接口，安装便捷，即插即用，无需软件或驱动，可对接兼容医院HIS业务系统（厂家负责对接口） - 语音播报功能：支持语音播报采集数量，大音量播报每笔药品单数量，确保不漏读。 - 支持常见一维码Code 11, Code 128, Code 39, GS1 128(UCC/EAN-128), Code 93, UPCA, UPCE, GS1 Composite, EAN13, EAN8, Matrix 2/5, Code 49, Code 16K 等、 二维码类别，PDF417, QR Code, Data Matrix, 汉信码， Micro PDF417, GM Code，Micro QR, Code One等 | 7 |  |  |  |
| 2 | 无线扫码枪 | - 产品功能：药品溯源扫描 - 采集方式：影像式，CMOS Sensor扫描模式：手动触发/连续扫描/自动感应/命令模式 补光：白色 定位：绿色方框 - 分辨率：≥0.3M Pixels, 640 X 480 Pixels 采集速度：≥1/120 秒 - 视场角度：对角 58°，水平 42°，垂直 36° - 识别精度：二维≥5mil，一维≥3mil，增加放大处理器可对溯源码白码精准识别 - 扫描角度：转角≥ 360°，仰角 ± 55°，偏角 ± 55° - 电 池：≥2000mAh锂离子电池 电池续航：≥10天（待机），24小时（工作：每5秒扫描一次） - 商品码提示功能：解码成功蜂鸣器嘀一下 - 药品追溯码播报提示：播报药品追溯码数量 - 尺寸：≦157mm×70mm×112mm（扫码枪）；≦128mm×81mm×89mm（座充） 外壳材料：ABS+PC - 接口：UART，USB 串口，USB KBW、USB即插即用功能 - 提供原产品技术参数或者官网截图 - 支持码制：符合国际、国内通用二维码标准: QR Code, Data Matrix, PDF417，汉信码，Dotcode 等；符合国际、国内通用一维码标准:UPC-A, UPC-E, EAN-8, EAN-13, ISBN, Code 128, GS1 128, ISBT 128, Code 39, Code93,Code 11, Interleaved 2 of 5,Industrial 2 of 5,Matrix 25, Standard 25, Codabar,MSI/MSI PLESSEY, GS1 DataBar 等 | 13 |  |  |  |
| 合计金额（元）： |  |  |  |  |  |  |
| - 报价包含：材料费、安装费、人工费、运输费、管理费、保险、维护、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。 - 投标人请注明品牌及质保期 |  |  |  |  |  |  |

- 质量和供货要求

- 所提供的产品型号、技术规格、技术参数等质量必须与等于或优于招投需求。

- 所提供的产品必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。质保期至少1年。

- 保证所提供产品在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

- 提供的产品均应按招投标文件要求的包装材料、标准、方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

- 不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

- 供应商遴选方式

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供货商。

总务科经办人：                                 药学部：

总务科主任：

2026年1月  日                                 2026年1月   日