03分标：甲状腺结节超声影像辅助诊断软件（配超声一台）

主要参数与配置

该套仪器包括两部分：超声影像辅助诊断软件1台+便捷式彩色超声机一台

一、超声影像辅助诊断软件参数及配置：

1、支持“实时辅助诊断”、“视频辅助诊断”、“图片辅助诊断”三种超声图像处理方式，对甲状腺结节良恶性进行辅助诊断

2、实时辅助诊断模式：支持伴随医生扫查，系统同步超声影像进行实时分析和辅助判别。

3、视频、图片辅助诊断模式：支持导入超声视频或图片文件后，对导入影像捕获结节进行自动检出和良恶性诊断。

4、系统支持同时对同一画面中大于等于2个甲状腺结节进行自动检出和良恶性辅助诊断结果展示。对甲状腺腺体、结节区域根据良恶性辅助诊断结果能用不同颜色标记。

5、 支持超声实时扫查后，支持甲状腺区域三维建模，支持甲状腺腺体、气管和结节的解剖结构进行三维重建可视。

二、便捷式彩色超声机参数与配置：

- 1、所配超声机为便捷式彩色多普勒超声，适用于浅表器官扫查（甲状腺、乳腺），≥15英寸高分辨率LED显示器，主机内置相同大小探头接口≥2个，支持多种自动判断截图模态类型（包括二维灰阶、血流多普勒、穿刺针增强、弹性成像和超声造影功能）。

2、主机1台+高频线阵探头1 个。

- 3、≥1T内置SSD固态硬盘，非机械硬盘，非外接设计

- 4、能通过局域网将单帧图像或电影文件从超声系统分享到手机或平板等智能设备