柳州市工人医院生殖医学管理系统升级项目技术参数要求

- 一、项目背景

我院临床生殖医学管理系统自上线运行以来，在规范辅助生殖技术流程、提升患者管理效率方面发挥了重要作用。但随着辅助生殖技术的快速发展及临床科研需求的日益增长，现有系统在功能模块、数据交互及智能化水平等方面逐渐显现局限性，在患者全周期管理、随访追踪及科研数据分析功能上较为薄弱，难以满足高质量发展要求。为提升生殖医学中心的临床服务效率、科研支撑能力及管理水平，亟需对系统进行升级，构建覆盖门诊、周期、手术、实验室等全场景的智能化管理体系，实现数据精准交互与业务闭环管理，助力学科高质量发展。

- 二、项目建设内容及要求

2.1系统新增模块

| 模块 | 序号 | 功能 | 内涵描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 人脸识别模块 | 1 | 患者基本信息 | （1）男、女方姓名； （2）民族； （3）证件号码； （4）出生日期； （5）住址； （6）证件有效期限； （7）病历号； （8）ART方式 |
|  | 2 | 人脸信息采集 | （1）信息采集：可通过验证证件有效性，在数据库中查询后，将配偶信息同步查询到页面； （2）人脸识别+身份证，采集患者信息；人脸识别设备与患者身份证信息打通，确保患者信息真实可信； （3）手动采集患者信息；对持有非身份证的其他患者，可进行手动采集患者信息； （4）补录患者信息；若未一次性填写完整夫妻双方信息的患者，提供补录信息的功能； （5）修改患者信息；对于患者信息填写错误，提供修改功能 |
|  | 3 | 人脸信息验证 | （1）信息验证：根据实际业务场景与时间要求，将待验证信息分发至相应设备； （2）根据提示，验证通过，则进入下一业务； （3）验证不通过，可重复验证，可新增 |
|  | 4 | 证照信息采集 | （1）信息采集：可在系统内选择证照类型通过高拍仪进行拍照采集； （2）采集时将证件放入合理区域内，以达到最佳采集效果，根据证件类型不同，摆放位置不同； （3）目前提供“普通证件”，男女方都需采集，每个证件分为正反两面单独采集； （4）“结婚证”，男女方都需采集，每个证件可选择一页进行采集； （5）提供重拍功能，重拍后自动替换之前的证照采集信息 |
|  | 5 | 证照信息采集完整度 | 完整度提示：未采集完成或采集失败的患者，重复提醒并标红提示 |
|  | 6 | 分发患者信息 | （1）支持自动分发和手动指定分发两种模式； （2）根据设备属性和对应的业务类型“取精、取卵、IUI、移植”，分发相关患者信息和权限； （3）根据设备属性设定和对应的业务类型将患者信息分发给对应的设备； （4）手动指定分发：根据患者类型，指定分发相关患者信息和权限到设备上 |
|  | 7 | 设备管理 | （1）设备基本信息管理； （2）根据不同的应用场景提供设备属性设定； （3）离线/连线状态切换时，自动同步设备列表； （4）记录设备的详细信息（编号、地址、状态、功能、Mac地址、IP地址（可配置）、型号） |
|  | 8 | 系统日志 | （1）记录各设备状态； （2）通过时间筛选，查询设备状况； （3）离线/连线状态切换时，默认显示当天的所有设备列表； （4）切换日期，显示不同日期下的设备数据列表； （5）按设备查看患者数据统计； （6）患者数据包括：验证设备，验证状态，验证时间，验证次数。 |
|  | 9 | 权限管理 | （1）默认显示所有用户的列表； （2）列表根据“账号、权限、操作”三部分构成； （3）选中某用户查看该用户的账号详情（权限、账号、密码（可修改））； （4）管理员用户可新增用户，可根据“账号、权限、密码、确认密码”新生成一个用户对系统进行操作； （5）编辑用户信息，在用户列表里选择一个用户进行编辑操作； （6）删除用户信息，在用户列表里选择一个用户进行删除操作； （7）根据用户习惯提供相应工作台与权限。 |

2.2硬件配置要求

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人脸识别采集端 | 【适配电源】：输入：AC100V-240V，输出：12V，3A； 【显示屏】：800X1280 (8寸），IPS高色彩饱和度，表面雾面，全视角； 【摄像头】：双目摄像头，200W像素，支持活体识别，支持宽动态； 【配件配置】：电源接口1，USB接口1，有线网口1，门禁接口2（常开/常闭各1），高亮白光补光灯1； 【支架材质】：铝合金材质，可旋转； 【设备材质】：ABS+PC； 【机身尺寸】：255*132*26mm（长*宽*高，含桌面支架）； 【处理器】：四核； 【主频】：1.8 GHz； 【存储】：ROM 16G，BRAM 2GB； 【通讯协议】：蓝牙/WIFI：支持BlueTooth 4.1/支持Wi-Fi; 802.11b/g/n协议； 【操作系统】：Android； 【适配介质】：二代身份证，读卡公安部GA450/IGA450标准：非接触IC卡ISO14443标准； 读卡时间：＜=1秒，读卡距离，<=50MM； 【数据通信】：RS232或USB，通过计算机的USB接口，符合GB/T2423-2001标准规定。 | 2 |
| 2 | 人脸识别验证端 | 【人脸容量】：20000以上； 【适配电源】：DC12V，2A； 【材 质】：航空铝合金材质； 【安装方式】：支持壁挂安装，支持支架安装； 【通讯方式】 ：TCP/IP、WIFI； 【操作系统】：Android； 【处理器】：四核； 【主频】：1.8 GHz； 【存储】：内存2G，机身存储8GB； 【显 示 屏】：8英寸广视角IPS显示屏，分辨率800*1280； 【摄 像 头】：双目摄像头，200W像素，支持宽动态，支持活体监测； 【识别性能】：识别距离0.3-2m，识别时间小于0.3s； 【接 口】：1 x USB2.0、1 x 门禁输出、1 x 出门开关输入、1 x 门磁检测输入； 【机身尺寸】：132*255*26mm（长*宽*高、不含支架)。 | 11 |
| 3 | 显示器 | 【屏幕尺寸】：23.8英寸； 【分辨率】：1920*1080（全高清）； 【接口类型】：HDMI VGA DP DVI USB； 【面板类型】：TN； 【屏幕类型】：LED； 【刷新率】：60Hz。 | 5 |
| 4 | 智能显示终端 | 【适配电源】：输入：DC12V，2A； 【最大功率】：15W； 【接 口】：电源接口1，USB接口2，有线网口1，HDMI接口1； 【处理器】：四核； 【主 频】：1.8 GHz； 【存 储】：ROM：8GB，RAM：2GB； 【通讯协议】：蓝牙/WIFI支持BlueTooth 4.1，支持Wi-Fi; 802.11b/g/n协议。 | 5 |
| 6 | 门禁套装 | 交流输入：AC90V-260V 50Hz； 工作温度：-20℃-60℃； 输出电压：DC12V； 输出电流：5A； 外接遥控模块：支持； 开锁延迟调节：支持； 充电过载保护：支持； 【包含产品1】：磁力锁； 产品材质：铝合金； 表面处理：铝合金磨砂； 工作电压：DC12V/24V； 工作电流：500mA； 吸力：280KG直线拉力； 指示灯：LED指示灯； 【包含产品2】：280KG支架（单门/双门）； 产品材质：铝合金； 表面处理：铝合金磨砂； 使用环境：适用于磁力锁固定（木门/铁门/玻璃门）； 适用门型：木门/铁门/有框门。 | 6 |

- 三、对接口及系统改造的要求

质保期和维保期内免费实现以下要求：

3.1提供全面的接口技术，与第三方系统共享数据和功能，这些接口技术包括中间件技术接口、WEBSEVICE通用接口、数据库级接口、文件文本接口等。

3.2提供与医院第三方系统统一接口的维护与管理，与HIS、电子病历、LIS、PACS、心电系统、体检系统、集成平台、智慧运营平台、成本管理系统、排班系统、人力资源管理系统、财务管理系统、互联网医院、OA平台、自助服务平台、DRG管理、绩效管理、电子发票、短信平台、财务电子档案等其他所有医院相关业务系统（包括以上医院系统但不仅限于以上系统）进行免费接口对接，实现数据交换。

3.3满足医院电子病历系统功能应用水平分级评价达到6级以上评审、医院信息互联互通标准化成熟度测评达到五级乙等以上水平评审、信息系统安全等级保护三级测评、三甲医院评审、医院智慧服务分级评估标准体系达到4级以上相关的功能要求、医院智慧管理分级评估标准体系达到4级以上相关的功能要求、网络攻防演练中的安全防护要求以及医院其他需要评审的信息化技术改造服务要求；

3.4提供软件免费升级及个性化修改服务，免费实现院方的个性化需求；软件自身错误类问题提供永久性免费修改服务；

3.5免费提供医院新增业务信息系统的对接、免费实现医院上级管理部门要求的系统接口对接要求。

3.6若医院更换已对接的业务系统、乙方须免费提供与新业务系统的对接及联调服务。

3.7项目软硬件系统不限定用户数、并发数、不限定医疗集团内部及院区使用。

- 四、项目实施要求

4.1驻场、实施工期要求：合同签订后，7个工作日内项目实施人员必须进场，系统需在3个月内完成项目实施上线，请分别列出每个系统实施的工作计划及周期。

4.2驻场人员要求：

实施工程师：项目驻场实施工程师需有2年以上本厂商同等项目实施经验。项目实施阶段，驻场实施工程师不得少于1名。

开发工程师：项目驻场开发工程师需有2年以上本厂商同类型项目开发经验。项目实施和上线阶段，如不能按项目阶段计划正常开展工作的，医院书面提出要求，驻场开发人员不得少于1人。

如需更换开发工程师、实施工程师，厂商需提交书面申请，经院方同意才可更换。

竞标文件中需提供软件提供商项目驻场人员清单（含项目开发和项目实施人员），清单中标明驻场人员详细信息，如姓名、联系方式、技术职称、社保证明（不少于半年）等。

4.3因厂商与甲方存在对需求理解有差异的可能性，要求所有软件功能需求的响应以甲方意见为准。

4.4培训要求：

培训应至少包括但不限于：软硬件系统的安装、部署、维护方法、系统的功能使用培训；

- 五、售后服务及其他要求

5.1自本项目整体最终验收之日起，软件产品要求提供三年的免费质保服务。含软件维护和系统软件升级、系统BUG及漏洞修复、技术支持服务、系统管理及操作培训服务，免费提供系统个性化修改需求。请详细说明售后服务的内容。

5.2自本项目整体最终验收之日起，硬件产品要求提供一年的免费质保服务。含设备故障维修、系统调试、损坏配件的免费更换及工程师上门服务。质保期内，损坏的硬件配件由乙方免费提供并更换。对于高价值设备（单价超过一千元），乙方需提供同型号备用机。请详细说明售后服务的内容。

5.3安装调试要求：免费送货上门、安装调试、提供完善的设备及软件系统使用中文操作手册、图纸、网络详细拓扑图、系统配置、功能配置、设备配置及互联记录。

5.4原厂技术人员免费提供售后服务，含电话支持、现场响应、远程操作、网上客服中心等多种方式服务，应做到7×24小时全天候电话或微信等常用联系方式响应。当出现故障时，接到故障通知后，原厂技术人员应在30分钟内响应，远程技术支持无法解决的，6小时内需到达现场处理修复，并调查分析事故原因，如现场仍不能解决问题，需24小时内免费提供同型号或更高档次的备用设备解决问题。

5.5供应商提供原厂技术人员定期巡检服务，定期通过电话或其他方式访问用户，了解产品使用情况及网络安全情况，按甲方要求巡检（国家法定节假日前巡检或按院方需求时间巡检），每季度巡检不得少于一次，并形成巡检报告（内容涉及此产品服务器\相关设备的运行情况）反馈给我院。

5.6免费系统改造，支持信创电脑和服务器。

- 六、违约责任

6.1投标方所提供的产品及软件规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货或交付处罚；因质量问题我院不同意接收，投标方应向我院支付违约货款额5%违约金并赔偿我院经济损失。

6.2若投标方提供的产品或软件侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由投标方负责交涉并承担全部责任。

6.3因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。设备安装、调试完成之日起三个月内为设备质保期，在质保期期间若出现设备硬件故障或损坏的情况，我院有权要求投标方更换同等型号和配置的新设备，设备换新、安装、调试产生的所有费用由投标方承担。

6.4 投标方逾期交货或交付的，每天向甲方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；

6.5售后服务违约：

6.5.1每缺少1次现场巡检记录，投标方应向甲方支付违约金1000元；

6.5.2不能按本技术参数文档第5.4要求中按时提供设备备件的，故障上报24小时不能免费提供同档次或更高档次的备用设备解决问题，每超期一天，按500元/天向甲方支付违约金；

6.5.3 投标方未按本技术要求和响应文件中规定的其他服务承诺提供售后服务的，每次投标方应按合同合计金额的5% 向甲方支付违约金。

6.6合同签订后7个工作日内进场实施，每个模块计划实施周期需在合同内写明。因软件提供商原因逾期不进场实施的，需按每天向院方支付合同款金额3‰作为违约金，超过30天，甲有权解除合同，乙方需承担因此给院方造成的经济损失；不能按照合同约定上线期限完成，需要书面申请说明原因，得到医院书面同意后最多延期一个月，否则（或者延期一个月后）按每超期7天（一周）从总合同金额扣除5%的违约金。扣除比例达到总合同金额的50%及以上的，视为乙方违约，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方退回所有医院已支付款项，同时按合同总金额的20%做为违约金支付给甲方。

6.7任何一方违反本技术要求中“保密、廉洁条款”要求的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失，损失累计金额超过合同款项的5%的，损失方同时有权终止合同并收回已付款项。

6.8厂商方未按本技术要求和响应文件中规定的其他服务承诺提供售后服务的，按损失情况，每次应按合同合计金额的0.1‰-0.1%由乙方向甲方支付违约金，损失累计金额超过合同款项的5%的，损失方同时有权终止合同并收回已付款项。

6.9厂商不得在提供的硬件及软件系统中设置包括且不限于如：软硬件加密狗、加密软件、时间锁、授权码等限制硬件及软件系统正常运行的措施，如有特殊需要必须提交纸质文件说明，经过我院签字同意才可设置，否则视为乙方违约，乙方需要支付医院违约金100000元（拾万元），在此基础上医院有权要求乙方退回甲方已支付的所有款项。如对医院造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

6.10厂商驻场工程师人员变更必须得到医院书面同意，否则视为乙方违约，甲方有权按5000元/人/次从合同总款中扣除。

6.11如合同乙方非软件提供商，软件提供商需承担连带责任，即本技术参数中对乙方的所有约束要求、违约条件均等同于对软件提供商的要求，甲方在追究乙方违约责任的同时可以同步追究软件提供商同等责任，乙方在投标时必须提供软件提供商的售后服务承诺书原件（须加盖软件提供商公章）。

- 七、保密、廉洁协议

7.1 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容，但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。任何一方违反保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

7.2 双方不得以任何方式向第三方泄露本项目的软件技术、设计方案以及功能配置等内容。

7.3不以任何方式向第三方泄露在本协议开发实施过程中获取的经济、技术、数据以及双方其他非公开的信息。

7.4 不从事商业贿赂行为，遵守廉洁协议或相关规定。甲方发现乙方有违反廉洁协议或相关规定采用不正当手段进行不正当竞争行为的，或被有关部门生效文书认定有行贿或者受贿行为的，甲方有权解除该业务合同，由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，甲方有权对乙方实施商业贿赂不良记录，列入“黑名单”，并三年内取消其业务往来资格。

7.5保密期限自本合同生效之日起永久有效，如乙方需解除保密协议需向甲方提出书面申请，双方协商同意签字确认后方可解除。

- 八、报价

8.1竞标文件提供技术偏离表、服务偏离表，并标明详细的技术和服务内容。竞标文件按系统模块报价，报价表价格包含系统软硬件费用、产品安装、调试实施、培训费用、产品升级费用、接口费（包括第三方厂家的接口费）等费用，以及明示所有责任、义务和一切风险。

8.2竞标文件需提供维保期方案及报价。

8.3竞标文件需提供系统详细图文介绍。系统实施验收参照本技术文档及竞标文件提供的图文介绍为依据。

8.4如项目功能二次开发内容涉及我院采购的第三方产品，请在标书内标明哪些功能的实现需要二次开发接口。

8.5竞标文件需提供硬件质保到期后维修方案，含设备故障检测、设备故障维修、设备调试、损坏配件更换及工程师上门维修等服务的费用。

- 九、付款方式

项目双方签订合同后，乙方硬件设备全部到场，甲方签收后（以签收单为准），甲方支付合同款项的30%；合同中所有功能及模块实施完毕，系统上线稳定运行3个月后，启动项目验收，验收合格后甲方支付合同款项的60%，自验收合格之日起，稳定运行1年后，甲方支付合同款项的10%（不计利息）。