柳州市工人医院鱼峰山院区门诊楼消防安全评估服务

项目需求

一、项目概况：

1、本项目建筑建于上世纪80年代，总建筑面积约9580.00m²

2、楼层数：地上3~8层，地下0层

3、预估总高度：约27.0m

4、项目地点：:柳州市鱼峰区柳石路1号

二、服务内容：

1、消防安全合法性情况。

2、建筑使用情况。

3、总平面布局和平面布置。

4、安全疏散和消防电梯。

5、建筑内部装修。

6、防火构造。

7、建筑防爆。

8、配电线路敷设及应急照明设置。

9、建筑消防设施的基本情况。

10、消防供配电设施。

11、火灾自动报警系统。

12、消火栓系统。

13、自动喷水灭火系统。

14、应急照明和疏散指示系统。

15、消防应急广播系统。

16、防火分隔设施。

17、消防电梯。

18、消防设施联动控制功能。

19、灭火器。

三、服务要求：

评估报告应内容完整、数据准确、结论明确，符合国家和地方相关标准、规范要求。

- 服务资格：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.国内注册（指按国家工商行政管理有关规定要求注册的）营业范围达到本次采购服务项目要求的的供应商；

3.本项目的特定资格要求：具备有效的广西建设工程消防设计审查验收备案管理平台备案系统登记（截图）。

4.本项目不接受联合体磋商。

5.供应商在规定期限内完成本项目招标范围内的服务工作，符合现行国家颁布现行的有关规程规范及行业主管部门的要求。

6.供应商需指派有相关能力的专人担任本服务期的管理及技术服务。相关负责人应能与委托人和相关单位有效沟通，确保审核质量并承担相应责任。

五、成果要求：

- 自合同签订之日起5天内完成消防评估并提交正式检测报告。

- 六、验收标准：

符合本项目院内议价文件、报价文件及合同的规定或承诺，并达到国家相关规范标准及强制性条文质量要求。

- 付款方式：

消防安全评估完成后提交正式报告及正式发票后以银行转账的方式一次性付款。

- 总务科

- 2026年3月18日