柳州市工人医院全院X射线装置防护及性能年度检测

服务采购需求

一、项目名称

柳州市工人医院全院X射线装置防护及性能年度检测服务采购。

二、项目概况

柳州市工人医院计划采购全院X射线装置防护及性能年度检测服务，服务期三年。

三、投标人/供应商资格条件

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

5、投标人具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

四、采购要求及报价

1、采购内容：全院X射线装置防护及性能年度检测服务采购，清单详见附件：

| - 序号 | 设备分类 | 数量（单位） | 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | CT | 8台 |  |  |  |
| - 2 | DR | 11台 |  |  |  |
| - 3 | DSA | 6台 |  |  |  |
| - 4 | g臂 | 1台 |  |  |  |
| - 5 | 车载DR | 2台 |  |  |  |
| - 6 | 耳鼻喉CT | 1台 |  |  |  |
| - 7 | 骨密度 | 3台 |  |  |  |
| - 8 | 模拟CT | 1台 |  |  |  |
| - 9 | 钼靶 | 1台 |  |  |  |
| - 10 | 碎石机 | 1台 |  |  |  |
| - 11 | 胃肠机 | 1台 |  |  |  |
| - 12 | 小c | 11台 |  |  |  |
| - 13 | 牙科CBCT | 3台 |  |  |  |
| - 14 | 牙片机 | 2台 |  |  |  |
| - 15 | 移动DR | 3台 |  |  |  |
| - 16 | 中C | 1台 |  |  |  |
| - 合计金额（元）： |  |  |  |  |  |

- 报价含服务费、人工费、材料费、管理费、保险、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用，在实施期间不因市场因素而变动。

3、报价为单价报价形式。检测过程中，如遇甲方增加设备、设备报废或不需出具检测报告的，最终价格以实际检测数量及实际出具报告按照以上表格单价核算。

五、其他要求

1.中标方须严格按照国家有关法规、规定标准按约定时间对医院设备进行年度检测工作，主要依据包括但不限于：《中华人民共和国职业病防治法》、《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院第449号令）、《放射诊疗管理规定》（卫生部第46号令）、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）、《医用X射线诊断放射防护要求》（GBZ 130-2020）及相应设备类型的专用标准（如CT、DR、乳腺机等对应的现行GBZ标准）。

2、中标方按法规编制检测报告，在合同约定期内完成检测并出具检测报告。

3、现场年度检测工作完成后  10  个工作日内编写完成检测报告。

4、中标方出具的检测报告需获得相关行政部门许可，顺利通过年检督查。

六、合同期及结算方式

1、合同期3年。自本合同签订之日起，按甲乙双方约定检测时间开展年度检测工作。

2、结算方式：完成检测并出具合格的检测报告后开具全额正规发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方一次性支付该年度服务费。

附件：

柳州市工人医院X射线装置清单

| 序号 | 装置名称 | 规格型号 | 类别 | 来源 | 设备编号 | 参数 | 场所 | 分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 移动式C形臂X线系统 | Bvlibra | Ⅲ类 | Philips Medical Systems Nederland B.V. | 373 | 110kV/7.2mA | 西院门诊住院综合楼4楼手术室第10手术间 | 小c |
| 2 | 移动式C形臂X射线机 | Cios Spin | Ⅲ类 | 西门子医疗有限公司 | 50293 | 125kV/250mA | 西院门诊住院综合楼4楼手术室第11手术间 | 小c |
| 3 | 移动式C形臂X射线机 | O-arm1000 | Ⅲ类 | Medtronic Navigation,Inc（Littleton） | B17061451 | 125kV/320mA | 西院门诊住院综合楼4楼手术室第12手术间 | 小c |
| 4 | 移动式C形臂X射线机 | Ziehm Solo FD | Ⅲ类 | Ziehm imaging GmbH | 54755 | 120kV/24mA | 西院门诊住院综合楼4楼手术室第1手术间 | 小c |
| 5 | 移动式C形臂X射线机 | OEC Elite MiniView | Ⅲ类 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | BB5SC1900027HL | 80kV/0.16mA | 西院门诊住院综合楼4楼手术室第2手术间 | 小c |
| 6 | 移动式C形臂X射线机 | ARCADIS Varic | Ⅲ类 | 西门子股份公司 | 18099 | 110kV/23mA | 西院门诊住院综合楼4楼手术室第5手术间 | 小c |
| 7 | 移动式G型臂X射线成像系统 | B6P型 | Ⅲ类 | 北京东方惠尔图像技术有限公司 | XG6008BK19M | 110kV/15mA | 西院门诊住院综合楼4楼手术室第7手术间 | g臂 |
| 8 | 移动式C形臂X射线机 | Ziehm Solo FD | Ⅲ类 | Ziehm imaging GmbH | 54754 | 120kV/24mA | 西院门诊住院综合楼4楼手术室第8手术间 | 小c |
| 9 | 移动式C形臂X射线机 | SIREMOBIL COMPACT L | Ⅲ类 | 上海西门子医疗器械有限公司 | 11217 | 110kV/20mA | 西院门诊住院综合楼4楼手术室第9手术间 | 小c |
| 10 | 移动式C形臂X射线机 | uMC 560i | Ⅲ类 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 612393 | 110kV/30mA | 西院门诊住院综合楼4楼手术室第三手术间 | 小c |
| 11 | 移动式C形臂X射线机 | uMC 560i | Ⅲ类 | 上海联影医疗科技股份有限公司 | 612394 | 110kV/30mA | 西院门诊住院综合楼4楼手术室第四手术间 | 小c |
| 12 | 移动式摄影X射线机 | Mobilett Mira Max | Ⅲ类 | 西门子医疗系统有限公司 | 50663 | 133kV/450mA | 西院门诊住院综合楼1楼医学影像科 | 移动DR |
| 13 | X射线计算机体层摄影设备 | Revolution CT ES | Ⅲ类 | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | CBFHG2400023HM | 140kV/740mA | 西院门诊住院综合楼1楼医学影像科CT室 | CT |
| 14 | 数字化医用X射线摄影系统 | DRX-Innovation Plus | Ⅲ类 | 锐珂（上海）医疗器材有限公司 | KP0022 | 150kV/800mA | 西院门诊住院综合楼1楼医学影像科DR1室 | DR |
| 15 | 数字化医用X射线摄影系统 | Ysio Max | Ⅲ类 | 上海西门子医疗器械有限公司 | 40017 | 150kV/1000mA | 西院门诊住院综合楼1楼医学影像科DR2室 | DR |
| 16 | 数字化X射线摄影系统 | 6600 | Ⅲ类 | 深圳蓝影医学科技股份有限公司 | FM0322102104 | 150kV/640mA | 西院门诊住院综合楼2楼医学影像科DR3室 | DR |
| 17 | X射线骨密度测定仪 | OSTEOCORE | Ⅲ类 | Medilink | F17017M359 | 90kV/2mA | 西院门诊住院综合楼2楼医学影像科DR4室 | 骨密度 |
| 18 | 医用血管造影X射线机 | Optima IGS Venus | Ⅱ类 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | DVESS2400063HL | 125kV/1000mA | 鱼峰山院区5号楼一楼介入治疗室DSA1室 | DSA |
| 19 | 移动式C形臂X射线机 | OEC 9900Elite | Ⅱ类 | GE Healthcare | E2-7781-MH | 110kV/150mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼肿瘤介入室 | 中C |
| 20 | X射线计算机体层摄影设备(模拟CT定位机） | SOMATOM Definition AS | Ⅲ类 | 西门子医疗有限公司 | 92066 | 140kV/666mA | 鱼峰山院区8号楼1楼CT-SIM扫描室 | 模拟CT |
| 21 | X射线管悬吊式摄影系统（DR） | NOVA FA | Ⅲ类 | 西班牙SEDECAL.S.A | SM47447-1 | 150kV/640mA | 鱼峰山院区体检中心2楼体检科DR室 | DR |
| 22 | 移动式X射线摄影机 | SM-50HF-B-D | Ⅲ类 | 西班牙SEDECAL公司 | G-64690 | 150kV/300mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼医学影像科 | 移动DR |
| 23 | 微焦点牙科X射线机 | MSD-Ⅲ | Ⅲ类 | 福建梅生医疗科技服务有限公司 | 062043 | 70kV/7mA | 鱼峰山院区门诊大楼3楼口腔照片室 | 牙片机 |
| 24 | X射线计算机体层摄影设备 | SOMATOM Definition Flash | Ⅲ类 | 西门子医疗系统有限公司 | 74358 | 140kV/1600mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼医学影像科CT1室 | CT |
| 25 | X射线计算机体层摄影设备 | Revolution CT ES | Ⅲ类 | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | CBFHG2400028HM | 140kV/740mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼医学影像科CT2室 | CT |
| 26 | 数字化医用X射线摄影系统 | VX3739-SYS（标牌另一型号为DRX-Evolution） | Ⅲ类 | 美国锐珂公司 | DRXEVQ-05631 | 150kV/800mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼医学影像科DR1室 | DR |
| 27 | 直线数字化X射线系统（DR） | RAD SPEED M | Ⅲ类 | 日本岛津公司 | 61C702 | 150kV/800mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼医学影像科DR2室 | DR |
| 28 | 医用X射线摄影装置（DR） | AXIOM Aristos VX Plus | Ⅲ类 | 上海西门子医疗器械公司 | 10637 | 150kV/500mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼医学影像科DR4室 | DR |
| 29 | X射线诊断系统（胃肠机） | AXIOM Luminos DRF | Ⅲ类 | 德国西门子股份有限公司 | 4715 | 150kV/800mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼医学影像科特检室 | 胃肠机 |
| 30 | 移动数字化X射线摄影系统（车载DR) | 7200D | Ⅲ类 | 深圳蓝影医学科技股份有限公司 | MB0522600201 | 150kV/630mA | 鱼峰山院区体检中心（体检车内：车牌：桂B19600） | 车载DR |
| 31 | 医用血管造影X射线机 | Artis one | Ⅱ类 | 西门子（深圳）磁共振有限公司 | 82726 | 125kV/800mA | 总院门诊医技综合楼5楼介入治疗室02间手术室 | DSA |
| 32 | 血管造影x射线系统 | Allura Xper Fd20 | Ⅱ类 | 荷兰飞利浦 | 000407 | 125kV/1000mA | 总院门诊医技综合楼5楼介入治疗室第3手术间 | DSA |
| 33 | 医用血管造影X射线机 | Innova IGS 530 | Ⅱ类 | GE MEDICAL SYSTEMS SCS | M3-18-064 | 125kV/1000mA | 总院门诊医技综合楼5楼介入治疗室第4手术间 | DSA |
| 34 | X射线计算机体层摄影设备（32排) | SOMATOM Confidence | Ⅲ类 | 西门子医疗系统有限公司 | 100350 | 140kV/800mA | 总院门诊医技综合楼5楼介入治疗室复合手术室CT设备间 | CT |
| 35 | 医用血管造影X射线机（双球管） | Artis zee Ⅲ biplane | Ⅱ类 | 西门子医疗有限公司 | 120128 | 125kV/1000mA | 总院门诊医技综合楼5楼介入治疗室复合手术室DSA2室 | DSA |
| 36 | 医用血管造影X射线机 | ARTIS pheno | Ⅱ类 | 西门子医疗有限公司 | 164307 | 125kV/1000mA | 总院门诊医技综合楼5楼介入治疗室复合手术室DSA室 | DSA |
| 37 | 移动式摄影X射线机 | DRX-Revolution | Ⅲ类 | 锐珂医疗 | 800825 | 150kV/400mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科 | 移动DR |
| 38 | 口腔X射线计算机体层摄影设备（耳鼻喉CT) | SBR3D-2 | Ⅲ类 | Soredex,paloDEx Group Oy(芬兰） | SX1600641 | 90kV/10mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科耳鼻喉CT室 | 耳鼻喉CT |
| 39 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | KaVo OP 3D Vision | Ⅲ类 | 影像科学国际有限责任公司 | ICU092872 | 120kV/7mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科口腔CT室 | 牙科CBCT |
| 40 | 口腔曲面体层X射线机 | SS-X9010DPro-2DE | Ⅲ类 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 6110300504602 | 90kV/10mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科口腔曲面体层X射线机机房 | 牙科CBCT |
| 41 | 高频直流牙科X射线机 | FT-H1 | Ⅲ类 | 南昌泛泰医疗设备有限公司 | H1910062K | 70kV/7mA | 总院门诊医技综合楼4楼口腔科口腔照片室 | 牙片机 |
| 42 | X射线计算机体层摄影设备（64排） | Optima CT680 Expert | Ⅲ类 | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | BDXG2100017HM | 140kV/600mA | 总院门诊医技综合楼1楼急诊CT室 | CT |
| 43 | 数字化医用X射线摄影系统（DR) | Multix Fusion Max翔龙Max(配置二） | Ⅲ类 | 上海西门子医疗器械有限公司 | 20288 | 150kV/1000mA | 总院门诊医技综合楼1楼急诊科DR室 | DR |
| 44 | X射线计算机体层摄影设备（256排） | Revolution Apex | Ⅲ类 | 通用电气医疗系统有限公司 | REV2C2100006CN | 140kV/1200mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科CT2室 | CT |
| 45 | X射线计算机体层摄影设备（64排） | OPtima CT670 | Ⅲ类 | 航卫通用电气医疗系统有限公司 | BCYG2000032 | 140kV/800mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科CT3室 | CT |
| 46 | X射线计算机断层摄影设备（CT）（16排） | Brilliance CT16slice | Ⅲ类 | Philips Medical Systems(Cleveland)lnc. | 6765 | 140kV/500mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科CT4室 | CT |
| 47 | 数字化医用X射线摄影系统 | DRX-Innovation Plus | Ⅲ类 | 锐珂（上海）医疗器材有限公司 | KP0026 | 150kV/800mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科DR1室 | DR |
| 48 | 数字化医用X射线摄影系统 | DRX-Innovation Plus | Ⅲ类 | 锐珂（上海）医疗器材有限公司 | KP0024 | 150kV/800mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科DR2室 | DR |
| 49 | 数字X射线摄影系统 | RADspeed Pro 80 | Ⅲ类 | 北京岛津医疗器械有限公司 | 61C7012 | 150kV/1000mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科DR6室 | DR |
| 50 | 电磁式体外冲击波碎石机 | ZH-VC | Ⅲ类 | 深圳市致恒电气新技术有限公司 | VC11007A | 125kV/40mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科体外碎石室 | 碎石机 |
| 51 | 乳腺X射线机 | MAMMOMAT Inspiration | Ⅲ类 | Siemens AG | 6886 | 35kV/188mA | 总院门诊医技综合楼3楼钼靶检查室 | 钼靶 |
| 52 | 移动式X射线诊断设备 | ARCADIS Varic | Ⅲ类 | 西门子股份公司 | 15046 | 110kV/23mA | 总院门诊医技综合楼5楼手术室第34间 | 小c |
| 53 | 车载数字化X射线机 | 6200A | Ⅲ类 | 深圳蓝影医学科技股份有限公司 | CZ0123B00024 | 150kV/640mA | 总院体检车（车牌号：桂B•A8718） | 车载DR |
| 54 | 口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | mDX-13STTB1A | Ⅲ类 | 合肥美亚光电技术股份有限公司 | 6200001601353 | 100kV/10mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼医学影像科口腔CT室 | 牙科CBCT |
| 55 | 双能X射线骨密度仪 | Horizon-Ci | Ⅲ类 | Hologic,Inc.豪洛捷公司 | 309186M | 140kV/10mA | 总院门诊医技综合楼1楼医学影像科骨密度室 | 骨密度 |
| 56 | 双能X光骨密度测定仪 | OSTEOCORE | Ⅲ类 | 法国Medilink | J12017M148 | 100kV/2mA | 鱼峰山院区门诊大楼2楼骨密度检查室 | 骨密度 |