关于总院体检科办公、餐厅用房改造项目

空调部分采购安装需求

一、项目名称

总院体检科办公、餐厅用房改造项目空调部分采购安装。

二、项目概况

项目为总院体检科办公、餐厅用房改造项目空调部分采购安装，项目位于柳州市工人医院总院门诊负一楼体检科，该项目采购主要包含：

1.环绕出风嵌入式室内机3台（环绕出风嵌入式室内机TMCF056AB、Q=5.6kW），静音排风机6台（风量1500m³/h；静压200Pa）以及所需配套管线等；

2.利旧设备（鱼峰山院区3号楼14层拆除搬运至总院）环绕出风嵌入式室内机7台、多联外机2台及新增配套管线等；

三、投标人/供应商资格条件

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；

2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；

3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；

4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件；

5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；

6、标书中应注明该单位相关业绩；

四、项目内容

项目主要采购安装内容：1.环绕出风嵌入式室内机3台（环绕出风嵌入式室内机TMCF056AB、Q=5.6kW），静音排风机6台（风量1500m³/h；静压200Pa）以及所需配套管线等；

2.利旧设备（鱼峰山院区3号楼14层拆除搬运至总院）环绕出风嵌入式室内机7台、多联外机2台及新增配套管线等；具体工程量见招标清单。

主要招标清单

| 序号 | 项目名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 体检科餐厅用房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 环绕出风嵌入式室内机 | 环绕出风嵌入式室内机TMCF056AB Q=5.6kW | 台 | 3.00 |  |
| 2 | 专用铜管 | （,φ6.35）含保温 | 米 | 28.00 |  |
| 3 | 专用铜管 | （φ9.52）含保温 | 米 | 46.00 |  |
| 4 | 专用铜管 | （φ12.70）含保温 | 米 | 28.00 |  |
| 5 | 专用铜管 | （φ15.88）含保温 | 米 | 46.00 |  |
| 6 | 分歧管 | TBP4022TA | 套 | 2.00 |  |
| 7 | 温控器 | 液晶多联机控制器 | 个 | 3.00 |  |
| 8 | 加注冷媒费用 | R410a | kg | 8.00 |  |
| 9 | 辅材 | 空调控制系统就、排水系统 | 项 | 1.00 |  |
| 10 | 静音排风机 | 1、风量1500m³/h；静压200Pa | 台 | 2.00 |  |
| 11 | 铝合金排风口 | 400*400 | 个 | 4.00 |  |
| 12 | 铝合金排风百叶 | 500*400 | 个 | 2.00 |  |
| 13 | PVC排风管 | 镀锌-Ø250 | 米 | 26.00 |  |
| 14 | 控制系统及辅材 | 排风机控制系统 | 项 | 1.00 |  |
| 体检科办公用房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 环绕出风嵌入式室内机(利旧) | TMCF071AB Q=7.1kW | 台 | 2.00 | 含鱼峰山14层拆除搬运到总院的所有费用 |
| 2 | 环绕出风嵌入式室内机(利旧) | TMCF056AB Q=5.6kW | 台 | 3.00 |  |
| 3 | 环绕出风嵌入式室内机(利旧) | TMCF045AB Q=4.5kW | 台 | 2.00 |  |
| 4 | 多联外机（利旧） | TIMS252DSREA Q=25.2.0kW | 台 | 2.00 |  |
| 5 | 温控器（利旧） | 液晶多联机控制器 | 个 | 6.00 |  |
| 6 | 专用铜管 | （,φ6.35）含保温 | 米 | 31.00 |  |
| 7 | 专用铜管 | （φ9.52）含保温 | 米 | 37.00 |  |
| 8 | 专用铜管 | （φ12.70）含保温 | 米 | 38.00 |  |
| 9 | 专用铜管 | （φ15.88）含保温 | 米 | 15.00 |  |
| 10 | 专用铜管 | （φ19.05）含保温 | 米 | 15.00 |  |
| 11 | 专用铜管 | （φ22.22）含保温 | 米 | 22.00 |  |
| 12 | 电源线 | WDZ-RYY-5*6 | 米 | 75.00 |  |
| 13 | 加注冷媒费用 | R410a | kg | 15.00 |  |
| 14 | 控制系统及辅材 | 空调控制系统 | 项 | 1.00 |  |

五、招标要求

1.应标方负责项目所有材料的采购及安装；

2.要求新采购主机质保至少6年，其余管线为2年；

3.主要材料到场后经院方验收合格后才能进行安装；

4.应标单位负责项目清单内所有材料设备的搬运；

5.安装过程中确保安全施工，因违规操作而发生安全事故的由应标方负责完全责任，在搬运和安装过程中不得影响医院业务正常运行；

六、合同工期及报价方式

1.签订合同后，15天内完成货物采购及安装；

2.报价为总价包干报价形式。