柳州市工人医院肺结节和肺癌AI识别

管理系统研发服务技术参数

一、项目背景

为响应国家“健康中国2030”与自治区智慧医疗与精准医学发展战略，面向肺癌这一广西高发重大疾病的临床诊疗难点与科技短板，通过整合多模态医学影像、大数据深度学习、肺癌标志物组学与临床知识图谱等交叉技术，系统构建可落地、可推广的AI识别与分子标志物诊疗一体化关键技术体系，并通过最新的信息和AI精准影像识别技术实现肺结节和肺癌AI识别及管理的落地，开发形成可以成果转化的成熟软件产品。

二、具体软件需求内容及要求

| 序号 | 模块 | 功能 | 详情描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 登录与患者管理 | 身份认证 | 支持密码或手机验证码登录 |
|  |  | 患者影像列表 | 展示检查时间、影像编号、患者姓名、性别、AI 诊断状态、AI 诊断结果、操作记录、序列描述、图像数量等核心信息 |
|  |  | 多维度筛选搜索 | 支持按检查日期范围、影像编号、患者姓名模糊搜索、按诊断状态、诊断结果等条件筛选 |
| 2 | 肺结节 AI 诊断 | 病灶自动检出 | 自动检出全肺所有结节，精准标注结节所在肺段、影像层面、大小（长径 × 短径）、密度类型（实性、磨玻璃影等），并自动进行低 / 中 / 高危分层 |
|  |  | 定量参数分析 | 自动测量结节体积、平均 CT 值、最大 / 最小 / 中位 CT 值、CT 标准差、实性 / 非实性成分占比、结节质量、3D 长径、结节质心等参数；支持手动拖拽调整结节边界与测量值 |
|  |  | 特征与恶性概率分析 | 提供多项项结节影像组学特征（峰度、紧凑度、球形度、能量等）分析；基于临床主流模型计算恶性概率，结合多种肺癌自身抗体谱、基因等相关检测，给出标准化危险分层提示和诊断辅助决策。 |
|  |  | 多视图可视化 | 支持横断位、矢状位、冠状位 MPR 视图及任意增厚 MIP 重建；支持全肺 VR 三维重建（360° 旋转、肺叶 / 支气管 / 病灶局部显示隐藏）；支持肺窗与纵隔窗同步对比观察 |
|  |  | 靶重建功能 | 实现 MPR 窗与局部结节三维重建窗同步联动，清晰展示结节脉管结构、血供情况；对于胸膜的实性结节，判断有无胸膜牵拉、胸膜凹陷等特征；重建范围按结节大小自动扩展；支持生成靶重建图文报告；选择结节后可对应不同的诊疗指南，指南可以自定义添加。 |
|  |  | 全肺分析 | 自动计算全肺及各肺叶体积、体积占比、平均 CT 值等全肺参数，数据可导出用于科研分析 |
|  |  | 病灶管理 | 支持手动添加 / 删除病灶；支持按结节类型、位置、长径、良恶性筛选；支持按长径、类型、层面、良恶性排序 |
|  |  | 模型其他能力 | 1.支持准确区分真人体、假人体和非人体影像。 2.支持识别上传的重复影像、拼接影像等异常情形。 3.支持区分肿瘤性病变和非肿瘤性占位。 4.支持支持肿瘤分期及相关疾病诊断分析。 5.支持关键点位自动标注和诊断结论可解释。 |
| 3 | 通用影像工具集 | 基础操作 | 支持图像移动、缩放（鼠标左键拖动、双击放大、Ctrl + 滚轮缩放）、旋转、切片浏览、自动播放切图 |
|  |  | 窗宽窗位调整 | 支持手动输入窗宽窗位值实时调整；快捷切换肺窗、纵隔窗、骨窗；支持自定义窗位保存 |
|  |  | 测量工具 | 支持长度、角度、矩形、多边形精准测量 |
|  |  | 序列与信息显示 | 支持多序列快速切换；影像四周自动显示 DICOM 信息 |
|  |  | 图像操作 | 支持图像截图，可将截图加入推送序列、打印序列 |
| 4 | 报告管理 | 智能报告生成 | 勾选病灶后自动生成个性化结构化诊断报告，支持手动编辑修改 |
|  |  | 多类型报告输出 | 支持生成诊断报告、定量报告、靶重建报告、图文报告 |
|  |  | 报告推送与打印 | 支持报告文本复制；支持一键推送文本报告及各类图像报告至院内系统；支持医院自定义格式化模板一键打印 |
|  |  | 临床指南推荐 | 内置多种临床指南，勾选结节后自动生成对应随访建议 |
| 5 | 系统配置 | 模板配置 | 支持自定义打印报告模板、推送报告模板 |
|  |  | 权限管理 | 支持系统管理员、影像医生、技师等不同角色的权限分配 |
|  |  | 参数配置 | 支持 AI 诊断参数、显示参数、报告参数等自定义配置 |

三、产品化及知识产权要求

3.1基于本项目需求，为我院开发一套业务适配性强、运行稳定可靠、具备完整产品形态的标准化软件产品。该产品需深度贴合我院实际业务流程与管理规范预留标准化接口与扩展能力，能够快速适配不同规模、不同类型医疗机构的共性需求，具备在全区乃至全国医疗行业复制推广的条件与价值。

3.2在项目有效期内，免费为我院完成本项目全部软件成果的知识产权申请工作，包括但不限于：

（1）在项目终验前完成全部软件产品的计算机软件著作权登记，著作权人登记为我院及中标方；

（2）在项目终验后12个月内，针对本项目中具有创新性的技术方案、业务流程与功能模块，完成至少 1 项发明专利或实用新型专利的申请，专利权人登记为我院与中标人共有。

（3）所有知识产权申请产生的全部费用（包括登记费、代理费、年费等）由中标人承担，中标人须确保申请材料真实、合法、有效，并及时向我院提交全部知识产权证书原件及相关申请文件。

四、对接口及系统改造的要求

质保期和维保期内免费实现以下要求：

4.1提供全面的接口技术，与第三方系统共享数据和功能，这些接口技术包括中间件技术接口、WEBSEVICE通用接口、数据库级接口、文件文本接口等。

4.2提供与医院第三方系统统一接口的维护与管理，与HIS、电子病历、LIS、PACS、心电系统、体检系统、集成平台、智慧运营平台、成本管理系统、排班系统、人力资源管理系统、财务管理系统、互联网医院、OA平台、自助服务平台、DRG管理、绩效管理、电子发票、短信平台、财务电子档案等其他所有医院相关业务系统（包括以上医院系统但不仅限于以上系统）进行免费接口对接，实现数据交换。院方无以上相关需求时，无需提供对接服务；院方提出对接需求时，须无偿积极配合完成接口对接、数据交换、联调适配等全部相关工作。

4.3满足医院电子病历系统功能应用水平分级评价达到6级以上评审、医院信息互联互通标准化成熟度测评达到五级乙等以上水平评审、信息系统安全等级保护三级测评、三甲医院评审、医院智慧服务分级评估标准体系达到4级以上相关的功能要求、医院智慧管理分级评估标准体系达到4级以上相关的功能要求、网络攻防演练中的安全防护要求以及医院其他需要评审的信息化技术改造服务要求；与本系统无关事项可不予执行，院方正式提出的需求，须无条件遵照落实。

4.4提供软件免费升级及个性化修改服务，免费实现院方的个性化需求；软件自身错误类问题提供永久性免费修改服务；

4.5免费提供医院新增业务信息系统的对接、免费实现医院上级管理部门要求的系统接口对接要求。

4.6若医院更换已对接的业务系统、乙方须免费提供与新业务系统的对接及联调服务。

4.7项目软硬件系统不限定用户数、并发数、不限定医疗集团内部及院区使用。

- 五、项目实施要求

5.1驻场、实施工期要求：合同签订后，7个工作日内项目实施人员必须进场，系统需在6个月内完成项目实施上线，请分别列出每个系统实施的工作计划及周期。

5.2驻场人员要求：

实施工程师：项目驻场实施工程师需有2年以上本厂商同等项目实施经验。项目实施阶段，驻场实施工程师不得少于1名。

开发工程师：项目驻场开发工程师需有2年以上本厂商同类型项目开发经验。项目实施和上线阶段，驻场开发工程师不得少于1名。如不能按项目阶段计划正常开展工作的，医院书面提出要求，驻场开发人员不得少于4人（含原驻场人员在内）。

如需更换开发工程师、实施工程师，厂商需提交书面申请，经院方同意才可更换。

竞标文件中需提供软件提供商项目驻场人员清单（含项目开发和项目实施人员），清单中标明驻场人员详细信息，如姓名、联系方式、技术职称、社保证明（不少于半年）等。

5.3因厂商与院方存在对需求理解有差异的可能性，要求所有软件功能需求的响应以院方意见为准。

5.4培训要求：

培训应至少包括但不限于：软硬件系统的安装、部署、维护方法、系统的功能使用培训；

- 六、售后服务及其他要求

6.1自本项目整体最终验收之日起，所有产品要求提供三年的免费质保服务。含软硬件维护和系统软件升级、系统BUG及漏洞修复、技术支持服务、系统管理及操作培训服务，免费提供系统个性化修改需求。请详细说明售后服务的内容。

6.2安装调试要求：免费送货上门、安装调试、提供完善的设备及软件系统使用中文操作手册、图纸、网络详细拓扑图、系统配置、功能配置、设备配置及互联记录。

6.3原厂技术人员免费提供售后服务，含电话支持、现场响应、远程操作、网上客服中心等多种方式服务，应做到7×24小时全天候电话或微信等常用联系方式响应。当出现故障时，接到故障通知后，原厂技术人员应在30分钟内响应，远程技术支持无法解决的，6小时内需到达现场处理修复，并调查分析事故原因，如现场仍不能解决问题，需24小时内免费提供同档次或更高档次的备用设备解决问题。

6.4供应商提供原厂技术人员定期巡检服务，定期通过电话或其他方式访问用户，了解产品使用情况及网络安全情况，按院方要求巡检（国家法定节假日前巡检或按院方需求时间巡检），每季度巡检不得少于一次，并形成巡检报告（内容涉及此产品服务器\相关设备的运行情况）反馈给我院。

6.5免费系统改造，支持信创电脑和服务器。

七、违约责任

7.1投标方所提供的软件开发研发服务、定制开发成果的技术标准、功能需求、服务质量不达标的，须及时整改完善，整改滞后的按照逾期项目交付予以处罚；因研发服务及开发成果质量问题我院不予验收确认的，投标方须向我院支付对应合同金额 5% 的违约金，并赔偿我院由此产生的全部经济损失。

7.2若投标方依托本次软件开发研发服务交付的成果、系统及相关服务内容，侵犯第三方合法权益引发纠纷、诉讼等情形，全部事宜均由投标方全权处理并承担一切法律责任与经济责任。

7.3 投标方逾期完成软件开发研发项目交付、系统上线的，每天向甲方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5% ，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；

7.5售后服务违约：

7.5.1每缺少1次现场巡检记录，投标方应向甲方支付违约金1000元；

7.5.2 投标方未按本技术要求和响应文件中规定的其他服务承诺提供售后服务的，每次投标方应按合同合计金额的5% 向甲方支付违约金。

7.6合同签订后 7 个工作日内进场开展研发实施工作，各功能模块研发实施周期须在合同中明确约定。因软件开发研发服务提供方自身原因逾期未进场实施的，每日向院方支付合同总金额 3‰作为违约金，逾期超 30 日，甲方有权解除合同，乙方承担院方全部经济损失；未能按合同约定期限完成系统研发上线的，须提交书面延期申请并说明缘由，经医院书面批复同意后最长可延期一个月，未经同意或延期期满仍未完成的，每逾期 7 天从合同总金额中扣除 5% 违约金。违约金扣除比例累计达到合同总金额 50% 及以上，即视为乙方根本性违约，甲方可单方面解除合同，要求乙方退还医院全部已付款项，同时乙方须按合同总金额 20% 向甲方支付违约金。

7.7任何一方违反本技术要求中“保密、廉洁条款”要求的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失，损失累计金额超过合同款项的5%的，损失方同时有权终止合同并收回已付款项。

7.8服务提供方未按照本技术要求及响应文件内软件开发研发、后期运维相关服务承诺履约的，结合实际损失程度，每次按合同总金额 0.1‰-0.1% 向甲方支付违约金；累计损失金额超过合同总金额 5% 的，受损方有权终止合同并收回全部已付款项。。

7.9服务提供方严禁在所供硬件设施及定制研发软件系统内设置软硬件加密狗、加密程序、时间锁、权限授权码等限制系统正常使用、自主运维的管控措施；确有特殊设置需求的，必须提交正式书面说明材料，经我院签字审批同意后方可实施，否则视同乙方严重违约，乙方需向医院支付违约金 500000 元（伍拾万元整），同时甲方有权要求乙方退还所有已支付款项，若造成医院额外经济损失，甲方可另行追偿。

7.10厂商驻场工程师人员变更必须得到医院书面同意，否则视为乙方违约，甲方有权按5000元/人/次从合同总款中扣除。

7.11若合同签约乙方非实际软件开发研发主体，实际研发服务提供方须承担连带履约责任与违约责任，本文件内针对乙方全部约束条款、违约追责标准均同等适用于实际研发单位；甲方追究乙方违约责任的同时，可同步向实际软件开发研发方追责，乙方投标阶段须提交加盖实际研发单位公章的原厂售后服务承诺书原件（须加盖软件提供商公章）。

八、保密、廉洁协议

8.1 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容，但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。任何一方违反保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

8.2 双方不得以任何方式向第三方泄露本项目的软件技术、设计方案以及功能配置等内容。

8.3不以任何方式向第三方泄露在本协议开发实施过程中获取的经济、技术、数据以及双方其他非公开的信息。

8.4 不从事商业贿赂行为，遵守廉洁协议或相关规定。甲方发现乙方有违反廉洁协议或相关规定采用不正当手段进行不正当竞争行为的，或被有关部门生效文书认定有行贿或者受贿行为的，甲方有权解除该业务合同，由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，甲方有权对乙方实施商业贿赂不良记录，列入“黑名单”，并三年内取消其业务往来资格。

8.5保密期限自本合同生效之日起永久有效，如乙方需解除保密协议需向甲方提出书面申请，双方协商同意签字确认后方可解除。

九、报价

9.1竞标文件提供技术偏离表、服务偏离表，并标明详细的技术和服务内容。竞标文件按系统模块报价，报价表价格包含系统软硬件费用、产品安装、调试实施、培训费用、产品升级费用、接口费（包括第三方厂家的接口费）等费用，以及明示所有责任、义务和一切风险。

9.2竞标文件需提供维保期方案及报价。

9.3竞标文件需提供系统详细图文介绍。系统实施验收参照本技术文档及竞标文件提供的图文介绍为依据。

9.4如项目功能二次开发内容涉及我院采购的第三方产品，请在标书内标明哪些功能的实现需要二次开发接口。

- 十、付款方式

项目双方签订合同，项目上线稳定运行1个月后，启动系统上线验收，上线验收合格后，用户支付合同款项的30%；合同中所有功能及模块实施完毕，系统上线稳定运行3个月后，启动项目验收，验收合格后甲方支付合同款项的60%，自验收合格之日起，稳定运行1年后，甲方支付合同款项的10%（不计利息）。