柳州市工人医院2026年镜片、镜架采购项目需求

一．项目名称

柳州市工人医院2026年镜片、镜架采购项目

二．项目概况

应我院眼科中心需求，拟对眼科中心视光配镜业务专用耗材进行采购，涵盖眼镜片、镜架、配镜加工辅助材料等。

三．供应商资质条件

1.投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务，具备法人资格的供应商。

2.投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3.投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4.投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

四．物资具体参数

具体采购清单详见附件1：柳州市工人医院2026年镜片、镜架采购需求清单。

五．物资属性及相关要求

1.供应商确保所供应产品必须符合参数要求。

2.交货后如出现个别产品不符合要求的情况，供应商应无条件给予更换。

3.供应商积极响应，接到任务后3个工作日要求送货（量不认大小）。

4.报价包含：人工费、材料费、装卸车费、运输费、管理费、保险、维护、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用。

5.具体报价清单详见第四项。

六．合同期及结算方式

- 服务期限为：1年

- 结算方式：按实际采购量结算，每季度结算一次。

七．供应商遴选方式

对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供应商。

总务科经办人：

总务科主任：                                 眼科中心主任：

2026年6月10日

附件1：柳州市工人医院2026年镜片、镜架采购需求清单

| 一、镜架 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 单位 | 数量 | 报价（元） | 材质、标准和特点 | 规格 | 备注 |
| 1 | TR超轻 | 副 | 1 |  | 1.材质：TR+硅胶材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。 2.镜架总长度90-116mm，单个镜框长度38-50mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度12-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：2岁以上儿童/青少年。 | 库存架 |  |
| 2 | TR镜架 | 副 | 1 |  | 2.TR材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度96-120mm，单个镜框长度42-52mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度12-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。 3.适合人群：6岁以上青少年。 | 库存架 |  |
| 3 | 硅胶镜架 | 副 | 1 |  | 1.硅胶材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度96-120mm，单个镜框长度42-52mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度12-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：6岁以上青少年。 | 库存架 |  |
| 4 | 硅胶镜架 | 副 | 1 |  | 1.硅胶材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度96-116mm，单个镜框长度40-50mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度12-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：4岁以上儿童及青少年。 | 库存架 |  |
| 5 | 学生舒适久戴型肌肤漆镜架 | 副 | 1 |  | 1.塑钢材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准,。2.镜架总长度106-126mm，单个镜框长度45-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：8-18岁学生群体。 | 库存架 |  |
| 6 | 中童户外运动 | 副 | 1 |  | 1.硅胶材质。2.2.镜架总长度106-126mm，单个镜框长度45-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。 3.适合人群：8岁以上学生。 | 库存架 |  |
| 7 | 学生时尚镜架 | 副 | 1 |  | 1.铜合金材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度106-126mm，单个镜框长度45-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：10岁以上的学生群体。 | 库存架 |  |
| 8 | 金属镜架 | 副 | 1 |  | 1.合金材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度110-136mm，单个镜框长度48-60mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-18mm，镜腿长度130-148mm，前倾角6-10°。适合人群：16岁以上。 | 库存架 |  |
| 9 | 中高光度学生时尚镜架 | 副 | 1 |  | 1.铜合金材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度106-126mm，单个镜框长度47-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度122-140mm，前倾角6-10°。适合人群：高度近视人群。 | 库存架 |  |
| 10 | 商务系列 | 副 | 1 |  | 1.铝合金、不锈钢等质轻、强韧耐用的金属材料，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度110-136mm，单个镜框长度48-60mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-18mm，镜腿长度130-148mm，前倾角6-10°。3.适合人群：16岁以上。 | 库存架 |  |
| 11 | 商务系列 | 副 | 1 |  | 1.铜合金材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度106-126mm，单个镜框长度45-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：12岁以上的人群。 | 库存架 |  |
| 12 | 半钛系列 | 副 | 1 |  | 1.镍合金和β钛材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度110-126mm，单个镜框长度47-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。 3.适合人群：10岁以上青少年/成人 | 库存架 |  |
| 13 | 半钛系列 | 副 | 1 |  | 1.半钛材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度106-126mm，单个镜框长度45-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：8岁以上青少年/成人。 | 库存架 |  |
| 14 | 成人商务β钛镜架 | 副 | 1 |  | 1.β钛材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度110-126mm，单个镜框长度47-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：10岁以上青少年/成人。 | 库存架 |  |
| 15 | 时尚β钛镜架 | 副 | 1 |  | 1.β钛材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度110-126mm，单个镜框长度47-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：10岁以上学生/成人。 | 库存架 |  |
| 16 | 钛镜架 | 副 | 1 |  | 1.钛合金材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度106-126mm，单个镜框长度47-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度122-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：青少年/商务人士。 | 库存架 |  |
| 17 | 纯钛时尚镜架 | 副 | 1 |  | 1.航空材料瓦格纳钛材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度106-126mm，单个镜框长度47-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度122-140mm，前倾角6-10°。 3.适合人群：青少年/成人。 | 库存架 |  |
| 18 | 轻羽钛镜架 | 副 | 1 |  | 1.轻羽钛材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度106-126mm，单个镜框长度47-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度122-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：18岁以上成年人。 | 库存架 |  |
| 19 | 纯钛时尚鏡架 | 副 | 1 |  | 1.纯钛材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度106-126mm，单个镜框长度47-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度122-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：18岁以上的成年人 | 库存架 |  |
| 20 | 纯钛商务镜架 | 副 | 1 |  | 1.纯钛材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度106-126mm，单个镜框长度47-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度122-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：18岁以上的成年人 | 库存架 |  |
| 21 | TR超轻 | 副 | 1 |  | TR 材质、国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜 框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数 | 库存架 |  |
| 22 | TR镜架 | 副 | 1 |  | TR 材质、国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜 框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数 | 库存架 |  |
| 23 | 硅胶镜架 | 副 | 1 |  | 硅胶材质、国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度， 镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数 | 库存架 |  |
| 24 | 硅胶镜架 | 副 | 1 |  | 硅胶材质、国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度， 镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数 | 库存架 |  |
| 25 | 学生舒适久戴型肌肤漆镜架 | 副 | 1 |  | 钛材质+板材混合材质、国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个 镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数 | 库存架 |  |
| 26 | 中童户外运动 | 副 | 1 |  | TR 材质、国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜 框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数 | 库存架 |  |
| 27 | 学生时尚镜架 | 副 | 1 |  | 合金材质，国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度， 镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数 | 库存架 |  |
| 28 | 金属镜架 | 副 | 1 |  | 钛材质+板材混合材质，国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个 镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数 | 库存架 |  |
| 29 | 中高光度学生时尚镜架 | 副 | 1 |  | 航空材料瓦格纳钛材质、国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单 个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数 | 库存架 |  |
| 30 | 商务系列 | 副 | 1 |  | 钛材质、国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜 框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数 | 库存架 |  |
| 31 | 商务系列 | 副 | 1 |  | 钛材质+板材混合材质、国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个 镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数 | 库存架 |  |
| 32 | 半钛系列 | 副 | 1 |  | 航空材料瓦格纳钛材质、国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单 个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数 | 库存架 |  |
| 33 | 半钛系列 | 副 | 1 |  | 航空材料瓦格纳钛材质、国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单 个镜框长度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数 | 库存架 |  |
| 34 | 成人商务β钛镜架 | 副 | 1 |  | 1.β钛材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度110-126mm，单个镜框长度47-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：10岁以上青少年/成人。 | 库存架 |  |
| 35 | 时尚β钛镜架 | 副 | 1 |  | 1.β钛材质，质量符合国家标准：GB/T 14214-2019标准。2.镜架总长度110-126mm，单个镜框长度47-55mm，镜框高度28-45mm，鼻梁长度14-16mm，镜腿长度126-140mm，前倾角6-10°。3.适合人群：10岁以上学生/成人。 | 库存架 |  |
| 36 | 钛镜架 | 副 | 1 |  | 钛材质、国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜 框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数 | 库存架 |  |
| 37 | 纯钛时尚镜架 | 副 | 1 |  | 进口纯钛材质、国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长 度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数 | 库存架 |  |
| 38 | 轻羽钛镜架 | 副 | 1 |  | 进口纯钛材质、国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长 度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数 | 库存架 |  |
| 39 | 纯钛时尚鏡架 | 副 | 1 |  | 进口纯钛材质、国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长 度，镜框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数 | 库存架 |  |
| 40 | 纯钛商务镜架 | 副 | 1 |  | 钛材质、国家标准：GB/T 14214-2019、镜架标有镜架总长度，单个镜框长度，镜 框高度，鼻梁长度，镜腿长度，前倾角参数 | 库存架 |  |
| 41 | 成人偏光镜 | 副 | 1 |  | 眼科病型人群专用、国家标准：GB 13511.1-2011 | 库存架 |  |
| 42 | 成人护目镜 | 副 | 1 |  | 眼科病型人群专用、国家标准：GB 13511.1-2011 | 库存架 |  |
| 43 | 成人偏光防护镜 | 副 | 1 |  | 眼科病型人群专用、国家标准：GB 13511.1-2011 | 库存架 |  |

| 二、镜片 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 | 报价 （元） | 技术参数 | 规格 | 备注 |
| 1 | 1.56非球面耐磨防蓝光防紫外线 | 副 | 1 |  | 1、灵敏的光线响应,25秒内即可变暗至太阳镜镜片的暗度(3类透射比)8种优选颜色高清的视觉效果,疾速切换,阻挡99%+UVA和UVB2变色性能：退色至清晰透明约 2 分钟， 2、色彩选择：拥有全视线品牌中迄今为止最广泛的色彩选择，有 8 种优选颜色，包括经典灰等，所有变色阶段均保持颜色一致，带来无限搭配可能。 3、视觉效果：高清视觉效果，疾速切换，阻挡 99% +UVA 和 UVB，近 91% 的配戴者认为配戴全视线 GEN S 时在所有光线环境下都可以享受舒适自然的视觉体验，在退色期间，对比敏感度显著提升。 4、光度范围：球镜0--6.00。柱镜：0--2.00 | 库存片 |  |
| 2 | 1.6非球面特薄防蓝光 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，单光非球面设计。 2、膜层特点：易清洁、减反射、双面防紫外、防蓝光（符合国家蓝光防护膜国家标准）、耐刮花、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜0～-1000，柱镜：0～-200。 | 库存片 |  |
| 3 | 1.56球面防蓝光定制 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，单光球面设计。 2、膜层特点：易清洁、减反射、双面防紫外、防蓝光（符合国家蓝光防护膜国家标准）、耐刮花、耐油污、防尘，也可选防雾膜层。 二、光度范围：球镜+600～-1400，柱镜：0～-600。 | 定制片 |  |
| 4 | 1.591非球面宇宙防雾膜 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、PC材质，重量是普通镜片的十二分之一，单光非球面设计。 2、膜层特点：易清洁、减反射、双面防紫外、防蓝光（符合国家蓝光防护膜国家标准）、耐刮花、耐油污、防尘，也可选防雾膜层。 二、光度范围：球镜+800～-1600，柱镜：0～-600。 | 定制片 |  |
| 5 | 1.591防蓝光加硬片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、PC材质，重量是普通镜片的十二分之一，单光球面设计。 2、膜层特点：易清洁、减反射、双面防紫外、防蓝光（符合国家蓝光防护膜国家标准）、耐刮花、耐油污、防尘，也可选防雾膜层。 二、光度范围：球镜+900～-1400，柱镜：0～-600。 | 定制片 |  |
| 6 | 1.5定制片防雾膜 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，单光球面设计。 2、膜层特点：易清洁、减反射、双面防紫外、防蓝光（符合国家蓝光防护膜国家标准）、耐刮花、耐油污、防尘，也可选防雾膜层。 二、光度范围：球镜+1000～-1400，柱镜：0～-600。 | 定制片 |  |
| 7 | 1.5非球面加硬耐磨防雾膜 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，单光非球面设计。 2、膜层特点：易清洁、减反射、双面防紫外、防蓝光（符合国家蓝光防护膜国家标准）、耐刮花、耐油污、防尘，也可选防雾膜层。 二、光度范围：球镜+1850～+650，柱镜：0～-600。 | 定制片 |  |
| 8 | 1.5非球面防蓝光定制 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，单光非球面设计。 2、膜层特点：易清洁、减反射、双面防紫外、防蓝光（符合国家蓝光防护膜国家标准）、耐刮花、耐油污、防尘，也可选防雾膜层。 二、光度范围：球镜+1850～+650，柱镜：0～-600。 | 定制片 |  |
| 9 | 1.67非球面防蓝光紫外线 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，单光非球面设计。 2、膜层特点：易清洁、减反射、双面防紫外、符合国家蓝光防护膜国家标准、防蓝还清晰、耐刮花、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+800～-1800，柱镜：0～-600。 | 定制片 |  |
| 10 | 1.6非球面特薄定制片(RK)加硬 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，单光非球面设计。 2、膜层特点：易清洁、防尘。 二、光度范围：球镜+900～-1500，柱镜：0～-600。 | 定制片 |  |
| 11 | 1.6非球面特薄定制片(RK)防蓝光 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，单光非球面设计。 2、膜层特点：易清洁、减反射、双面防紫外、防蓝光（符合国家蓝光防护膜国家标准）、耐刮花、耐油污、防尘，也可选防雾膜层。 二、光度范围：球镜+900～-1500，柱镜：0～-600。 | 定制片 |  |
| 12 | 1.74非球面防蓝光 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，单光非球面设计。 2、膜层特点：易清洁、减反射、双面防紫外、防蓝光（符合国家蓝光防护膜国家标准）、耐刮花、耐油污、防尘，也可选防雾膜层。 二、光度范围：球镜+1000～-1800，柱镜：0～-400。 | 定制片 |  |
| 13 | 非球面1.55镜片耐磨防蓝光 | 副 | 1 |  | 1、灵敏的光线响应,25秒内即可变暗至太阳镜镜片的暗度(3类透射比)8种优选颜色高清的视觉效果,疾速切换,阻挡99%+UVA和UVB2变色性能：退色至清晰透明仅需 2 分钟， 2、色彩选择：拥有全视线品牌中迄今为止最广泛的色彩选择，有 8 种优选颜色，包括经典灰等，所有变色阶段均保持颜色一致，带来无限搭配可能。 3、视觉效果：高清视觉效果，疾速切换，阻挡 99% +UVA 和 UVB，近 91% 的配戴者认为配戴全视线 GEN S 时在所有光线环境下都可以享受舒适自然的视觉体验，在退色期间，对比敏感度显著提升。 4、光度范围：球镜+6.00--8.00。柱镜：0--4.00 | 定制片 |  |
| 14 | 非球面1.67防蓝光紫外线 | 副 | 1 |  | 1、灵敏的光线响应,25秒内即可变暗至太阳镜镜片的暗度(3类透射比)8种优选颜色高清的视觉效果,疾速切换,阻挡99%+UVA和UVB2变色性能：退色至清晰透明仅需 2 分钟， 2、色彩选择：拥有全视线品牌中迄今为止最广泛的色彩选择，有 8 种优选颜色，包括经典灰等，所有变色阶段均保持颜色一致，带来无限搭配可能。 3、视觉效果：高清视觉效果，疾速切换，阻挡 99% +UVA 和 UVB，近 91% 的配戴者认为配戴全视线 GEN S 时在所有光线环境下都可以享受舒适自然的视觉体验，在退色期间，对比敏感度显著提升。 4、光度范围：球镜+8.00--16.00。柱镜：0--4.00 | 定制片 |  |
| 15 | 非球面1.74定制片耐磨防蓝光 | 副 | 1 |  | 1、灵敏的光线响应,25秒内即可变暗至太阳镜镜片的暗度(3类透射比)8种优选颜色高清的视觉效果,疾速切换,阻挡99%+UVA和UVB2变色性能：退色至清晰透明约 2 分钟， 2、色彩选择：拥有全视线品牌中迄今为止最广泛的色彩选择，有 8 种优选颜色，包括经典灰等，所有变色阶段均保持颜色一致，带来无限搭配可能。 3、视觉效果：高清视觉效果，疾速切换，阻挡 99% +UVA 和 UVB，近 91% 的配戴者认为配戴全视线 GEN S 时在所有光线环境下都可以享受舒适自然的视觉体验，在退色期间，对比敏感度显著提升。 4、光度范围：球镜0--6.00。柱镜：0--2.00 | 定制片 |  |
| 16 | 非球面1.60定制片耐磨防蓝光 | 副 | 1 |  | 1、灵敏的光线响应,25秒内即可变暗至太阳镜镜片的暗度(3类透射比)8种优选颜色高清的视觉效果,疾速切换,阻挡99%+UVA和UVB2变色性能：退色至清晰透明约 2 分钟， 2、色彩选择：拥有全视线品牌中迄今为止最广泛的色彩选择，有 8 种优选颜色，包括经典灰等，所有变色阶段均保持颜色一致，带来无限搭配可能。 3、视觉效果：高清视觉效果，疾速切换，阻挡 99% +UVA 和 UVB，近 91% 的配戴者认为配戴全视线 GEN S 时在所有光线环境下都可以享受舒适自然的视觉体验，在退色期间，对比敏感度显著提升。 4、光度范围：球镜0--6.00。柱镜：0--2.00 | 定制片 |  |
| 17 | 非球面1.591耐磨镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、PC材质，重量是普通镜片的十二分之一，单光设计。 2、膜层特点：易清洁、持久耐用、减反射、双面防紫外、耐刮花、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+800～-1600，柱镜：0～-600。 | 定制片 |  |
| 18 | 1.50普通耐磨镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，单光球面设计。 2、考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上单眼瞳距、镜片前倾角、镜眼距离、瞳高、镜架面弯等参数用固定值表示，在镜片加工时按照这5个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素---近用阅读距离，定为373mm。 3、膜层特点：易清洁、持久耐用、减反射、双面防紫外、耐刮花、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+600～-800，柱镜：0～-400。 | 定制片 |  |
| 19 | 1.56非球面高透高洁UV | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，非球面镜片设计。 2、周边变形小、使镜片更轻、更薄、更舒适、更平，有效解决成像变形,使佩戴者更舒适，视野宽阔自然 3、比球面镜片更轻、更薄、更清晰 4、多种膜层选择，易清洁、耐划伤、易护理 5、防有害蓝光、双面防UV 6、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电 二、联合光度：球镜+400～-600，柱镜：0～-200；智蓝不支持-0.25散光。 | 库存片 |  |
| 20 | 1.737非球面加硬镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，非球面镜片设计。 2、周边变形小、使镜片更轻、更薄、更舒适、更平，有效解决成像变形,使佩戴者更舒适，视野宽阔自然 3、比球面镜片更轻、更薄、更清晰 4、多种膜层选择，易清洁、耐划伤、易护理 5、双面防UV 6、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电 二、联合光度：球镜-3.00～-1200，柱镜：0～-200。 | 库存片 |  |
| 21 | 1.67高透高洁双非球面 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，双非球面-单焦点镜片设计。 2、相比单非镜片周边变形更小、边缘更薄、更舒适-视物更清晰舒适、视野更广阔，易适应;镜片扰人光圈更少，美观轻薄。 3、尼康同折射率最薄外观;镜片扰人的光圈更少，美观轻薄 4、高透高洁膜层：更耐磨 更防水 防静电、全新UV防护技术 二、联合光度：球镜0.00～-1000，柱镜：0～-200。 | 库存片 |  |
| 22 | 1.50非球面加硬镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，非球面镜片设计。 2、周边变形小、使镜片更轻、更薄、更舒适、更平，有效解决成像变形,使佩戴者更舒适，视野宽阔自然 3、数字表面研磨技术，精准设计，多层增透膜，体验自然舒适视觉 4、紫外线防护，舒适健康。 5、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电 二、联合光度：球镜+600～-600，柱镜：0～-400。 | 定制片 |  |
| 23 | 1.60非球面加硬镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，非球面镜片设计。 2、周边变形小、使镜片更轻、更薄、更舒适、更平，有效解决成像变形,使佩戴者更舒适，视野宽阔自然 3、数字表面研磨技术，精准设计，多层增透膜，体验自然舒适视觉 4、紫外线防护，舒适健康。 5、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电 二、联合光度：球镜+800～-1000，柱镜：0～-400。 | 定制片 |  |
| 24 | 1.67非球面加硬镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，非球面镜片设计。 2、周边变形小、使镜片更轻、更薄、更舒适、更平，有效解决成像变形,使佩戴者更舒适，视野宽阔自然 3、数字表面研磨技术，精准设计，多层增透膜，体验自然舒适视觉 4、紫外线防护，舒适健康。 5、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电 二、联合光度：球镜+800～-1600，柱镜：0～-600。 | 定制片 |  |
| 25 | 1.74非球面单光易洁 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，非球面镜片设计。 2、周边变形小、使镜片更轻、更薄、更舒适、更平，有效解决成像变形,使佩戴者更舒适，视野宽阔自然 3、数字表面研磨技术，精准设计，多层增透膜，体验自然舒适视觉 4、防有害蓝光、紫外线防护，舒适健康。 5、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电 二、联合光度：球镜+1000～-1800，柱镜：0～-400。 | 定制片 |  |
| 26 | 1.552非球面多层复合膜 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，非球面镜片设计。 2、为近距离用眼活动提供帮助，缓解眼疲劳 3、从多个方向减轻紫外线辐射，提供有效紫外线防护 4、多种膜层选择，易清洁、耐划伤、易护理 5、防紫外线 6、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电 二、联合光度：球镜0～-650，-650～-800，柱镜：0～-300，0～-400。 | 定制片 |  |
| 27 | 1.60非球面多层复合膜 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，非球面镜片设计。 2、为近距离用眼活动提供帮助，缓解眼疲劳 3、从多个方向减轻紫外线辐射，提供有效紫外线防护 4、多种膜层选择，易清洁、耐划伤、易护理 5、防紫外线 6、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电 二、联合光度：球镜0～-700，-700～-1000，柱镜：0～-400。 | 定制片 |  |
| 28 | 1.50球面全视线琥珀棕耐磨变色镜片 | 副 | 1 |  | 1、灵敏的光线响应,25秒内即可变暗至太阳镜镜片的暗度(3类透射比)8种优选颜色高清的视觉效果,疾速切换,阻挡99%+UVA和UVB2变色性能：退色至清晰透明仅需 2 分钟， 2、色彩选择：拥有全视线品牌中迄今为止最广泛的色彩选择，有 8 种优选颜色，包括经典灰等，所有变色阶段均保持颜色一致，带来无限搭配可能。 3、视觉效果：高清视觉效果，疾速切换，阻挡 99% +UVA 和 UVB，近 91% 的配戴者认为配戴全视线 GEN S 时在所有光线环境下都可以享受舒适自然的视觉体验，在退色期间，对比敏感度显著提升。 4、光度范围：球镜+5.50--7.00。柱镜：0--4.00 | 定制片 |  |
| 29 | 1.56非球面全视线经典灰防蓝光紫外线 | 副 | 1 |  | 1、灵敏的光线响应,25秒内即可变暗至太阳镜镜片的暗度(3类透射比)8种优选颜色高清的视觉效果,疾速切换,阻挡99%+UVA和UVB2变色性能：退色至清晰透明仅需 2 分钟， 2、色彩选择：拥有全视线品牌中迄今为止最广泛的色彩选择，有 8 种优选颜色，包括经典灰等，所有变色阶段均保持颜色一致，带来无限搭配可能。 3、视觉效果：高清视觉效果，疾速切换，阻挡 99% +UVA 和 UVB，近 91% 的配戴者认为配戴全视线 GEN S 时在所有光线环境下都可以享受舒适自然的视觉体验，在退色期间，对比敏感度显著提升。 4、光度范围：球镜+6.00--8.00。柱镜：0--4.00 | 定制片 |  |
| 30 | 1.60非球面全视线经典灰防蓝光紫外线 | 副 | 1 |  | 1、灵敏的光线响应,25秒内即可变暗至太阳镜镜片的暗度(3类透射比)8种优选颜色高清的视觉效果,疾速切换,阻挡99%+UVA和UVB2变色性能：退色至清晰透明仅需 2 分钟， 2、色彩选择：拥有全视线品牌中迄今为止最广泛的色彩选择，有 8 种优选颜色，包括经典灰等，所有变色阶段均保持颜色一致，带来无限搭配可能。 3、视觉效果：高清视觉效果，疾速切换，阻挡 99% +UVA 和 UVB，近 91% 的配戴者认为配戴全视线 GEN S 时在所有光线环境下都可以享受舒适自然的视觉体验，在退色期间，对比敏感度显著提升。 4、光度范围：球镜+8.00--10.00。柱镜：0--4.00 | 定制片 |  |
| 31 | 1.67非球面全视线经典灰耐磨镜片 | 副 | 1 |  | 1、灵敏的光线响应,25秒内即可变暗至太阳镜镜片的暗度(3类透射比)8种优选颜色高清的视觉效果,疾速切换,阻挡99%+UVA和UVB2变色性能：退色至清晰透明仅需 2 分钟， 2、色彩选择：拥有全视线品牌中迄今为止最广泛的色彩选择，有 8 种优选颜色，包括经典灰等，所有变色阶段均保持颜色一致，带来无限搭配可能。 3、视觉效果：高清视觉效果，疾速切换，阻挡 99% +UVA 和 UVB，近 91% 的配戴者认为配戴全视线 GEN S 时在所有光线环境下都可以享受舒适自然的视觉体验，在退色期间，对比敏感度显著提升。 4、光度范围：球镜+8.00--16.00。柱镜：0--4.00 | 定制片 |  |
| 32 | 减缓疲劳1.60全视线祖母绿耐磨防蓝光 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。在有效视野范围内,提供94%的高清区域,带来更加清晰敏锐的视觉。 2、适合数码多屏时代单光眼镜的配戴者，成像更清晰、视觉更敏锐、双眼持久舒适。 3、12～40岁的人群，满足当下数码时代生活方式，视觉不失真，视野更开阔。 4、灵敏的光线响应,仅25秒内即可变暗至太阳镜镜片的暗度(3类透射比)，高清的视觉效果,疾速切换,阻挡99%+UVA和UVB，动态感光变色防护：室内镜片清晰透明、室外镜片即刻变深、镜片退色速度更快、室内室外保护双眼，可根据紫外线强度变祖母绿色。 5、膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外线、耐刮花、清透美观360°全角度减反射设计。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜：0～-400 | 定制片 |  |
| 33 | 减缓疲劳1.74全视线经典灰耐磨防蓝光 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。在有效视野范围内,提供94%的高清区域,带来更加清晰敏锐的视觉。 2、适合数码多屏时代单光眼镜的配戴者，成像更清晰、视觉更敏锐、双眼持久舒适。 3、12～40岁的人群，满足当下数码时代生活方式，视觉不失真，视野更开阔。 4、灵敏的光线响应,仅25秒内即可变暗至太阳镜镜片的暗度(3类透射比)，高清的视觉效果,疾速切换,阻挡99%+UVA和UVB，动态感光变色防护：室内镜片清晰透明、室外镜片即刻变深、镜片退色速度更快、室内室外保护双眼，可根据紫外线强度变灰色。 5、膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外线、耐刮花、清透美观360°全角度减反射设计。 二、光度范围：球镜+1300～-1800，柱镜：0～-600 | 定制片 |  |
| 34 | 减缓疲劳变色1.56全视线经典灰防蓝光紫外线 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。 2、适合18～50岁的人群，可结合眼龄辅助调节，缓解用眼压力。 3、防护型、舒压型、增强型：三种类型适合不同眼部状态的人群、可任意挑选。 4、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝还清透；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合更多电子数码生活场景，360°全角度减反射设计,过滤蓝光,符合国标光安全要求。 5、灵敏的光线响应,仅25秒内即可变暗至太阳镜镜片的暗度(3类透射比)，高清的视觉效果,疾速切换,阻挡99%+UVA和UVB，动态感光变色防护：室内镜片清晰透明、室外镜片即刻变深、镜片退色速度更快、室内室外保护双眼，可根据紫外线强度变灰色。 二、光度范围：球镜+500～-800，柱镜：0～-400 | 定制片 |  |
| 35 | 减缓疲劳变色1.60全视线祖母绿防蓝光紫外线 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。 2、适合18～50岁的人群，可结合眼龄辅助调节，缓解用眼压力。 3、防护型、舒压型、增强型：三种类型适合不同眼部状态的人群、可任意挑选。 4、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝还清透；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合更多电子数码生活场景，360°全角度减反射设计,过滤蓝光,符合国标光安全要求。 5、灵敏的光线响应,仅25秒内即可变暗至太阳镜镜片的暗度(3类透射比)，高清的视觉效果,疾速切换,阻挡99%+UVA和UVB，动态感光变色防护：室内镜片清晰透明、室外镜片即刻变深、镜片退色速度更快、室内室外保护双眼，可根据紫外线强度变祖母绿色。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜：0～-400 | 定制片 |  |
| 36 | 减缓疲劳变色1.67全视线祖母绿防蓝光紫外线 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。 2、适合18～50岁的人群，可结合眼龄辅助调节，缓解用眼压力。 3、防护型、舒压型、增强型：三种类型适合不同眼部状态的人群、可任意挑选。 4、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝还清透；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合更多电子数码生活场景，360°全角度减反射设计,过滤蓝光,符合国标光安全要求。 5、灵敏的光线响应,仅25秒内即可变暗至太阳镜镜片的暗度(3类透射比)，高清的视觉效果,疾速切换,阻挡99%+UVA和UVB，动态感光变色防护：室内镜片清晰透明、室外镜片即刻变深、镜片退色速度更快、室内室外保护双眼，可根据紫外线强度变祖母绿色。 二、光度范围：球镜+800～-1200，柱镜：0～-400 | 定制片 |  |
| 37 | 渐进片1.56全视线经典灰防蓝光紫外线 | 副 | 1 |  | 1、渐进镜片。渐进模式远用区域（镜片上方）用于看远处（如开车、看风景），提供清晰的远视力矫正，适合户外活动或远距离工作。中用区域（镜片中部）用于中距离视物（如电脑办公、会议交流），满足日常工作中频繁切换屏幕与周围环境的需求。近用区域（镜片下方）用于近距离阅读、书写或使用手机，减少近距离用眼疲劳，尤其适合中老年人群或长时间伏案工作者。 对于同一目标注视点,视差是双眼间光学默认值的差值,这会减缓眼动速率。我们在设计单片镜片时,不仅会考虑双眼的处方,还会考虑配戴者的戴镜情况,通过减少配戴者左右镜片之间的光学差异,以改善双眼视觉。因此对注视点进行双眼视觉优化,让配戴者随时随地拥有高视敏度 2、快速变色与退色强光环境（如户外阳光下）：镜片迅速变暗，阻挡紫外线（UVA/UVB 阻隔率＞99%）和眩光。色彩稳定性与视觉清晰度变色过程中保持色彩均匀，避免偏色影响视觉判断。采用高透光率材料，即使在深色状态下，仍能确保各距离视物的清晰度。 3、先进膜层技术钻晶 膜层：提升镜片耐磨性、防污性和减反射性能，减少反光干扰，延长镜片使用寿命。防蓝光功能 ，无需额外的测量,通过视线下旋角度模型可以确定渐进带长度,在14mm至18mm范围内，可精确至0.1mm,渐进带长度可随单眼具体情况调整。采取这种超精准的焦点区域定位方法,实现了远近之无缝切换 4、光度范围球镜：+6.00-14.00柱镜：0--4.00，下加光：+0.75---3.50 | 定制片 |  |
| 38 | 渐进片1.67全视线经典灰加硬镜片 | 副 | 1 |  | 1、渐进镜片。渐进模式远用区域（镜片上方）用于看远处（如开车、看风景），提供清晰的远视力矫正，适合户外活动或远距离工作。中用区域（镜片中部）用于中距离视物（如电脑办公、会议交流），满足日常工作中频繁切换屏幕与周围环境的需求。近用区域（镜片下方）用于近距离阅读、书写或使用手机，减少近距离用眼疲劳，尤其适合中老年人群或长时间伏案工作者。 对于同一目标注视点,视差是双眼间光学默认值的差值,这会减缓眼动速率。我们在设计单片镜片时,不仅会考虑双眼的处方,还会考虑配戴者的戴镜情况,通过减少配戴者左右镜片之间的光学差异,以改善双眼视觉。因此对注视点进行双眼视觉优化,让配戴者随时随地拥有高视敏度 2、快速变色与退色强光环境（如户外阳光下）：镜片迅速变暗，阻挡紫外线（UVA/UVB 阻隔率＞99%）和眩光。色彩稳定性与视觉清晰度变色过程中保持色彩均匀，避免偏色影响视觉判断。采用高透光率材料，即使在深色状态下，仍能确保各距离视物的清晰度。 3、先进膜层技术钻晶 膜层：提升镜片耐磨性、防污性和减反射性能，减少反光干扰，延长镜片使用寿命。防蓝光功能 ，无需额外的测量,通过视线下旋角度模型可以确定渐进带长度,在14mm至18mm范围内，可精确至0.1mm,渐进带长度可随单眼具体情况调整。采取这种超精准的焦点区域定位方法,实现了远近之无缝切换 4、光度范围球镜：+6.00-14.00柱镜：0--4.00，下加光：+0.75---3.50 | 定制片 |  |
| 39 | 1.591片非球面全视线石墨绿防蓝光紫外线 | 副 | 1 |  | 1、灵敏的光线响应,25秒内即可变暗至太阳镜镜片的暗度(3类透射比)8种优选颜色高清的视觉效果,疾速切换,阻挡99%+UVA和UVB2变色性能：退色至清晰透明约 2 分钟， 2、色彩选择：拥有全视线品牌中迄今为止最广泛的色彩选择，有 8 种优选颜色，包括经典灰等，所有变色阶段均保持颜色一致，带来无限搭配可能。 3、视觉效果：高清视觉效果，疾速切换，阻挡 99% +UVA 和 UVB，近 91% 的配戴者认为配戴全视线 GEN S 时在所有光线环境下都可以享受舒适自然的视觉体验，在退色期间，对比敏感度显著提升。 4、光度范围：球镜0--6.00。柱镜：0--2.00 | 定制片 |  |
| 40 | 非球面全视线高感光1.59灰变防蓝光紫外线 | 副 | 1 |  | 1、灵敏的光线响应,25秒内即可变暗至太阳镜镜片的暗度(3类透射比)8种优选颜色高清的视觉效果,疾速切换,阻挡99%+UVA和UVB2变色性能：退色至清晰透明仅需 2 分钟， 2、色彩选择：拥有全视线品牌中迄今为止最广泛的色彩选择，有 8 种优选颜色，包括经典灰等，所有变色阶段均保持颜色一致，带来无限搭配可能。 3、视觉效果：高清视觉效果，疾速切换，阻挡 99% +UVA 和 UVB，近 91% 的配戴者认为配戴全视线 GEN S 时在所有光线环境下都可以享受舒适自然的视觉体验，在退色期间，对比敏感度显著提升。 4、光度范围：球镜+8.00--10.00。柱镜：0--4.00 | 定制片 |  |
| 41 | 全视线高感光1.59灰变防蓝光紫外线 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、适合高度光敏感或经常暴露在强光下的配戴者。 2、根据周边环境光线条件，灵活调节镜片颜色，室内为透明带有少量保护性变色功能，在室外，由透明镜片迅速变为深色镜片，并根据光线强度逐渐加深，提供最佳的至深变色和最佳的多种光线防护，阻隔室内和室外的强光，即便处于车内也同样给予防护。 3、阻挡99%+UVA和UVB。 4、PC材质，重量是普通镜片的十二分之一，高感光设计，室内镜片透明带有少量保护性变色，室外可根据紫外线强度变灰并加深。 5、考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上单眼瞳距、镜片前倾角、镜眼距离、瞳高、镜架面弯等参数用固定值表示，在镜片加工时按照这5个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素---近用阅读距离，定为373mm。 6、膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、符合国家蓝光防护膜国家标准、耐刮花、耐油污、防尘，也可选防雾膜层。 二、光度范围：球镜+500～-1000，柱镜：0～-400。 | 定制片 |  |
| 42 | 驾驶镜片非球面全视线高感光变色(灰)安适版1.59 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、适合长时间驾驶的驾驶者或则需要长时间使用电脑的工作者，或是需要保护眼睛免受眩光干扰的人佩戴。 2、搭载的膜层反射比较少的绿光和比较多的红光，可防眩光，保持清晰视觉。 3、动态捕捉，提升视觉融像能力从而提升动态视觉。 4、视觉敏锐，即使在昏暗光线下也可以获得更清晰的视觉体验。 5、PC材质，重量是普通镜片的十二分之一，非球面高感光设计，室内镜片透明带有少量保护色，室外可根据紫外线强度变灰并加深。 6、膜层特点：易清洁、减反射、双面防紫外、夜间驾驶、耐刮花、耐油污、防尘。 。 二、光度范围：球镜+500～-1000，柱镜：0～-400。 | 定制片 |  |
| 43 | 驾驶镜片全视线高感光变色(灰)领航版1.59 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、适合长时间驾驶的驾驶者或则需要长时间使用电脑的工作者，或是需要保护眼睛免受眩光干扰的人佩戴。 2、搭载的膜层反射比较少的绿光和比较多的红光，可防眩光，保持清晰视觉。 3、Drive360鹰眼系统，可提升视觉敏感度和动态视觉清晰度，且拓展视野宽度，为驾驶者带来高清视觉体验。 4、动态捕捉，提升视觉融像能力从而提升动态视觉。 5、视觉敏锐，即使在昏暗光线下也可以获得更清晰的视觉体验。 6、PC材质，重量是普通镜片的十二分之一，非球面高感光设计，室内镜片透明带有少量保护色，室外可根据紫外线强度变灰并加深。 7、考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上单眼瞳距、镜片前倾角、镜眼距离、瞳高、镜架面弯等参数用固定值表示，在镜片加工时按照这5个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素---近用阅读距离，定为373mm。 8、膜层特点：易清洁、持久耐用、减反射、双面防紫外、耐刮花、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+500～-1000，柱镜：0～-400。 | 定制片 |  |
| 44 | 1.67高透高洁非球面变色灰 | 副 | 1 |  | 无需过多移动头部去寻找合适视觉点，可以让戴镜者在一臂之内（40和70cm之间的范围）以及更远的范围，都可清晰捕捉细节（双眼视觉信息同步技术）和（纳米光学技术），确保达到宽广视野的视觉效果，并且趋近于零的泳动影响。3D设计时融入主视眼因素，优先优化主视眼，提升视觉反应速度，根据周边环境光线条件，灰变更经典，T8灵活调节镜片颜色，在室外，由透明镜片迅速变为深色镜片，步入室内后，深色镜片快速恢复至透明色1.67折射率对于高度数的人群比较合适，钻晶膜岩，耐磨，耐刮划，球镜：+1000~-1300柱镜：0~-600 | 定制片 |  |
| 45 | 球面全视线炫镜炫透银1.59 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、适合高度光敏感或经常暴露在强光下的配戴者。 2、根据周边环境光线条件，灵活调节镜片颜色，室内为透明带有少量保护性变色功能，在室外，由透明镜片迅速变为深色镜片，并根据光线强度逐渐加深，提供最佳的至深变色和最佳的多种光线防护，阻隔室内和室外的强光，即便处于车内也同样给予防护。 3、阻挡99%+UVA和UVB。 4、PC材质，重量是普通镜片的十二分之一，球面高感光设计，室内镜片透明带有少量保护性变色，室外可根据紫外线强度变炫酷蓝/炫活金/炫闪金/炫透银/选晶粉并加深。 5、镜面膜。 二、光度范围：球镜+500～-1000，柱镜：0～-400。 | 定制片 |  |
| 46 | 1.591偏光片(灰)防蓝光 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、可以防眩光，减少驾车等户外活动中的刺眼强光，提高视觉舒适度和安全性。 2、具有防晒指数（E-SPF 25），可以有效地保护眼睛免受紫外线的伤害，保护眼睛健康。 3、具有减少反光、防紫外线，可以有效地提高视觉清晰度和舒适度。 4、PC材质，重量是普通镜片的十二分之一，球面感光设计，室内镜片透明带有少量保护色，室外可根据紫外线强度变灰/茶并加深。 5、膜层特点：易清洁、减反射、双面防紫外、符合国家蓝光防护膜国家标准、耐刮花、耐油污、防尘，也可选防雾膜层。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜：0～-400。 | 定制片 |  |
| 47 | 1.50球面偏光(灰)防蓝光 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、可以防眩光，减少驾车等户外活动中的刺眼强光，提高视觉舒适度和安全性。 2、具有防晒指数（E-SPF 25），可以有效地保护眼睛免受紫外线的伤害，保护眼睛健康。 3、具有减少反光、防紫外线，可以有效地提高视觉清晰度和舒适度。 4、球面感光设计，室内镜片透明带有少量保护色，室外可根据紫外线强度变灰并加深。 5、膜层特点：易清洁、减反射、双面防紫外、符合国家蓝光防护膜国家标准、耐刮花、耐油污、防尘，也可选防雾膜层。 二、光度范围：球镜+400～-600，柱镜：0～-400。 | 定制片 |  |
| 48 | 1.591X-动力偏光片(灰)耐磨镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、可以防眩光，减少驾车等户外活动中的刺眼强光，提高视觉舒适度和安全性。 2、具有防晒指数（E-SPF 25），可以有效地保护眼睛免受紫外线的伤害，保护眼睛健康。 3、具有减少反光、防紫外线，可以有效地提高视觉清晰度和舒适度。 4、PC材质，重量是普通镜片的十二分之一，球面感光设计，室内镜片透明带有少量保护色，室外可根据紫外线强度变灰/茶并加深。 5、膜层特点：易清洁、持久耐用、减反射、双面防紫外、耐刮花、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜：0～-400。 | 定制片 |  |
| 49 | 球面高感光偏光镜片灰变1.59防蓝光紫外线 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、适合经常处于强光和反射光环境的配戴者。 2、根据周边环境光线条件，灵活调节镜片颜色，室内透明略带保护色，室外变色。 3、车内激活变色不偏光，阻挡99%+UVA和UVB。 4、根据周边环境光线条件，灵活调节镜片颜色，并根据光线强度逐渐加深，提供最佳的至深变色和最佳的多种光线防护，阻隔室内和室外的强光，即便处于车内也同样给予防护。 5、在各种光线条件下都能为您的眼睛给予更多保护,同时提供更清晰、更鲜艳的色彩和更广阔的户外视野 6、PC材质，重量是普通镜片的十二分之一，球面设计，室内镜片透明略带保护色，室外可根据紫外线强度变灰并加深。 7、膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、符合国家蓝光防护膜国家标准、耐刮花、耐油污、防尘，也可选防雾膜层。 二、光度范围：球镜+400～-600，柱镜：0～-400。 | 定制片 |  |
| 50 | 1.591学生标准型渐进防蓝光 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1、渐进多焦镜片。 2、远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。 3、近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。 4、波阵面技术，配戴者更快的适应。 5、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光。 二、光度范围：球镜：0～-600、柱镜：0～-400、下加光：+1.50/+2.00 | 定制片 |  |
| 51 | 1.591PC成人渐进片3.0驾驶镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、PC材质，重量是普通镜片的十二分之一，渐进设计，专注于视觉动态响应，基于配戴者视觉行为进行全面优化。 2、使用了特殊技术，消减了镜片的高阶像差，提供敏锐的视觉 3、使用尖端科技获得高分辨率的视觉，即使身处快节奏生活中也能轻松应对。 4、通过双眼验光处方平衡技术，使视觉可以轻松地无缝转换，戴镜者在他们繁忙的生活也能发挥优越表现。 5、由远及近的视觉清晰和谐。 6、瞬间敏锐视觉，提高了适应性和舒适度。 7、考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上单眼瞳距、镜片前倾角、镜眼距离、瞳高、镜架面弯等参数用固定值表示，在镜片加工时按照这5个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素---近用阅读距离，定为373mm。 8、膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、夜间驾驶、耐刮花、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜：0～-400、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。 | 定制片 |  |
| 52 | 1.591成人渐进片3.0防蓝光 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、PC材质，重量是普通镜片的十二分之一，渐进设计，专注于视觉动态响应，基于配戴者视觉行为进行全面优化。 2、远用和近用视觉区域等比定位：视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符。 3、更好的视觉平衡：鼻侧和颞侧区域的散光等比分布。 4、依据下加光进行设计：依据戴镜者的自然辐辏程度定位近用区域位置。 5、由远及近的视觉清晰和谐。 6、膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、符合国家蓝光防护膜国家标准、耐刮花、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜：0～-400、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。 | 定制片 |  |
| 53 | 1.5渐进片3.0驾驶镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、渐进设计，专注于视觉动态响应，基于配戴者视觉行为进行全面优化。 2、使用了特殊技术，消减了镜片的高阶像差，提供敏锐的视觉 3、使用尖端科技获得高分辨率的视觉，即使身处快节奏生活中也能轻松应对。 4、通过双眼验光处方平衡技术，使视觉可以轻松地无缝转换，戴镜者在他们繁忙的生活也能发挥优越表现。 5、由远及近的视觉清晰和谐。 6、瞬间敏锐视觉，提高了适应性和舒适度。 7、考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上单眼瞳距、镜片前倾角、镜眼距离、瞳高、镜架面弯等参数进行优化，给予戴镜者更舒适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的近用阅读距离和近用瞳距进行优化。 8、膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、夜间驾驶、耐刮花、耐油污、防尘，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+350～-400，柱镜：0～-400、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。 | 定制片 |  |
| 54 | 1.5渐进片电脑片防雾膜 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、渐进设计，专注于视觉动态响应，基于配戴者视觉行为进行全面优化。 2、为希望提高办公效率的戴镜者设计的电脑专用镜片 3、轻易切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。 4、膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、耐刮花、耐油污、防尘，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+500～-700，柱镜：0～-400、下加光： +1.00D～+2.50D | 定制片 |  |
| 55 | 1.5渐进片3.0防雾 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、渐进设计，专注于视觉动态响应，基于配戴者视觉行为进行全面优化。 2、使用了特殊技术，消减了镜片的高阶像差，提供敏锐的视觉 3、使用尖端科技获得高分辨率的视觉，即使身处快节奏生活中也能轻松应对。 4、通过双眼验光处方平衡技术，使视觉可以轻松地无缝转换，戴镜者在他们繁忙的生活也能发挥优越表现。 5、由远及近的视觉清晰和谐。 6、瞬间敏锐视觉，提高了适应性和舒适度。 7、考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上单眼瞳距、镜片前倾角、镜眼距离、瞳高、镜架面弯等参数用固定值表示，在镜片加工时按照这5个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素---近用阅读距离，定为373mm。 8、膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、夜间驾驶、耐刮花、耐油污、防尘，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+350～-400，柱镜：0～-400、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。 | 定制片 |  |
| 56 | 1.5成人渐进片3.0防蓝光 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、渐进设计，专注于视觉动态响应，基于配戴者视觉行为进行全面优化。 2、远用和近用视觉区域等比定位：视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符。 3、更好的视觉平衡：鼻侧和颞侧区域的散光等比分布。 4、依据下加光进行设计：依据戴镜者的自然辐辏程度定位近用区域位置。 5、由远及近的视觉清晰和谐。 6、膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、符合国家蓝光防护膜国家标准、耐刮花、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+350～-400，柱镜：0～-400、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。 | 定制片 |  |
| 57 | 1.67渐进片电脑片加硬镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、渐进设计，专注于视觉动态响应，基于配戴者视觉行为进行全面优化。 2、为希望提高办公效率的戴镜者设计的电脑专用镜片 3、轻易切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。 4、膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、耐刮花、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜：0～-400、下加光： +1.00D～+2.50D | 定制片 |  |
| 58 | 1.6成人渐进片3.0防雾 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、渐进设计，专注于视觉动态响应，基于配戴者视觉行为进行全面优化。 2、使用了特殊技术，消减了镜片的高阶像差，提供敏锐的视觉 3、使用尖端科技获得高分辨率的视觉，即使身处快节奏生活中也能轻松应对。 4、通过双眼验光处方平衡技术，使视觉可以轻松地无缝转换，戴镜者在他们繁忙的生活也能发挥优越表现。 5、由远及近的视觉清晰和谐。 6、瞬间敏锐视觉，提高了适应性和舒适度。 7、考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上单眼瞳距、镜片前倾角、镜眼距离、瞳高、镜架面弯等参数进行优化，给予戴镜者更舒适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的近用阅读距离和近用瞳距进行优化。 8、膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、夜间驾驶、耐刮花、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+550～-1200，柱镜：0～-400、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。 | 定制片 |  |
| 59 | 1.6成人渐进片3.0驾驶镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、渐进设计，专注于视觉动态响应，基于配戴者视觉行为进行全面优化。 2、使用了特殊技术，消减了镜片的高阶像差，提供敏锐的视觉 3、使用尖端科技获得高分辨率的视觉，即使身处快节奏生活中也能轻松应对。 4、通过双眼验光处方平衡技术，使视觉可以轻松地无缝转换，戴镜者在他们繁忙的生活也能发挥优越表现。 5、由远及近的视觉清晰和谐。 6、瞬间敏锐视觉，提高了适应性和舒适度。 7、考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上单眼瞳距、镜片前倾角、镜眼距离、瞳高、镜架面弯等参数进行优化，给予戴镜者更舒适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的近用阅读距离和近用瞳距进行优化。 8、膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、夜间驾驶、耐刮花、耐油污、防尘，也可选防雾膜层。 二、光度范围：球镜+550～-1200，柱镜：0～-400、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。 | 定制片 |  |
| 60 | 1.6成人渐进片3.0防雾 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、渐进设计，专注于视觉动态响应，基于配戴者视觉行为进行全面优化。 2、远用和近用视觉区域等比定位：视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符。 3、更好的视觉平衡：鼻侧和颞侧区域的散光等比分布。 4、依据下加光进行设计：依据戴镜者的自然辐辏程度定位近用区域位置。 5、由远及近的视觉清晰和谐。 6、膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、耐刮花、耐油污、防尘，防雾膜层。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜：0～-400、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。 | 定制片 |  |
| 61 | 1.6成人渐进片3.0防蓝光 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、渐进设计，专注于视觉动态响应，基于配戴者视觉行为进行全面优化。 2、远用和近用视觉区域等比定位：视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符。 3、更好的视觉平衡：鼻侧和颞侧区域的散光等比分布。 4、依据下加光进行设计：依据戴镜者的自然辐辏程度定位近用区域位置。 5、由远及近的视觉清晰和谐。 6、膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、符合国家蓝光防护膜国家标准、耐刮花、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜：0～-400、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道：0.75D～+3.00D。 | 定制片 |  |
| 62 | 1.591成人渐进片电脑片加硬镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、PC材质，重量是普通镜片的十二分之一，渐进设计，专注于视觉动态响应，基于配戴者视觉行为进行全面优化。 2、为希望提高办公效率的戴镜者设计的电脑专用镜片 3、轻易切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。 4、膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、耐刮花、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜：0～-400、下加光： +1.00D～+2.50D | 定制片 |  |
| 63 | 渐进片1.5非球面耐磨镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、渐进设计，专注于视觉动态响应，基于配戴者视觉行为进行全面优化。 2、近500种头部位置自如切换，仍保持清晰敏锐的视觉，更加自在地工作和生活。 3、根据人体生理特点设计，至少15种基础设计+个性化验光处方优化，不低于94%的新戴镜者轻松适应，乐于配戴。 4、拓展46%的有效视觉区域，带来一整天的视觉舒适。 5、由远及近的视觉清晰和谐。 6、瞬间敏锐视觉，提高了适应性和舒适度。 7、考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上单眼瞳距、镜片前倾角、镜眼距离、瞳高、镜架面弯等参数用固定值表示，在镜片加工时按照这5个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素---近用阅读距离，定为373mm。 8、膜层特性：易清洁、持久耐用、减反射、双面防紫外、耐刮花、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+350～-400，柱镜：0～-400、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。 | 定制片 |  |
| 64 | 渐进片非球面1.5加硬镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、渐进设计，专注于视觉动态响应，基于配戴者视觉行为进行全面优化。 2、近500种头部位置自如切换，仍保持清晰敏锐的视觉，更加自在地工作和生活。 3、根据人体生理特点设计，至少15种基础设计+个性化验光处方优化，不低于94%的新戴镜者轻松适应，乐于配戴。 4、拓展46%的有效视觉区域，带来一整天的视觉舒适。 5、由远及近的视觉清晰和谐。 6、瞬间敏锐视觉，提高了适应性和舒适度。 7、考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上单眼瞳距、镜片前倾角、镜眼距离、瞳高、镜架面弯等参数用固定值表示，在镜片加工时按照这5个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素---近用阅读距离，定为373mm。 8、膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、耐刮花、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+350～-400，柱镜：0～-400、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。 | 定制片 |  |
| 65 | 渐进片非球面1.6防雾膜 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、渐进设计，专注于视觉动态响应，基于配戴者视觉行为进行全面优化。 2、近500种头部位置自如切换，仍保持清晰敏锐的视觉，更加自在地工作和生活。 3、根据人体生理特点设计，至少15种基础设计+个性化验光处方优化，不低于94%的新戴镜者轻松适应，乐于配戴。 4、拓展46%的有效视觉区域，带来一整天的视觉舒适。 5、由远及近的视觉清晰和谐。 6、瞬间敏锐视觉，提高了适应性和舒适度。 7、考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上单眼瞳距、镜片前倾角、镜眼距离、瞳高、镜架面弯等参数用固定值表示，在镜片加工时按照这5个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素---近用阅读距离，定为373mm。 8、膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、符合国家蓝光防护膜国家标准、耐刮花、耐油污、防尘，也可选防雾膜层。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜：0～-400、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。 | 定制片 |  |
| 66 | 渐进片非球面1.6防蓝光 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、渐进设计，专注于视觉动态响应，基于配戴者视觉行为进行全面优化。 2、近500种头部位置自如切换，仍保持清晰敏锐的视觉，更加自在地工作和生活。 3、根据人体生理特点设计，至少15种基础设计+个性化验光处方优化，不低于94%的新戴镜者轻松适应，乐于配戴。 4、拓展46%的有效视觉区域，带来一整天的视觉舒适。 5、由远及近的视觉清晰和谐。 6、瞬间敏锐视觉，提高了适应性和舒适度。 7、考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上单眼瞳距、镜片前倾角、镜眼距离、瞳高、镜架面弯等参数用固定值表示，在镜片加工时按照这5个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素---近用阅读距离，定为373mm。 8、膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、符合国家蓝光防护膜国家标准、耐刮花、耐油污、防尘，也可选防雾膜层。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜：0～-400、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。 | 定制片 |  |
| 67 | 渐进片非球面1.6耐磨镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、渐进设计，专注于视觉动态响应，基于配戴者视觉行为进行全面优化。 2、近500种头部位置自如切换，仍保持清晰敏锐的视觉，更加自在地工作和生活。 3、根据人体生理特点设计，至少15种基础设计+个性化验光处方优化，不低于94%的新戴镜者轻松适应，乐于配戴。 4、拓展46%的有效视觉区域，带来一整天的视觉舒适。 5、由远及近的视觉清晰和谐。 6、瞬间敏锐视觉，提高了适应性和舒适度。 7、考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上单眼瞳距、镜片前倾角、镜眼距离、瞳高、镜架面弯等参数用固定值表示，在镜片加工时按照这5个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素---近用阅读距离，定为373mm。 8、膜层特性：易清洁、持久耐用、减反射、双面防紫外、耐刮花、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜：0～-400、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。 | 定制片 |  |
| 68 | 渐进片1.60防蓝光紫外线 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、渐进设计，专注于视觉动态响应，基于配戴者视觉行为进行全面优化。 2、近500种头部位置自如切换，仍保持清晰敏锐的视觉，更加自在地工作和生活。 3、根据人体生理特点设计，至少15种基础设计+个性化验光处方优化，不低于94%的新戴镜者轻松适应，乐于配戴。 4、拓展46%的有效视觉区域，带来一整天的视觉舒适。 5、由远及近的视觉清晰和谐。 6、瞬间敏锐视觉，提高了适应性和舒适度。 7、考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上单眼瞳距、镜片前倾角、镜眼距离、瞳高、镜架面弯等参数用固定值表示，在镜片加工时按照这5个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素---近用阅读距离，定为373mm。 8、膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、符合国家蓝光防护膜国家标准、耐刮花、耐油污、防尘，也可选防雾膜层。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜：0～-400、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。 | 定制片 |  |
| 69 | 渐进片1.67防雾膜 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、渐进设计，专注于视觉动态响应，基于配戴者视觉行为进行全面优化。 2、近500种头部位置自如切换，仍保持清晰敏锐的视觉，更加自在地工作和生活。 3、根据人体生理特点设计，至少15种基础设计+个性化验光处方优化，不低于94%的新戴镜者轻松适应，乐于配戴。 4、拓展46%的有效视觉区域，带来一整天的视觉舒适。 5、由远及近的视觉清晰和谐。 6、瞬间敏锐视觉，提高了适应性和舒适度。 7、考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上单眼瞳距、镜片前倾角、镜眼距离、瞳高、镜架面弯等参数用固定值表示，在镜片加工时按照这5个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素---近用阅读距离，定为373mm。 8、膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、符合国家蓝光防护膜国家标准、耐刮花、耐油污、防尘，也可选防雾膜层。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜：0～-400、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。 | 定制片 |  |
| 70 | 渐进片1.67防蓝光紫外线 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、渐进设计，专注于视觉动态响应，基于配戴者视觉行为进行全面优化。 2、近500种头部位置自如切换，仍保持清晰敏锐的视觉，更加自在地工作和生活。 3、根据人体生理特点设计，至少15种基础设计+个性化验光处方优化，不低于94%的新戴镜者轻松适应，乐于配戴。 4、拓展46%的有效视觉区域，带来一整天的视觉舒适。 5、由远及近的视觉清晰和谐。 6、瞬间敏锐视觉，提高了适应性和舒适度。 7、考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上单眼瞳距、镜片前倾角、镜眼距离、瞳高、镜架面弯等参数用固定值表示，在镜片加工时按照这5个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素---近用阅读距离，定为373mm。 8、膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、符合国家蓝光防护膜国家标准、耐刮花、耐油污、防尘，也可选防雾膜层。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜：0～-400、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。 | 定制片 |  |
| 71 | 渐进片1.6加硬镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、渐进设计，专注于视觉动态响应，基于配戴者视觉行为进行全面优化。 2、近500种头部位置自如切换，仍保持清晰敏锐的视觉，更加自在地工作和生活。 3、根据人体生理特点设计，至少15种基础设计+个性化验光处方优化，不低于94%的新戴镜者轻松适应，乐于配戴。 4、拓展46%的有效视觉区域，带来一整天的视觉舒适。 5、由远及近的视觉清晰和谐。 6、瞬间敏锐视觉，提高了适应性和舒适度。 7、考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上单眼瞳距、镜片前倾角、镜眼距离、瞳高、镜架面弯等参数用固定值表示，在镜片加工时按照这5个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素---近用阅读距离，定为373mm。 8、膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、耐刮花、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜：0～-400、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。 | 定制片 |  |
| 72 | 渐进片1.591加硬镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、PC材质，重量是普通镜片的十二分之一，渐进设计，专注于视觉动态响应，基于配戴者视觉行为进行全面优化。 2、近500种头部位置自如切换，仍保持清晰敏锐的视觉，更加自在地工作和生活。 3、根据人体生理特点设计，至少15种基础设计+个性化验光处方优化，不低于94%的新戴镜者轻松适应，乐于配戴。 4、拓展46%的有效视觉区域，带来一整天的视觉舒适。 5、由远及近的视觉清晰和谐。 6、瞬间敏锐视觉，提高了适应性和舒适度。 7、考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上单眼瞳距、镜片前倾角、镜眼距离、瞳高、镜架面弯等参数用固定值表示，在镜片加工时按照这5个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素---近用阅读距离，定为373mm。 8、膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、耐刮花、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜：0～-400、下加光：标准通道+0.75D～+3.50D，短通道/超短通道：0.75D～+3.00D。 | 定制片 |  |
| 73 | 渐进片普适版1.59防蓝光 | 副 | 1 |  | 1、近500种头部位置自如切换,仍保持清晰敏锐的视觉,更加自在地工作和生活。 2、根据人体生理特点设计,15种基础设计+个性化验光处方优化,94%的新戴镜者轻松适应,乐于配戴。 3、拓展46%的有效视觉区域(3),带来一整天的视觉舒适远用和近用视觉区域等比定位:视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符更好的视觉平衡:鼻侧和颞侧区域的散光等比分布·依据下加光进行设计:依据戴镜者的自然辐辏程度定位近用区域位置。 4、光度范围：球镜：+6.00--10.00，柱镜：0--4.00 | 定制片 |  |
| 74 | 渐进片普适版1.59加硬镜片 | 副 | 1 |  | 1、近500种头部位置自如切换,仍保持清晰敏锐的视觉,更加自在地工作和生活。 2、根据人体生理特点设计,15种基础设计+个性化验光处方优化,94%的新戴镜者轻松适应,乐于配戴。 3、拓展46%的有效视觉区域(3),带来一整天的视觉舒适远用和近用视觉区域等比定位:视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符更好的视觉平衡:鼻侧和颞侧区域的散光等比分布·依据下加光进行设计:依据戴镜者的自然辐辏程度定位近用区域位置。 4、光度范围：球镜：+6.00--10.00，柱镜：0--4.00 | 定制片 |  |
| 75 | 渐进片普适版1.60防蓝光 | 副 | 1 |  | 1、近500种头部位置自如切换,仍保持清晰敏锐的视觉,更加自在地工作和生活。 2、根据人体生理特点设计,15种基础设计+个性化验光处方优化,94%的新戴镜者轻松适应,乐于配戴。 3、拓展46%的有效视觉区域(3),带来一整天的视觉舒适远用和近用视觉区域等比定位:视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符更好的视觉平衡:鼻侧和颞侧区域的散光等比分布·依据下加光进行设计:依据戴镜者的自然辐辏程度定位近用区域位置。 4、光度范围：球镜：+6.00--10.00，柱镜：0--4.00 | 定制片 |  |
| 76 | 成人渐进片电脑片加硬镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、渐进设计，专注于视觉动态响应，基于配戴者视觉行为进行全面优化。 2、为希望提高办公效率的戴镜者设计的电脑专用镜片 3、轻易切换数码屏幕，提供更宽的中近距离视野。 4、膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、耐刮花、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+500～-700，柱镜：0～-400、下加光： +1.00D～+2.50D | 定制片 |  |
| 77 | 成人渐进片新程加硬镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、渐进设计，专注于视觉动态响应，基于配戴者视觉行为进行全面优化。 2、远用和近用视觉区域等比定位：视觉区域的分布与眼睛的移动习惯相符。 3、更好的视觉平衡：鼻侧和颞侧区域的散光等比分布。 4、依据下加光进行设计：依据戴镜者的自然辐辏程度定位近用区域位置。 5、由远及近的视觉清晰和谐。 6、膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、耐刮花、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+500～-900，柱镜：0～-400、下加光：+1.00D | 定制片 |  |
| 78 | 1.67数字非球面渐进 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，非球面镜片设计。 2、周边变形小、使镜片更轻、更薄、更舒适、更平，有效解决成像变形,使佩戴者更舒适，视野宽阔自然 3、比球面镜片更轻、更薄、更清晰 4、多种膜层选择，易清洁、耐划伤、易护理 5、双面防UV 6、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电 二、联合光度：球镜+800～-1200，柱镜：0～-400。 | 定制片 |  |
| 79 | 1.50非球面室内渐进 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，数字式舒缓型镜片。 2、Relaxsee 系列双重技术®提供宽广的镜片远用、近用光学区 3、后表面加工技术提高了配戴舒适性 4、易洁双面防UV 5、镜片装配要求:建议瞳高18mm，建议框高28mm 6、同一镜片提供两个区域看远清晰，看近缓解疲劳，清晰舒适 9、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电、防紫外线 二、联合光度：球镜+5.00～-17.00，柱镜：0～-600。 三、BS :+1.00/BS Lite: +0.75 | 定制片 |  |
| 80 | 1.60渐进高透高洁 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，非球面镜片设计。 2、周边变形小、使镜片更轻、更薄、更舒适、更平，有效解决成像变形,使佩戴者更舒适，视野宽阔自然 3、比球面镜片更轻、更薄、更清晰 4、多种膜层选择，易清洁、耐划伤、易护理 5、双面防UV，呈现平衡舒适的视觉体验，采用平缓性及改进型修正面技术，视觉自然过渡，轻松佩戴。可选基弯 6、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电 二、联合光度：球镜+800～-1400，柱镜：0～-400。 | 定制片 |  |
| 81 | 1.67渐进高透高洁 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，非球面镜片设计。 2、周边变形小、使镜片更轻、更薄、更舒适、更平，有效解决成像变形,使佩戴者更舒适，视野宽阔自然 3、比球面镜片更轻、更薄、更清晰 4、多种膜层选择，易清洁、耐划伤、易护理 5、双面防UV，呈现平衡舒适的视觉体验，采用平缓性及改进型修正面技术，视觉自然过渡，轻松佩戴。可选基弯 6、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电 二、联合光度：球镜+900～-1600，柱镜：0～-600。 | 定制片 |  |
| 82 | 1.56减缓疲劳非球防蓝光舒压型 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。 2、适合18～50岁的人群，可结合眼龄辅助调节，缓解用眼压力。 3、防护型、舒压型、增强型：三种类型适合不同眼部状态的人群、可任意挑选。 4、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、减反射、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。 二、光度范围：球镜+500～-800，柱镜： 0～-400 | 定制片 |  |
| 83 | 1.56减缓疲劳非球防蓝光增强型 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。 2、适合18～50岁的人群，可结合眼龄辅助调节，缓解用眼压力。 3、防护型、舒压型、增强型：三种类型适合不同眼部状态的人群、可任意挑选。 4、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、减反射、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。 二、光度范围：球镜+500～-800，柱镜： 0～-400 | 定制片 |  |
| 84 | 1.56减缓疲劳非球防蓝光防护型 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。 2、适合18～50岁的人群，可结合眼龄辅助调节，缓解用眼压力。 3、防护型、舒压型、增强型：三种类型适合不同眼部状态的人群、可任意挑选。 4、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、减反射、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。 二、光度范围：球镜+500～-800，柱镜： 0～-400 | 定制片 |  |
| 85 | 1.591减缓疲劳宇宙非球防蓝光舒压型 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。 2、适合18～50岁的人群，可结合眼龄辅助调节，缓解用眼压力。 3、防护型、舒压型、增强型：三种类型适合不同眼部状态的人群、可任意挑选。 4、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、减反射、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜： 0～-400 | 定制片 |  |
| 86 | 1.591减缓疲劳宇宙非球防蓝光增强型 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。 2、适合18～50岁的人群，可结合眼龄辅助调节，缓解用眼压力。 3、防护型、舒压型、增强型：三种类型适合不同眼部状态的人群、可任意挑选。 4、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、减反射、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜： 0～-400 | 定制片 |  |
| 87 | 1.591减缓疲劳宇宙非球防蓝光防护型 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。 2、适合18～50岁的人群，可结合眼龄辅助调节，缓解用眼压力。 3、防护型、舒压型、增强型：三种类型适合不同眼部状态的人群、可任意挑选。 4、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、减反射、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜： 0～-400 | 定制片 |  |
| 88 | 1.6减缓疲劳非球防蓝光防护型 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。 2、适合18～50岁的人群，可结合眼龄辅助调节，缓解用眼压力。 3、防护型、舒压型、增强型：三种类型适合不同眼部状态的人群、可任意挑选。 4、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、减反射、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜： 0～-400 | 定制片 |  |
| 89 | 1.6减缓疲劳非球防蓝光舒压型 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。 2、适合18～50岁的人群，可结合眼龄辅助调节，缓解用眼压力。 3、防护型、舒压型、增强型：三种类型适合不同眼部状态的人群、可任意挑选。 4、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、减反射、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜： 0～-400 | 定制片 |  |
| 90 | 1.6减缓疲劳非球防蓝光增强型 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。 2、适合18～50岁的人群，可结合眼龄辅助调节，缓解用眼压力。 3、防护型、舒压型、增强型：三种类型适合不同眼部状态的人群、可任意挑选。 4、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、减反射、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜： 0～-400 | 定制片 |  |
| 91 | 1.74减缓疲劳非球防蓝光舒压型 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。 2、适合18～50岁的人群，可结合眼龄辅助调节，缓解用眼压力。 3、防护型、舒压型、增强型：三种类型适合不同眼部状态的人群、可任意挑选。 4、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、减反射、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。 二、光度范围：球镜+900～-1500，柱镜：0～-400 | 定制片 |  |
| 92 | 1.74减缓疲劳非球防蓝光增强型 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。 2、适合18～50岁的人群，可结合眼龄辅助调节，缓解用眼压力。 3、防护型、舒压型、增强型：三种类型适合不同眼部状态的人群、可任意挑选。 4、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、减反射、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合更多电子数码生活场景。 二、光度范围：球镜+900～-1500，柱镜：0～-400 | 定制片 |  |
| 93 | 减缓疲劳1.60非球面增强型防蓝光紫外线 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。 2、适合18～50岁的人群，可结合眼龄辅助调节，缓解用眼压力。 3、防护型、舒压型、增强型：三种类型适合不同眼部状态的人群、可任意挑选。 4、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝还清透；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合更多电子数码生活场景，360°全角度减反射设计,过滤蓝光,符合国标光安全要求。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜： 0～-400 | 定制片 |  |
| 94 | 减缓疲劳1.60耐磨镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳，在有效视野范围内,提供94%的高清区域,带来更加清晰敏锐的视觉。 2、适合12～40岁的人群，满足当下数码时代生活方式，视觉不失真，视野更开阔。 3、适合数码多屏时代单光眼镜的配戴者，成像更清晰，视觉更敏锐，防蓝还清透，双眼持久舒适。 4、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、减反射、防蓝光；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合更多电子数码生活场景，过滤蓝光,符合国标光安全要求。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜：0～-400 | 定制片 |  |
| 95 | 减缓疲劳1.60防蓝光紫外线 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。在有效视野范围内,提供94%的高清区域,带来更加清晰敏锐的视觉。 2、适合数码多屏时代单光眼镜的配戴者， 成像更清晰、视觉更敏锐、防蓝还清透、双眼持久舒适。 3、12～40岁的人群，满足当下数码时代生活方式，视觉不失真，视野更开阔。 4、膜层特性：易清洁、减反射、耐刮花、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝还清晰、；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合更多电子数码生活场景 ，360°全角度减反射设计,过滤蓝光,符合国标光安全要求。 二、光度范围：球镜+600～-1000，柱镜：0～-400 | 定制片 |  |
| 96 | 减缓疲劳1.67防蓝光紫外线 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。在有效视野范围内,提供94%的高清区域,带来更加清晰敏锐的视觉。 2、适合数码多屏时代单光眼镜的配戴者， 成像更清晰、视觉更敏锐、防蓝还清透、双眼持久舒适。 3、12～40岁的人群，满足当下数码时代生活方式，视觉不失真，视野更开阔。 4、膜层特性：易清洁、减反射、耐刮花、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝还清晰、；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合更多电子数码生活场景 ，360°全角度减反射设计,过滤蓝光,符合国标光安全要求。 二、光度范围：球镜+800～-1200，柱镜：0～-400 | 定制片 |  |
| 97 | 减缓疲劳1.74防蓝光紫外线 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。 在有效视野范围内,提供94%的高清区域,带来更加清晰敏锐的视觉。 2、适合数码多屏时代单光眼镜的配戴者， 成像更清晰、视觉更敏锐、防蓝还清透、双眼持久舒适。 3、12～40岁的人群，满足当下数码时代生活方式，视觉不失真，视野更开阔。 4、膜层特性：易清洁、减反射、耐刮花、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝还清晰、；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合更多电子数码生活场景 ，360°全角度减反射设计,过滤蓝光,符合国标光安全要求。 二、光度范围：球镜+1300～-1800，柱镜：0～-600 | 定制片 |  |
| 98 | 减缓疲劳1.74耐磨防蓝光 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。在有效视野范围内,提供94%的高清区域,带来更加清晰敏锐的视觉。 2、适合数码多屏时代单光眼镜的配戴者， 成像更清晰、视觉更敏锐、双眼持久舒适。 3、12～40岁的人群，满足当下数码时代生活方式，视觉不失真，视野更开阔。 4、膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外线、耐刮花、清透美观360°全角度减反射设计。 二、光度范围：球镜+1300～-1800，柱镜：0～-600 | 定制片 |  |
| 99 | 减缓疲劳1.74防蓝光紫外线 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、镜片：针对性缓解数码屏蓝光侵害，以及频繁使用数码产品造成的视疲劳。在有效视野范围内,提供94%的高清区域,带来更加清晰敏锐的视觉。 2、适合数码多屏时代单光眼镜的配戴者， 成像更清晰、视觉更敏锐、防蓝还清透、双眼持久舒适。 3、12～40岁的人群，满足当下数码时代生活方式，视觉不失真，视野更开阔。 4、膜层特性：易清洁、减反射、耐刮花、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝还清晰、；智能防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中光安全标准，适合更多电子数码生活场景 ，360°全角度减反射设计,过滤蓝光,符合国标光安全要求。 二、光度范围：球镜+1300～-1800，柱镜：0～-600 | 定制片 |  |
| 100 | 1.50驾驶系列舒缓型 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，非球面镜片设计。驾驶镜片 2、周边变形小、使镜片更轻、更薄、更舒适、更平，有效解决成像变形,使佩戴者更舒适，视野宽阔自然 3、比球面镜片更轻、更薄、更清晰 4、多种膜层选择，易清洁、耐划伤、易护理 5、双面防UV 6、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电 二、联合光度：球镜+800～-1000，柱镜：0～-600。 | 定制片 |  |
| 101 | 1.60舒缓型高透高洁 | 副 | 1 |  | 1、relaxsee系列双重技术提供宽广的镜片援用，近用光学区，，参考个性化佩戴参数进行镜片设计和像差优化，佩戴更舒适。2、3种基弯可选，适配各种面弯镜架，3种变色。3、光度范围：球镜：+8.00-12.00，柱镜：0---6.00 | 定制片 |  |
| 102 | 1.67舒缓型高透高洁UV | 副 | 1 |  | 1、relaxsee系列双重技术提供宽广的镜片援用，近用光学区，，参考个性化佩戴参数进行镜片设计和像差优化，佩戴更舒适。2、3种基弯可选，适配各种面弯镜架，3种变色。3、光度范围：球镜：+9.00-14.00，柱镜：0---6.00 | 定制片 |  |
| 103 | 1.6驾驶镜片安适版 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、适合长时间驾驶的驾驶者或则需要长时间使用电脑的工作者，或是需要保护眼睛免受眩光干扰的人佩戴。 2、搭载的膜层反射比较少的绿光和比较多的红光，可防眩光，保持清晰视觉。 3、动态捕捉，提升视觉融像能力从而提升动态视觉。 4、视觉敏锐，即使在昏暗光线下也可以获得更清晰的视觉体验。 5、非球面设计。 6、膜层特点：易清洁、减反射、双面防紫外、夜间驾驶、耐刮花、耐油污、防尘。 。 二、光度范围：球镜+900～-1500，柱镜：0～-600。 | 定制片 |  |
| 104 | 1.6驾驶镜片领航版 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、适合长时间驾驶的驾驶者或则需要长时间使用电脑的工作者，或是需要保护眼睛免受眩光干扰的人佩戴。 2、搭载的膜层反射比较少的绿光和比较多的红光，可防眩光，保持清晰视觉。 3、Drive360鹰眼系统，可提升视觉敏感度和动态视觉清晰度，且拓展视野宽度，为驾驶者带来高清视觉体验。 4、动态捕捉，提升视觉融像能力从而提升动态视觉。 5、视觉敏锐，即使在昏暗光线下也可以获得更清晰的视觉体验。 6、非球面设计。 7、考虑了亚洲人的戴镜情况，将以上单眼瞳距、镜片前倾角、镜眼距离、瞳高、镜架面弯等参数用固定值表示，在镜片加工时按照这5个固定值来进行优化，给予戴镜者更舒适的视觉感受，另外还考虑了亚洲人的身高因素，将渐进镜片设计时的重要参考因素---近用阅读距离，定为373mm。 8、膜层特点：易清洁、持久耐用、减反射、双面防紫外、耐刮花、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+800～-1000，柱镜：0～-400。 | 定制片 |  |
| 105 | 1.60驾驶系列单焦点 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，非球面镜片设计。驾驶镜片 2、周边变形小、使镜片更轻、更薄、更舒适、更平，有效解决成像变形,使佩戴者更舒适，视野宽阔自然 3、比球面镜片更轻、更薄、更清晰 4、多种膜层选择，易清洁、耐划伤、易护理 5、双面防UV 6、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电 二、联合光度：球镜+800～-1200，柱镜：0～-600。 | 定制片 |  |
| 106 | 1.67驾驶系列单焦点 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，非球面镜片设计。驾驶镜片 2、周边变形小、使镜片更轻、更薄、更舒适、更平，有效解决成像变形,使佩戴者更舒适，视野宽阔自然 3、比球面镜片更轻、更薄、更清晰 4、多种膜层选择，易清洁、耐划伤、易护理 5、双面防UV 6、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电 二、联合光度：球镜+900～-1400，柱镜：0～-600。 | 定制片 |  |
| 107 | 1.591宇宙好学生渐进防蓝光 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1、采用W.A.V.E波阵面技术渐进多焦镜片。 2、远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。 3、宽视野，满足视觉高要求。 4、近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。 5、波阵面技术，配戴者更快的适应，看近透过镜片下半部分的附加光度减少调节滞后。 6、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光。 二、光度范围：球镜：0～-8.00。柱镜：0～-4.00，下加光：+1.50/+2.00 | 定制片 |  |
| 108 | 1.50学生绿宝贝防蓝光 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1、采用W.A.V.E波阵面技术渐进多焦镜片。 2、远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。 3、宽视野，满足视觉高要求。 4、近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。 5、波阵面技术，配戴者更快的适应，看近透过镜片下半部分的附加光度减少调节滞后。 6、膜层特性：易清洁、耐油污、防尘，双重防护、双面防紫外线、防蓝光。 二、光度范围：球镜：0～-8.00。柱镜：0～-4.00，下加光：+1.50/+2.00 | 定制片 |  |
| 109 | 1.50学生绿宝贝蓝晶 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1、采用W.A.V.E波阵面技术渐进多焦镜片。 2、远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。 3、宽视野，满足视觉高要求。 4、近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。 5、波阵面技术，配戴者更快的适应，看近透过镜片下半部分的附加光度减少调节滞后， 二、光度范围：球镜：0～-800。柱镜：0～-400，下加光：+1.50/+2.00 | 定制片 |  |
| 110 | 1.50护眼镜片活力型 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，小尼护眼镜片。 1、多场景设计: 2、权威机构临床认证 活力型(7-12岁):(1)纠正不良阅读习惯(2)轻松视觉(3)运动无压力 4、参考多种个性化配戴参数进行镜片设计和像差优化，配戴更舒适(如不提供按默认值处理) 5、防紫外线，防有害蓝光 6、镜片定制参数:镜片处方、类型、单眼瞳距、单眼瞳高、直径、倾斜角、镜眼距、内包角 7、镜片装配要求:建议瞳高17mm，建议框高27mm 9、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电 二、联合光度：基础弯-球镜+8.00～-10.00，柱镜：0～-600。 | 定制片 |  |
| 111 | 1.50护眼镜片学习型 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，小尼护眼镜片。 1、多场景设计: 2、权威机构临床认证 学习型(13-18岁):(1)提高学习效率(2)缓解疲劳(3)佩戴无压力 4、参考多种个性化配戴参数进行镜片设计和像差优化，配戴更舒适(如不提供按默认值处理) 5、防紫外线，防有害蓝光 6、镜片定制参数:镜片处方、类型、单眼瞳距、单眼瞳高、直径、倾斜角、镜眼距、内包角 7、镜片装配要求:建议瞳高17mm，建议框高27mm 9、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电 二、联合光度：基础弯-球镜+8.00～-10.00，柱镜：0～-600。 | 定制片 |  |
| 112 | 1.60护眼镜片活力型易洁UV | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，小尼护眼镜片。 1、多场景设计: 2、权威机构临床认证 活力型(7-12岁):(1)纠正不良阅读习惯(2)轻松视觉(3)运动无压力 4、参考多种个性化配戴参数进行镜片设计和像差优化，配戴更舒适(如不提供按默认值处理) 5、防紫外线，防有害蓝光 6、镜片定制参数:镜片处方、类型、单眼瞳距、单眼瞳高、直径、倾斜角、镜眼距、内包角 7、镜片装配要求:建议瞳高17mm，建议框高27mm 9、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电 二、联合光度：基础弯-球镜+8.00～-12.00，柱镜：0～-600。 | 定制片 |  |
| 113 | 1.60护眼镜片学习型易洁UV | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，小尼护眼镜片。 1、多场景设计: 2、权威机构临床认证 学习型(13-18岁):(1)提高学习效率(2)缓解疲劳(3)佩戴无压力 4、参考多种个性化配戴参数进行镜片设计和像差优化，配戴更舒适(如不提供按默认值处理) 5、防紫外线，防有害蓝光 6、镜片定制参数:镜片处方、类型、单眼瞳距、单眼瞳高、直径、倾斜角、镜眼距、内包角 7、镜片装配要求:建议瞳高17mm，建议框高27mm 9、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电 二、联合光度：基础弯-球镜+8.00～-12.00，柱镜：0～-600。 | 定制片 |  |
| 114 | 1.67护眼镜片活力型 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，小尼护眼镜片。 1、多场景设计: 2、权威机构临床认证 活力型(7-12岁):(1)纠正不良阅读习惯(2)轻松视觉(3)运动无压力 4、参考多种个性化配戴参数进行镜片设计和像差优化，配戴更舒适(如不提供按默认值处理) 5、防紫外线，防有害蓝光 6、镜片定制参数:镜片处方、类型、单眼瞳距、单眼瞳高、直径、倾斜角、镜眼距、内包角 7、镜片装配要求:建议瞳高17mm，建议框高27mm 9、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电 二、联合光度：基础弯-球镜+9.00～-14.00，柱镜：0～-600。 | 定制片 |  |
| 115 | 1.67护眼镜片学习型 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，小尼护眼镜片。 1、多场景设计: 2、权威机构临床认证 学习型(13-18岁):(1)提高学习效率(2)缓解疲劳(3)佩戴无压力 4、参考多种个性化配戴参数进行镜片设计和像差优化，配戴更舒适(如不提供按默认值处理) 5、防紫外线，防有害蓝光 6、镜片定制参数:镜片处方、类型、单眼瞳距、单眼瞳高、直径、倾斜角、镜眼距、内包角 7、镜片装配要求:建议瞳高17mm，建议框高27mm 9、膜层性能：防水、防油、防刮伤、防静电 二、联合光度：基础弯-球镜+9.00～-14.00，柱镜：0～-600。 | 定制片 |  |
| 116 | 学生专用镜片1.60非球面耐磨镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、全视高清技术，消除高阶像差，确保高清视觉效果。 2、暗光源视力提升科技，还原视物对比敏感度，提高夜间视力的清晰度，提升暗光源下的成像敏锐度，色彩更真实自然，光线不佳时视物更清晰。 3、双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域，提供清晰且宽阔的视野 视野更清晰更宽阔，有效提升视觉舒适度。 4、接近“真实世界”的成像效果，助力青少年获得高品质的舒适视觉，提升视觉舒适度 5、配戴后易于适应，适合首次配戴者，夜晚作业时配戴效果佳。 6、膜层特性：易清洁、持久耐用、减反射、双面防紫外、耐刮花、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+400～-600 | 库存片 |  |
| 117 | 学生专用镜片1.591片非球面耐磨镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、全视高清技术，消除高阶像差，确保高清视觉效果。 2、暗光源视力提升科技，还原视物对比敏感度，提高夜间视力的清晰度，提升暗光源下的成像敏锐度，色彩更真实自然，光线不佳时视物更清晰。 3、双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域，提供清晰且宽阔的视野 视野更清晰更宽阔，有效提升视觉舒适度。 4、接近“真实世界”的成像效果，助力青少年获得高品质的舒适视觉，提升视觉舒适度 5、配戴后易于适应，适合首次配戴者，夜晚作业时配戴效果佳。 6、膜层特性：易清洁、持久耐用、减反射、双面防紫外、耐刮花、耐油污、防尘 。 二、光度范围：球镜+400～-600 | 库存片 |  |
| 118 | 1.56超薄学生专用镜片防蓝光 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、全视高清技术，消除高阶像差，确保高清视觉效果。 2、暗光源视力提升科技，还原视物对比敏感度，提高夜间视力的清晰度，提升暗光源下的成像敏锐度，色彩更真实自然，光线不佳时视物更清晰。 3、双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域，提供清晰且宽阔的视野 视野更清晰更宽阔，有效提升视觉舒适度。 4、接近“真实世界”的成像效果，助力青少年获得高品质的舒适视觉，提升视觉舒适度 5、配戴后易于适应，适合首次配戴者，夜晚作业时配戴效果佳。 6、膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、符合国家蓝光防护膜国家标准、耐刮花、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+500～-800、柱镜：0～-400 | 定制片 |  |
| 119 | 1.591学生专用镜片防蓝光 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、全视高清技术，消除高阶像差，确保高清视觉效果。 2、暗光源视力提升科技，还原视物对比敏感度，提高夜间视力的清晰度，提升暗光源下的成像敏锐度，色彩更真实自然，光线不佳时视物更清晰。 3、双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域，提供清晰且宽阔的视野 视野更清晰更宽阔，有效提升视觉舒适度。 4、接近“真实世界”的成像效果，助力青少年获得高品质的舒适视觉，提升视觉舒适度 5、配戴后易于适应，适合首次配戴者，夜晚作业时配戴效果佳。 6、镜片为超轻PC片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为不少于普通树脂镜片的12倍。 7、膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、符合国家蓝光防护膜国家标准、耐刮花、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600～-1000、柱镜：0～-400 | 定制片 |  |
| 120 | 1.67学生专用镜片防蓝光定制片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、全视高清技术，消除高阶像差，确保高清视觉效果。 2、暗光源视力提升科技，还原视物对比敏感度，提高夜间视力的清晰度，提升暗光源下的成像敏锐度，色彩更真实自然，光线不佳时视物更清晰。 3、双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域，提供清晰且宽阔的视野 视野更清晰更宽阔，有效提升视觉舒适度。 4、接近“真实世界”的成像效果，助力青少年获得高品质的舒适视觉，提升视觉舒适度 5、配戴后易于适应，适合首次配戴者，夜晚作业时配戴效果佳。 6、膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、符合国家蓝光防护膜国家标准、耐刮花、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+800～-1200、柱镜：0～-400 | 定制片 |  |
| 121 | 1.6特薄学生专用镜片防蓝光 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、全视高清技术，消除高阶像差，确保高清视觉效果。 2、暗光源视力提升科技，还原视物对比敏感度，提高夜间视力的清晰度，提升暗光源下的成像敏锐度，色彩更真实自然，光线不佳时视物更清晰。 3、双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域，提供清晰且宽阔的视野 视野更清晰更宽阔，有效提升视觉舒适度。 4、接近“真实世界”的成像效果，助力青少年获得高品质的舒适视觉，提升视觉舒适度 5、配戴后易于适应，适合首次配戴者，夜晚作业时配戴效果佳。 6、镜片为超轻PC片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为不少于普通树脂镜片的12倍。 7、膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、符合国家蓝光防护膜国家标准、耐刮花、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600～-1000、柱镜：0～-400 | 定制片 |  |
| 122 | 学生专用镜片1.60加硬镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、全视高清技术，消除高阶像差，确保高清视觉效果。 2、暗光源视力提升科技，还原视物对比敏感度，提高夜间视力的清晰度，提升暗光源下的成像敏锐度，色彩更真实自然，光线不佳时视物更清晰。 3、双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域，提供清晰且宽阔的视野 视野更清晰更宽阔，有效提升视觉舒适度。 4、接近“真实世界”的成像效果，助力青少年获得高品质的舒适视觉，提升视觉舒适度 5、配戴后易于适应，适合首次配戴者，夜晚作业时配戴效果佳。 6、镜片为超轻PC片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为不少于普通树脂镜片的12倍。 7、膜层特性：易易清洁、减反射、双面防紫外、耐刮花、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600～-1000、柱镜：0～-400 | 定制片 |  |
| 123 | 学生专用镜片1.60耐磨镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、全视高清技术，消除高阶像差，确保高清视觉效果。 2、暗光源视力提升科技，还原视物对比敏感度，提高夜间视力的清晰度，提升暗光源下的成像敏锐度，色彩更真实自然，光线不佳时视物更清晰。 3、双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域，提供清晰且宽阔的视野 视野更清晰更宽阔，有效提升视觉舒适度。 4、接近“真实世界”的成像效果，助力青少年获得高品质的舒适视觉，提升视觉舒适度 5、配戴后易于适应，适合首次配戴者，夜晚作业时配戴效果佳。 6、镜片为超轻PC片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为不少于普通树脂镜片的12倍。 7、膜层特性：易易清洁、减反射、双面防紫外、耐刮花、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600～-1000、柱镜：0～-400 | 定制片 |  |
| 124 | 学生专用镜片1.67耐磨镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、全视高清技术，消除高阶像差，确保高清视觉效果。 2、暗光源视力提升科技，还原视物对比敏感度，提高夜间视力的清晰度，提升暗光源下的成像敏锐度，色彩更真实自然，光线不佳时视物更清晰。 3、双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域，提供清晰且宽阔的视野 视野更清晰更宽阔，有效提升视觉舒适度。 4、接近“真实世界”的成像效果，助力青少年获得高品质的舒适视觉，提升视觉舒适度 5、配戴后易于适应，适合首次配戴者，夜晚作业时配戴效果佳。 6、镜片为超轻PC片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为不少于普通树脂镜片的12倍。 7、膜层特性：易易清洁、减反射、双面防紫外、耐刮花、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+800～-1200、柱镜：0～-400 | 定制片 |  |
| 125 | 学生专用镜片1.591耐磨镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、全视高清技术，消除高阶像差，确保高清视觉效果。 2、暗光源视力提升科技，还原视物对比敏感度，提高夜间视力的清晰度，提升暗光源下的成像敏锐度，色彩更真实自然，光线不佳时视物更清晰。 3、双面点对应技术，减少高阶像差，扩大镜片可视区域，提供清晰且宽阔的视野 视野更清晰更宽阔，有效提升视觉舒适度。 4、接近“真实世界”的成像效果，助力青少年获得高品质的舒适视觉，提升视觉舒适度 5、配戴后易于适应，适合首次配戴者，夜晚作业时配戴效果佳。 6、镜片为超轻PC片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为不少于普通树脂镜片的12倍。 7、膜层特性：易易清洁、减反射、双面防紫外、耐刮花、耐油污、防尘。 二、光度范围：球镜+600～-1000、柱镜：0～-400 | 定制片 |  |
| 126 | 1.591青少年离焦近视防控镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用H.A.L.T技术，隐形分布在11圈星环上1021个微透镜、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓延缓眼轴的信号区，从而达到延缓近视加深的效果。 2、通过单光镜片表面进行清晰矫正，通过单光镜片表面将光线聚焦在视网膜上从而形成锐利清晰的视野，镜片经过特别设计，每圈星环之间留有的空隙，可以保持足够的清晰区域，看清视物 。 3、镜片为超轻PC片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为不少于普通树脂镜片的12倍。 4、智能蓝光过滤技术符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要求》GB/T 38120-2019中的光安全标准，适合更多使用电子数码产品的青少年。 5、膜层特性：易清洁、减反射、双面防紫外、符合国家蓝光防护膜国家标准、耐刮花、耐油污、防尘。 防蓝光 二、光度范围：球镜 0～-1000、柱镜： 0～-400 | 定制片 |  |
| 127 | 1.591青少年离焦镜片医疗版 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用全新H.A.L.T技术，隐形分布在11圈星环上1021个微透镜、可使光线在视网膜前方形成非聚焦的光束带，并产生延缓延缓眼轴的信号区，从而达到延缓近视加深的效果。 2、通过单光镜片表面进行清晰矫正，通过单光镜片表面将光线聚焦在视网膜上从而形成锐利清晰的视野，镜片经过特别设计，每圈星环之间留有的空隙，可以保持足够的清晰区域，看清视物 。 3、镜片为超轻PC片，比重轻、抗冲击性强，其抗冲击性为不少于普通树脂镜片的12倍。 4、清透防护更全面:搭载钻晶蓝宝石膜：360°全角度减反射技术，有效阻隔来自正面和侧后方的反射光线；高耐受技术，耐污和耐刮划的强强联合；双面紫外线防护，高密度表面技术，易清洁、耐污和疏水性，适合更多探索及户外活动的青少年。 二、光度范围：球镜 +2～-1200、柱镜： 0～-400 | 定制片 |  |
| 128 | 1.591青少年近视防控镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用宇宙片，DOT点扩散近视防控技术，高透高洁UV膜层，轻薄美观，阻隔紫外线，多一层防护，近视防控效果＞45%.阿贝数＞39，执行标准：QB/T38120-2019光安全要求，透射比分类：0类 2、DOT镜片采用自定义数字化眼镜技术，可以根据个人的视觉需求和生活习惯，定制出高度个性化的视力矫正效果。因此，受到了越来越多人的追捧。 3、DOT镜片，通过降低视网膜对比度，减少邻近视锥细胞接收的光信号差异，延缓近视加深，适合 6-17 岁有矫正屈光不正（近视/散光）和延缓近视加深需求的儿童群体。 4、DOT镜片，运用全球领新点扩散近视控制技术，有效降低对比度，延缓近视加深。 此项技术早在北美 14 个地区均得到了有效的临床效果验证。 5、临床试验数据表明：连续两年全天佩戴延缓近视加深平均达59%， 41%佩戴儿童的近视度数没有明显加深，针对 6-7 岁处于近视高速发展期的儿童尤为有效 。 4、膜层：高透高洁UV膜层、耐磨、耐污、易清洁，抗冲击紫外线防护 二、联合光度：球镜+0.00～-800，柱镜：0～-200。 | 定制片 |  |
| 129 | 1.67青少年近视防控镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，DOT点扩散近视防控技术，高透高洁UV膜层，轻薄美观，阻隔紫外线，多一层防护，近视防控效果＞45%.阿贝数＞39，执行标准：QB/T38120-2019光安全要求，透射比分类：0类 2、DOT镜片采用自定义数字化眼镜技术，可以根据个人的视觉需求和生活习惯，定制出高度个性化的视力矫正效果。因此，受到了越来越多人的追捧。 3、DOT镜片，通过降低视网膜对比度，减少邻近视锥细胞接收的光信号差异，延缓近视加深，适合 6-17 岁有矫正屈光不正（近视/散光）和延缓近视加深需求的儿童群体。 4、DOT镜片，运用全球领新点扩散近视控制技术，有效降低对比度，延缓近视加深。 此项技术早在北美 14 个地区均得到了有效的临床效果验证。 5、临床试验数据表明：连续两年全天佩戴延缓近视加深平均达59%， 41%佩戴儿童的近视度数没有明显加深，针对 6-7 岁处于近视高速发展期的儿童尤为有效 。 4、膜层：高透高洁UV膜层、耐磨、耐污、易清洁，抗冲击紫外线防护 二、联合光度：球镜+0.00～-800，-800～-1000，柱镜：0～-200，0～-400。 | 定制片 |  |
| 130 | 新明锐N1非球面单焦点150唯钻膜光智·X变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 | 定制片 |  |
| 131 | 新明锐N1非球面单焦点155唯钻膜光智·X变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 | 定制片 |  |
| 132 | 新明锐N1非球面单焦点160唯钻膜光智·X变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 | 定制片 |  |
| 133 | 新明锐N1非球面单焦点167唯钻膜光智·X变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 | 定制片 |  |
| 134 | 新明锐N1非球面单焦点174豪钻膜树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 | 定制片 |  |
| 135 | 新明锐N3双面自由非球面单焦点150唯钻膜光智·X变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 | 定制片 |  |
| 136 | 新明锐N3双面自由非球面单焦点160唯钻膜光智·X变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 | 定制片 |  |
| 137 | 新明锐N3双面自由非球面单焦点167唯钻膜光智·X变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 | 定制片 |  |
| 138 | 新明锐N3双面自由非球面单焦点174豪钻膜树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 | 定制片 |  |
| 139 | 新明锐N5个性自由非球面单焦点150唯钻膜光智·X变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 | 定制片 |  |
| 140 | 新明锐N5个性自由非球面单焦点160唯钻膜光智·X变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 | 定制片 |  |
| 141 | 新明锐N5个性自由非球面单焦点167唯钻膜光智·X变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 | 定制片 |  |
| 142 | 新明锐N5个性自由非球面单焦点174豪钻膜树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 | 定制片 |  |
| 143 | 悦X运动型单焦点150唯钻膜树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 | 定制片 |  |
| 144 | 悦X运动型单焦点160唯钻膜树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 | 定制片 |  |
| 145 | 新智阅近近渐进155唯钻膜蓝光防护树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 146 | 新智阅近近渐进160唯钻膜蓝光防护树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 147 | 新智阅近近渐进167唯钻膜蓝光防护树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 148 | 新智阅中近渐进150豪钻膜树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 149 | 新智阅中近渐进155豪钻膜树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 150 | 新智阅中近渐进160豪钻膜树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 151 | 新智阅中近渐进167豪钻膜树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 152 | 学生新优散非球面单焦点155唯钻膜树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 | 现片 |  |
| 153 | 学生新优散非球面单焦点160唯钻膜树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 | 现片 |  |
| 154 | 学生新优散非球面单焦点167唯钻膜树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 | 现片 |  |
| 155 | 学生新优散非球面单焦点174唯钻膜树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 | 定制片 |  |
| 156 | 趣乐学1. 59树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 | 定制片 |  |
| 157 | 手机镜2.0-S155豪钻膜蓝光防护炫彩树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持,带来舒适视觉。 2.自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。 3.成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。 | 定制片 |  |
| 158 | 手机镜2.0-S160豪钻膜树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持,带来舒适视觉。 2.自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。 3.成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。 | 定制片 |  |
| 159 | 手机镜2.0-S167豪钻膜蓝光防护炫彩树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持,带来舒适视觉。 2.自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。 3.成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。 | 定制片 |  |
| 160 | 手机镜2.0-S174豪钻膜树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持,带来舒适视觉。 2.自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。 3.成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。 | 定制片 |  |
| 161 | 手机镜2.0-M155豪钻膜蓝光防护炫彩树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持,带来舒适视觉。 2.自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。 3.成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。 | 定制片 |  |
| 162 | 手机镜2.0-M167豪钻膜蓝光防护炫彩树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持,带来舒适视觉。 2.自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。 3.成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。 | 定制片 |  |
| 163 | 手机镜2.0-M174豪钻膜树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持,带来舒适视觉。 2.自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。 3.成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。 | 定制片 |  |
| 164 | 手机镜2.0-E155豪钻膜蓝光防护炫彩树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持,带来舒适视觉。 2.自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。 3.成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。 | 定制片 |  |
| 165 | 手机镜2.0-E160豪钻膜蓝光防护炫彩树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持,带来舒适视觉。 2.自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。 3.成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。 | 定制片 |  |
| 166 | 手机镜2.0-E167豪钻膜蓝光防护炫彩树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.针对使用数码设备等近距离用眼需求，镜片下部配备调节引擎光度，为配戴者提供调节支持,带来舒适视觉。 2.自如切换：基于双眼视物设计镜片光度分布,减少双眼感受到的不自然差异。 3.成像平衡：周边曲率的特殊设计可减少在不同配戴位置上的变形,为配戴者提供自然、清晰视觉。 | 定制片 |  |
| 167 | 新明锐N1非球面单焦点174唯钻膜蓝光防护树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 | 现片 |  |
| 168 | 新明锐N3双面自由非球面单焦点160唯钻膜蓝光防护树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 | 定制片 |  |
| 169 | 新明锐N3双面自由非球面单焦点167唯钻膜蓝光防护树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 | 定制片 |  |
| 170 | 新明锐N3双面自由非球面单焦点174唯钻膜蓝光防护树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 | 定制片 |  |
| 171 | 新明锐N5个性自由非球面单焦点160唯钻膜蓝光防护树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 | 定制片 |  |
| 172 | 新明锐N5个性自由非球面单焦点167唯钻膜蓝光防护树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 | 定制片 |  |
| 173 | 新明锐N5个性自由非球面单焦点174唯钻膜蓝光防护树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 | 定制片 |  |
| 174 | 1.56V系列防蓝光钻冰膜 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计 3、膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 4、防蓝光；智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准， | 现片 |  |
| 175 | 1.60V系列防蓝光钻冰膜 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计 3、膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 4、防蓝光；智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准， | 定制片 |  |
| 176 | 1.67V系列防蓝光钻冰膜 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计 3、膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 4、防蓝光；智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准， | 定制片 |  |
| 177 | 1.60U系列防蓝光莹玉膜 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计 3、膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 4、防蓝光；智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准， | 现片 |  |
| 178 | 1.56U系列防蓝光莹玉膜 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计 3、膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 4、防蓝光；智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准， | 定制片 |  |
| 179 | 1.74U系列防蓝光莹玉膜 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1.单光镜片。 2.非球面设计 3、膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 4、防蓝光；智能 防蓝光膜层，符合《蓝光防护膜的光健康与光安全应用技术要 求》GB/T 38120-2019 中光安全标准， | 定制片 |  |
| 180 | 1.6欣诺瞳Ultra变色莹玉膜 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 | 定制片 |  |
| 181 | 1.67欣诺瞳Ultra复眼柔光莹玉膜 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 | 定制片 |  |
| 182 | 1.74欣诺瞳Ultra复眼柔光莹玉膜 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.同心圆环多点离焦，能持续性地为佩戴者提供近视离焦功能，有助于青少年近视管理。 3.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 | 定制片 |  |
| 183 | 1.56乐阅®变色莹玉膜 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。 3.中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 | 定制片 |  |
| 184 | 1.6乐阅®变色莹玉膜 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1.有助于减缓近视进展。 2.采用“周边视力控制技术”，有助于青少年近视管理。 3.中心部位成像在视网膜上，周边部位成像在视网膜前方，该技术有助于抑制儿童眼轴变长，帮助减缓近视进展。 4.镜片清晰美观、兼具轻薄、耐磨性好。 5.膜层特性：透光性好、清晰透亮、易护理。 | 定制片 |  |
| 185 | 1.6爱乐舒瞳U+防蓝光莹玉膜 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1.针对屈光参差设计 2.等像设计，通过镜片厚度和前后周边曲率变化，减少双眼像差，提高成像质量同时，让双眼接近等像。 3.消像优化，降低镜片成像差异及棱镜效应引起的视觉干扰 | 定制片 |  |
| 186 | 1.56爱乐舒瞳变色莹玉膜 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1.针对屈光参差设计 2.等像设计，通过镜片厚度和前后周边曲率变化，减少双眼像差，提高成像质量同时，让双眼接近等像。 3.消像优化，降低镜片成像差异及棱镜效应引起的视觉干扰 | 定制片 |  |
| 187 | 1.67爱乐舒瞳变色莹玉膜 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1.针对屈光参差设计 2.等像设计，通过镜片厚度和前后周边曲率变化，减少双眼像差，提高成像质量同时，让双眼接近等像。 3.消像优化，降低镜片成像差异及棱镜效应引起的视觉干扰 | 定制片 |  |
| 188 | 1.74爱乐舒瞳变色莹玉膜 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1.针对屈光参差设计 2.等像设计，通过镜片厚度和前后周边曲率变化，减少双眼像差，提高成像质量同时，让双眼接近等像。 3.消像优化，降低镜片成像差异及棱镜效应引起的视觉干扰 | 定制片 |  |
| 189 | 1.56臻铂®阅读镜片防蓝光莹玉膜 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 190 | 1.56臻翼®舒适型变色莹玉膜 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 191 | 1.6臻翼®舒适型变色莹玉膜 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 192 | 1.67臻翼®舒适型变色莹玉膜 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 193 | 1.6C8变色镜片莹玉膜 | 副 | 1 |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3、镜片具有变色功能 | 现片 |  |
| 194 | 1.56C8变色镜片莹玉膜 | 副 | 1 |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3、镜片具有变色功能 | 定制片 |  |
| 195 | 1.67C8变色镜片莹玉膜 | 副 | 1 |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3、镜片具有变色功能 | 定制片 |  |
| 196 | 1.74C8变色镜片莹玉膜 | 副 | 1 |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 3、镜片具有变色功能 | 定制片 |  |
| 197 | 1.56染色镜片莹玉膜 | 副 | 1 |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 | 定制片 |  |
| 198 | 1.6染色镜片莹玉膜 | 副 | 1 |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 | 定制片 |  |
| 199 | 1.74染色镜片莹玉膜 | 副 | 1 |  | 一、性能特点 1.非球面单光镜片。 2.膜层特性：防水耐污、减少反光、耐磨损、成像清晰，防紫外线。 | 定制片 |  |
| 200 | 悦览S1渐进160唯钻膜蓝光防护树脂镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 201 | 悦览S1渐进167唯钻膜光智·X变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 202 | 悦览S3渐进150唯钻膜光智·X变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 203 | 悦览S3渐进160唯钻膜光智·X变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 204 | 悦览S3渐进167唯钻膜光智·X变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 205 | 悦览S5渐进150唯钻膜光智·X变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 206 | 悦览S5渐进155唯钻膜光智·X变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 207 | 悦览S5渐进160唯钻膜光智·X变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 208 | 悦览S5渐进167唯钻膜光智·X变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 209 | 动晰X1渐进174豪钻膜树脂镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 210 | 动晰X3渐进150唯钻膜光智·X变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 211 | 动晰X3渐进160唯钻膜光智·X变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 212 | 动晰X3渐进167唯钻膜光智·X变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 213 | 动晰X3渐进174豪钻膜树脂镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 214 | 动晰X5渐进150唯钻膜光智·X变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 215 | 动晰X5渐进160唯钻膜光智·X变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 216 | 动晰X5渐进167唯钻膜光智·X变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 217 | 动晰X5渐进174豪钻膜树脂镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 218 | 傲适L7渐进150唯钻膜光智·X变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 219 | 傲适L7渐进160唯钻膜光智·X变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 220 | 傲适L7渐进167唯钻膜光智·X变色（茶变/灰变/绿变）树脂镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 221 | 傲适L7渐进174豪钻膜树脂镜片 | 副 | 1 |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 222 | 学生调节补充155唯钻膜树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.渐进多焦点镜片。 2.远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。 3.宽视野，满足视觉高要求。 4.近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。 5.同时满足看远（黑板），看中（同学互动）看近（读书写字）的需求，无需频繁调节，自然更轻松。 | 定制片 |  |
| 223 | 学生调节补充160唯钻膜树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.渐进多焦点镜片。 2.远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。 3.宽视野，满足视觉高要求。 4.近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。 5.同时满足看远（黑板），看中（同学互动）看近（读书写字）的需求，无需频繁调节，自然更轻松。 | 定制片 |  |
| 224 | 学生调节补充167唯钻膜树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.渐进多焦点镜片。 2.远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。 3.宽视野，满足视觉高要求。 4.近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。 5.同时满足看远（黑板），看中（同学互动）看近（读书写字）的需求，无需频繁调节，自然更轻松。 | 定制片 |  |
| 225 | 学生调节补充174唯钻膜树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能特点 1.渐进多焦点镜片。 2.远用光平坦，近用视野宽阔，舒适的过渡带。 3.宽视野，满足视觉高要求。 4.近用区加宽，适合阅读，写字或上网等近距离使用。 5.同时满足看远（黑板），看中（同学互动）看近（读书写字）的需求，无需频繁调节，自然更轻松。 | 定制片 |  |
| 226 | 傲适L7渐进160唯钻膜蓝光防护树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 二、光度范围：球镜：+6.50~~-13.00、柱镜：0~-6.00、ADD：+0.75~+3.50 | 定制片 |  |
| 227 | 傲适L7渐进167唯钻膜蓝光防护树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 228 | 傲适L7渐进174唯钻膜蓝光防护树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 229 | 动晰X1渐进160唯钻膜蓝光防护树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 230 | 动晰X1渐进174唯钻膜蓝光防护树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 231 | 动晰X3渐进160唯钻膜蓝光防护树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 232 | 动晰X3渐进167唯钻膜蓝光防护树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 233 | 动晰X3渐进174唯钻膜蓝光防护树脂镜片 | 副 |  |  | 一、性能要求 1.内表面渐进设计,比传统外渐进有更宽的近用横向视野，视野舒适自然。 2.轻松扫视设计,减少看旁侧物体时所需的头部转动。 3.快速对焦设计,拓宽近用视野,看近时拥有自然的头部姿势,视线远近转换也能迅速对焦。 | 定制片 |  |
| 234 | 1.56球面树脂片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.551，阿贝数36，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+6.00至 -8.0D散 0至-2.0D | 库存片 |  |
| 235 | 1.56非球面树脂片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.551，阿贝数35.5，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+8.00至 -10.0D散 0至-2.0D | 库存片 |  |
| 236 | 1.60非球面树脂片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.597，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围0.至 -10.0D散 0至-2.0D | 库存片 |  |
| 237 | MR81.60MR-8非球面树脂片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.597，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围0.至 -10.0D散 0至-2.0D | 库存片 |  |
| 238 | 1.67非球面树脂片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.665，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围0.至 -12.0D散 0至-2.0D | 库存片 |  |
| 239 | 1.71非球面树脂片（1.71AS+）天视A6膜 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.701，阿贝数37，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围0.00至 -12.0D散 0至-2.0D | 库存片 |  |
| 240 | 1.74非球面树脂片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.738，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围-4.00至 -12.0D散 0至-2.0D | 库存片 |  |
| 241 | 1.55双非树脂片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.545，阿贝数41，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围0.00至 -10.0D散 0至-2.0D | 库存片 |  |
| 242 | 1.60双非树脂片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.597，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围0.00至 -10.0D散 0至-2.9D | 库存片 |  |
| 243 | 1.56超韧球面树脂片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.558，阿贝数43，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围0.00至 -10.0D散 0至-2.00D | 库存片 |  |
| 244 | 1.56超韧非球面树脂片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.558，阿贝数43，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围0.00至 -10.0D散 0至-2.00D | 库存片 |  |
| 245 | 1.60超韧非球面树脂片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.603，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围0.00至 -12.0D散 0至-2.0D | 库存片 |  |
| 246 | 1.56PMC超亮天视A6膜非球面树脂片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.551，阿贝数41，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围0.00至 -10.0D散 0至-2.0D | 库存片 |  |
| 247 | 1.60PMC超亮天视A6膜非球面树脂片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.551，阿贝数41，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围0.00至 -10.0D散 0至-2.0D | 库存片 |  |
| 248 | 1.71PMC超亮天视A6膜非球面树脂片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.701，阿贝数37，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围-3.00至 -10.0D散 0至-2.0D | 库存片 |  |
| 249 | 1.56基变灰/茶球面树脂片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.545，阿贝数41.9，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围0.00至 -10.0D散 0至-2.0D | 库存片 |  |
| 250 | 1.60基变灰非球面树脂片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.606，阿贝数30，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围0.00至 -10.0D散 0至-2.0D | 库存片 |  |
| 251 | 1.56膜变灰非球面树脂片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.558，阿贝数43，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围0.00至 -10.0D散 0至-2.0D | 库存片 |  |
| 252 | 1.60膜变灰非球面树脂片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.603，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围0.00至 -10.0D散 0至-2.0D | 库存片 |  |
| 253 | 1.67膜变灰非球面树脂片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.665，阿贝数32，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围0.00至 -10.0D散 0至-2.0D | 库存片 |  |
| 254 | 1.71膜变灰非球面树脂片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.701，阿贝数37，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围0.00至 -10.0D散 0至-2.0D | 库存片 |  |
| 255 | 1.60超韧偏光灰/绿/银白天视A6膜太阳镜片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.603，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围0.00至 -8.00 | 库存片 |  |
| 256 | 1.55防蓝光非球面树脂片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.545，阿贝数41，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+6.00至 -10.0D散 0至-2.0D | 库存片 |  |
| 257 | 1.60防蓝光非球面树脂片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.603，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围0.00至 -10.0D散 0至-2.0D | 库存片 |  |
| 258 | 1.60浅底防蓝光非球面天视A6膜树脂片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.603，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围0.00至 -10.0D散 0至-2.0D | 库存片 |  |
| 259 | 1.60超韧防蓝光非球面天视A6膜树脂片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.603，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围0.00至 -10.0D散 0至-2.0D | 库存片 |  |
| 260 | 1.67防蓝光非球面天视A6膜树脂片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.665，阿贝数32，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围0.00至 -12.0D散 0至-2.0D | 库存片 |  |
| 261 | 1.71防蓝光非球面天视A6膜树脂片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.701，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围0.00至 -12.0D散 0至-2.0D | 库存片 |  |
| 262 | 1.56抗疲劳外渐进树脂片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.551，阿贝数35.5，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+3.00至 -8.0D | 定制片 |  |
| 263 | 1.56学生读写专用外渐进树脂片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.551，阿贝数35.5，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围0.00至 -6.0D | 定制片 |  |
| 264 | 1.60学生读写专用外渐进树脂片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.597，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围0.00至 -6.0D | 定制片 |  |
| 265 | 1.55防蓝光抗疲劳外渐进树脂片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.551，阿贝数35.5，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围0.00至 -8.0D | 定制片 |  |
| 266 | 1.56轻松控ProPMC超亮天视A6膜定制镜片 | 副 | 1 |  | 利用多点近视离焦眼轴控制技术（C.A.M.D）有效控制眼轴增长，阿贝数43，光度范围0.00至 -,6.0D散 0至-4.0D | 库存片 |  |
| 267 | 1.56轻松控Pro防蓝光PMC超亮天视A6膜定制镜片 | 副 | 1 |  | 利用多点近视离焦眼轴控制技术（C.A.M.D）有效控制眼轴增长，阿贝数43，光度范围0.00至 -,6.0D散 0至-4.0D | 库存片 |  |
| 268 | 1.60轻松控ProPMC超亮天视A6膜定制镜片 | 副 | 1 |  | 利用多点近视离焦眼轴控制技术（C.A.M.D）有效控制眼轴增长，阿贝数40，光度范围0.00至 -8.0D散 0至-4.0D | 库存片 |  |
| 269 | 1.60轻松控Pro防蓝光PMC超亮天视A6膜定制镜片 | 副 | 1 |  | 利用多点近视离焦眼轴控制技术（C.A.M.D）有效控制眼轴增长，阿贝数40，光度范围0.00至 -8.0D散 0至-4.0D | 库存片 |  |
| 270 | 1.67轻松控Pro天视A6膜定制镜片 | 副 | 1 |  | 利用多点近视离焦眼轴控制技术（C.A.M.D）有效控制眼轴增长，阿贝数32，光度范围0.00至 -8.0D散 0至-4.0D | 库存片 |  |
| 271 | 1.67轻松控Pro防蓝光天视A6膜定制镜片 | 副 | 1 |  | 利用多点近视离焦眼轴控制技术（C.A.M.D）有效控制眼轴增长，阿贝数32，光度范围0.00至 -8.0D散 0至-4.0D | 库存片 |  |
| 272 | 1.71轻松控ProPMC超亮天视A6膜定制镜片 | 副 | 1 |  | 利用多点近视离焦眼轴控制技术（C.A.M.D）有效控制眼轴增长，阿贝数37，光度范围0.00至 -8.0D散 0至-4.0D | 库存片 |  |
| 273 | 1.71轻松控Pro防蓝光PMC超亮天视A6膜定制镜片 | 副 | 1 |  | 利用多点近视离焦眼轴控制技术（C.A.M.D）有效控制眼轴增长，阿贝数37，光度范围0.00至 -8.0D散 0至-4.0D | 库存片 |  |
| 274 | 1.60轻松控PMC超亮天视A6膜定制镜片 | 副 | 1 |  | 利用周边离焦眼轴控制技术（C.A.R.D）有效控制眼轴增长，阿贝数40，光度范围0.00至 -8.0D散 0至-4.0D | 库存片 |  |
| 275 | 1.60轻松控PMC超亮防蓝光天视A6膜定制镜片 | 副 | 1 |  | 利用周边离焦眼轴控制技术（C.A.R.D）有效控制眼轴增长，阿贝数40，光度范围0.00至 -8.0D散 0至-40D | 库存片 |  |
| 276 | 1.56球面定制片直径m m70~50 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.551，阿贝数36，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+13.00至 -26.0D散 0至-8.0D | 库存片 |  |
| 277 | 1.56非球面定制片直径m m70~50 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.551，阿贝数36，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+13.00至 -26.0D散 0至-8.0D | 库存片 |  |
| 278 | 1.60非球面定制片直径m m70~50 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.597，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+13.00至 -26.0D散 0至-8.0D | 库存片 |  |
| 279 | 1.67非球面定制片直径m m70~65 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.665，阿贝数32，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+13.00至 -26.0D散 0至-8.0D | 库存片 |  |
| 280 | 1.71非球面定制片直径m m70~50 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.701，阿贝数37，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+12.00至 -26.0D散 0至-8.0D | 库存片 |  |
| 281 | 1.74非球面定制片直径m m70~65 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.738，阿贝数36，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+10.00至 -26.0D散 0至-8.0D | 库存片 |  |
| 282 | 1.56超韧球面定制片直径m m70~50 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.558，阿贝数43，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+13.00至 -26.0D散 0至-8.0D | 库存片 |  |
| 283 | 1.56超韧非球面定制片直径m m70~50 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.558，阿贝数43，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+13.00至 -26.0D散 0至-8.0D | 库存片 |  |
| 284 | 1.60超韧非球面定制片直径m m70~65 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.603，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+13.00至 -26.0D散 0至-8.0D | 库存片 |  |
| 285 | 1.56PMC非球面定制片直径m m70~50 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.551，阿贝数41，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+13.00至 -26.0D散 0至-8.0D | 库存片 |  |
| 286 | 1.60PMC非球面定制片直径m m70~65 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.603，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+13.00至 -26.0D散 0至-8.0D | 库存片 |  |
| 287 | 1.71PMC超亮非球面定制片直径m m70~50 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.701，阿贝数37，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+12.00至 -26.0D散 0至-8.0D | 库存片 |  |
| 288 | 1.55防蓝光非球面定制片直径m m70~65 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.545，阿贝数41，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+13.00至 -26.0D散 0至-8.0D | 库存片 |  |
| 289 | 1.60防蓝光非球面定制片直径m m70~50 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.597，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+13.00至 -26.0D散 0至-8.0D | 库存片 |  |
| 290 | 1.60浅底防蓝光非球面天视A6膜定制片 直径m m70~65 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.597，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+13.00至 -26.0D散 0至-8.0D | 库存片 |  |
| 291 | 1.60超韧防蓝光非球面天视A6膜定制片 直径m m70~50 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.603，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+13.00至 -26.0D散 0至-8.0D | 库存片 |  |
| 292 | 1.67防蓝光非球面定制片直径m m70~65 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.665，阿贝数32，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+13.00至 -26.0D散 0至-8.0D | 库存片 |  |
| 293 | 1.71防蓝光非球面定制片 直径m m70~50 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.701，阿贝数37，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+12.00至 -26.0D散 0至-8.0D | 库存片 |  |
| 294 | 1.71防蓝光非球面天视A6膜定制片直径m m70~65 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.701，阿贝数37，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+12.00至 -26.0D散 0至-8.0D | 库存片 |  |
| 295 | 1.56学生读写专用外渐进定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.551，阿贝数35.5，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+5.00至 -10.0D散 0至-4.0D | 定制片 |  |
| 296 | 1.56抗疲劳外渐进定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.551，阿贝数35.5，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+5.00至 -10.0D散 0至-4.0D | 定制片 |  |
| 297 | 维适自由曲面1.56内渐进定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.551，阿贝数35.5，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+6.00至 -10.0D散 0至-4.0D，ADD+50~+3.50 | 定制片 |  |
| 298 | 维适自由曲面1.60内渐进定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.597，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+6.00至 -10.0D散 0至-4.0D，ADD+50~+3.50 | 定制片 |  |
| 299 | 维适自由曲面1.67内渐进定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.665，阿贝数32，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+6.00至 -10.0D散 0至-4.0D，ADD+50~+3.50 | 定制片 |  |
| 300 | 维适自由曲面1.71内渐进定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.551，阿贝数37，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+6.00至 -10.0D散 0至-4.0D，ADD+50~+3.50 | 定制片 |  |
| 301 | 1.56抗疲劳内渐进定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.551，阿贝数35.5，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围0.00至 -12.0D散 0至-6.0D，ADD+75 | 定制片 |  |
| 302 | 1.60抗疲劳内渐进定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.597，阿贝数32，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围0.00至 -12.0D散 0至-6.0D，ADD+75 | 定制片 |  |
| 303 | 1.67抗疲劳内渐进定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.665，阿贝数32，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围0.00至 -12.0D散 0至-6.0D，ADD+75 | 定制片 |  |
| 304 | 1.71抗疲劳内渐进定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.701，阿贝数37，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围0.00至 -12.0D散 0至-6.0D，ADD+75 | 定制片 |  |
| 305 | 1.74抗疲劳内渐进定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.738，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围0.00至 -12.0D散 0至-6.0D，ADD+75 | 定制片 |  |
| 306 | 1.56学生读写专用内渐进定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.551，阿贝数35.5，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+6.00至 -10.0D散 0至-4.0D，ADD+150 | 定制片 |  |
| 307 | 1.56超韧学生读写专用内渐进定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.558，阿贝数43，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+6.00至 -10.0D散 0至-4.0D，ADD+150 | 定制片 |  |
| 308 | 1.60学生读写专用内渐进定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.597，阿贝数33，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+6.00至 -10.0D散 0至-4.0D，ADD+150 | 定制片 |  |
| 309 | 1.67学生读写专用内渐进定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.665，阿贝数32，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+6.00至 -10.0D散 0至-4.0D，ADD+150 | 定制片 |  |
| 310 | 1.71学生读写专用内渐进定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.701，阿贝数37，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+6.00至 -10.0D散 0至-4.0D，ADD+150 | 定制片 |  |
| 311 | 1.56超韧内渐进定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.558，阿贝数43，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+7.00至 -10.0D散 0至-4.0D，ADD+50~+3.50 | 定制片 |  |
| 312 | 1.60超韧内渐进定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.603，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+7.00至 -10.0D散 0至-4.0D，ADD+50~+3.50 | 定制片 |  |
| 313 | 1.56超韧抗疲劳内渐进定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.558，阿贝数43，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+7.00至 -10.0D散 0至-4.0D，ADD+75 | 定制片 |  |
| 314 | 1.60超韧抗疲劳内渐进定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.603，阿贝数43，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+7.00至 -10.0D散 0至-4.0D，ADD+75 | 定制片 |  |
| 315 | 1.55防蓝光内渐进定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.558，阿贝数43，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+7.00至 -10.0D散 0至-4.0D，ADD+50~+3.50 | 定制片 |  |
| 316 | 1.60防蓝光内渐进定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.558，阿贝数43，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+7.00至 -10.0D散 0至-4.0D，ADD+50~+3.50 | 定制片 |  |
| 317 | 1.67防蓝光内渐进定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.665，阿贝数43，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+7.00至 -10.0D散 0至-4.0D，ADD+50~+3.50 | 定制片 |  |
| 318 | 1.55防蓝光抗疲劳内渐进定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.545，阿贝数43，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+7.00至 -10.0D散 0至-4.0D，ADD+75 | 定制片 |  |
| 319 | 1.60防蓝光抗疲劳内渐进定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.597，阿贝数32，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+7.00至 -10.0D散 0至-4.0D，ADD+75 | 定制片 |  |
| 320 | 1.67防蓝光抗疲劳内渐进定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.665，阿贝数32，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+7.00至 -10.0D散 0至-4.0D，ADD+75 | 定制片 |  |
| 321 | 超韧偏光球面1.6深空灰、暗夜绿、冰雪白 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.597，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+3.00至 -8.0D散 0至-4.0D | 库存片 |  |
| 322 | 偏光非球面1.6深空灰、暗夜绿、蜂蜜茶定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.597，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+3.00至 -8.0D散 0至-4.0D | 库存片 |  |
| 323 | 偏光非球面1.67深空灰、暗夜绿、蜂蜜茶定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.597，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+3.00至 -8.0D散 0至-4.0D | 库存片 |  |
| 324 | 1.55大面弯深变灰球面定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.665，阿贝数32，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+7.00至 -26.0D散 0至-6.0D， | 库存片 |  |
| 325 | 智能变色非球面1.67膜变灰非球面定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.665，阿贝数32，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+7.00至 -26.0D散 0至-6.0D， | 库存片 |  |
| 326 | 智能变色非球面1.71膜变灰非球面定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.701，阿贝数37，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+7.00至 -26.0D散 0至-6.0D， | 库存片 |  |
| 327 | 智能变色超韧非球面1.56膜变灰定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.558，阿贝数43，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+7.00至 -26.0D散 0至-6.0D， | 库存片 |  |
| 328 | 智能变色超韧非球面1.60膜变灰定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.603，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+7.00至 -26.0D散 0至-4.0D，ADD+50~+3.50 | 库存片 |  |
| 329 | 智能变色超韧自由曲面1.56变灰/茶内渐进定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.558，阿贝数43，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+7.00至 -26.0D散 0至-4.0D，ADD+50~+3.50 | 定制片 |  |
| 330 | 智能变色超韧自由曲面1.60变灰/茶内渐进定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.603，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+7.00至 -10.0D散 0至-4.0D，ADD+50~+3.50 | 定制片 |  |
| 331 | 智能变色超韧自由曲面1.67变灰/茶内渐进定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.665，阿贝数32，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+7.00至 -10.0D散 0至-4.0D， | 定制片 |  |
| 332 | 1.60超韧防蓝光膜变灰非球面定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.603，阿贝数40，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+7.00至 -26.0D散 0至-8.0D， | 库存片 |  |
| 333 | 1.71超韧防蓝光膜变灰非球面定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.701，阿贝数37，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+7.00至 -26.0D散 0至-8.0D， | 库存片 |  |
| 334 | 多效防护防蓝光+智能变色超韧自由曲面1.60变灰抗疲劳内渐进定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.665，阿贝数32，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围+7.00至 -10.0D散 0至-4.0D，ADD+75 | 定制片 |  |
| 335 | 维适多效防护防蓝光+智能变色自由曲面1.71变灰内渐进定制片 | 副 | 1 |  | 折射率≥1.701，阿贝数37，透射比UV-1，透光率 99%。光度范围0.00至 -12.0D散 0至-6.0D，ADD+50~+3.50 | 定制片 |  |
| 336 | 1 .5 6非 球 面 易 洁 膜（ 库 存 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求：采用树脂材质，清晰视界系列；1、减少反光更护眼,清晰视觉每一天,高清视觉;2、防紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障;3、膜层特性：抗冲击! 二、光度范围：球镜0～+400、-0～-400、柱镜： 0～-200 | 库 存 片 |  |
| 337 | 1 .5 6非 球 面 易 洁 膜（ 定 制 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求：清晰视界系列；1、减少反光更护眼,清晰视觉每一天,高清视觉;2、防紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障;3、膜层特性：抗冲击! 二、光度范围：球镜0～+1000、-0～-2000、柱镜： 0～-600 | 定 制 片 |  |
| 338 | 1 .6 0非 球 面 易 洁 膜（ 库 存 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求：采用树脂材质，清晰视界系列；1、减少反光更护眼,清晰视觉每一天,高清视觉;2、防紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障;3、膜层特性：抗冲击! 二、光度范围：球镜+800～-1000、柱镜： 0～-200. | 库 存 片 |  |
| 339 | 1 .6 0非 球 面 易 洁 膜（ 定 制 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求：清晰视界系列；1、减少反光更护眼,清晰视觉每一天,高清视觉;2、防紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障;3、膜层特性：抗冲击! 二、光度范围：球镜0～+1000、-0～-2200、-2200--2600柱镜：0～-600、-0～-400，-000-200 | 定 制 片 |  |
| 340 | 1 .67非 球 面 易 洁 膜（ 库 存 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求：采用树脂材质，清晰视界系列；1、减少反光更护眼,清晰视觉每一天,高清视觉;2、防紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障;3、膜层特性：抗冲击! 二、光度范围：球镜-000～-1200、-1200～-1500、柱镜： 0～-200 | 库 存 片 |  |
| 341 | 1 .67非 球 面 易 洁 膜（ 定 制 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求：清晰视界系列；1、减少反光更护眼,清晰视觉每一天,高清视觉;2、防紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障;3、膜层特性：抗冲击! 二、光度范围：球镜+1000～-2000、-2000～-2600、-2600--3000柱镜： 0～-600， 0～-400， 0～-200. | 定 制 片 |  |
| 342 | 1 . 7 4非 球 面 易 洁 膜（ 库 存 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求：采用树脂材质，清晰视界系列；1、减少反光更护眼,清晰视觉每一天,高清视觉;2、防紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障;3、膜层特性：抗冲击! 二、光度范围：球镜-400～-1300、-1300～-1500、柱镜： 0～-200 | 库 存 片 |  |
| 343 | 1 . 7 4非 球 面 易 洁 膜（ 定 制 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求：清晰视界系列；1、减少反光更护眼,清晰视觉每一天,高清视觉;2、防紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障;3、膜层特性：抗冲击! 二、光度范围：球镜0～+1300、-0～-2000、柱镜： 0～-600， 0～-400 | 定 制 片 |  |
| 344 | 1 .5 6非 球 面 防 蓝 光（ 库 存 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护系列；1、防蓝光：智能阻蓝科技，智能组隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合国家新蓝光标准。2、防紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障。3、高清视觉，数码生活看屏更持久。4、膜层特性：防水防污易清洁。 二、光度范围：球镜0～+400、0～-400、柱镜： 0～-200 | 库 存 片 |  |
| 345 | 1 .5 6非 球 面 防 蓝 光（ 定 制 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护系列；1、防蓝光：智能阻蓝科技，智能组隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合国家新蓝光标准。2、防紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障。3、高清视觉，数码生活看屏更持久。4、膜层特性：防水防污易清洁。 二、光度范围：球镜0～+1000、0～-2000、柱镜： 0～-400 | 定 制 片 |  |
| 346 | 1 .6 0非 球 面 防 蓝 光（ 库 存 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护系列；1、防蓝光：智能阻蓝科技，智能组隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合国家新蓝光标准。2、防紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障。3、高清视觉，数码生活看屏更持久。4、膜层特性：防水防污易清洁。 二、光度范围：球镜+800～-1000、柱镜： 0～-200. | 库 存 片 |  |
| 347 | 1 .6 0非 球 面 防 蓝 光（ 定 制 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护系列；1、防蓝光：智能阻蓝科技，智能组隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合国家新蓝光标准。2、防紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障。3、高清视觉，数码生活看屏更持久。4、膜层特性：防水防污易清洁。 二、光度范围：球镜0～+1000、-0～-2200、-2200--2600柱镜：0～-600、-0～-400，-000-200 | 定 制 片 |  |
| 348 | 1 .67非 球 面 防 蓝 光（ 库 存 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，有害光防护系列镜片。2、蓝晶U60是由优立光学研发的新一代防蓝光镜片，主要是针对经常看电脑、手机等数码屏幕的人群而研发，旨在减少电子屏幕的蓝光伤害，缓解现代人用眼视疲劳，更安全、更全面的呵护您的双眼。3、膜层：智防蓝光，超透低反，无底高清，防紫外线，防水防污，防静电。二、联合光度：球镜-300～-1200，-1200～-1500，柱镜：0～-200。 | 库 存 片 |  |
| 349 | 1 .67非 球 面 防 蓝 光（ 定 制 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，有害光防护系列镜片。2、蓝晶U60是由优立光学研发的新一代防蓝光镜片，主要是针对经常看电脑、手机等数码屏幕的人群而研发，旨在减少电子屏幕的蓝光伤害，缓解现代人用眼视疲劳，更安全、更全面的呵护您的双眼。3、膜层：智防蓝光，超透低反，无底高清，防紫外线，防水防污，防静电。二、联合光度：球镜+1000～-2000、-2000～-2600、-2600--3000柱镜： 0～-600， 0～-400， 0～-200. | 定 制 片 |  |
| 350 | 1 .6 0高 清 高 透 非 球面 易 洁 膜 （ 库存 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求：清晰视界系列；1、减少反光更护眼,清晰视觉每一天,高清视觉;2、防紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障;3、膜层特性：抗冲击! 二、光度范围：球镜0～+1000、-0～-2200、-2200--2600柱镜：0～-600、-0～-400，-000-200 | 库 存 片 |  |
| 351 | 1 .6 0高 清 高 透 非 球面 易 洁 膜（ 定制 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求：采用树脂材质，有害光防护系列；1、防蓝光：智能阻蓝科技，智能组隔有害蓝紫光，保证有益蓝绿光通过，符合国家新蓝光标准。2、防紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障。3、高清视觉，数码生活看屏更持久。4、膜层特性：防水防污易清洁。 二、光度范围：球镜0～+1000、-0～-2200、-2200--2600柱镜：0～-600、-0～-400，-000-200 | 定 制 片 |  |
| 352 | 1 .67高 清 高 透 非 球面 易 洁 膜 （ 库存 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，有害光防护系列镜片。2、蓝晶U60是由优立光学研发的新一代防蓝光镜片，主要是针对经常看电脑、手机等数码屏幕的人群而研发，旨在减少电子屏幕的蓝光伤害，缓解现代人用眼视疲劳，更安全、更全面的呵护您的双眼。3、膜层：智防蓝光，超透低反，无底高清，防紫外线，防水防污，防静电。二、联合光度：球镜-300～-1200，-1200～-1500，柱镜：0～-200。 | 库 存 片 |  |
| 353 | 1 .67高 清 高 透 非 球面 易 洁 膜（ 定制 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，有害光防护系列镜片。2、蓝晶U60是由优立光学研发的新一代防蓝光镜片，主要是针对经常看电脑、手机等数码屏幕的人群而研发，旨在减少电子屏幕的蓝光伤害，缓解现代人用眼视疲劳，更安全、更全面的呵护您的双眼。3、膜层：智防蓝光，超透低反，无底高清，防紫外线，防水防污，防静电。 二、联合光度：球镜+1000～-2000、-2000～-2600、-2600--3000柱镜： 0～-600， 0～-400， 0～-200. | 定 制 片 |  |
| 354 | 1 .5 0宽 视 域 自 由 曲面 易 洁 膜（ 库存 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求：采用树脂材质，增强对比度，高清清晰视界系列；1、减少反光更护眼,清晰视觉每一天,高清视觉;2、防紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障;3、膜层特性：抗冲击! 二、光度范围：球镜0～+2000、柱镜： 0～-400 | 库 存 片 |  |
| 355 | 1 .6 0宽 视 域 自 由 曲面 易 洁 膜（ 库存 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求：采用树脂材质，增强对比度，高清清晰视界系列；1、减少反光更护眼,清晰视觉每一天,高清视觉;2、防紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障;3、膜层特性：抗冲击! 二、光度范围：球镜0～+400、-0～+200、柱镜： 0～-400 | 库 存 片 |  |
| 356 | 1 .6 0宽 视 域 自 由 曲面 防 蓝 光（ 库存 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求：采用树脂材质，增强对比度，高清清晰视界系列；1、减少反光更护眼,清晰视觉每一天,高清视觉;2、防紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障;3、膜层特性：抗冲击! 二、光度范围：球镜0～+2000、-0～1400、柱镜： 0～-400 | 库 存 片 |  |
| 357 | 1 .67宽 视 域 自 由 曲面 易 洁 膜（ 库存 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求：采用树脂材质，增强对比度，高清清晰视界系列；1、减少反光更护眼,清晰视觉每一天,高清视觉;2、防紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障;3、膜层特性：抗冲击! 二、光度范围：球镜+2.00～+1000、柱镜： 0～-400 | 库 存 片 |  |
| 358 | 1 .67宽 视 域 自 由 曲面 防 蓝 光（ 库存 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求：采用树脂材质，增强对比度，高清清晰视界系列；1、减少反光更护眼,清晰视觉每一天,高清视觉;2、防紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障;3、膜层特性：抗冲击! 二、光度范围：球镜+2000～+1400、柱镜： 0～-400 | 库 存 片 |  |
| 359 | 1 .6 0宽 视 域 自 由 曲面 易 洁 膜（ 定制 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求：采用树脂材质，增强对比度，高清清晰视界系列；1、减少反光更护眼,清晰视觉每一天,高清视觉;2、防紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障;3、膜层特性：抗冲击! 二、光度范围：球镜0～+400、-0～+200、柱镜： 0～-400 | 定 制 片 |  |
| 360 | 1 .6 0宽 视 域 自 由 曲面 防 蓝 光（ 定制 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求：采用树脂材质，增强对比度，高清清晰视界系列；1、减少反光更护眼,清晰视觉每一天,高清视觉;2、防紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障;3、膜层特性：抗冲击! 二、光度范围：球镜0～+2000、-0～1400、柱镜： 0～-400 | 定 制 片 |  |
| 361 | 1 .67宽 视 域 自 由 曲面 易 洁 膜（ 定制 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求：采用树脂材质，增强对比度，高清清晰视界系列；1、减少反光更护眼,清晰视觉每一天,高清视觉;2、防紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障;3、膜层特性：抗冲击! 二、光度范围：球镜+2000～+1400、柱镜： 0～-400 | 定 制 片 |  |
| 362 | 1 .67宽 视 域 自 由 曲面 防 蓝 光（ 定制 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求：采用树脂材质，增强对比度，高清清晰视界系列；1、减少反光更护眼,清晰视觉每一天,高清视觉;2、防紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障;3、膜层特性：抗冲击! 二、光度范围：球镜+2000～+1400、柱镜： 0～-400 | 定 制 片 |  |
| 363 | 融 视 宝等 像 镜 1 .5 6非 球 面 易 洁 膜（ 定 制 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求：采用树脂材质，增强对比度增强对比度，高清清晰视界系列；1、减少反光更护眼,清晰视觉每一天,高清视觉;2、防紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障;3、膜层特性：抗冲击! 二、光度范围：球镜+４00～-800、柱镜： 0～-400 | 定 制 片 |  |
| 364 | 融 视 宝等 像 镜 1 .6 0非 球 面 易 洁 膜（ 定 制 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求：采用树脂材质，增强对比度增强对比度，高清清晰视界系列；1、减少反光更护眼,清晰视觉每一天,高清视觉;2、防紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障;3、膜层特性：抗冲击! 二、光度范围：球镜+６00～-1000、柱镜： 0～-400 | 定 制 片 |  |
| 365 | 1 .5 6非 球 面 复 合远视（ 库 存 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求：采用树脂材质，增强对比度，高清清晰视界系列；1、减少反光更护眼,清晰视觉每一天,高清视觉;2、防紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障;3、膜层特性：抗冲击! 二、光度范围：球镜+６00～+2.00、柱镜： 0～-400 | 定 制 片 |  |
| 366 | 1 .5 6 双 面面 复 合 自 由 曲面 远 视 易 洁 膜（ 库 存 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求：采用树脂材质，增强对比度增强对比度，高清清晰视界系列；1、减少反光更护眼,清晰视觉每一天,高清视觉;2、防紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障;3、膜层特性：抗冲击! 二、光度范围：球镜+６00～+2.00、柱镜： 0～-400 | 定 制 片 |  |
| 367 | 1 .5 6 双 面面 复 合 自 由 曲面 远 视 易 洁 膜（ 定 制 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求：采用树脂材质，增强对比度增强对比度，高清清晰视界系列；1、减少反光更护眼,清晰视觉每一天,高清视觉;2、防紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障;3、膜层特性：抗冲击! 二、光度范围：球镜+６00～+2.00、柱镜： 0～-400 | 定 制 片 |  |
| 368 | 1 .6 0 双 面面 复 合 自 由 曲面 远 视 易 洁 膜（ 库 存 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求：采用树脂材质，增强对比度增强对比度，高清清晰视界系列；1、减少反光更护眼,清晰视觉每一天,高清视觉;2、防紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障;3、膜层特性：抗冲击! 二、光度范围：球镜+８00～+2.00、柱镜： 0～-400 | 定 制 片 |  |
| 369 | 1 .6 0 双 面面 复 合 自 由 曲面 远 视 易 洁 膜（ 定 制 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求：采用树脂材质，增强对比度增强对比度，高清清晰视界系列；1、减少反光更护眼,清晰视觉每一天,高清视觉;2、防紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障;3、膜层特性：抗冲击! 二、光度范围：球镜+2000～+14.00、柱镜： 0～-６00 | 定 制 片 |  |
| 370 | 1 .67 双 面面 复 合 自 由 曲面 远 视 易 洁 膜（ 库 存 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求：采用树脂材质，增强对比度增强对比度，高清清晰视界系列；1、减少反光更护眼,清晰视觉每一天,高清视觉;2、防紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障;3、膜层特性：抗冲击! 二、光度范围：球镜+1000～+2.00、柱镜： 0～-６00 | 定 制 片 |  |
| 371 | 1 .67 双 面面 复 合 自 由 曲面 远 视 易 洁 膜（ 定 制 片 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求：采用树脂材质，增强对比度增强对比度，高清清晰视界系列；1、减少反光更护眼,清晰视觉每一天,高清视觉;2、防紫外线：全面阻隔紫外线，健康护眼有保障;3、膜层特性：抗冲击! 二、光度范围：球镜+２000～+14.00、柱镜： 0～-６00 | 定 制 片 |  |
| 372 | 1 .5 6紫 外 线 防 护 变色 （ 普 及 版 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，光敏感防护系列镜片。2、睿形变色镜片，室内/室外 频繁切换，光致变色一境多用EYE上完美。3、膜层：极速变色，防强光，防紫外线，高清视觉，智防蓝光，防水防污。二、联合光度：球镜0～-６00，柱镜：0～-200。 | 定 制 片 |  |
| 373 | 1 .5 6紫 外 线 防 护 变色（ 品 质 生 活版 ） | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，光敏感防护系列镜片。2、睿形变色镜片，室内/室外 频繁切换，光致变色一境多用EYE上完美。3、膜层：极速变色，防强光，防紫外线，高清视觉，智防蓝光，防水防污。二、联合光度：球镜0～-８00，柱镜：0～-200。 | 定 制 片 |  |
| 374 | 媚惑1 .5 6偏光 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，光敏感防护系列镜片。2、睿形变色镜片，室内/室外 频繁切换，光致变色一境多用EYE上完美。3、膜层：极速变色，防强光，防紫外线，高清视觉，智防蓝光，防水防污。二、联合光度：球镜0～-800，柱镜：0～-４00 | 定 制 片 |  |
| 375 | 媚惑活力舒适型1.60 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，睿思视觉舒缓镜片。2、长期办公或读屏，舒缓视觉疲劳保持长久续航活力办公有效舒缓眼疲劳。3、览胜：与优享镜片相比，采用软性设计，为不同年龄群体提供不同的近用微调节选择，减缓视疲劳发生，容易适应。4、变色镜片，室内/室外 频繁切换，光致变色一境多用，极速变色，防强光。5、膜层：视觉舒缓，高清视觉，防紫外线。二、联合光度：球镜+1000～-1400柱镜：0～-400；下加光+0.50D/+0.75D/+1.00D/通道14。 | 定 制 片 |  |
| 376 | 活力轻松镜1.60 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，数码单光镜片。2、览胜：优化了散光面型，最大限度消除近用像散，近用视觉稳定舒适，视觉敏锐度高。二、联合光度：球镜+1000～-1400柱镜：0～-400。 | 定 制 片 |  |
| 377 | 1.60周边离焦易洁膜 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，青少年防护系列镜片。2、镜片从光学中心到边缘度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。3、膜层：延缓近视，量眼设计，抗疲劳，抗冲击，智防蓝光。二、联合光度：球镜0～-600。 | 定 制 片 |  |
| 378 | 至尊守护星1.591PC双面自由环曲多微柱镜离焦专供版 | 副 | 1 |  | 一、性能要求： 1、采用树脂材质，青少年防护系列镜片。2、镜片从光学中心到边缘度数递减，形成周边近视性离焦，有效减少周边远视性离焦现象，减缓眼轴拉长，减缓近视加深。3、膜层：延缓近视，量眼设计，抗疲劳，抗冲击，智防蓝光。二、联合光度：球镜0～-600。 | 定 制 片 |  |
| 379 | 至尊守护星1.591PC双面自由环曲多微柱镜离焦专业版 | 副 | 1 |  | 一、性能要求：科学防护：减缓近视加深，精准配比：减负效果加倍，采用R.M.D.T放射多焦点离焦技术，在镜片表面分布646个多焦点微透镜，形成13环连续的放射状圈层，引导光线在视网膜前产生连续的近视性离焦带，从而达到减缓眼轴增长，延缓近视加深的效果，双效矫正：还原清晰视力。二、光度范围：球镜0~-8.00、柱镜0~-2.00 | 定 制 片 |  |