柳州市工人医院关节外科骨肿瘤科一病区3D打印树脂材料采购需求

一、项目名称

柳州市工人医院关节外科骨肿瘤科一病区3D打印树脂材料采购。

二、项目概况

关节外科骨肿瘤科一病区3D打印系统已稳定运行一年多，用于骨科截骨导板及术前模型打印。复杂骨肿瘤、关节畸形手术中需用普通高精度树脂制作模型。现原有的树脂耗材已用完，为保障手术安全，现申请采购3D打印树脂材料50kg。

三、投标人/供应商资格条件

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

四、采购内容及报价

采购内容：适用于SLA Lite600-B设备的高性价比光固化树脂，打印的样件在表面质量、刚性、韧性、耐温、翘曲变形等方面具有良好的平衡，适用于手板原型的制作，采购3D打印树脂材料50kg。清单如下：

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量（单位） | 单价（元） | 小计（元） | 质保期/供货期品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3D打印树脂材料 | - 具体参数详见附件 | 50公斤 |  |  |  |
| 合计金额（元）： |  |  |  |  |  |  |
| 报价含材料产品、人工、运输、调试、管理、保险、维护、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用。 |  |  |  |  |  |  |

- 质量和供货要求

- 所提供的产品型号、技术规格、技术参数等质量必须与等于或优于招投需求。

- 所提供的产品必须是全新、未使用的原装产品，且在正常使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

- 保证所提供产品在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

- 4.不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

- 六、供应商遴选方式

1、对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供货商。

七、合同期及结算方式

1、签订合同后，7天内完成供货；

2、结算方式：供货完毕，正常使用验收完成后一次性支付全款。

承办科室：总务科                  申请科室：关节外科骨肿瘤科科主任：

经办人：

日期：2026年6月16日               日期；2026年6月16日

附件：

3D打印树脂材料技术参数

适用于SLA Lite600-B设备的高性价比光固化树脂，打印的样件在表面质量、刚性、韧性、耐温、翘曲变形等方面具有良好的平衡，适用于手板原型的制作。

材料属性数据

| 流体性质 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 外观 | 白色不透明液体 |  |
| 粘度 | 395 cps @ 30 ℃ |  |
| 密度 | 1.12 g/cm 3 @ 25 ℃ |  |
| 光学性质 |  |  |
| E c | 20.3 mJ/cm 2 [临界辐照量] |  |
| D p | 0.15 mm [透射深度] |  |
| E10 | 89.6 mJ/cm 2 [产生0.254 mm (0.01 inch) 厚度的辐照量] |  |
| 机械性能 |  |  |
| 测量方法 | 性能描述 | 典型值 |
| D638 | 拉伸强度 | 57 MPa |
| D638 | 拉伸模量 | 2600 MPa |
| D638 | 断裂伸长率 | 11 % |
| D790 | 弯曲强度 | 76 MPa |
| D790 | 弯曲模量 | 2500 MPa |
| D256 | 冲击强度 | 28 J/m |
| D2240 | 邵氏硬度 | 82 D |
| 热力学性能 |  |  |
| 测量方法 | 性能描述 | UV固化 |
| D648 | HDT @ 0.455 MPa | 57.0 ℃ |
| D648 | HDT @ 1.82 MPa | 52.0 ℃ |