柳州市工人医院急救专科/绿色通道建设的技术参数要求

- 项目背景

目前，柳州市工人医院鱼峰山院区院前急救、院内急诊、专病中心（胸痛中心、卒中中心、创伤中心、危重孕产妇中心、危重儿童和新生儿救治中心、急性上消化道出血中心）的信息化建设却相对落后，无法满足科室急危重症患者救治能力和服务质量提升、中心认证评级、以及科室高质量运营管理的需要。

因此，需要基于信创标准，在院内构建一套新一代集院前急救、院内急诊、多病种一站式的协同救治平台，解决科室需求与信息化水平现状的突出矛盾，加快医院急危重症救治体系数字化建设，应用5G互联网、人工智能、物联网、大数据等新型信息技术，创新急诊急救服务，优化院前医疗急救网络，继续推进专病中心建设，为患者提供医疗救治绿色通道和一体化综合救治服务，提升服务质量，改善服务体验，合作共创中国特色的数字化紧急医疗服务体系。

- 项目建设内容及要求

- （一）软件技术要求

| 序号 | 系统名称 | 功能模块 | 技术要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 院前急救系统 | 科室响应与调度大屏 | 患者情况 | 患者情况展示：实时呈现患者的个人基础信息，涵盖资源预约情况、抢救措施、医嘱、评分、生命体征数据以及救护车的出车状态与救治记录。同时，系统支持接收来自各方的响应通知，确保各方信息同步； |
|  |  |  |  | 院内转运功能：支持发起和接收院内转运任务，将转运消息推送至其他科室的大屏，确保信息畅通，资源共享； |
|  |  |  |  | 时间轴展示：系统将清晰地展示救护车的各个关键时间节点，包括呼救时间、受理时间、到达现场时间、病人上车时间、送达医院时间等。 |
|  |  | 急救指挥中心 | 任务中心 | 任务中心：市120平台下达的任务将自动生成任务派发单，伴随语音报警提醒。任务接收后可打印通知单，系统还支持区分120平台任务与自建任务，右上角显示出清晰的系统、120标识； |
|  |  |  |  | 支持主动刷新任务单，及时获取120或系统自建单据，支持停止响铃操作； |
|  |  |  |  | 支持实时查看“当前任务”和“历史任务”，并提供详细的任务信息查询与统计功能。 |
|  |  |  | 急救调度 | 系统提供任务流水记录，每次出车量的情况（车牌、派单时间、医生、护士、司机、送往地点、出车结果）都可直观查看，方便指挥人员掌握整体情况。 |
|  |  |  | 病历管理 | 院前救治患者病历汇集，支持病历查询，查看病历详情。 |
|  |  |  | 资源预约 | 通过移动端或科室发起的资源预约后，系统将同步显示预约内容，指挥中心做出下一步处理。 |
|  |  |  | 多学科急救协作（5G-MDT） | 通过5G、音视频技术即时获取患者救治信息和救治现场情况，协同院前救治团队、院内急救团队、院内创伤中心急救团队、院内多学科救治团队随时随地为患者开展急救会诊服务，达到以患者为中心的高效协作救治目的，音视频会诊功能需同步部署并应用在院内急诊临床管理信息系统。 |
|  |  |  | 多院区转诊协作（5G-MHT） | 面向多院区间的患者转诊，支持患者急救转诊信息填写、历史病历资料上传、申请审核与急救派车，派车任务直接同步院前，真正实现“患者未到、信息先到”。 |
|  |  | 急救医生/护士站 | 急救概览 | 支持一屏展示出患者生命体征、心电图、电子病历、车辆监控、车辆当前地图、院前评分； |
|  |  |  | 患者诊断 | 能快速在系统中录入患者院前诊断信息与病历的临床诊断信息； |
|  |  |  | 急救病历 | 支持结构化电子病历、移动车载电子病历书写、急救分站电子病历书写、急救电子病历统一管理，提供同步120病历功能，病历结构化展示出患者基本信息、病情摘要、体格检查、辅助检查、诊断信息、急救措施、药物治疗； |
|  |  |  |  | 支持医生、护士签名打印病历； |
|  |  |  |  | 支持对接同步120病历，提供图文读取120病历信息。 |
|  |  |  | 文书记录 | 支持院前告知书、交接单、入院通知单、院前告知单等书写与打印。 |
|  |  |  | 图片/资源 | 支持从移动端，web端上传图片与录像，更好地查看到救治情况。 |
|  |  | 院前预检分诊 | 身份获取 | 支持患者登记读卡功能，支持身份证、医保卡的读取，快速获取身份信息。 |
|  |  |  | 建档/登记 | 支持初诊患者、三无患者、群伤、批量抢救患者分诊建档/登记。 |
|  |  |  | 生命体征采集 | 支持体征数据自动采集、上传；支持对接多种生命体征采集设备，实时获取生命体征数据自动分级。 |
|  |  |  | 评分管理 | 支持评分管理，系统通过评分依据患者病情按轻重缓急帮助判断分级（包括疼痛评分、ESI评分、TI评分、创伤评分、RTS评分、GCS评分、MEWS评分、Start评分、REMS、NIHSS评分）。 |
|  |  |  | 主诉判断 | 支持点选主诉内容，主诉内容可以提前配置，支持填入备注信息。 |
|  |  |  | 分诊分级 | 支持三区四级的分诊模式，支持自动划分级、人工分级双操作。 |
|  |  | 病案检索 | 群伤记录 | 支持群伤事件汇总查看，提供快速查询功能。 |
|  |  |  | 体征检索 | 支持院前患者体征信息汇总查看，提供快速查询、高级查询、导出功能。 |
|  |  |  | 病案记录 | 支持院前患者病案汇总查看，提供快速查询、导出功能。 |
|  |  |  | 分诊记录 | 支持院前患者分诊记录汇总查看，提供快速查询、高级查询、关联群伤、导出功能。 |
|  |  |  | 会诊记录 | 支持院前患者会诊记录汇总查看，提供快速查询、高级查询、导出功能。 |
|  |  |  | 出车记录 | 支持院前救治出车记录汇总查看，提供快速查询、高级查询功能。 |
|  |  | 院前通知 | 一键预警通知 | 院前PDA启动一键预警，院内系统安装了程序。 |
|  |  | 质控分析 | 质控分析 | 支持统计急救车车辆数量、急救接单平均时长、救护车3分钟出车率、院前急救病历书写率、胸痛病历心电图检测传输率进行质控分析。 |
|  |  | 统计分析 | 急救统计 | 按日、按月、按年情况进行查询出，本院急救出车次数、患者救援数量、急救出车平均时长、病历填写率数值，以图表形态可以导出：出车次数统计、预检分诊分级分布统计、接诊耗时统计、气管插管数量统计、心肺复苏数量统计、患者救援数量统计、患者性别统计、分诊年龄分布统计、分诊绿色通道人员统计、分诊去向分布统计。 |
|  |  |  | 出车统计 | 支持按日、按月、按年进行急救出车次数、患者救援数量、救援时长等的统计查询。系统通过图表展示，数据可导出，方便管理人员进行决策与优化。 |
| 2 | 车载急救工作站 | 实时任务 | 急救实时任务 | 支持自动接收120急救任务单、系统自建单，展示出实时的救治状态和操作记录时间，每张单据信息包含了本次任务单号、救护车牌、派车时间、目的地、联系人电话、患者姓名性别年龄、主诉内容。 |
|  |  |  | 急救转运任务 | 支持新增的转运任务显示，显示内容会显示出本次任务单号、救护车牌、联系人电话、患者姓名性别年龄、转运目的、转运医院、转运时间和转运单的创建人。 |
|  |  |  | 自建转运任务 | 支持自建转运任务，保存并派发转运任务，任务单将会在实时任务显示。 |
|  |  |  | 自建应急救援任务 | 支持自建应急救援任务，标记出“系统”的自建表示在实时任务单显示，配置可直接填写任务的必填项，减少详细信息的填写。 |
|  |  | 历史任务 | 历史任务 | 已结束的院前任务都可以在历史中查看到，包括转运的内容任务。 |
|  |  |  | 历史任务查询功能 | 支持历史任务按时间段、单号、车牌号、患者姓名进行查询。 |
|  |  | 急救任务 | 急救任务 | 界面显示基础任务信息，详细内容可点击“详细”查看，详情中，可以操作记录下每个救治时间点，时间轴显示受理时间、派车时间、出车时间、到达现场时间、病人上车时间、送达医院时间，可提前结束任务操作。 |
|  |  |  | 拍照录像 | 支持现场环境、病患病情、医疗设备数据的拍照记录，支持上传完后标记上传内容数。 |
|  |  |  | 院前语音 | 支持通过院前语音发送，通知到院内系统。 |
|  |  |  | 远程会诊 | 支持远程会诊功能，进入会诊后可以操作邀请、查看进入会诊成员、相机翻转、签到功能。 |
|  |  |  | 群伤登记 | 支持群伤事件登记事故类型、概要说明、详情描述，登记后绑定当前任务单上的全部患者。 |
|  |  |  | 患者建档 | 支持身份证、医保卡、手动录入、三无患者建立档案，同时身份证、医保卡支持OCR读卡写入；硬件允许的情况下可进行NFC读卡。 |
|  |  |  | 患者信息列表 | 建档后的患者将会在列表中展示。 |
|  |  | 患者工作台 | 当前患者信息 | 显示当前建档患者的信息，也可通过切换患者，查看当前任务单下的患者。 |
|  |  |  | 预检分诊 | 支持上车即分诊，对患者的病情做分诊记录。 |
|  |  |  | 拍照记录 | 支持对该患者的救治情况拍照。 |
|  |  |  | 体格检查 | 对患者体位、皮肤、眼睛、头部、颈部、胸部、心脏、腹部、脊柱、四肢、肌力、肌张力、神经系统进行记录。 |
|  |  |  | 院前语音 | 支持对该患者院前语音信息录入，通知到院内系统。 |
|  |  |  | 抢救记录 | 记录下患者在抢救期间的抢救措施、用药情况、耗材内容。 |
|  |  |  | 抢救病历 | 支持总汇患者的病历信息查看。 |
|  |  |  | 交接单 | 支持将患者基本信息、检查记录、抢救措施、药物治疗、注意事项书写后，签字确认，提交单据。 |
|  |  |  | 知情同意书 | 支持《转运病人知情同意书》患者或患者家属签字确认是否同意转运。 |
|  |  |  | 转住院 | 支持院前提前申请转住院单（需要医院接口支持）。 |
|  |  |  | 救治时间轴 | 支持创伤救治时间轴记录，为之后的病历质控做记录。 |
|  |  |  | 院前时刻采集 | 支持同步或手动记录下，院前出车的各个关键时间节点。 |
| 3 | 急诊预检分诊系统 | 预检分诊 | 身份获取 | 支持患者登记读卡功能，支持身份证、医保卡、电子医保卡、就诊卡的读取，快速获取身份信息。 |
|  |  |  | 挂号列表 | 先挂号分后分诊模式下，同步院内His挂号数据，能快速建档分诊。 |
|  |  |  | 建档/登记 | 支持初诊患者分诊建档/登记； |
|  |  |  |  | 支持三无患者分诊建档/登记； |
|  |  |  |  | 支持婴幼儿童患者建档/登记。 |
|  |  |  | 分级模式 | 病情等级筛选，遵循卫生部的《急诊患者病情分级试点指导原则（2011 征求意见稿）》，支持三区四级的分诊模式，自动化分级/人工分级双操作。 |
|  |  |  | 生命体征采集 | 支持体征数据自动采集、上传； |
|  |  |  |  | 支持对接多种生命体征采集设备，实时获取生命体征数据自动分级。 |
|  |  |  | 生命体征分级 | 支持自定义生命体征分级推荐策略。 |
|  |  |  | 评分管理 | 支持评分管理，系统通过评分依据患者病情按轻重缓急帮助判断分级（包括MEWS评分、REMS评分、GCS评分、Start评分、创伤评分、ESI评分、疼痛评分、NIHSS评分）。 |
|  |  |  | 分级知识库 | 内嵌患者病情分级知识库。 |
|  |  |  | 绿色通道 | 支持绿色通道建立与标识，对于绿色通道等紧急抢救患者，与院内系统对接，允许挂账操作，可补录分诊信息。 |
|  |  |  | 主诉登记 | 支持对患者主诉进行登记，方便医生在接诊时查看。 |
|  |  |  | 既往史登记 | 支持对患者的既往史进行登记，方便医生在接诊时查看。 |
|  |  |  | 过敏史登记 | 支持对患者的过敏史进行登记，方便医生在接诊时查看。 |
|  |  |  | 分诊暂存 | 支持对当前分诊患者分诊信息进行暂存，优先处理紧急来院的危重患者分诊； |
|  |  |  |  | 对暂存分诊患者进行待分诊列表提醒，保持分诊连续性，提示分诊护士及时进行分诊。 |
|  |  |  | 特殊人群快速通道 | 支持特殊人群特殊通道快速登记，配合警务工作开展。 |
|  |  |  | 腕带打印 | 支持打印腕带，方便管理急诊抢救患者。 |
|  |  |  | 分诊条打印 | 支持打印分诊条，分诊条上带有生命体征数据。 |
|  |  |  | 挂号分诊 | 支持对接医院挂号，实现挂号分诊一步完成； |
|  |  |  |  | 支持特殊患者免费挂号操作； |
|  |  |  |  | 支持自定义患者分诊标识，标定患者特殊性。 |
|  |  |  | 叫号对接 | 支持与院内叫号系统对接，实现急诊有序就诊。 |
|  |  |  | 分诊记录 | 支持分诊列表查看，患者分诊信息一目了然； |
|  |  |  |  | 支持分诊患者数据查询，根据分区、时间段、患者姓名、就诊号进行查询； |
|  |  |  |  | 支持高级数据查询，根据分诊级别、去向、科室、分诊人员、绿通、身份、重点病种、来院方式等进行相关报表数据查询； |
|  |  |  |  | 支持导出分诊记录报表（Excel格式）； |
|  |  |  |  | 支持群伤事件记录查询，对群伤事件进行关联患者、取消关联患者； |
|  |  |  |  | 支持特殊人群快速通道登记记录查询； |
|  |  |  |  | 支持查看二次分诊记录所修改的内容。 |
|  |  |  | 统计分析 | 统计时间跨度可以选：今日、本周、本月，按时间来刷新数据统计； |
|  |  |  |  | 统计出分诊总人数，且细致累计计算出红区、黄区、绿区的患者人数； |
|  |  |  |  | 统计出分诊患者登记表、分诊工作量统计表自动生产，能够被打印和导出； |
|  |  |  |  | 统计出分诊的准确率、二次修改率； |
|  |  |  |  | 支持分诊各项指标统计 ，如绿通人数、三无患者占比等。 |
|  |  |  | 系统设置 | 支持分诊字典配置，如来院方式、绿色通道、群伤事件等配置； |
|  |  |  |  | 提供分诊记录列表设置，支持自定义分诊记录展示的列宽、排序等； |
|  |  |  |  | 提供统计报表设置，可自定义设置报表分类、统计报表等； |
|  |  |  |  | 提供分诊知识库维护功能，如判定依据、生命体征分级、患者评分等； |
|  |  |  |  | 支持快速通道的维护基础数据； |
|  |  |  |  | 支持分诊台生命体征采集设备的记录、查询等； |
|  |  |  |  | 支持两种模式：①先挂号后分诊、②先分诊后挂号。 |
| 4 | 急诊叫号系统 | 急诊叫号 | 叫号中心 | 叫号中台科室列表查看(今日挂号总数、候诊人数、已就诊、过号)； |
|  |  |  |  | 支持查看当前急诊就诊详情； |
|  |  |  |  | 支持筛选叫号列表、快速检索患者信息，支持扫码查询； |
|  |  |  |  | 支持查看当天的待叫号、已叫号、已过号、退号患者； |
|  |  |  |  | 支持查看患者叫号等候时长；支持线上查看队列等候位数 |
|  |  |  |  | 支持护士安排患者“优先”就诊操作； |
|  |  |  |  | 支持护士将患者“暂停”、“恢复候诊”就诊操作； |
|  |  |  |  | 支持护士安排已过号患者“恢复候诊”操作； |
|  |  |  |  | 支持急诊III级患者和IV级患者的号码差异化； |
|  |  |  |  | 支持已就诊患者回诊操作；支持院内报到机取回诊号。 |
|  |  |  | 历史查看 | 支持在叫号系统登记过的患者都能查看到叫号历史； |
|  |  |  |  | 支持历史记录中筛选病患和直接检索； |
|  |  |  |  | 支持操作暂停、复诊、恢复候诊操作。 |
|  |  |  | 叫号大屏 | 支持大屏配置显示科室数，如急诊内科、急诊外科两科室一个屏幕展示； |
|  |  |  |  | 支持限定时间内过号患者下方滚动显示； |
|  |  |  |  | 支持配置医院Logo和名称； |
|  |  |  |  | 支持叫号中的患者以弹出窗模式展示； |
|  |  |  |  | 支持大屏显示患者姓名脱敏，名用*标记； |
|  |  |  |  | 支持急诊统计显示III级患者人数和IV级患者人数。 |
|  |  |  | 叫号设置 | 支持设置两种叫号呼唤模式(诊室固定 或 医生变动)； |
|  |  |  |  | 支持设置科室排队号规则和设置更新排队号时间； |
|  |  |  |  | 提供叫号列表设置，支持自定义叫号列表展示的列宽、排序等； |
|  |  |  |  | 支持选项模式一（诊室固定模式），可按实际情况编辑； |
|  |  |  |  | 支持选项模式二（医生变动模式），可按实际情况编辑； |
|  |  |  |  | 支持配置温馨提示信息，在叫号大屏下方展示； |
|  |  |  |  | 支持以科室为复诊排队规则设置。 |
| 5 | 急诊临床信息系统 | 急诊诊疗 | 就诊区 | 支持医生顺呼、重呼、过诊操作叫号系统； |
|  |  |  |  | 支持快速查看候诊患者列表、医生今日接诊的患者列表、医生关注患者的列表； |
|  |  |  |  | 列表候诊患者按照分诊等级排序：I级>II级>III级>IV级呈现； |
|  |  |  |  | 支持记录医生所在诊室，如果变更诊室可快速切换； |
|  |  |  |  | 支持医生设置关注/取消关注患者功能，有标识； |
|  |  |  |  | 支持医生可接诊非顺呼患者（自由接诊）； |
|  |  |  |  | 支持医生查看待就诊患者列表中的顶置患者，有标识； |
|  |  |  |  | 支持将患者基本信息打印成手环贴； |
|  |  |  |  | 支持未接诊的情况下，查看患者详情内容； |
|  |  |  |  | 支持对待就诊的患者进行分级、科室、患者姓名及就诊号检索操作。 |
|  |  |  | 抢救区 | 支持床位卡模式展示当前急诊科抢救区患者概览，将患者床位号、个人信息、滞留时间、诊断都展示出来；且可以通过：科室、警示、护理登记、床位情况进行筛选患者； |
|  |  |  |  | 支持床位卡模式和列表展示模式切换查看患者信息； |
|  |  |  |  | 支持分诊到抢救区的患者，罗列在待入列表，通过拖拽的方式将患者拉入床位； |
|  |  |  |  | 支持操作待入列表中的患者退回到预检分诊处，重新分诊； |
|  |  |  |  | 支持流转至抢救区的患者，通过拖拽的方式将患者拉入床位； |
|  |  |  |  | 支持操作流转入的患者在“转入”列表中直接出科操作； |
|  |  |  |  | 支持打印患者简要标识； |
|  |  |  |  | 支持患者信息按床号排序展现，能编辑展现床位的责任医生与责任护士； |
|  |  |  |  | 支持床位监护仪数据化界面查看；（需硬件支持） |
|  |  |  |  | 支持患者入科，可进行床位分配及相关信息录入； |
|  |  |  |  | 支持患者区域间的转入操作，进行床位分配及相关信息更新录入； |
|  |  |  |  | 支持添加关注患者功能； |
|  |  |  |  | 支持区域内换床操作； |
|  |  |  |  | 支持查看已开医嘱费用信息查看。 |
|  |  |  | 留观区 | 支持床位卡模式展示当前急诊科抢救区患者概览，将患者床位号、个人信息、滞留时间、诊断都展示出来；且可以通过：科室、警示、护理登记、床位情况进行筛选患者； |
|  |  |  |  | 支持床位卡模式 和 列表展示模式切换查看患者信息； |
|  |  |  |  | 支持分诊到留观区的患者，罗列在待入列表，通过拖拽的方式将患者拉入床位； |
|  |  |  |  | 支持操作待入列表中的患者退回到预检分诊处，重新分诊； |
|  |  |  |  | 支持流转至留观区的患者，通过拖拽的方式将患者拉入床位； |
|  |  |  |  | 支持操作流转入的患者在“转入”列表中直接出科操作； |
|  |  |  |  | 支持患者信息按床号排序展现，能编辑展现床位的责任医生与责任护士； |
|  |  |  |  | 支持打印患者简要标识； |
|  |  |  |  | 支持床位监护仪数据化界面查看；（需硬件支持） |
|  |  |  |  | 支持患者入科，可进行床位分配及相关信息录入； |
|  |  |  |  | 支持患者区域间的转入操作，进行床位分配及相关信息更新录入； |
|  |  |  |  | 支持添加关注患者功能； |
|  |  |  |  | 支持区域内换床操作； |
|  |  |  |  | 支持查看已开医嘱费用信息查看。 |
|  |  |  | 历史就诊 | 支持挂号分诊进急诊科室的患者，都可以在此查看到就诊信息历史查阅； |
|  |  |  |  | 支持快速筛选、快速检索功能； |
|  |  |  |  | 支持24小时患者召回功能； |
|  |  |  |  | 支持患者手腕带打印； |
|  |  |  |  | 支持查看回患者本次就诊信息。 |
|  |  |  | 基础配置 | 支持科室、诊室自主手动配置，同时提供与 HIS 系统科室数据一键同步能力，实现本地灵活管理与全院标准数据统一； |
|  |  |  |  | 支持急诊室抢救区、留观区的床位配置。 |
|  |  | 医生工作站 | 患者主页 | 支持医院挂号、预检分诊患者的基本信息整合呈现，可进行患者非固定信息以外的信息编辑； |
|  |  |  |  | 支持嵌入院内上报事件系统，非单独开发； |
|  |  |  |  | 支持预检分诊记录下的体征信息、评分信息呈现； |
|  |  |  |  | 支持患者在院区流转信息记录并呈现。 |
|  |  |  | 诊断信息 | 支持诊断管理：支持西医ICD-10。包含普通诊断、疑似诊断和主要诊断； |
|  |  |  |  | 支持快速诊断操作，用户可收藏诊断内容，进行快速诊断； |
|  |  |  |  | 系统统计出最常开诊断的列表，支持界面呈现直接开诊断； |
|  |  |  |  | 系统保留最近诊断历史20条数据，支持界面呈现直接开诊断。 |
|  |  |  | 流转管理 | 支持操作患者流转，信息自动记录（转抢救区/转留观区/转住院）。 |
|  |  |  | 退回候诊 | 支持将患者退回候诊，再次分诊，或下一步退号操作。 |
|  |  |  | 结束就诊 | 支持患者就诊闭环，结束诊断记录结束后的去向。 |
|  |  |  | 出科操作 | 留观区、抢救区的出科功能，记录出科后的去向、是否重点病种备注等。 |
|  |  |  | AI 病情分析 | 自动关联生命体征监测设备、实时计算并持续追踪 NEWS 评分、结合检验检查结果、医嘱执行记录，辅助分析患者病情并推荐相关处置建议。 |
|  |  |  | 医嘱集成 | 深度集成HIS医嘱模块，实现医嘱开立、撤销等功能。 |
|  |  |  | 用血申请 | 与医院用血系统对接，支持用血系统内嵌到急诊系统。 |
|  |  |  | 手术申请 | 支持与院内手术系统对接，及时申请手术； |
|  |  |  |  | 支持手术记录留档存储； |
|  |  |  |  | 支持手术申请状态查看。 |
|  |  |  | 会诊管理 | 支持会诊申请，会诊状态查看及会诊评价； |
|  |  |  |  | 支持对接住院会诊系统，会诊申请可以发送到各专科； |
|  |  |  |  | 支持与院内信息通知平台对接，配合数据传输； |
|  |  |  |  | 支持回写/写入更新会诊记录内容。 |
|  |  |  | 打印中心 | 支持在打印中心打印处方单、注射单、输液单、检验/检查申请单； |
|  |  |  |  | 支持可配置打印内容。 |
|  |  |  | 患者档案 | 支持对接院内系统，查看患者在院已有检验单据； |
|  |  |  |  | 支持对接院内系统，查看患者在院已有检查单据； |
|  |  |  |  | 支持查看患者已开医嘱列表； |
|  |  |  |  | 支持查看医生已保存电子病历。 |
|  |  | 护理工作站 | 就诊总览 | 支持医院挂号、预检分诊的患者信息整合呈现； |
|  |  |  |  | 支持查看到医生已开出的诊断信息； |
|  |  |  |  | 支持查看到患者在本院所有的历史诊断信息； |
|  |  |  |  | 支持查看患者的流转记录。 |
|  |  |  | 医嘱执行 | 支持已缴费的医嘱自动转抄显示； |
|  |  |  |  | 支持护士进行已缴费医嘱核对功能； |
|  |  |  |  | 支持护士进行已核对医嘱执行功能； |
|  |  |  |  | 支持一键核对全部未核对的医嘱； |
|  |  |  |  | 支持一健执行全部未执行的医嘱； |
|  |  |  |  | 支持用户将医嘱执行单打印出来； |
|  |  |  |  | 支持班次日期、班次的切换查询医嘱； |
|  |  |  |  | 支持医嘱类别、医嘱状态的筛选； |
|  |  |  |  | 支持医嘱的拆顿业务； |
|  |  |  |  | 支持记录医嘱执行情况。 |
|  |  |  | 护理记录单 | 支持护理记录单列表排序参数，依据医院需求定制； |
|  |  |  |  | 支持日期查询已写的护理记录； |
|  |  |  |  | 支持护理记录单新增数据、修改数据、删除数据； |
|  |  |  |  | 支持观察项的筛选到护理记录表单内； |
|  |  |  |  | 支持统计出入量功能，可删； |
|  |  |  |  | 支持选择性核对本条护理记录单数据； |
|  |  |  |  | 支持记录人名字以云签样式体现； |
|  |  |  |  | 支持超过标准值的生命体征参数，文字将会变红，明显标出； |
|  |  |  |  | 支持护理单的多张创建； |
|  |  |  |  | 支持二级查房和三级查房进行签名； |
|  |  |  |  | 支持表单内区域缩小显示与放大显示。 |
|  |  |  | 导管记录 | 支持记录导管插管时间、重置及拔管时间，记录导管的类型、规格等； |
|  |  |  |  | 支持对导管的长度、引流液的颜色、性质及量，穿刺部位的皮肤情况进行记录； |
|  |  |  |  | 支持导管护理记录，历史查看列表； |
|  |  |  |  | 支持导管护理可直接复制选中或复制上一条护理记录； |
|  |  |  |  | 支持导管的数据写入回“护理记录单”模块记录。 |
|  |  |  | 皮肤记录 | 支持皮肤创伤的记录、范围的划定、皮肤的类型； |
|  |  |  |  | 支持上传皮肤的图片到图库中； |
|  |  |  |  | 支持皮肤护理记录，历史查看列表； |
|  |  |  |  | 支持皮肤护理可直接复制选中或复制上一条护理记录； |
|  |  |  |  | 支持皮肤的数据写入回“护理记录单”模块记录。 |
|  |  |  | 设备对接 | 自动汇总抢救期间从床边设备采集到的监护仪数据。 |
|  |  |  | 文书管理 | 支持护理相关记录单新增、修改、保存、删除； |
|  |  |  |  | 支持护理相关评估单新增、修改、保存、删除； |
|  |  |  |  | 支持护理相关风险告知书新增、修改、保存、删除； |
|  |  |  |  | 支持编辑文书时，对字体大小、颜色、文本对齐等进行编辑； |
|  |  |  |  | 支持编辑文书时，撤销功能； |
|  |  |  |  | 支持编辑文书时，重做功能； |
|  |  |  |  | 与医院CA系统对接，支持护士CA签名； |
|  |  |  |  | 支持打印预览和打印纸质单据； |
|  |  |  |  | 支持医院文书单定制录入文书系统； |
|  |  |  |  | 支持已写文书历史查看。 |
|  |  | 交接班管理 | 医生交接班 | 科室交班可自动汇总急诊分诊、急诊抢救间等区域病人信息，记录交班日志，且统计上班时长的就诊信息。 |
|  |  |  | 医生交接班历史 | 支持查看历史交接班内容。 |
|  |  |  | 护士交接班 | 患者病情交班自动提取病人病情信息、诊断信息，按需调阅病人完整病历信息，协助护士快速交班。 |
|  |  |  | 护士交接班历史 | 支持查看历史交接班内容。 |
|  |  | 质控管理 | 质控指标 | 实现2024年版《急诊医学专业医疗质量控制指标》16项指标； |
|  |  |  |  | 危急值管理，能够有效管理急诊科常见检验危急值，能够在医生工作站和护士工作站中给予异常提醒。 |
|  |  |  | 质控项目 | 可根据系统已有数据内容，按院内要求组合成质控报表单。 |
|  |  | 统计分析 | 综合统计 | 急诊系统按时间跨度（日、月、季度、年度）数据统计，统计内容：各区域占比、急诊各科室占比、就诊级别占比、急诊挂号人次统计、就诊人数统计； |
|  |  |  |  | 急诊系统按时间跨度（日、月、季度、年度）数据统计，统计内容：病人平均等待时间统计、病人付款方式统计、重点病种统计等，可配合急诊科要求配置。 |
|  |  |  | 统计报表 | 统计出：医生工作量报表、护士分诊工作量报表、非药非耗材报表、非药非耗材报表明细、各级别平均等待时间、分诊错误率统计、收入院患者汇总表、留观区患者治疗时间统计。 |
|  |  |  | 病历查询 | 将急诊病历中相关内容进行模糊搜索，搜索出对应患者信息，且支持导出。 |
| 6 | 卒中中心系统 | 卒中监控中心 | 监控仪表盘 | 提供卒中中心监控仪表盘，展示卒中患者总例数、未填报完成病历、病历完整度、死亡率，AIS静脉溶栓时间、AIS介入治疗、脑出血、颅内动脉瘤、CEA/CAS患者分布，以及不同诊断的平均住院天数、不同诊断的平均住院费用、时间质控情况等，实时反应工作质量，改善工作流程。 |
|  |  | 卒中患者管理 | 卒中患者管理 | 建立“从患者呼救第一时刻”进行 实时联动机制，适用于患者呼救120、自行来院、院内发病、外院转入等多种场景患者。 根据医院提供的卒中标识，系统自动获取卒中患者，支持对已入径的卒中患者进行时间管理、信息收集、专病病历创建、评估等。 |
|  |  | 卒中路径管理 | 在路径患者 | 系统接收卒中患者后，自动进入卒中救治时间路径。从“患者发病、院前急救、院内救治、患者去向”进行实时采集时间节点。 |
|  |  |  | 系统采集时间 | 系统采集节点根据患者发生的诊疗事件实时触发并采集，包括挂号时间、出检验报告时间、出检查报告时间、手术开始时间、手术结束时间等。 |
|  |  |  | 人工采集时间 | 人工采集时间根据设置的角色权限进行填写，如通知会诊医生、会诊医生到达时间等。提供手工录入、扫码采集两种方式，手工录入提供移动应用、电脑应用，扫码采集提供移动应用、二维码进行采集。 |
|  |  |  | 出路径患者 | 支持手动结束路径，该患者立即退出路径。 |
|  |  |  | 质控预警通知 | 支持实时监控关键质控点，如ONT、DNT、OPT、DPT等，时间超过预警值、告警值，系统自动通知卒中救治工作组人员，可根据医院质控要求进行设置实时提醒。 |
|  |  |  | 路径质控分析 | 支持针对不达标情况，进行填写原因分析；支持自动生成、打印该患者的《卒中时间管理表单》。 |
|  |  |  | 可视化救治路径 | 系统提供卒中患者救治全过程可视化视图，通过时间维度展示患者的评估情况、溶栓用药、检验检查报告等时间信息。 |
|  |  | 卒中专科评估 | 专科评估 | 针对患者救治期间，支持根据不同阶段设置卒中评估，包括到达医院时、溶栓前，溶栓后、血管内治疗前，血管内治疗后等。 |
|  |  |  | NIHSS评分 | 卒中患者救治过程中，医护人员通过评估并记录意识水平、提问、指令、凝视、视野、面瘫等项目，判定卒中患者神经缺损情况。 |
|  |  |  | GCS评分 | 卒中患者救治过程中，医护人员通过判断并记录睁眼反应、语言反应、肢体运动，评估患者昏迷程度。三者分数相加来评估，得分值越高，提示意识状态越好。 |
|  |  |  | MRS评分 | 卒中患者救治过程中，医护人员评估并记录脑卒中后患者的神经功能恢复情况。 |
|  |  |  | 洼田饮水试验 | 卒中患者救治过程中，医护人员评估并记录吞咽功能情况，判定救治疗效。 |
|  |  |  | ASPECT/MRI评分 | 卒中患者救治过程中，医护人员评估并记录皮层下结构区域、大脑中动脉皮层区域情况。 |
|  |  |  | TICI评分 | 卒中患者救治过程中，医护人员评估并记录血流关注分级及血管造影表现情况。 |
|  |  | 卒中专病病历 | 自动创建病历 | 系统接收卒中患者后，自动创建格式化卒中专病病历。系统实时采集数据、清洗数据、自动填入到卒中专病病历。 |
|  |  |  | 病历解析测度 | 提供解析后的可视化的专病病历，支持二次手动完善、校验功能； |
|  |  |  | 基本信息 | 系统自动获取或手工修正卒中患者基本信息，包括患者姓名、身份证号码、民族、出生年月、性别、年龄、电话等、患者住院ID、患者治疗类型等。 |
|  |  | 质控指标 | 中心17项质控 | 依据《医院卒中中心建设与管理指导原则（试行）》（2016版），结合医院建设的实际，实现相应的卒中中心主要质控指标 17 项 |
|  |  |  |  | （1）卒中患者抵达急诊接受NIHSS评分的比例。 |
|  |  |  |  | （2）缺血性卒中患者在溶栓时间窗内接受静脉溶栓患者的比例。 |
|  |  |  |  | （3）在抵达医院60分钟内，急性缺血性卒中患者接受静脉溶栓患者的比例。 |
|  |  |  |  | （4）在发病6h内到达医院的急性缺血性卒中患者，从到达急诊至开始做多模式头颅CT/CTA或MRI/MRA的时间。完成头颅CT<25分钟的比例。 |
|  |  |  |  | （5）对急性缺血性卒中患者，从入院到开始血管内治疗的时间。 |
|  |  |  |  | （6）对缺血性卒中患者，在静脉溶栓治疗36h内发生症状性颅内出血的患者比例。 |
|  |  |  |  | （7）对急性缺血性卒中患者，在接受血管内治疗的36h内发生明显颅内出 血的患者比例。 |
|  |  |  |  | （8）对接受静脉溶栓或血管内治疗的急性缺血性卒中患者有治疗后90天 mRS记录的患者比例。 |
|  |  |  |  | （9）诊断性全脑血管造影检查术后24小时内患者的卒中发生率和死亡率。 |
|  |  |  |  | （10）接受CEA或CAS治疗的患者在30天内卒中发生率和死亡率。 |
|  |  |  |  | （11）SAH、ICH、AVM患者入院时病情严重程度评估率。 |
|  |  |  |  | （12）48小时内动脉瘤破裂导致的SAH患者从就诊到行动脉瘤夹闭或介入术治疗的平均时间。 |
|  |  |  |  | （13）AVM导致的卒中患者在30天内行外科或血管内治疗的比例。 |
|  |  |  |  | （14）卒中患者行去骨瓣减压、血肿清除术的比例及死亡率。 |
|  |  |  |  | （15）卒中患者行脑室外引流的比例及死亡率。 |
|  |  |  |  | （16）与华法林治疗相关的颅内出血率；INR升高（INR＞1.4）患者从入院到给予促凝血治疗后INR达标的平均时间。 |
|  |  |  |  | （17）各类型卒中，颅内外动脉狭窄，SAH或TIA患者入组相关临床试验研究的比例。 |
|  |  |  | 单项指标分析 | 支持按月、按季度、按年度、自定义时段查询单项指标，提供明细数据报表。 |
|  |  | 统计分析 | 人口数据类统计 | 提供卒中患者的相关报表统计，可筛选年龄段、性别、来院方式； |
|  |  |  | 高级数据统计 | 提供卒中患者诊疗数据的相关报表统计，如不同卒中诊断比例、卒中患者转归统计、历史卒中病人救治成功率统计等。 |
|  |  |  | 质控指标统计 | 提供卒中患者质控指标的相关统计图表，如ONT、DNT、OPT、DPT。 |
|  |  | 数据上报 | 国家卒中数据平台 | 支持卒中电子病历与国家卒中平台政策对齐，协助质控数据上报，减少人员手工录入与二次修改造成的不便。 |
|  |  | 时间统一 | 时间统一标准 | 系统采用先进的时钟统一方案，保证多个临床科室和辅助检查科室如急诊科、抢救室、神内科、神外科、CT室、B超室等所有采集的时间标准化和统一化。 |
|  |  | 系统集成 | HIS系统集成功能 | 与His系统数据对接，同步患者基本信息、医嘱信息、医院相关字典信息。 |
|  |  |  | 院前急救系统集成 | 与急救系统集成，获取急救系统中提取患者基本就诊信息、生命体征、院前电子病历信息。 |
|  |  | 消息通知 | 系统消息 | 支持接收系统消息，包括新增病患、出路径患者、时间采集、评分、数据上报消息。 |
|  |  | 基础配置 | 路径节点设置 | 支持自定义配置不同采集类型的时间路径节点。支持配置系统采集时间节点，包括挂号时间、出检验报告时间、出检查报告时间等；支持配置人工采集节点，手工录入会诊到达时间等。支持增加、修改、启用/禁用、删除路径节点，支持设置节点为终止节点。 |
|  |  | 系统设置 | 关键节点设置 | 支持自定义设置质控项目，包括ONT、DNT、OPT、DNT、会诊到达等，设置质控项目的起止节点、质控目标值、质控预警值、质控告警值。支持关键质控指标标准的增加、修改、启用/禁用、删除。 |
|  |  |  | 病历解析设置 | 支持配置上报数据的数据来源、接入路径等。 |
|  |  |  | 药品维护 | 支持药品分类、药品信息内容查看； |
|  |  |  | 用户管理 | 提供系统用户组创建、修改、删除等功能 |
|  |  |  | 角色管理 | 支持新增、编辑、删除角色，设置分配角色人员权限。 |
|  |  |  | 菜单管理 | 支持设置菜单权限。 |
| 7 | 胸痛中心系统 | 胸痛监控中心 | 监控仪表盘 | 提供胸痛中心监控仪表盘，展示胸痛患者总例数、未填报完成病历、病历完整度、死亡率，STEMI、NSTEMI/UA、主动脉夹层、肺动脉栓塞患者分布，以及不同诊断的平均住院天数、不同诊断的平均住院费用、ROSC成功率、不达标原因分析，实时反应工作质量，改善工作流程。 |
|  |  | 胸痛患者管理 | 胸痛患者管理 | 建立“从患者呼救第一时刻”进行 实时联动机制，适用于患者呼救120、自行来院、院内发病、外院转入等多种场景患者。 根据医院提供的胸痛标识，系统自动获取胸痛患者，支持对已入径的胸痛患者进行时间管理、信息收集、专病病历创建、评估。 |
|  |  | 胸痛路径管理 | 在路径患者 | 系统接收胸痛患者后，自动进入胸痛救治时间路径。从“患者发病、院前急救、院内救治、患者去向”进行实时采集时间节点。 |
|  |  |  | 系统采集时间 | 系统采集节点根据患者发生的诊疗事件实时触发并采集，包括挂号时间、出检验报告时间、出检查报告时间、手术开始时间、手术结束时间等。 |
|  |  |  | 人工采集时间 | 人工采集时间根据设置的角色权限进行填写，如通知会诊医生、会诊医生到达时间等。提供手工录入、扫码采集两种方式，手工录入提供移动应用、电脑应用，扫码采集提供移动应用、二维码进行采集。 |
|  |  |  | 出路径患者 | 手动结束路径，该患者立即退出路径。 |
|  |  |  | 质控预警通知 | 支持实时监控关键质控点，如FMC2ECG、D2B、D2N等，时间超过预警值、告警值，系统自动通知胸痛救治工作组人员，可根据医院质控要求进行设置实时提醒。 |
|  |  |  | 路径质控分析 | 支持针对不达标情况，进行填写原因分析；支持自动生成、打印该患者的《胸痛时间管理表单》。 |
|  |  |  | 可视化救治路径 | 系统提供节点大屏展示患者救治全过程可视化视图，通过时间维度展示患者的评估情况、用药、检验检查报告等时间信息。 |
|  |  | 胸痛专科评估 | GRACE评分 | 胸痛患者救治过程中，医护人员评估并记录GRACE评分，评估危险等级、死亡风险。 |
|  |  |  | HEART评分 | 胸痛患者救治过程中，医护人员评估并记录病史、心电图、年龄、危险因素、肌钙蛋白等情况。 |
|  |  |  | TIMI评分 | 胸痛患者救治过程中，医护人员评估并记录TIMI评分，提供ST段抬高心肌梗死、不稳定型心绞痛/非ST段抬搞型心绞痛评估方法。 |
|  |  | 胸痛专病病历 | 自动创建病历 | 系统接收胸痛患者后，自动创建格式化胸痛专病病历。系统实时采集数据、清洗数据、自动填入到胸痛专病病历。 |
|  |  |  | 病历解析测度 | 提供解析后的可视化的专病病历，支持二次手动完善、校验功能； |
|  |  |  | 胸痛患者人口基本情况 | 系统自动获取或手工修正胸痛患者基本信息，包括建立时间、人口基本信息(姓名、身份证号码、民族、出生年月、性别、年龄、电话、身高、体重等)等。 |
|  |  |  | 急救信息 | 系统手工修正胸痛患者急救信息，包括患者基本信息（患者住院ID、患者门诊ID、发病时间、发病地址、医保情况等）、病情现状（是否持续性胸闷/胸痛等）、来院方式（来院方式、来院时间、首次医疗接触时间、院内首次接诊时间等）、基本患者生命体征（意识、呼吸、心率、收缩压、舒张压、脉搏、体温）等。 |
|  |  |  | 胸痛诊疗信息 | 系统手工修正胸痛患者诊疗基本信息，包括心电图、实验室检查（肌钙蛋白、血清肌酐、D-二聚体、BNP 、NT-proBNP、Myo、CKMB）、心内科会诊（通知会诊时间、会诊时间）、初步诊断等。 |
|  |  |  | STEMI诊疗记录 | 系统手工修正STEMI患者诊疗信息，包括诊断相关信息（初步诊断时间、心功能分级、患者去向）、初始药物（抗血小板、抗凝、他汀等）、再灌注措施等。其中，再灌注措施包括直接PCI手术（决定介入时间、启动导管室时间、开始知情同意时间、签署知情同意时间、患者到达导管室时间、开始穿刺时间、造影开始时间、TIMI血流分级、术中抗凝给药情况、手术结束时间、计算D2W时间、入路、冠脉造影、器械、术中并发症）、溶栓（溶栓场所、开始溶栓时间、溶栓结束时间、溶栓药物、溶栓再通）、择期介入手术（是否择期介入、决定介入手术时间、造影开始时间）、CABG手术（是否CABG、决定CABG时间、开始CABG时间）、转运PCI（是否转运PCI、转运PCI方式、接收转运患者的导管室信息）等。 |
|  |  |  | NSTEMI诊疗记录 | 系统手工修正NSTEMI患者诊疗信息，包括诊断相关信息（初步诊断时间、心功能分级、患者去向）、初始药物（抗血小板、抗凝、他汀等）、胸痛评估（Grace评估、危险分层、再次危险分层）、处理策略等。其中，处理策略包括保守治疗、2h紧急介入治疗（决定介入时间、启动导管室时间、开始知情同意时间、签署知情同意时间、患者到达导管室时间、开始穿刺时间、造影开始时间、TIMI血流分级、术中抗凝给药情况、手术结束时间、入路、冠脉造影、器械、术中并发症等）、24h介入治疗（实际介入时间）、72h介入治疗、择期介入治疗、CABG。 |
|  |  |  | UA诊疗记录 | 系统手工修正UA患者诊疗信息，包括诊断相关信息（初步诊断时间、心功能分级、患者去向）、初始药物（抗血小板、抗凝、他汀等）、胸痛评估（Grace评估、危险分层、再次危险分层）、处理策略等。其中，处理策略包括保守治疗、2h紧急介入治疗（决定介入时间、启动导管室时间、开始知情同意时间、签署知情同意时间、患者到达导管室时间、开始穿刺时间、造影开始时间、TIMI血流分级、术中抗凝给药情况、手术结束时间、入路、冠脉造影、器械、术中并发症等）、24h介入治疗（实际介入时间）、72h介入治疗、择期介入治疗、CABG。 |
|  |  |  | 主动脉夹层诊疗记录 | 系统手工修正主动脉夹层患者诊疗信息，包括初步诊断时间、影像学检查（检查类型、检查时间）、夹层类型、治疗策略等。 |
|  |  |  | 肺动脉栓塞诊疗记录 | 系统手工修正肺动脉栓塞患者诊疗信息，包括初步诊断时间、影像学检查（检查类型、检查时间）、治疗信息（危险分层、开始抗凝时间）、院内溶栓（溶栓筛查、溶栓治疗）等。 |
|  |  |  | 非ACS心源性胸痛诊疗记录 | 系统手工修正非ACS心源性患者诊疗信息，包括初步诊断时间、非ACS心源性胸痛类型、处理措施等。 |
|  |  |  | 其他非心源性胸痛诊疗记录 | 系统手工修正其他非心源性患者诊疗信息，包括初步诊断时间、其他非心源性胸痛类型、处理措施等。 |
|  |  |  | 待查胸痛诊疗记录 | 系统手工修正待查胸痛患者诊疗信息，包括初步诊断时间、处理措施等。 |
|  |  |  | 患者转归 | 系统手工修正胸痛患者出院信息，包括出院诊断、确诊时间、COVID-19排查情况、住院期间用药（降糖药物、口服抗凝药物、PCSK9）、危险因素（是否高血压、高血脂症、糖尿病、吸烟、肥胖等）、合并疾病（是否冠心病、心房颤动、心脏瓣膜病等）、检查结果（72h内肌钙蛋白、总胆固醇、甘油三酯等）、出院信息（住院天数、总费用、出院情况、离院宣教、出院时间、治疗结果）等。 |
|  |  | 质控指标 | 基础指标 | 依据《胸痛中心建设与管理指导原则（试行）的通知》（2017版），结合医院建设的实际，实现相应的胸痛中心主要质控指标 。 |
|  |  |  |  | 1)胸痛患者首诊时心电图检查比例。 |
|  |  |  |  | 2)从就诊到完成首份心电图的时间。 |
|  |  |  |  | 3)经院前急救中心（站）救护车转运的STEMI患者，从急救现场远程传输心电图至胸痛中心的比例。 |
|  |  |  |  | 4)全部STMI患者中接受早期再灌注的比例。 |
|  |  |  |  | 5)肌钙蛋白、D-二聚体、脑钠肽、血气分析等即时检测项目，从抽血到获取报告的时间。 |
|  |  |  |  | 6)D-二聚体和肌钙蛋白等联合检测的比例。 |
|  |  |  |  | 7)怀疑肺栓塞患者完成超声心动图或肺动脉CT血管造影检查的时间。 |
|  |  |  |  | 8)急性冠脉综合征、急性肺栓塞、急性主动脉夹层和张力性气胸患者的诊断符合率。 |
|  |  |  |  | 9)急性肺动脉栓塞患者规范治疗的比例。 |
|  |  |  |  | 10)接诊中低危胸痛患者6小时内分流（出院或转专科门诊）的比例。 |
|  |  |  | 分类指标（具备介入或手术能力的胸痛中心） | 11)进行直接PCI治疗的STEMI患者，从进入医院到进行球囊扩张的月平均时间（D-to-B时间）。 |
|  |  |  |  | 12)进行直接PCI治疗的STEMI患者，从医院医务人员接诊到球囊扩张的月平均时间（FMC-to-B时间）。 |
|  |  |  |  | 13)导管室从接到通知到准备就绪可以开展PCI的时间。 |
|  |  |  |  | 14)危重的急性肺动脉栓塞患者，从入院到开始静脉溶栓的时间；存在溶栓禁忌症的，从入院到开始实施导管碎栓、溶栓或手术取栓的时间和手术率。 |
|  |  |  |  | 15)Stanford A型主动脉夹层患者，从入院到开始实施外科手术的时间和手术率；不稳定性Stanford B型主动脉夹层患者，从入院到开始实施介入或外科手术的时间和手术率。 |
|  |  |  |  | 16)张力性气胸患者，从入院到实施外科手术的时间和手术率。 |
|  |  |  |  | 17)危重急性肺动脉栓塞患者的静脉溶栓率。 |
|  |  |  | 分类指标（不具备介入或手术能力的胸痛中心） | 18)需要转诊治疗的患者转诊率。 |
|  |  |  |  | 19)危重急性肺动脉栓塞患者的静脉溶栓率。 |
|  |  |  |  | 20)对于不能在120分钟内完成转运PCI的胸痛中心，适合溶栓的胸痛患者，接受溶栓治疗的比例；接受溶栓治疗的全部STEMI患者，入院至开始溶栓的时间；患者溶栓后转运的比例。 |
|  |  |  |  | 21)对于120分钟内能够完成转运PCI的胸痛中心，既往6个月，实施转运PCI的STEMI患者比例和向接诊医院传输心电图的比例；需要实施转运PCI的STEMI患者，从入院到转运出院的月平均时间（DIDO时间）。 |
|  |  |  | 单项指标分析 | 支持按月、按季度、按年度、自定义时段查询单项指标，提供明细数据图表。 |
|  |  | 统计分析 | 人口数据类统计 | 提供胸痛患者的相关报表统计，可筛选年龄段、性别、来院方式等。 |
|  |  |  | 高级数据统计 | 提供胸痛患者诊疗数据的相关报表统计，如不同胸痛诊断比例、胸痛患者转归统计、历史胸痛病人趋势统计等。 |
|  |  |  | 质控指标统计 | 提供胸痛患者质控指标的相关统计图表，如FMC2ECG、D2B、D2N等。 |
|  |  | 数据上报 | 区域 - 国家级胸痛数据平台 | 可自动采集院内胸痛患者本地全流程诊疗数据，自动生成符合认证标准的胸痛电子病历，数据标准与国家胸痛中心政策要求完全对齐；自动归集各类质控指标，辅助完成线上质控数据统一上报，规避人工重复录入、多次修改带来的数据偏差与工作量损耗。支持无缝对接柳州市胸痛数据平台、国家胸痛数据平台，不含支付接口相关费用。 |
|  |  | 时间统一 | 时间统一标准 | 系统采用先进的时钟统一方案，保证多个临床科室和辅助检查科室如急诊科、抢救室、神内科、神外科、CT室、B超室等所有采集的时间标准化和统一化。 |
|  |  | 系统集成 | HIS系统集成功能 | 与His系统数据对接，同步患者基本信息、医嘱信息、医院相关字典信息。 |
|  |  |  | 院前急救系统集成 | 与急救系统集成，获取急救系统中提取患者基本就诊信息、生命体征、院前电子病历信息。 |
|  |  | 消息通知 | 系统消息 | 支持接收系统消息，包括新增病患、出路径患者、时间采集、评分、数据上报消息。 |
|  |  | 基础配置 | 路径节点设置 | 支持自定义配置不同采集类型的时间路径节点。支持配置系统采集时间节点，包括挂号时间、出检验报告时间、出检查报告时间等；支持配置人工采集节点，手工录入会诊到达时间等。支持增加、修改、启用/禁用、删除路径节点，支持设置节点为终止节点。 |
|  |  |  | 关键节点设置 | 支持自定义设置质控项目，包括FMC2ECG、D2B、D2N、会诊到达等，设置质控项目的起止节点、质控目标值、质控预警值、质控告警值。支持关键质控指标标准的增加、修改、启用/禁用、删除。 |
|  |  |  | 病历解析设置 | 支持配置上报数据的数据来源、接入路径等。 |
|  |  |  | 药品维护 | 支持药品分类、药品信息内容查看； |
|  |  | 系统设置 | 用户管理 | 提供系统用户组创建、修改、删除等功能 |
|  |  |  | 角色管理 | 支持新增、编辑、删除角色，设置分配角色人员权限。 |
|  |  |  | 菜单管理 | 支持设置菜单权限。 |
| 8 | 创伤中心系统 | 创伤监控中心 | 监控仪表盘 | 提供创伤中心监控仪表盘，展示创伤患者总例数、未填报完成病历、病历完整度、死亡率，严重创伤救治时间趋势、创伤患者抢救室滞留中位数、创伤原因分布、受伤类型分布，以及创伤患者的平均住院天数、平均住院费用、不达标原因分析，实时反应工作质量，改善工作流程。 |
|  |  | 创伤患者管理 | 创伤患者管理 | 建立“从患者呼救第一时刻”实时联动机制，适用于患者呼救120、自行来院、院内发病、外院转入等多种场景患者。根据医院提供的创伤标识，系统自动获取创伤患者，支持对已入径的创伤患者进行时间管理、信息收集、专病病历创建、评估等。 |
|  |  | 创伤路径管理 | 在路径患者 | 系统接收创伤患者后，自动进入创伤救治时间路径。从“患者发病、院前急救、院内救治、患者去向”进行实时采集时间节点。 |
|  |  |  | 系统采集时间 | 系统采集节点根据患者发生的诊疗事件实时触发并采集，包括挂号时间、出检验报告时间、出检查报告时间、手术开始时间、手术结束时间等。 |
|  |  |  | 人工采集时间 | 人工采集时间根据设置的角色权限进行填写，如通知会诊医生、会诊医生到达时间等。提供手工录入、扫码采集两种方式，手工录入提供移动应用、电脑应用，扫码采集提供移动应用、二维码进行采集。 |
|  |  |  | 出路径患者 | 系统支持手动结束路径，该患者立即退出路径。 |
|  |  |  | 质控预警通知 | 支持实时监控关键质控点，如发病时间-到达医院时间的达标率、就诊到完成全身快速 CT等，时间超过预警值、告警值，系统自动通知创伤救治工作组人员，可根据医院质控要求进行设置实时提醒。 |
|  |  |  | 路径质控分析 | 支持针对不达标情况，进行填写原因分析；支持自动生成、打印该患者的《创伤时间管理表单》。 |
|  |  |  | 可视化救治路径 | 系统提供创伤患者救治全过程可视化视图，通过时间维度展示患者的评估情况、用药、检验检查报告等时间信息。 |
|  |  | 创伤专科评估 | TI评估 | 院内患者救治过程中，医护人员评估并记录创伤部位、伤型、循环、呼吸、意识情况，判定患者创伤严重程度。轻型或中度伤患者，进行急诊治疗；中度伤，进行住院治疗；极重伤常为多发伤，有死亡风险，进行及时抢救。 |
|  |  |  | ISS评估 | 院内患者救治过程中，医护人员对头颈部、面部、胸部、腹部、四肢、体表创伤部位进行评估并记录结果，判定患者创伤严重程度、死亡率。 |
|  |  |  | GCS评分 | 创伤患者救治过程中，医护人员通过判断并记录睁眼反应、语言反应、肢体运动，评估患者昏迷程度。三者分数相加来评估，得分值越高，提示意识状态越好。 |
|  |  |  | CRAMS评估 | 创伤患者院前急救过程中，急救医护人员评估并记录C循环、R呼吸、A胸腹、M运动、S语言情况，判定创伤患者的严重程度。 |
|  |  | 创伤专病病历 | 自动创建病历 | 系统接收创伤患者后，自动创建格式化创伤专病病历。系统实时采集数据、清洗数据、自动填入到创伤专病病历。 |
|  |  |  | 病历解析测度 | 提供解析后的可视化的专病病历，支持二次手动完善、校验功能。 |
|  |  |  | 创伤患者基本情况 | 为创伤患者建立创伤专病病历，包括建立时间、患者基本信息(姓名、身份证号码、民族、出生年月、性别、年龄、电话等)、患者ID、发病地址、发病时间、呼救时间等。 |
|  |  | 质控指标 | 中心21项指标 | 依据《创伤中心建设与管理指导原则（试行）》，结合医院建设的实际，实现相应的创伤中心医疗 21项质量控制指标： |
|  |  |  |  | （1）严重创伤患者到迖医院后至开始进行抢救的时间； |
|  |  |  |  | （2）从就诊到完成全身快速 CT、胸片、骨盆片和FAST的检查时间； |
|  |  |  |  | （3）严重创伤患者需紧急输血时，从提出输血申请到护士执行输血的时间； |
|  |  |  |  | （4）存在有上呼吸道损伤、狭窄、阻塞、气管食管瘘等影响正常通气时建立人工气道时间； |
|  |  |  |  | （5）张力性气胸或中等量气血胸时，完成胸腔闭式引流时间； |
|  |  |  |  | （6）抢救室滞留时间中位数：急诊抢救室患者从进入抢救室到离开抢救室的时间（以小时为单位）由长到短排列后取其中位数； |
|  |  |  |  | （7）严重创伤患者从入院到出院之间的手术次数； |
|  |  |  |  | （8）严重创伤患者重症监护病房住院天数； |
|  |  |  |  | （9）严重创伤患者呼吸机使用时长（以小时为单位）和呼吸机相关肺炎发生率； |
|  |  |  |  | （10）严重创伤患者（ISS>16者）抢救成功率； |
|  |  |  |  | （11）创伤患者入院诊断与出院时确定性诊断的符合率； |
|  |  |  |  | （12）年收治创伤患者人数。 |
|  |  |  |  | （13）创伤患者急救转运时间（分钟）：救护车离开事故现场至救护车到达急诊科时间（所有经院前急救医疗机构转运的创伤病人） |
|  |  |  |  | （14）严重创伤患者院前信息预警比例（%）：严重创伤病人经院前急救医疗机构转运到达急诊科前，提前将病人信息传输至医院的比例 |
|  |  |  |  | （15）严重创伤病人数量（例）：ISS评分≥16或单部位损伤AIS评分≥3的病人数量（不包含到急诊科时已经无生命迹象的病人） |
|  |  |  |  | （16）严重创伤病人病死率（%）：因创伤导致死亡的人数占严重创伤病人总数的比例（不包含到急诊科时已经无生命迹象的病人） |
|  |  |  |  | （17）严重创伤病人平均住院时间（天） |
|  |  |  |  | （18）创伤病人病死率（%）：因创伤导致死亡的人数占创伤病人总数的比例（不包含到急诊科时已经无生命迹象的病人） |
|  |  |  |  | （19）接受外院转诊病人比例（%）：外院转入的创伤病人数占创伤病人总数的比例 |
|  |  |  |  | （20）严重创伤病人紧急手术术前准备时间（分钟）：提出紧急手术医嘱至手术开始的时间（损伤控制性手术，例如止血、减压、清创、稳定等类型） |
|  |  |  |  | （21）转诊治疗的创伤病人比例（%）：转入其它医疗机构的创伤病人人数占创伤病人总数的比例 |
|  |  |  | 单项指标分析 | 支持按月、按季度、按年度、自定义时段查询单项指标，提供明细数据图表。 |
|  |  | 统计分析 | 人口数据类统计 | 提供创伤患者的相关报表统计，可筛选年龄段、性别、来院方式等。 |
|  |  |  | 高级数据统计 | 提供创伤患者诊疗数据的相关报表统计，如不同创伤诊断比例、创伤患者转归统计、历史创伤病人趋势统计等。 |
|  |  |  | 质控指标统计 | 提供创伤患者质控指标的相关统计图表，如发病时间-到达医院时间、就诊到完成全身快速 CT。 |
|  |  | 数据上报 | 区域 - 国家级创伤数据平台 | 集成创伤全病程诊疗数据，支持各类创伤评分快速评估，自动生成救治时间轴、核算质控指标，校验填报数据完整性，标准化上报流程；无缝对接柳州市创伤救治平台、国家创伤医学中心数据平台，完成两级平台数据互通上报，强化创伤救治质量管控。 |
|  |  | 时间统一 | 时间统一标准 | 系统采用先进的时钟统一方案，保证多个临床科室和辅助检查科室如急诊科、抢救室、骨科、CT室、B超室等所有采集的时间标准化和统一化。 |
|  |  | 系统集成 | HIS系统集成功能 | 与His系统数据对接，同步患者基本信息、医嘱信息、医院相关字典信息。 |
|  |  |  | 院前急救系统集成 | 与急救系统集成，获取急救系统中提取患者基本就诊信息、生命体征、院前电子病历信息。 |
|  |  | 消息通知 | 系统消息 | 支持接收系统消息，包括新增病患、出路径患者、时间采集、评分、数据上报消息。 |
|  |  | 基础配置 | 路径节点设置 | 支持自定义配置不同采集类型的时间路径节点。支持配置系统采集时间节点，包括挂号时间、出检验报告时间、出检查报告时间等；支持配置人工采集节点，手工录入会诊到达时间等。支持增加、修改、启用/禁用、删除路径节点，支持设置节点为终止节点。 |
|  |  |  | 关键节点设置 | 支持自定义设置质控项目，包括发病时间-到达医院时间的达标率、就诊到完成全身快速 CT、会诊到达等，设置质控项目的起止节点、质控目标值、质控预警值、质控告警值。支持关键质控指标标准的增加、修改、启用/禁用、删除。 |
|  |  |  | 病历解析设置 | 支持配置病历的数据来源、接入路径等。 |
|  |  |  | 药品维护 | 支持药品分类、药品信息内容查看； |
|  |  | 系统设置 | 用户管理 | 提供系统用户组创建、修改、删除等功能 |
|  |  |  | 角色管理 | 支持新增、编辑、删除角色，设置分配角色人员权限。 |
|  |  |  | 菜单管理 | 支持设置菜单权限。 |
| 9 | 复苏中心系统 | 复苏患者管理 | 复苏患者管理 | （1）建立“从患者呼救第一时刻”进行实时联动机制，适用于患者呼救120、自行来院、院内发病、外院转入等多种场景患者; |
|  |  |  |  | （2）将"院外心脏骤停（OHCA）"与"院内心脏骤停（IHCA）"的分类纳入患者自动识别与入径逻辑; |
|  |  |  |  | （3）根据医院提供的复苏标识，支持对已入径的复苏患者进行时间管理、信息收集、专病病历创建、评估等。 |
|  |  | 复苏专科评估 | 定制化复苏评分 | （1）支持根据复苏专用评分量表：意识与镇静水平评估、疼痛评估、谵妄评估、疾病严重程度与预后评估、其他专科或功能评估 |
|  |  |  |  | （2）结构化评估集成：系统应内置并强制完成疾病严重程度与预后评估（如APACHE II、SOFA）、谵妄评估（CAM-ICU）等量表，数据结构化存储以便统计分析 |
|  |  | 统计分析 | 质控指标统计 | 提供复苏患者质控指标的相关统计图表， |
|  |  |  |  | （1）复苏患床比 |
|  |  |  |  | （2）复苏医床比、复苏护床比 |
|  |  |  |  | （3）平均急救响应时间(院前) |
|  |  |  |  | （4）平均 RRT 响应时间(院内) |
|  |  |  |  | （5）胸外按压分数(中位数) |
|  |  |  |  | （6）人工-机械转换所致胸外按压暂停时长(中位数) |
|  |  |  |  | （7）心肺复苏按压质量监测率 |
|  |  |  |  | （8）心肺复苏生理指标监测率 |
|  |  |  |  | （9）过度通气发生率 |
|  |  |  |  | （10）POCT平均回报时间(主要包括血气分析、肌钙蛋白、D-二聚体) |
|  |  |  |  | （11）急性 ST段抬高型心肌梗死再灌注治疗率(围复苏期) |
|  |  |  |  | （12）ECPR 30 min 完成率 |
|  |  |  |  | （13）（稳定）ROSC后昏迷患者目标体温管理实施率 |
|  |  |  |  | （14）（稳定）ROSC后多模态神经预后评估率 |
|  |  |  |  | （15）心脏骤停复苏成功率 |
|  |  |  |  | （16）心脏骤停患者出院存活率 |
|  |  |  |  | （17）心脏骤停患者30d病死率 |
|  |  |  |  | （18）ECPR后30d全因病死率 |
|  |  |  |  | （19）心脏骤停存活患者神经功能预后良好比(出院及6个月时) |
|  |  |  |  | （20）心脏骤停患者一年生存率 |
|  |  | 系统管理 | 用户管理 | 提供系统用户组创建、修改、删除等功能 |
|  |  |  | 角色管理 | 支持新增、编辑、删除角色，设置分配角色人员权限。 |
|  |  |  | 菜单管理 | 支持设置菜单权限。 |
|  |  | 复苏质量监控 | 5G通讯要求 | 具有WIFI功能，无需外接终端即可进行WIFI传输，便于进行5G救护车医疗舱移动局域网部署。 |
|  |  |  | 质控数据终端 | 具有不小于5寸触摸屏，无可视角度问题，适合在户外强光环境。支持无线连接，至少监测按压深度、按压频率、按压波形图、按急救时间、按压时间、暂停时间并可统计实时CCF，生成抢救报告。 |
|  |  |  | 心肺复苏数据分析 | 可自主设置分析开始点、结束点，进行局部目标质控数据计算。 |
|  |  |  | 相关复苏报告导出 | 软件支持导出Utstein报告、月度登记报告、多人群质量报告、CA登记信息。 |
|  |  |  | 关键OHCA信息 | 软件支持编辑关键OHCA信息：首次心律识别时间、首次心律识别类型、首次人机切换中断时间、ROSC总时间。 |
|  |  |  | 院内信息登记 | 可记录事件信息：急诊科就诊日期，入院日期，最早识别出需要施行CPR的时间，首次除颤时间、通气方式等。 |
|  |  |  |  | 可记录预后信息：首次达到ROSC时间（持续≥30秒），首次达到持续ROSC（持续≥20分钟），急诊存活出院以及存活出院，以及存活出院时CPC评分。 |
| 10 | 平台运营驾驶舱 | 急诊运营数据驾驶舱 | 急诊综合数据看板 | 支持今日分诊人数的准实时统计显示，数据可按设定频率自动刷新； |
|  |  |  |  | 支持按照医院配置的分诊绿色通道规则，对相关患者进行统计和展示； |
|  |  |  |  | 支持按照分诊患者的年龄、性别等维度进行统计分析和展示； |
|  |  |  |  | 支持对分诊患者来院方式进行统计显示，如自行来院、120 转运、院内转诊等； |
|  |  |  |  | 支持对医院已定义的急诊绿色通道及专病中心患者进行统计显示； |
|  |  |  |  | 支持对经人工标识或配置的群体伤事件患者进行集中展示； |
|  |  |  |  | 支持按照医院现行急诊分诊分级标准，展示各分诊级别患者人数； |
|  |  |  |  | 支持分诊去向统计功能，至少包括急诊内科、急诊外科等不同科室患者的分布情况； |
|  |  |  |  | 支持就诊去向统计功能，去向至少包括但住院、留观、门诊处理等类型； |
|  |  |  |  | 支持基于系统记录的患者流转信息，对急诊入抢救区患者人数进行统计； |
|  |  |  |  | 系统应支持分诊量统计展示功能，可通过热力图等多种方式直观展示患者来诊的时间段分布（如每小时分诊量），并支持按日、周、月、年等不同时间维度进行切换和统计分析，实现数据的灵活可视化与趋势监控； |
|  |  |  |  | 支持分诊流水数据的动态刷新功能，刷新频率支持配置； |
| 11 | 输注监控系统 | 输液模式 | 多种输液模式 | 支持流速模式、时间模式、体重模式、切换模式、编程模式、梯度模式、滴速模式、间断给药模式、微量模式、首剂量模式、序列模式、混合模式 |
|  |  | 输液控制 | 开门止液 | 具有电动门和电动止液夹，开门止液防止自由流 |
|  |  |  | 输液速度 | 支持(0, 0.10~2001.00) ml/h，最小步进 0.01ml/h |
|  |  |  | 预置量 | (0.00, 0.01~9999.99) ml，最小步进 0.01ml |
|  |  |  | 累积量 | 0-36000 ml |
|  |  |  | KVO 速度 | (0, 0.10~10.00) ml/h，增量 0.01ml/h |
|  |  | 输液日志 | 日志 | 支持长期存储、快速检索、分页浏览、日志溯源、数据导出、权限管控 |
|  |  | 注射模式 | 多种注射模式 | 支持流速模式、时间模式、体重 / 剂量模式、间断给药模式、编程模式、梯度模式、切换模式、微量模式 |
|  |  | 注射控制 | 注射速度 | 5ml 注射器：0.00,0.10-150ml/h |
|  |  |  |  | 10ml 注射器：0.00,0.10-300ml/h |
|  |  |  |  | 20ml 注射器：0.00,0.10-600ml/h |
|  |  |  |  | 30ml 注射器：0.00,0.10-900ml/h |
|  |  |  | 精度 | 注射精度≤±2%；机械精度≤±1% |
|  |  |  | 预置量 | (0~9999.99) ml, 最小步进为 0.01ml |
|  |  |  | 累积量 | 0-36000 ml |
|  |  |  | KVO 速度 | (0.10~10.00) ml/h, 最小步进 0.01ml |
|  |  |  | 装载功能 | 手动、自动、手自一体 |
|  |  | 注射日志 | 日志 | 支持长期存储、快速检索、分页浏览、日志溯源、数据导出、权限管控 |

- （二）配套硬件技术要求

| 序号 | 硬件名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 急救工作站5G PDA | 1）处理器：性能≥8核2.2GHz高性能处理器 2）操作系统：整体性能不低于Android 12.0 3）内存（ROM+RAM）≥64GB+4GB 4）产品性能：产品通过≥IP67防护等级和1.5米跌落测试试验 | 5 | 台 |
| - 2 | 院内大屏 | 1）屏幕尺寸≥55英寸；屏幕比例：16:9；对比度≥1200:1；RAM≥4G，ROM≥32G 2）整机采用3.2mm AG 防眩光钢化玻璃，表面硬度≥9H，透光率≥88% 3）待机功耗≤0.5W；整机最大功率（不带OPS）≤180W - 4）触摸响应时间：延迟时间≤8ms；书写延迟时间≤30ms 5）触摸类型：红外；触摸精度：90%以上的触摸区域为±1mm；触摸有效识别高度：产品触摸有效识别高度小于2mm 6）抗强光干扰：整机面板表面具备防眩光涂层，在 100k Lux 的强光照射下，产品各项书写、触控功能正常，照射测试完成后，设备其它各项书写、触控正常 | 1 | 台 |
| - 3 | 质控大屏 | - 1）≥65寸，4K高清显示；高精度低高度红外触控技术+白板软件； - 2）CPU:≥6核12线程、内存+存储≥4GB +128GB | - 3 | - 台 |
| - 4 | 预检分诊移动工作站 | - 1)一体机：CPU：≥6核12线程；内存：≥8GB；硬盘：≥256GB；屏幕：≥23.8英寸；分辨率≥1920*1080；支持无线网络，天线内置，无外露。 - 2)车体尺寸：≥长980mm*宽480mm*高810mm，非通过扩展台面实现。 - 3)键盘：采用内嵌台面大键盘设计104键，支持键盘托摆放使用和台面办公使用 - 4)支持侧面、正面办公：在推车不挪动的情况下，推车可以支持侧面或正面办公，根据实际场景选择合适方位办公 - 5)工作台面支持手机和PDA无线充电 - 6)内嵌2个五孔插座，支持对外输出AC220V电源 - 7)4个医疗级万向脚轮；2个前轮带刹车功能，脚踏式刹车 - 8)扫描头与一体机实现一体化设计，支持扫描一维码、二维码功能 - 9)支持人工智能语音操控整车台面上下升降 - 10)车体采用抑菌航空铝合金材料、塑胶防火材料 - 11)使用时间及充电时间：支持不间断使用时长≥8小时，充满电时间≤5小时。 | - 1 | - 台 |
| 5 | 读卡器 | - 1）支持读写ISO14443 Type A/B标准的非接触卡；支持扫一维码、二维码 | - 1 | - 套 |
| 6 | 麦克风 | - 1）支持拾取患者声音信息 | - 1 | - 套 |
| 7 | 血压计 | - 1）舒张压测量范围：20-210 mmHg，心率范围：40-200 bpm；可上下，左右调节 | - 1 | - 套 |
| 8 | 打印机 | - 1）热敏打印机，小票打印出纸宽度：≥78毫米，支持网络打印；接口类型：网口、USB串口 | - 1 | - 台 |
| - 9 | 串口数据采集器 | 1）以太网端口数量：≥1；速率：10/100 Mbps，自适应MDI/MDIX 2）串口端口数量：≥1；串口类型：RS-232；接头：8针RJ45 | 10 | 个 |
| - 10 | 物联网基站 | 1)网络：支持无线WiFi /有线方式连接到内网服务器，wifi 支持 2.4G 或 5G，无线标准 802.11a/b/g/n 2)RFID：内置2个2.4G RFID模块，2.4GHz 250Kbps 1M and 2Mbps data rate, 传输距离 80m(空旷地带)，支持定频点数据传输和跳频点数据传输 3)指示灯：三色灯，能显示电源、2.4G、wifi 网络等工作状态 4）电源：支持AC/POE方式供电 | 32 | 台 |
| - 11 | 物联网时间同步基站 | 1)网络：支持无线WIFI方式连入医院内网 2)蓝牙：内置1个蓝牙 4.2模块， -96dBm sensitivity, 支持 AES 硬件加密 3)RFID：内置2个2.45GHz RFID模块, 2.4GHz 250Kbps 1M and 2Mbps data rate, 传输距离 80m(空旷地带) 4)指示灯：三色灯，能显示电源、2.4G、wifi 网络等工作状态 5）电源：支持220V供电 | 3 | 台 |
| - 12 | 高级绿道手环 | 1)缓存：≥512KB FLASH 2)静态存储：≥48KB SRAM 3)数据通讯：蓝牙或2.4G RFID 4)NFC功能：支持NFC，可通过NFC读卡器做绑定操作 5)佩戴方式：快拆腕带 6)按键：含解锁按键和盘面按键，和提示灯 7)充电方式：顶针充电 8）语音提醒：支持点击按键自动播放语音提醒 | 32 | 个 |
| - 13 | 绿道手环充电架 | 1)输入：220V 2)手环磁吸充电位：≥16个 | 3 | 个 |
| - 14 | 绿色通道时间管理 | 1)支持自动计时，当到达/离开绿色通道交接区域（节点）时，由基站自动扫描到手环，系统后台自动计录时间 2)支持按键计时，当进行某项抢救操作（抽血、溶栓、心电等）时，医护人员可通过手环对应按键记录操作时间 3）支持手环电量监测，低电量报警 | 1 | 套 |

三、对接口及系统改造的要求

质保期和维保期内免费实现以下要求：

3.1提供全面的接口技术，与第三方系统共享数据和功能，这些接口技术包括中间件技术接口、WEBSEVICE通用接口、数据库级接口、文件文本接口等。

3.2提供与医院第三方系统统一接口的维护与管理，与HIS、电子病历、LIS、PACS、心电系统、体检系统、集成平台、智慧运营平台、成本管理系统、排班系统、人力资源管理系统、财务管理系统、互联网医院、OA平台、自助服务平台、DRG管理、绩效管理、电子发票、短信平台、财务电子档案等其他所有医院相关业务系统（包括以上医院系统但不仅限于以上系统）进行免费接口对接，实现数据交换。

3.3满足医院电子病历系统功能应用水平分级评价达到6级以上评审、医院信息互联互通标准化成熟度测评达到五级乙等以上水平评审、信息系统安全等级保护三级测评、三甲医院评审、医院智慧服务分级评估标准体系达到4级以上相关的功能要求、医院智慧管理分级评估标准体系达到4级以上相关的功能要求、网络攻防演练中的安全防护要求以及医院其他需要评审的信息化技术改造服务要求；

3.4提供软件免费升级及个性化修改服务，免费实现院方的个性化需求；软件自身错误类问题提供永久性免费修改服务；

3.5免费提供医院新增业务信息系统的对接、免费实现医院上级管理部门要求的系统接口对接要求。

3.6若医院更换已对接的业务系统、乙方须免费提供与新业务系统的对接及联调服务。

3.7项目软硬件系统不限定用户数、并发数、不限定医疗集团内部及院区使用。

- 四、项目实施要求

4.1驻场、实施工期要求：合同签订后，7个工作日内项目实施人员必须进场，系统需在45天内完成项目实施上线，请分别列出每个系统实施的工作计划及周期。

4.2驻场人员要求：

实施工程师：项目驻场实施工程师需有2年以上本厂商同等项目实施经验。项目实施阶段，驻场实施工程师不得少于1名。

如需更换实施工程师，厂商需提交书面申请，经院方同意才可更换。

竞标文件中需提供软件提供商项目驻场人员清单（含项目开发和项目实施人员），清单中标明驻场人员详细信息，如姓名、联系方式、技术职称等。

4.3因厂商与院方存在对需求理解有差异的可能性，要求所有软件功能需求的响应以院方意见为准。

4.4培训要求：

培训应至少包括但不限于：软硬件系统的安装、部署、维护方法、系统的功能使用培训；

- 五、售后服务及其他要求

5.1自本项目整体最终验收之日起，所有产品要求提供三年的免费质保服务。含软硬件维护和系统软件升级、系统BUG及漏洞修复、技术支持服务、系统管理及操作培训服务，免费提供系统个性化修改需求。请详细说明售后服务的内容。

5.2安装调试要求：免费送货上门、安装调试、提供完善的设备及软件系统使用中文操作手册、图纸、网络详细拓扑图、系统配置、功能配置、设备配置及互联记录。

5.3原厂技术人员免费提供售后服务，含电话支持、现场响应、远程操作、网上客服中心等多种方式服务，应做到7×24小时全天候电话或微信等常用联系方式响应。当出现故障时，接到故障通知后，原厂技术人员应在30分钟内响应，远程技术支持无法解决的，6小时内需到达现场处理修复，并调查分析事故原因，如现场仍不能解决问题，需24小时内免费提供同档次或更高档次的备用设备解决问题。

5.4供应商提供原厂技术人员巡检服务，通过电话或其他方式访问用户，了解产品使用情况及网络安全情况：按院方要求巡检（国家法定节假日前巡检），并形成巡检报告（内容涉及此产品服务器\相关设备的运行情况）反馈给我院。

5.5免费系统改造，支持信创电脑和服务器。

六、违约责任

6.1投标方所提供的软/硬件规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交付处罚；因质量问题我院不同意接收，投标方应向我院支付违约货款额5%违约金并赔偿我院经济损失。

6.2若投标方提供的产品或软件侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由投标方负责交涉并承担全部责任。

6.3投标方逾期交付的，每天向甲方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过30天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失；

6.4售后服务违约：

6.4.1不能按本技术参数文档第5.3要求中按时提供设备备件的，故障上报24小时不能免费提供同档次或更高档次的备用设备解决问题，每超期一天，按500元/天向甲方支付违约金；

6.4.2 投标方未按本技术要求和响应文件中规定的其他服务承诺提供售后服务的，每次投标方应按合同合计金额的5% 向甲方支付违约金。

6.5合同签订后7个工作日内进场实施，每个模块计划实施周期需在合同内写明。因软件提供商原因逾期不进场实施的，需按每天向院方支付合同款金额3‰作为违约金，超过30天，甲有权解除合同，乙方需承担因此给院方造成的经济损失；不能按照合同约定上线期限完成，需要书面申请说明原因，得到医院书面同意后最多延期一个月，否则（或者延期一个月后）按每超期7天（一周）从总合同金额扣除5%的违约金。扣除比例达到总合同金额的50%及以上的，视为乙方违约，甲方有权单方面解除合同，并要求乙方退回所有医院已支付款项，同时按合同总金额的20%做为违约金支付给甲方。

6.6任何一方违反本技术要求中“保密、廉洁条款”要求的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失，损失累计金额超过合同款项的5%的，损失方同时有权终止合同并收回已付款项。

6.7厂商方未按本技术要求和响应文件中规定的其他服务承诺提供售后服务的，按损失情况，每次应按合同合计金额的0.1‰-0.1%由乙方向甲方支付违约金，损失累计金额超过合同款项的5%的，损失方同时有权终止合同并收回已付款项。

6.8厂商不得在提供的硬件及软件系统中设置包括且不限于如：软硬件加密狗、加密软件、时间锁、授权码等限制硬件及软件系统正常运行的措施，如有特殊需要必须提交纸质文件说明，经过我院签字同意才可设置，否则视为乙方违约，乙方需要支付医院违约金250000元（贰拾伍万元），在此基础上医院有权要求乙方退回甲方已支付的所有款项。如对医院造成损失的，甲方有权要求乙方赔偿。

6.9厂商驻场工程师人员变更必须得到医院书面同意，否则视为乙方违约，甲方有权按5000元/人/次从合同总款中扣除。

6.10如合同乙方非软件提供商，软件提供商需承担连带责任，即本技术参数中对乙方的所有约束要求、违约条件均等同于对软件提供商的要求，甲方在追究乙方违约责任的同时可以同步追究软件提供商同等责任，乙方在投标时必须提供软件提供商的售后服务承诺书原件（须加盖软件提供商公章）。

七、保密、廉洁协议

7.1 双方保证对从另一方取得且无法自公开渠道获得的商业秘密(技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。未经该商业秘密的提供方同意，一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容，但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。任何一方违反保密义务的，应承担相应的违约责任并赔偿由此造成的损失。

7.2 双方不得以任何方式向第三方泄露本项目的软件技术、设计方案以及功能配置等内容。

7.3不以任何方式向第三方泄露在本协议开发实施过程中获取的经济、技术、数据以及双方其他非公开的信息。

7.4 不从事商业贿赂行为，遵守廉洁协议或相关规定。甲方发现乙方有违反廉洁协议或相关规定采用不正当手段进行不正当竞争行为的，或被有关部门生效文书认定有行贿或者受贿行为的，甲方有权解除该业务合同，由此给甲方造成的损失以及发生的一切费用均由乙方承担，甲方有权对乙方实施商业贿赂不良记录，列入“黑名单”，并三年内取消其业务往来资格。

7.5保密期限自本合同生效之日起永久有效，如乙方需解除保密协议需向甲方提出书面申请，双方协商同意签字确认后方可解除。

八、报价

8.1竞标文件提供技术偏离表、服务偏离表，并标明详细的技术和服务内容。竞标文件按系统模块报价，报价表价格包含系统软硬件费用、产品安装、调试实施、培训费用、产品升级费用、接口费（包括第三方厂家的接口费）等费用，以及明示所有责任、义务和一切风险。

8.2竞标文件需提供维保期方案及报价。

8.3竞标文件需提供系统详细图文介绍。系统实施验收参照本技术文档及竞标文件提供的图文介绍为依据。

8.4如项目功能二次开发内容涉及我院采购的第三方产品，请在标书内标明哪些功能的实现需要二次开发接口。

- 九、付款方式

项目双方签订合同，项目上线稳定运行1个月后，甲方支付合同款项的30%；合同中的所有模块实施完毕，系统上线稳定运行3个月后，启动项目验收，验收合格后甲方支付合同款项的60%；自项目验收合格之日起，稳定运行1年后，甲方支付合同款项的10%（不计利息）。