柳州市工人医院第三方外送检验检查服务采购项目市场调研需求

- 项目名称

- 柳州市工人医院第三方外送检验检查服务采购项目

- 项目概况

- 因我院现有检验检查设备、检测技术、执业资质及运营成本等条件受限，部分检验检查项目暂不具备自主开展条件。为补齐我院检验检查能力短板，保障临床诊疗工作有序开展，规范标本外送全流程管理，防范无协议私自外送引发的医疗合规风险，现需采购引入一家第三方医学检验机构，统一承接全院标本外送检验检查业务。

- 投标人资质条件

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

- 国内注册（指按国家有关规定要求注册的），依法能提供本次采购服务的供应商。

- 本项目的特定资格要求：供应商具有获得有效《医疗机构执业许可证》（诊疗科目范围包含医学检验科）的医学检验实验室（含医学检验所、医学检验中心等）。

- 对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商，将被拒绝参与本次竞标活动。

- 此项目不接受联合体报名。

- 检测项目清单及报价要求

1、检测项目详见附件表格（检测项目清单），合同履行时以实际发生的检测项目为准。

2、附件表格检测项目清单所列收费价格、检测项目仅供供应商报价时使用，合同履行过程中以自治区医保局及相关主管部门的最新文件和调整通知为准确定收费标准（自主定价部分如在合同期内需调整双方协商签订补充协议），结算时按实际检测量及成交供应商折扣系数结算，结算价格=暂定收费标准*成交供应商折扣系数*实际检测数量(人次)。

3、自治区医保局及相关主管部门的最新文件和调整通知包括但不限于：《自治区医保局自治区人力资源社会保障厅自治区卫生健康委关于明确基本医疗保险、工伤保险定点医疗机构委托第三方医学检测相关问题的通知》(桂医保发〔2020〕60 号)、广西医疗服务项目价格(2021 年版)桂医保规〔2021〕5 号，广西壮族自治区物价局卫生和计划生育委员会人力资源和社会保障厅关于广西新增 医疗服务项目价格（第二批）的通知(桂价医〔2016〕98 号) ，《广西壮族自治区物价局卫生和计划生育委员会人力资源和社会保障厅关于新增医疗服务项目价格（第五批）的通知》（桂价医〔2017〕38 号），自治区医保局关于公布部分新增医疗服务项目的通知桂医保函〔2023〕 185号及合同履行过程中发布的新文件和调整通知。另外自主定价部分如在合同期内需调整双方协商签订补充协议。

4、供应商报价采用折扣系数报价，否则响应文件作无效处（服务费用包括检测费用、运输费用、人员支出费用、必要的保险费用、各项税金、利润、人员培训、售后服务、双方 LIS 系统对接等与服务项目有关费用）。

5、服务期内，采购人将合同检测项目清单委托成交供应商进行检测，若采购人委托成交供应商检测合同清单约定外的其他项目，价格按照最新收费标准为标准价格，双方按照委托检验协议的约定折扣进行结算。

- 服务要求

1、总体服务要求

(1)检验标准：检验质量符合行业标准，如有更新以最新标准执行；

(2)供应商实验室符合国家卫健委《医疗机构临床实验室管理办法》等法律法规要求；

(3)供应商保证按国家检测规范进行操作，并对标本的检测报告承担相应的责任；

(4)供应商对检验标本从医院到三方实验室物流全程应派专人运输，承担标本的取送和检验的生物安全管理责任；如涉及，需提供药品冷链物流运作规范国家标准试点企业、二级病原微生物实验室备案表；

(5)采购人对结果存疑的检验结果，成交供应商应及时予以复核并做出合理的解释；

(6)对于项目清单中的项目，均须按照采购人要求的定期参加省级及以上临床检验中心组织的室内质控，凡是国家临检中心有室间质评计划的，均必须按照采购人要求的定期参加国家临床检验中心室间质评，并取得相应合格（或优秀）证书，并向采购人提供室间质评材料。对于尚无室间质量评价的项目，应采取其他方案并提供客观证据确定检验结果的可接受性。

(7)成交供应商应满足医院快速检验、卫生应急等工作需要，成交供应商在接到采购人快速检验、卫生应急等工作需要时，需在1小时内电话响应，电话响应后2小时内到达医院。

(8)成交供应商应保证检测结果的准确性和真实性，如因结果误诊，标本、结果遗失等情况造成纠纷的，由成交供应商派人处理纠纷；凡造成经济损失的，一律由成交供应商负责。

(9)供应商LIS系统可与医院的LIS对接，实现检验项目结果传输，方便检验项目的统一管理。

（10）供应商（第三方服务机构）接受采购人委托服务开展检查检验项目的，需报医保部门【自治区医保局/柳州市医保局】备案，委托服务项目先备案后开展。备案内容包括但不仅限于：定点医疗机构委托第三方机构医学检测备案表、委托服务协议，第三方机构的《医疗机构执业许可证》、省级及以上临床检验中心颁发的《室间质评证书》，涉及 PCR 检测的提供省级及以上《医疗机构临床基因检验技术和能力审核合格证书》等。

（11）供应商（第三方服务机构）接受采购人委托服务开展检查检验项目的，需报医保部门备案的应按要求履行，供应商提供检查检验的项目所产生的费用应符合医保支付范围。委托服务项目检测结果以第三方机构名义出具，除病情变化快的危急重症病人外,在全区定点医疗机构实行检查检验结果互认。

2、标本采集、接收、运输要求：

(1)供应商负责上门收取标本。标本的采集由医院临床科室负责；标本接收、运输由供应商负责。供应商提供标本采集接收方案、检测方案、报告回传方案、质量控制方案。

(2)医院临床科室需按操作规范采集标本，供应商配置专用标本运送箱，运送箱必须保证运输标本所需温度并有相应的温度记录，每周至少一次的清洁消毒，保证标本的质量和生物安全。

(3)上门接收标本时间：每周6天（星期一至星期六）周一至周六时间为9:00至17 ：30 ，遇特殊标本可机动收取。节假日的标本接收双方协商解决。紧急及特殊情况，除不可抗力外，需提前或及时通知采购人相关科室，并协商处理方法。

(4)规范标本接收、登记和包装流程，保证标本质量和安全，确保标本顺利交接，方便查核。

(5)标本接收人员负责标本质量的初检、标识的核对，标本的接收登记及包装储存。建立完善交接记录，供应商工作人员在交接本上签名视为所列的标本已经交接完成，该标本即视为合格，标本的安全性等由该供应商负责。

(6)供应商应采取周密合理的措施，保障标本运输到检测地的安全；如因相关措施不到位导致标本的缺失或破损，出现包括但不限于影响到检验过程及检验结果，相关费用及赔偿等责任由供应商负责。

3、检验报告要求：

为保证检验结果实时网络传送，委托检验结果需和医院进行系统双向对接， 实现和医院信息系统对接实验室数据的汇总、储存、传输功能，由采购人检验科审核后发放报告单，保证病人资料的准确性和检验结果的及时性,供应商需配合采购人进行；使医务人员可以随时调阅，实现病人可以在终端自主打印。协助医院信息化发展。

4、结果查询要求：

（1）提供网上查询账号以供随时查询进度和结果。

（2）提供 24 小时电话随时服务，专人电话接听。

5、其它服务要求：

(1)供应商实验室检验仪器仪器种类齐全（涵盖临床血液学、微生物、临床生 化、临床免疫血清学、分子生物学等专业），满足采购人外送项目要求 ，并符合 医学检验实验室相关规定。

(2)供应商需对采购人实验室建设，如分子实验室等提供类似项目合作经验、 方案、设备、人员等提供技术指导支持。

四、质量要求

（1）质量指标要求：

①误验例数:每季度不高于1例；

②漏检例数:每季度少于1例缺项；

③及时率:每季度大于99.5%;

④误报率:每季度不高于2例；

⑤检测标本丢失、运送错误(次数累计/年):每季度不高于1%;

⑥危急值报告率和及时率达到100％。

采购人每季度对供应商的服务质量进行季度考核并根据考核结果扣罚供应商的服务费，考核标准由采购人在签订合同时与供应商协商确定。

（2）供应商对采购人送检的合格样本结果进行负责，对于按照供应商取材要求进行取材的合格样本，若因供应商原因导致检测结果存在质量问题，由供应商承担相关责任。

（3）供应商均按日或检测批次对采购人委托项目进行室内质控，按季度提供室内质量控制报表，其内容包括质控检测数据、控制标准、质控分析、失控报告。

（4）供应商参加国家卫计委室间质评，每半年向采购人提供一次委托项目的能力验证活动报告，没有能力验证的检验项目应提供与采购人认可的实验室结果一致性的证据。

（5）按采购人要求，随时提供质量和技术资料，如更换试剂批号、仪器维修后、检验系统更换后的质控记录和性能验证报告。

（6）供应商有专人负责采购人业务及质量、技术、培训等工作。

（7）供应商随时接受并妥善安排采购人查阅项目检测、质量控制等情况。

（8）对于样本周转时间（TAT）的要求：

①有明确的样本送检和报告发布时间服务承诺。检测报告需按照采购人规定的出报告时间出具。

验报告。

③报告延误率≤1/1000。

④定期提供委托项目的样本周转时间（TAT）分析，对于用户提出的要求及时反馈并更正。

⑤如供应商检测报告超出约定时间而又未出具书面通知采购人造成恶劣影    响的，包括造成医疗纠纷、有群众投诉造成严重后果等情况，供应商应承担相应的经济和法律责任。

五、验收要求

合同履行过程中，采购人按照本项目合同及磋商文件、成交供应商响应文件承诺进行验收（或委托具有相应资质的第三方机构进行验收，费用由成交供应商承担，竞标报价时应考虑报价风险），如货物验收不合格，由成交供应商按采购人（或第三方验收机构）要求整改，成交供应商不按要求整改或拒不整改的，采购人有权终止合同，给采购单位造成的损失等费用由成交供应商承担。如不符合采购文件项目需要及技术需求以及提供虚假承诺的，按相关规定做违约处理，采购人依据相关法律规定追究成交供应商的责任，由此带来的一切损失由成交供应 商自行承担。

六、服务期限和地点

1、项目实施时间： 自合同签订之日起2年。

2、服务地点：柳州市工人医院采购人指定地点。

七、保险要求

成交供应商负责其服务人员的安全，同时成交供应商必须给成交供应商本单位参加此项目的工作人员购买意外险。采购人对成交供应商所属工作人员不承担相关责任。

八、付款条件

1. 检验服务费每月结算一次，供应商每个月 10 号前将上月的服务对账信息以《服务对账单》形式提交给采购人双方进行核对确认。若有异议的，双方应在 3 个工作日内解决，确认无误后，由采购人按实际数量乘成交单价进行结算（不计利息）。

2.付款前，供应商须提供符合要求的发票给采购人，否则采购人的付款期限顺延。供应商应当确保发票真实无误且合法有效，如发现存在虚假发票或违规发票的，供应商须赔偿采购人发票票面金额一倍的违约金，且采购人有权终止合同，因终止合同而产生的一切损失均由成交人承担。

九、服务商遴选方式

- 对供应商的服务模式及质量、报价方案及运营方案等进行综合评价，遴选1家合作单位。

- 承办科室 ：总务科              使用科室：医务科、检验科、病理科

- 经办人：

- 科主任：

- 日期：2026年8月  日           日期： 2026年8月  日