教学部紧急租赁腹腔镜操作技能竞赛设备及模型服务项目需求

- 项目名称

- 教学部紧急租赁腹腔镜操作技能竞赛设备及模型服务项目

- 项目背景

- 经柳州市卫生健康委指示，我院初定于9月4-5日承办2026年柳州市住院医师规范化培训基地（含助理全科）腹腔镜操作技能竞赛，根据比赛需要，需租赁腹腔镜设备、模型及相关辅助服务等,服务周期3天（含安装调试、正式比赛及撤场）

- 供应商资格要求

- 供应商须为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备独立法人资格，经营范围包含计算机软硬件销售、信息系统集成或相关服务内容。

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。

- 供应商在“信用中国”网站、中国政府采购网、裁判文书网等渠道未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

- 参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面承诺函）。

- 具备医疗设备租赁或相关技术服务资质。

- 需提供完整的设备清单、技术参数响应表及售后服务承诺书。

- 租赁设、备模型和服务需求

- 比赛备赛期间及比赛时间：9月3-5日（3天，计划9月3日设备到位，9月4日赛前模拟彩排。9月5日正式比赛，实际以甲方通知为准）

- 须提供以下模拟器：

| 序号 | 产品名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 腹腔镜训练系统 | MS-FQ201S | 迈迪为信 | 套 | 6 |
| 2 | 腹腔镜手术模拟训练系统 | Lap Mentor | 贝德思达 | 套 | 2 |
| 3 | 器官腔镜培训系统 | Life-E100 | 奇点 | 套 | 2 |
| 4 | 血管裸化离体器官模型 | 定制 | 奇点 | 套 | 10 |
| 5 | 超声刀（含配套机器2台） | / | / | 把 | 6 |
| 6 | 血管夹（钛夹）含手柄 | / | / | 把 | 若干 |
| 7 | 动物小肠（猪） | / | / | 付 | 6 |

- 耗材配套：报价应包含以上列出设备、模型及竞赛所需的全部配套耗材和替换件等，避免产生额外费用。

- 负责将腹腔镜系统的镜面投屏至赛场LED大屏上(LED大屏甲方提供）。

- 全流程技术支持：供应商须在赛前完成设备的安装调试，并在比赛当天派驻（不少于15人）技术人员现场保障，处理设备突发故障，比赛设备到位和彩排阶段不限人数，确保正常运转即可。

- 培训服务：赛前需为裁判及参赛选手提供必要的设备操作培训，确保评分系统的公平使用。

- 所有以上设备、模拟器等物质的运输产生的费用均由服务方自行负责。

- 报价要求

- 供应商报价需为一次性包干价，涵盖设备租赁费、运输费、安装费、技术支持费、耗材费及税费等全部费用。

- 付款和结算方式

- 完成服务及相关验收，一次性支付全款

- 供应商遴选方式

- 对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家服务商。