西院空气储气罐采购及安装项目需求

一、项目名称
西院空气储气罐采购及安装项目。
二、项目概况
项目为西院空气储气罐采购及安装项目，地址位于柳州市工人医院西院（红岩路47号），采购2个储气罐和相关配件进行更换。
三、投标人/供应商资格条件
1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的），具备法人资格；
2、参与单位三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录；
3、参与单位有效的“营业执照”副本复印件；
4、由国家质量技术监督局颁发的中华人民共和国组织机构代码证复印件（三证合一除外）和法定代表人身份证明复印件； 
5、参与单位有效的“税务登记证”副本复印件（国税或地税，三证合一除外）；
6、公司具有第二类医疗器械经营备案凭证。
四、项目内容
主要项目内容清单：
	序号
	名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	空压储气罐
	1、空压储气罐1.05MPa、容积 1m³                       2、含配套辅材
	台
	2
	

	2
	安全阀
	1、安全阀1. OMPa、
2、含配套辅材
	台
	2
	

	3
	排污阀
	1、磁力自动排污阀
2、含配套辅材
	套
	2
	

	4
	铜承口外丝活接
	1、铜承口外丝活接Ø28
2、含配套辅材
	套
	4
	

	5
	电线、配管
	1、RVV-3X2.5
2、含布管及接线、调试
	米
	24
	


五、招标要求
1． 应标方负责项目所有设备、材料的采购及安装。
2． 要求所有设备材料质量保证期至少2年。
3． 主要设备到场后经院方验收合格后才能进行安装。
4． 应标单位负责项目清单内所有设备的运输以及搬运至院方指定安装位置。
5． 安装过程中确保安全施工，不能影响医院业务正常运行。
6． 主要设备材料提供检验报告跟合格证。
六、合同工期及报价方式
1.签订合同后，7天内完成货物采购及安装；
2.报价为总价包干报价形式。 
3.项目双方签订合同，设备安装调试完毕并验收合格（以出具验收报告为准）交付甲方使用，乙方开具全额发票，甲方收到发票后按甲方财务流程向乙方支付合同总价百分之百（100%）的款项。
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