柳州市工人医院医疗美容科肌肤影像分析仪、台式电脑采购需求

一、项目名称
    柳州市工人医院医疗美容科肌肤影像分析仪、台式电脑采购。
二、项目概况
医疗美容科为提升科室品牌宣传与接诊服务效率，现申请采购专用电脑两台。1、视频剪辑专用电脑：用于日常短视频拍摄剪辑及新媒体运营，强化科室宣传能力。2、影像分析专用电脑：配备高清拍照及皮肤影像分析功能，用于客户皮肤状况记录、诊疗前后对比及电子档案标准化留存，规范档案管理。
三、投标人/供应商资格条件
1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。
2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。
3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。
4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。
四、采购需求及报价
采购内容：肌肤影像分析仪、台式电脑采购，清单如下：
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	肌肤影像分析仪 
	硬件配置：
1. 光谱模式：支持RGB光/交叉偏振光 /平行偏振光/UV紫外光 
2. 照明科技：LED
3. 接口：≥USB3.0 * 2
4. 成像像素：≥1200万
5. 操作系统：支持window、android系统
6. 查看到端：支持安装平板、安卓一体机 、Windows电脑端、苹果iPad、苹果MAC 。
7. 具备大容量存储，满足大量客户影像资料长期存档。
8. 售后整机一年免费保修服务。

配套软件功能：
1.  AI 报告与智能交互
支持 AI 智能报告生成，包含客户主诉回显、肌肤年龄友好提示、衰老综合等级样式优化及品类/项目智能推荐。搭载 AI 智能对话机器人，支持海外版智能交互。
2.  数据中心与运营看板
数据中心已升级，新增多维度数据看板，支持精细化运营分析。
3.  衰老分析与模拟功能
新增 AIGC 衰老模拟及实时年龄展示功能。
优化衰老因素权重排行（如侧脸鱼尾纹纳入正脸排行计算）。
4.  智能推荐与趋势分析
支持根据症状轻重自动匹配近30 天Top3主推产品/项目。
新增皮肤趋势分析（按自然周生成图表并由 AI 给出护肤建议）。
5.  算法与检测优化
安卓端全面接入本地最新算法，皱纹检出率提升，多人种大数据得分调整。
敏感算法升级，红区热力图与症状提取更贴合。
痘痘症状改为全脸算法识别，仅显示数量。
6.  影像查看与交互体验
支持左右滑动快速翻看图像、衰老/棕色斑自动切换脸部方向。
影像对比增加上升/下降百分比展示。
拍摄辅助影像支持自定义，校准辅助图上传云端。
7.  客户管理与档案功能
新增“主诉”字段（必填）及“治疗项目”自定义功能。
客户档案支持新旧模板切换及高级自定义筛选。
备注字数上限提升至 1000 字符。
8.  商业化与会员管理
后台新增VIP到期提示，非VIP用户内存不足时引导开通。
支持项目价格开关、产品/项目推荐开关及肌肤年龄展示开关。
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	台式电脑
	1.CPU：AMD 锐龙 R5-9600X (散片)。
2.主板：B650M GAMING PLUS WIFI。
3.显卡：NVIDIA RTX 5060 8GB。
4.内存：DDR5 6000 32G (16gx2)。
5.存储：1TB SSD。
6.系统：Windows11。
7.电源：650W-750W。
8.显示器：AOC显示器 U24P10R 23.8英寸，色准ΔE≤2。
9.键盘鼠标：MK620 商用有线键鼠套装。
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	合计金额（元）：

	报价含材料产品、人工、运输、调试、管理、保险、维护、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用。


5、 质量和供货要求
1． [bookmark: OLE_LINK1]所提供的产品型号、技术规格、技术参数等质量必须与等于或优于招投需求。
2． 所提供的产品必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。质保期1年。
3． 保证所提供产品在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。
4.不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。 
六、供应商遴选方式
1、对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供货商。
七、合同期及结算方式
1、签订合同后，7天内完成安装调试；
2、结算方式：供货完毕，正常使用验收完成后一次性支付全款。 
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