柳州市工人医院医疗美容科肌肤影像分析仪、台式电脑采购需求

一、项目名称

柳州市工人医院医疗美容科肌肤影像分析仪、台式电脑采购。

二、项目概况

医疗美容科为提升科室品牌宣传与接诊服务效率，现申请采购专用电脑两台。1、视频剪辑专用电脑：用于日常短视频拍摄剪辑及新媒体运营，强化科室宣传能力。2、影像分析专用电脑：配备高清拍照及皮肤影像分析功能，用于客户皮肤状况记录、诊疗前后对比及电子档案标准化留存，规范档案管理。

三、投标人/供应商资格条件

1、投标人需为国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次招标采购货物及服务、具备法人资格的供应商。

2、投标人三年内在经营活动中没有重大违法记录和不良信用记录。

3、投标人有效的“营业执照”副本复印件。

4、投标人有效的“税务登记证”副本复印件。

四、采购需求及报价

采购内容：肌肤影像分析仪、台式电脑采购，清单如下：

| 序号 | 名称 | 配置要求 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 质保期/供货期品牌型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肌肤影像分析仪 | - 硬件配置： - 光谱模式：支持RGB光/交叉偏振光 /平行偏振光/UV紫外光 - 照明科技：LED - 接口：≥USB3.0 * 2 - 4. 成像像素：≥1200万 - 5. 操作系统：支持window、android系统 - 6. 查看到端：支持安装平板、安卓一体机 、Windows电脑端、苹果iPad、苹果MAC 。 - 7. 具备大容量存储，满足大量客户影像资料长期存档。 - 8. 售后整机一年免费保修服务。 - 配套软件功能： - 1. AI 报告与智能交互 - 支持 AI 智能报告生成，包含客户主诉回显、肌肤年龄友好提示、衰老综合等级样式优化及品类/项目智能推荐。搭载 AI 智能对话机器人，支持海外版智能交互。 - 2. 数据中心与运营看板 - 数据中心已升级，新增多维度数据看板，支持精细化运营分析。 - 3. 衰老分析与模拟功能 - 新增 AIGC 衰老模拟及实时年龄展示功能。 - 优化衰老因素权重排行（如侧脸鱼尾纹纳入正脸排行计算）。 - 4. 智能推荐与趋势分析 - 支持根据症状轻重自动匹配近30 天Top3主推产品/项目。 - 新增皮肤趋势分析（按自然周生成图表并由 AI 给出护肤建议）。 - 5. 算法与检测优化 - 安卓端全面接入本地最新算法，皱纹检出率提升，多人种大数据得分调整。 - 敏感算法升级，红区热力图与症状提取更贴合。 - 痘痘症状改为全脸算法识别，仅显示数量。 - 6. 影像查看与交互体验 - 支持左右滑动快速翻看图像、衰老/棕色斑自动切换脸部方向。 - 影像对比增加上升/下降百分比展示。 - 拍摄辅助影像支持自定义，校准辅助图上传云端。 - 7. 客户管理与档案功能 - 新增“主诉”字段（必填）及“治疗项目”自定义功能。 - 客户档案支持新旧模板切换及高级自定义筛选。 - 备注字数上限提升至 1000 字符。 - 8. 商业化与会员管理 - 后台新增VIP到期提示，非VIP用户内存不足时引导开通。 支持项目价格开关、产品/项目推荐开关及肌肤年龄展示开关。 | 1台 |  |  |  |
| 2 | 台式电脑 | 1.CPU：AMD 锐龙 R5-9600X (散片)。 2.主板：B650M GAMING PLUS WIFI。 3.显卡：NVIDIA RTX 5060 8GB。 4.内存：DDR5 6000 32G (16gx2)。 5.存储：1TB SSD。 6.系统：Windows11。 7.电源：650W-750W。 8.显示器：AOC显示器 U24P10R 23.8英寸，色准ΔE≤2。 9.键盘鼠标：MK620 商用有线键鼠套装。 | 1台 |  |  |  |
| 合计金额（元）： |  |  |  |  |  |  |
| 报价含材料产品、人工、运输、调试、管理、保险、维护、利润、税金等为完成本项目所需的所有费用。 |  |  |  |  |  |  |

- 质量和供货要求

- 所提供的产品型号、技术规格、技术参数等质量必须与等于或优于招投需求。

- 所提供的产品必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。质保期1年。

- 保证所提供产品在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

- 4.不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

- 六、供应商遴选方式

1、对供应商商品质量、服务及时性及价格进行综合评价，遴选1家供货商。

七、合同期及结算方式

1、签订合同后，7天内完成安装调试；

2、结算方式：供货完毕，正常使用验收完成后一次性支付全款。